## ЖЭК- 2 Советской Армии, 25 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 25
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264006 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 58,5 |  | 36,4 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,18 | 74,18 |  |  | 11,00 |  |  | 88,46 |  | 75,39 |  |  |  | 3,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 6,2 |  |  | 10,16 |  |  | 10,16 |  | 10,33 |  |  |  | 10,33 |  |  |  | 0,561
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 57,6 |  | 35,0 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,03 | 74,50 |  |  | 10,53 |  |  | 88,23 |  | 75,69 |  |  |  | 3,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 6,2 |  |  | 9,79 |  |  | 9,79 |  | 9,95 |  |  |  | 9,95 |  |  |  | 0,529
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 57,1 |  | 33,1 |  | 6,8 | 6,1 |  | 86,26 | 75,96 |  |  | 10,30 |  |  | 89,34 |  | 77,15 |  |  |  | 3,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 6,2 |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,73 |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 0,512
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 57,1 |  | 36,2 |  | 6,8 | 6,2 |  | 84,53 | 73,79 |  |  | 10,74 |  |  | 87,76 |  | 74,93 |  |  |  | 3,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 6,2 |  |  | 10,01 |  |  | 10,01 |  | 10,17 |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 0,544
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 65,4 |  | 48,1 |  | 6,8 | 6,2 |  | 85,01 | 74,60 |  |  | 10,41 |  |  | 89,58 |  | 76,07 |  |  |  | 4,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 6,2 |  |  | 9,54 |  |  | 9,54 |  | 9,75 |  |  |  | 9,75 |  |  |  | 0,605
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 68,9 |  | 51,7 |  | 6,8 | 6,2 |  | 85,67 | 75,21 |  |  | 10,46 |  |  | 90,88 |  | 76,86 |  |  |  | 5,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 6,2 |  |  | 9,60 |  |  | 9,60 |  | 9,82 |  |  |  | 9,82 |  |  |  | 0,632
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 68,4 |  | 50,4 |  | 6,8 | 6,2 |  | 86,23 | 74,97 |  |  | 11,26 |  |  | 91,31 |  | 76,60 |  |  |  | 5,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 6,2 |  |  | 10,34 |  |  | 10,34 |  | 10,58 |  |  |  | 10,58 |  |  |  | 0,680
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 64,0 |  | 42,3 |  | 6,8 | 6,1 |  | 87,13 | 76,73 |  |  | 10,40 |  |  | 91,32 |  | 78,20 |  |  |  | 4,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 6,1 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  | 9,78 |  |  |  | 9,78 |  |  |  | 0,579
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 58,4 |  | 34,6 |  | 6,8 | 6,0 |  | 87,66 | 72,88 |  |  | 14,78 |  |  | 90,94 |  | 74,03 |  |  |  | 3,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 6,0 |  |  | 13,81 |  |  | 13,81 |  | 14,03 |  |  |  | 14,03 |  |  |  | 0,735
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 55,9 |  | 30,5 |  | 6,8 | 6,1 |  | 88,92 | 79,63 |  |  | 9,29 |  |  | 91,84 |  | 80,81 |  |  |  | 3,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 6,2 |  |  | 8,62 |  |  | 8,62 |  | 8,75 |  |  |  | 8,75 |  |  |  | 0,446
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 53,0 |  | 26,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 89,05 | 77,41 |  |  | 11,64 |  |  | 91,62 |  | 78,43 |  |  |  | 2,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,3 |  |  | 6,1 |  |  | 10,95 |  |  | 10,95 |  | 11,10 |  |  |  | 11,10 |  |  |  | 0,528
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 48,8 |  | 22,1 |  | 6,8 | 6,0 |  | 87,78 | 76,40 |  |  | 11,38 |  |  | 89,83 |  | 77,26 |  |  |  | 2,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,7 |  |  | 6,0 |  |  | 10,77 |  |  | 10,77 |  | 10,89 |  |  |  | 10,89 |  |  |  | 0,470
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 48,4 |  | 22,8 |  | 6,8 | 6,1 |  | 87,28 | 75,96 |  |  | 11,32 |  |  | 89,31 |  | 76,83 |  |  |  | 2,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 49,5 |  |  | 6,0 |  |  | 10,65 |  |  | 10,65 |  | 10,77 |  |  |  | 10,77 |  |  |  | 0,474
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 49,7 |  | 24,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 86,66 | 73,78 |  |  | 12,88 |  |  | 88,81 |  | 74,62 |  |  |  | 2,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,3 |  |  | 6,1 |  |  | 12,10 |  |  | 12,10 |  | 12,25 |  |  |  | 12,25 |  |  |  | 0,548
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 50,1 |  | 23,9 |  | 6,8 | 6,1 |  | 87,67 | 74,78 |  |  | 12,89 |  |  | 89,83 |  | 75,65 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,4 |  |  | 6,1 |  |  | 12,08 |  |  | 12,08 |  | 12,23 |  |  |  | 12,23 |  |  |  | 0,549
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 52,6 |  | 29,0 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,24 | 72,96 |  |  | 12,28 |  |  | 87,75 |  | 73,89 |  |  |  | 3,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 54,1 |  |  | 6,1 |  |  | 11,48 |  |  | 11,48 |  | 11,64 |  |  |  | 11,64 |  |  |  | 0,563
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 54,6 |  | 30,1 |  | 6,8 | 6,1 |  | 84,83 | 72,49 |  |  | 12,34 |  |  | 87,53 |  | 73,50 |  |  |  | 3,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,1 |  |  | 6,1 |  |  | 11,52 |  |  | 11,52 |  | 11,68 |  |  |  | 11,68 |  |  |  | 0,577
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 56,6 |  | 33,9 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,11 | 74,56 |  |  | 10,55 |  |  | 88,17 |  | 75,71 |  |  |  | 3,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 6,1 |  |  | 9,77 |  |  | 9,77 |  | 9,93 |  |  |  | 9,93 |  |  |  | 0,525
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 59,3 |  | 38,2 |  | 6,8 | 6,1 |  | 84,75 | 75,02 |  |  | 9,73 |  |  | 88,20 |  | 76,27 |  |  |  | 3,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 6,2 |  |  | 8,95 |  |  | 8,95 |  | 9,11 |  |  |  | 9,11 |  |  |  | 0,507
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 64,5 |  | 43,9 |  | 6,8 | 6,1 |  | 86,89 | 76,19 |  |  | 10,70 |  |  | 91,20 |  | 77,65 |  |  |  | 4,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 6,2 |  |  | 9,83 |  |  | 9,83 |  | 10,04 |  |  |  | 10,04 |  |  |  | 0,615
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 65,6 |  | 44,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 87,02 | 77,32 |  |  | 9,70 |  |  | 91,49 |  | 78,84 |  |  |  | 4,484 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 6,2 |  |  | 8,93 |  |  | 8,93 |  | 9,12 |  |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,565
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,0 | 61,9 |  | 39,1 |  | 6,8 | 6,1 |  | 86,84 | 77,32 |  |  | 9,52 |  |  | 90,64 |  | 78,74 |  |  |  | 3,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 6,2 |  |  | 8,74 |  |  | 8,74 |  | 8,91 |  |  |  | 8,91 |  |  |  | 0,514
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 56,2 |  | 31,6 |  | 6,8 | 6,2 |  | 86,56 | 75,91 |  |  | 10,65 |  |  | 89,49 |  | 77,07 |  |  |  | 3,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 6,2 |  |  | 9,87 |  |  | 9,87 |  | 10,02 |  |  |  | 10,02 |  |  |  | 0,515
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 54,5 |  | 29,9 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,87 | 75,91 |  |  | 9,96 |  |  | 88,61 |  | 76,94 |  |  |  | 3,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,1 |  |  | 6,2 |  |  | 9,27 |  |  | 9,27 |  | 9,40 |  |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,464
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 52,4 |  | 27,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 86,01 | 74,94 |  |  | 11,07 |  |  | 88,50 |  | 75,91 |  |  |  | 2,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,0 |  |  | 6,2 |  |  | 10,36 |  |  | 10,36 |  | 10,50 |  |  |  | 10,50 |  |  |  | 0,497
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 51,5 |  | 27,1 |  | 6,8 | 6,1 |  | 84,98 | 75,72 |  |  | 9,26 |  |  | 87,40 |  | 76,67 |  |  |  | 2,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 52,5 |  |  | 6,2 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,410
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 52,1 |  | 28,2 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,03 | 73,66 |  |  | 11,37 |  |  | 87,51 |  | 74,61 |  |  |  | 2,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 52,9 |  |  | 6,1 |  |  | 10,58 |  |  | 10,58 |  | 10,72 |  |  |  | 10,72 |  |  |  | 0,506
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 57,8 |  | 34,6 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,87 | 75,05 |  |  | 10,82 |  |  | 89,06 |  | 76,22 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 6,2 |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  | 10,20 |  |  |  | 10,20 |  |  |  | 0,541
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 58,3 |  | 35,5 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,42 | 73,96 |  |  | 11,46 |  |  | 88,70 |  | 75,12 |  |  |  | 3,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 6,1 |  |  | 10,64 |  |  | 10,64 |  | 10,82 |  |  |  | 10,82 |  |  |  | 0,582
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 59,3 |  | 36,8 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,66 | 75,84 |  |  | 9,82 |  |  | 89,12 |  | 77,08 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 6,2 |  |  | 9,12 |  |  | 9,12 |  | 9,28 |  |  |  | 9,28 |  |  |  | 0,511
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 60,6 |  | 38,8 |  | 6,8 | 6,1 |  | 85,53 | 76,80 |  |  | 8,73 |  |  | 89,17 |  | 78,10 |  |  |  | 3,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 6,3 |  |  | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,21 |  |  |  | 8,21 |  |  |  | 0,464
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 57,4 |  | 34,4 |  | 6,8 | 6,1 |  | 2671,67 | 2334,43 |  |  | 337,24 |  |  | 2771,60 |  | 2370,84 |  |  |  | 109,661 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,8 | 0,0 |  | 6,1 | 0,0 |  | 313,39 | 0,00 |  | 313,39 |  | 318,45 |  |  |  | 318,45 |  |  |  | 16,748
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32123,00 |  |  | 79664,27 |  |  | 68683,99 |  |  |  | 81867,29 |  | 69549,98 | [5 empty] | 2595,847 |  | 2041,73 |  |  |  | 2074,62 | [6 empty] | 32388,00 |  |  | 12091,48 |  |  |  |  | 12327,12 | [5 empty] | 711,645
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32867,00 |  |  | 82336,06 |  |  | 71018,62 |  |  |  | 84639,04 |  | 71921,02 | [5 empty] | 2705,505 |  | 2041,73 |  |  |  | 2074,62 | [6 empty] | 33132,00 |  |  | 12404,84 |  |  |  |  | 12645,55 | [5 empty] | 728,387
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2671,79 |  |  | 2334,62 |  |  |  | 2771,75 |  | 2371,04 | [5 empty] | 109,658 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 313,36 |  |  |  |  | 318,42 | [5 empty] | 16,742
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись