## ЖЭК- 2 Советской Армии, 29 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238789 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 53,5 |  | 40,9 |  | 7,1 | 6,3 |  | 7,21 | 75,04 |  |  | -67,83 |  |  | 7,46 |  | 76,00 |  |  |  | -2,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,8 |  | 39,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 7,83 | 75,09 |  |  | -67,26 |  |  | 8,10 |  | 76,05 |  |  |  | -2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 52,4 |  | 37,1 |  | 7,1 | 6,3 |  | 10,39 | 76,45 |  |  | -66,06 |  |  | 10,76 |  | 77,41 |  |  |  | -2,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,50 |  |  |  | 5,50
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,6 |  | 39,6 |  | 7,1 | 6,3 |  | 11,49 | 74,68 |  |  | -63,19 |  |  | 11,91 |  | 75,64 |  |  |  | -2,524 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,84 |  |  |  | 5,84
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 59,7 |  | 54,5 |  | 7,2 | 6,4 |  | 31,45 | 75,10 |  |  | -43,65 |  |  | 33,20 |  | 76,34 |  |  |  | -0,647 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 62,6 |  | 57,4 |  | 7,2 | 6,3 |  | 57,63 | 76,06 |  |  | -18,43 |  |  | 60,98 |  | 77,64 |  |  |  | 2,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,09 |  |  |  | 5,09
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 62,2 |  | 56,2 |  | 7,1 | 6,3 |  | 40,03 | 76,44 |  |  | -36,41 |  |  | 42,36 |  | 77,88 |  |  |  | 0,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 58,4 |  | 47,4 |  | 7,1 | 6,3 |  | 37,19 | 77,38 |  |  | -40,19 |  |  | 38,95 |  | 78,63 |  |  |  | -0,361 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 53,4 |  | 39,1 |  | 7,0 | 6,2 |  | 30,54 | 77,31 |  |  | -46,77 |  |  | 31,69 |  | 78,37 |  |  |  | -1,045 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 51,4 |  | 34,8 |  | 7,1 | 6,3 |  | 33,50 | 78,97 |  |  | -45,47 |  |  | 34,59 |  | 79,97 |  |  |  | -0,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,9 |  | 30,2 |  | 7,1 | 6,2 |  | 37,18 | 79,12 |  |  | -41,94 |  |  | 38,24 |  | 80,03 |  |  |  | -0,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 45,3 |  | 25,1 |  | 7,0 | 6,2 |  | 48,97 | 77,71 |  |  | -28,74 |  |  | 50,08 |  | 78,50 |  |  |  | 0,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 44,7 |  | 26,1 |  | 7,0 | 6,2 |  | 42,83 | 76,97 |  |  | -34,14 |  |  | 43,81 |  | 77,69 |  |  |  | -0,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,12 |  |  |  | 6,12
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 45,8 |  | 28,2 |  | 7,0 | 6,2 |  | 42,44 | 76,39 |  |  | -33,95 |  |  | 43,46 |  | 77,11 |  |  |  | -0,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,29 |  |  |  | 6,29
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 46,3 |  | 27,5 |  | 7,0 | 6,2 |  | 43,30 | 77,38 |  |  | -34,08 |  |  | 44,38 |  | 78,12 |  |  |  | -0,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 48,3 |  | 33,1 |  | 7,0 | 6,3 |  | 49,25 | 75,25 |  |  | -26,00 |  |  | 50,74 |  | 76,04 |  |  |  | 0,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 50,0 |  | 34,3 |  | 7,0 | 6,3 |  | 49,18 | 74,66 |  |  | -25,48 |  |  | 50,71 |  | 75,54 |  |  |  | 0,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 51,8 |  | 38,2 |  | 7,0 | 6,3 |  | 48,48 | 75,24 |  |  | -26,76 |  |  | 50,19 |  | 76,20 |  |  |  | 0,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 54,2 |  | 42,6 |  | 7,0 | 6,3 |  | 37,99 | 74,81 |  |  | -36,82 |  |  | 39,52 |  | 75,78 |  |  |  | -0,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,71 |  |  |  | 5,71
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 58,8 |  | 49,0 |  | 7,1 | 6,3 |  | 10,64 | 76,42 |  |  | -65,78 |  |  | 11,17 |  | 77,62 |  |  |  | -2,987 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,87 |  |  |  | 4,87
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 59,4 |  | 50,4 |  | 7,1 | 6,3 |  | 8,60 | 76,32 |  |  | -67,72 |  |  | 9,08 |  | 77,56 |  |  |  | -3,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 56,6 |  | 43,3 |  | 7,1 | 6,3 |  | 10,89 | 76,43 |  |  | -65,54 |  |  | 11,39 |  | 77,60 |  |  |  | -2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,10 |  |  |  | 6,10
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 51,5 |  | 35,3 |  | 7,1 | 6,3 |  | 21,01 | 76,45 |  |  | -55,44 |  |  | 21,69 |  | 77,41 |  |  |  | -1,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,23 |  |  |  | 6,23
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 50,0 |  | 33,8 |  | 7,1 | 6,3 |  | 26,87 | 75,95 |  |  | -49,08 |  |  | 27,71 |  | 76,87 |  |  |  | -1,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,54 |  |  |  | 5,54
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 48,2 |  | 31,3 |  | 7,1 | 6,3 |  | 32,03 | 76,02 |  |  | -43,99 |  |  | 32,93 |  | 76,85 |  |  |  | -0,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 47,5 |  | 30,7 |  | 7,0 | 6,3 |  | 40,22 | 74,99 |  |  | -34,77 |  |  | 41,33 |  | 75,79 |  |  |  | -0,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 47,8 |  | 32,2 |  | 7,0 | 6,3 |  | 37,19 | 74,75 |  |  | -37,56 |  |  | 38,26 |  | 75,57 |  |  |  | -0,389 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,6 |  | 39,6 |  | 7,0 | 6,2 |  | 19,75 | 75,52 |  |  | -55,77 |  |  | 20,49 |  | 76,48 |  |  |  | -1,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,67 |  |  |  | 6,67
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 53,2 |  | 40,2 |  | 7,0 | 6,2 |  | 15,18 | 75,16 |  |  | -59,98 |  |  | 15,74 |  | 76,16 |  |  |  | -2,256 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 54,1 |  | 41,6 |  | 7,0 | 6,2 |  | 13,10 | 75,55 |  |  | -62,45 |  |  | 13,60 |  | 76,57 |  |  |  | -2,493 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 55,1 |  | 43,9 |  | 7,0 | 6,3 |  | 9,99 | 75,30 |  |  | -65,31 |  |  | 10,46 |  | 76,36 |  |  |  | -2,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,42 |  |  |  | 5,42
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,4 | 52,5 |  | 38,8 |  | 7,1 | 6,3 |  | 912,35 | 2358,91 |  |  | -1446,56 |  |  | 944,98 |  | 2389,78 |  |  |  | -34,362 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,002 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 187,75 |  |  |  | 187,75 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11878,00 |  |  | 20596,90 |  |  | 22053,86 |  |  |  | 21154,68 |  | 22238,98 | [5 empty] | 559,104 |  | 899,07 |  |  |  | 907,58 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 3313,63
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12622,00 |  |  | 21509,28 |  |  | 24412,91 |  |  |  | 22099,68 |  | 24628,93 | [5 empty] | 524,733 |  | 899,11 |  |  |  | 907,62 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 3501,38
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 912,38 |  |  | 2359,05 |  |  |  | 945,00 |  | 2389,94 | [5 empty] | -34,370 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 187,75
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись