## ЖЭК- 2 Школьная, 10 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 232406 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 61,3 |  | 34,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 160,73 | 154,83 |  |  | 5,90 |  |  | 167,08 |  | 157,55 |  |  |  | 5,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 60,0 |  | 33,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 160,55 | 153,89 |  |  | 6,66 |  |  | 166,65 |  | 156,47 |  |  |  | 5,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 59,4 |  | 31,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 162,61 | 156,44 |  |  | 6,17 |  |  | 168,52 |  | 159,02 |  |  |  | 5,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 59,7 |  | 33,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 160,26 | 153,43 |  |  | 6,83 |  |  | 166,37 |  | 156,02 |  |  |  | 5,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,00 |  |  | -3,00
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 68,8 |  | 45,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 159,67 | 154,57 |  |  | 5,10 |  |  | 168,38 |  | 157,93 |  |  |  | 7,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |  | -1,00
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 72,3 |  | 49,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 161,57 | 155,73 |  |  | 5,84 |  |  | 171,45 |  | 159,46 |  |  |  | 8,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 71,8 |  | 47,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 163,67 | 157,34 |  |  | 6,33 |  |  | 173,39 |  | 161,05 |  |  |  | 8,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 67,0 |  | 40,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 165,38 | 158,71 |  |  | 6,67 |  |  | 173,48 |  | 162,00 |  |  |  | 7,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 60,6 |  | 32,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 168,06 | 157,32 |  |  | 10,74 |  |  | 174,49 |  | 160,01 |  |  |  | 6,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 58,3 |  | 28,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 168,39 | 162,55 |  |  | 5,84 |  |  | 174,00 |  | 165,12 |  |  |  | 5,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 55,0 |  | 25,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 168,74 | 162,41 |  |  | 6,33 |  |  | 173,60 |  | 164,74 |  |  |  | 4,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 16,29 |  |  | -16,29
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 50,5 |  | 20,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 167,55 | 159,81 |  |  | 7,74 |  |  | 171,47 |  | 161,71 |  |  |  | 3,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,71 |  |  | -33,71
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 50,2 |  | 21,3 |  | 6,1 | 4,9 |  | 166,38 | 159,59 |  |  | 6,79 |  |  | 170,23 |  | 161,52 |  |  |  | 3,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 51,5 |  | 23,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 164,66 | 157,69 |  |  | 6,97 |  |  | 168,82 |  | 159,69 |  |  |  | 4,151 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 51,8 |  | 22,6 |  | 6,1 | 4,9 |  | 167,27 | 159,67 |  |  | 7,60 |  |  | 171,45 |  | 161,72 |  |  |  | 4,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 54,6 |  | 27,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 162,84 | 155,04 |  |  | 7,80 |  |  | 167,72 |  | 157,22 |  |  |  | 4,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 56,5 |  | 28,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 162,08 | 153,23 |  |  | 8,85 |  |  | 167,32 |  | 155,52 |  |  |  | 5,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 59,0 |  | 31,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 161,18 | 155,12 |  |  | 6,06 |  |  | 167,02 |  | 157,67 |  |  |  | 5,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,04 |  |  | -21,04
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 62,3 |  | 35,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 159,98 | 154,79 |  |  | 5,19 |  |  | 166,63 |  | 157,60 |  |  |  | 6,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,01 |  |  | -5,01
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 68,0 |  | 41,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 164,97 | 158,77 |  |  | 6,20 |  |  | 173,28 |  | 162,15 |  |  |  | 7,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,8 | 69,0 |  | 41,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 166,37 | 159,31 |  |  | 7,06 |  |  | 175,00 |  | 162,78 |  |  |  | 7,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 65,1 |  | 36,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 165,21 | 158,91 |  |  | 6,30 |  |  | 172,60 |  | 162,04 |  |  |  | 6,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 58,8 |  | 29,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 164,79 | 157,87 |  |  | 6,92 |  |  | 170,49 |  | 160,42 |  |  |  | 5,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 57,0 |  | 27,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 163,47 | 156,97 |  |  | 6,50 |  |  | 168,68 |  | 159,37 |  |  |  | 4,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 54,8 |  | 25,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 164,02 | 157,33 |  |  | 6,69 |  |  | 168,79 |  | 159,57 |  |  |  | 4,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 53,9 |  | 25,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 162,41 | 155,63 |  |  | 6,78 |  |  | 166,98 |  | 157,78 |  |  |  | 4,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 54,5 |  | 26,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 162,84 | 155,03 |  |  | 7,81 |  |  | 167,60 |  | 157,22 |  |  |  | 4,652 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,62 |  |  | -0,62
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 60,6 |  | 32,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 164,34 | 156,30 |  |  | 8,04 |  |  | 170,53 |  | 158,96 |  |  |  | 5,756 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 61,3 |  | 33,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 162,24 | 156,94 |  |  | 5,30 |  |  | 168,53 |  | 159,69 |  |  |  | 5,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 62,3 |  | 34,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 163,25 | 156,77 |  |  | 6,48 |  |  | 169,88 |  | 159,61 |  |  |  | 5,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,0 | 63,8 |  | 36,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 163,62 | 156,66 |  |  | 6,96 |  |  | 170,68 |  | 159,62 |  |  |  | 6,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,88 | 0,00 |  |  | 6,88
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,3 | 60,0 |  | 32,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 5079,10 | 4868,65 |  |  | 210,45 |  |  | 5271,11 |  | 4951,23 |  |  |  | 175,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,88 | 80,70 |  |  | -73,82 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11740,00 |  |  | 44326,99 |  |  | 40408,62 |  |  |  | 45542,82 |  | 40848,72 | [5 empty] | 1500,328 |  | 539,41 |  |  |  | 550,15 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 13151,35 |  |  | 5257,54
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12484,00 |  |  | 49406,61 |  |  | 45277,70 |  |  |  | 50814,49 |  | 45800,40 | [5 empty] | 1676,257 |  | 539,41 |  |  |  | 550,15 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 13156,80 |  |  | 5338,45
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5079,62 |  |  | 4869,08 |  |  |  | 5271,67 |  | 4951,67 | [5 empty] | 175,929 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 5,45 |  |  | 80,91
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись