## ЖЭК- 2 Школьная, 26 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237817 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 64,0 |  | 32,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 193,07 | 187,35 |  |  | 5,72 |  |  | 200,90 |  | 190,92 |  |  |  | 6,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,02 | 60,30 |  |  | 10,72
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 62,9 |  | 31,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 192,84 | 186,97 |  |  | 5,87 |  |  | 200,30 |  | 190,41 |  |  |  | 6,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,18 | 60,50 |  |  | 10,68
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 62,3 |  | 29,5 |  | 5,4 | 3,8 |  | 195,82 | 189,90 |  |  | 5,92 |  |  | 203,05 |  | 193,35 |  |  |  | 6,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 72,29 | 61,42 |  |  | 10,87
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 62,7 |  | 32,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 192,45 | 185,79 |  |  | 6,66 |  |  | 200,01 |  | 189,22 |  |  |  | 6,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,16 | 58,52 |  |  | 12,64
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 71,8 |  | 43,8 |  | 5,4 | 3,8 |  | 188,24 | 182,96 |  |  | 5,28 |  |  | 198,81 |  | 187,32 |  |  |  | 8,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 67,10 | 53,98 |  |  | 13,12
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,9 | 75,2 |  | 47,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 190,15 | 183,74 |  |  | 6,41 |  |  | 202,07 |  | 188,48 |  |  |  | 9,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 68,60 | 54,59 |  |  | 14,01
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 67,2 |  | 53,9 |  | 5,4 | 3,8 |  | 136,53 | 123,67 |  |  | 12,86 |  |  | 144,88 |  | 126,25 |  |  |  | 8,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,95 | 11,03 |  |  | 2,92
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 66,2 |  | 41,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 169,30 | 159,75 |  |  | 9,55 |  |  | 177,60 |  | 162,98 |  |  |  | 7,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,32 | 36,72 |  |  | 7,60
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 63,9 |  | 30,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 201,99 | 192,62 |  |  | 9,37 |  |  | 209,88 |  | 196,29 |  |  |  | 6,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 77,49 | 62,97 |  |  | 14,52
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 61,3 |  | 26,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 203,83 | 197,12 |  |  | 6,71 |  |  | 210,79 |  | 200,58 |  |  |  | 5,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 77,03 | 67,98 |  |  | 9,05
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 57,8 |  | 23,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 204,73 | 197,21 |  |  | 7,52 |  |  | 210,71 |  | 200,33 |  |  |  | 5,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 77,50 | 68,53 |  |  | 8,97
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 53,1 |  | 19,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 202,37 | 194,90 |  |  | 7,47 |  |  | 207,17 |  | 197,50 |  |  |  | 4,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 76,81 | 67,23 |  |  | 9,58
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 52,6 |  | 19,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 201,38 | 194,02 |  |  | 7,36 |  |  | 206,14 |  | 196,61 |  |  |  | 4,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 76,23 | 67,20 |  |  | 9,03
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 53,9 |  | 21,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 199,05 | 191,67 |  |  | 7,38 |  |  | 204,20 |  | 194,29 |  |  |  | 4,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 75,57 | 65,89 |  |  | 9,68
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 54,2 |  | 21,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 202,15 | 194,30 |  |  | 7,85 |  |  | 207,34 |  | 197,02 |  |  |  | 4,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 76,61 | 66,95 |  |  | 9,66
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 57,3 |  | 25,5 |  | 5,4 | 3,8 |  | 195,74 | 188,75 |  |  | 6,99 |  |  | 201,75 |  | 191,67 |  |  |  | 5,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 73,75 | 63,04 |  |  | 10,71
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 59,3 |  | 26,9 |  | 5,4 | 3,8 |  | 194,68 | 186,66 |  |  | 8,02 |  |  | 201,07 |  | 189,78 |  |  |  | 5,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 73,68 | 63,10 |  |  | 10,58
09.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 61,9 |  | 30,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 193,68 | 187,49 |  |  | 6,19 |  |  | 200,88 |  | 190,83 |  |  |  | 6,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 72,48 | 61,63 |  |  | 10,85
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 65,1 |  | 34,2 |  | 5,4 | 3,8 |  | 191,69 | 185,94 |  |  | 5,75 |  |  | 199,86 |  | 189,59 |  |  |  | 6,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,20 | 58,76 |  |  | 12,44
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 70,9 |  | 39,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 195,66 | 188,91 |  |  | 6,75 |  |  | 205,77 |  | 193,24 |  |  |  | 8,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,95 | 57,35 |  |  | 14,60
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,2 | 72,2 |  | 40,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 197,42 | 190,27 |  |  | 7,15 |  |  | 207,90 |  | 194,81 |  |  |  | 8,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 73,40 | 59,12 |  |  | 14,28
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 68,3 |  | 34,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 197,94 | 191,62 |  |  | 6,32 |  |  | 206,95 |  | 195,75 |  |  |  | 7,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 74,36 | 61,91 |  |  | 12,45
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 61,7 |  | 27,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 198,79 | 191,43 |  |  | 7,36 |  |  | 205,81 |  | 194,87 |  |  |  | 5,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 75,46 | 63,90 |  |  | 11,56
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 60,1 |  | 25,8 |  | 5,4 | 3,8 |  | 197,33 | 190,33 |  |  | 7,00 |  |  | 203,80 |  | 193,54 |  |  |  | 5,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 74,74 | 65,55 |  |  | 9,19
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 57,7 |  | 23,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 198,18 | 191,81 |  |  | 6,37 |  |  | 204,05 |  | 194,80 |  |  |  | 5,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 75,18 | 67,05 |  |  | 8,13
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 56,5 |  | 23,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 197,36 | 189,61 |  |  | 7,75 |  |  | 203,03 |  | 192,46 |  |  |  | 5,026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 75,80 | 66,49 |  |  | 9,31
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 57,1 |  | 24,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 197,01 | 189,46 |  |  | 7,55 |  |  | 202,90 |  | 192,38 |  |  |  | 5,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 75,55 | 66,32 |  |  | 9,23
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 63,6 |  | 30,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 198,99 | 189,99 |  |  | 9,00 |  |  | 206,67 |  | 193,56 |  |  |  | 6,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 76,80 | 65,31 |  |  | 11,49
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 64,2 |  | 31,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 196,64 | 189,96 |  |  | 6,68 |  |  | 204,49 |  | 193,60 |  |  |  | 6,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 74,97 | 65,51 |  |  | 9,46
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 65,4 |  | 32,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 196,58 | 190,40 |  |  | 6,18 |  |  | 204,72 |  | 194,15 |  |  |  | 6,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 74,67 | 65,37 |  |  | 9,30
22.01 |  |  |  | 24,0 | 101,3 | 67,1 |  | 34,2 |  | 5,4 | 3,8 |  | 196,26 | 189,99 |  |  | 6,27 |  |  | 204,92 |  | 193,94 |  |  |  | 7,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 74,47 | 64,75 |  |  | 9,72
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,4 | 62,5 |  | 30,9 |  | 5,4 | 3,8 |  | 6017,85 | 5794,59 |  |  | 223,26 |  |  | 6248,42 |  | 5900,52 |  |  |  | 197,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2205,32 | 1878,97 |  |  | 326,35 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11873,00 |  |  | 68384,20 |  |  | 65356,92 |  |  |  | 70351,70 |  | 66248,91 | [5 empty] | 1647,960 |  | 550,99 |  |  |  | 563,28 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 21664,07 |  |  | 16862,70
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12617,00 |  |  | 74403,03 |  |  | 71151,87 |  |  |  | 76601,16 |  | 72149,81 | [5 empty] | 1845,159 |  | 550,99 |  |  |  | 563,28 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 23870,01 |  |  | 18741,58
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6018,83 |  |  | 5794,94 |  |  |  | 6249,46 |  | 5900,90 | [5 empty] | 197,199 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2205,94 |  |  | 1878,88
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись