## ЖЭК- 2 Школьная, 32 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238860 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 49,4 |  | 40,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,69 | 57,54 |  |  | 4,15 |  |  | 63,87 |  | 58,32 |  |  |  | 2,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,99 |  |  |  | 4,99
24.12 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 48,7 |  | 39,0 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,46 | 57,41 |  |  | 4,05 |  |  | 63,48 |  | 58,17 |  |  |  | 2,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,77 |  |  |  | 4,77
25.12 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 48,3 |  | 37,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,62 | 58,15 |  |  | 4,47 |  |  | 64,64 |  | 58,90 |  |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
26.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 48,3 |  | 39,6 |  | 7,1 | 6,2 |  | 60,82 | 57,22 |  |  | 3,60 |  |  | 62,87 |  | 57,93 |  |  |  | 2,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,37 |  |  |  | 4,37
27.12 |  |  |  | 24,0 | 103,5 | 53,4 |  | 50,2 |  | 7,2 | 6,3 |  | 61,22 | 57,99 |  |  | 3,23 |  |  | 64,01 |  | 58,75 |  |  |  | 3,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,24 |  |  |  | 4,24
28.12 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 55,1 |  | 53,0 |  | 7,2 | 6,3 |  | 62,04 | 58,57 |  |  | 3,47 |  |  | 65,07 |  | 59,47 |  |  |  | 3,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,46 |  |  |  | 4,46
29.12 |  |  |  | 24,0 | 107,4 | 54,9 |  | 52,5 |  | 7,2 | 6,2 |  | 63,04 | 59,09 |  |  | 3,95 |  |  | 66,11 |  | 59,94 |  |  |  | 3,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,02 |  |  |  | 5,02
30.12 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 52,7 |  | 46,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 63,17 | 59,53 |  |  | 3,64 |  |  | 65,84 |  | 60,31 |  |  |  | 3,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,57 |  |  |  | 4,57
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 48,9 |  | 39,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,45 | 59,13 |  |  | 5,32 |  |  | 66,69 |  | 59,86 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,27 |  |  |  | 6,27
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 47,4 |  | 35,1 |  | 7,1 | 6,2 |  | 65,26 | 60,05 |  |  | 5,21 |  |  | 67,22 |  | 60,75 |  |  |  | 2,512 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,02 |  |  |  | 6,02
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 45,2 |  | 31,0 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,88 | 60,22 |  |  | 4,66 |  |  | 66,57 |  | 60,79 |  |  |  | 2,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,46 |  |  |  | 5,46
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 42,2 |  | 26,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,22 | 59,45 |  |  | 4,77 |  |  | 65,55 |  | 59,95 |  |  |  | 1,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,44 |  |  |  | 5,44
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 42,0 |  | 26,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,41 | 59,06 |  |  | 5,35 |  |  | 65,78 |  | 59,57 |  |  |  | 1,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,12 |  |  |  | 6,12
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 42,9 |  | 28,2 |  | 7,1 | 6,1 |  | 62,97 | 58,67 |  |  | 4,30 |  |  | 64,42 |  | 59,18 |  |  |  | 1,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,05 |  |  |  | 5,05
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 43,3 |  | 27,6 |  | 7,1 | 6,1 |  | 64,48 | 59,28 |  |  | 5,20 |  |  | 65,94 |  | 59,82 |  |  |  | 1,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,95 |  |  |  | 5,95
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 44,8 |  | 32,6 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,56 | 57,59 |  |  | 3,97 |  |  | 63,23 |  | 58,16 |  |  |  | 2,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 46,3 |  | 34,1 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,09 | 57,23 |  |  | 4,86 |  |  | 63,88 |  | 57,81 |  |  |  | 2,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,72 |  |  |  | 5,72
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 47,6 |  | 37,7 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,18 | 57,36 |  |  | 3,82 |  |  | 63,15 |  | 58,09 |  |  |  | 2,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,53 |  |  |  | 4,53
10.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 49,6 |  | 41,9 |  | 7,1 | 6,2 |  | 60,33 | 57,48 |  |  | 2,85 |  |  | 62,51 |  | 58,25 |  |  |  | 2,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 3,56 |  |  |  | 3,56
11.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 53,2 |  | 47,6 |  | 7,2 | 6,2 |  | 62,96 | 59,37 |  |  | 3,59 |  |  | 65,69 |  | 60,16 |  |  |  | 3,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,58 |  |  |  | 4,58
12.01 |  |  |  | 24,0 | 102,2 | 53,8 |  | 48,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 63,63 | 59,53 |  |  | 4,10 |  |  | 66,45 |  | 60,33 |  |  |  | 3,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,13 |  |  |  | 5,13
13.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 51,5 |  | 43,7 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,87 | 59,15 |  |  | 3,72 |  |  | 65,30 |  | 59,94 |  |  |  | 2,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,55 |  |  |  | 4,55
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 47,2 |  | 36,3 |  | 7,2 | 6,2 |  | 61,89 | 58,43 |  |  | 3,46 |  |  | 63,80 |  | 59,08 |  |  |  | 2,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,17 |  |  |  | 4,17
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 46,0 |  | 34,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,01 | 58,10 |  |  | 3,91 |  |  | 63,79 |  | 58,67 |  |  |  | 2,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,72 |  |  |  | 4,72
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 44,5 |  | 31,7 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,28 | 58,22 |  |  | 4,06 |  |  | 63,89 |  | 58,74 |  |  |  | 2,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,84 |  |  |  | 4,84
17.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 44,0 |  | 30,9 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,42 | 57,60 |  |  | 3,82 |  |  | 62,95 |  | 58,12 |  |  |  | 2,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,52 |  |  |  | 4,52
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 44,2 |  | 32,1 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,97 | 57,45 |  |  | 4,52 |  |  | 63,58 |  | 57,99 |  |  |  | 2,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,25 |  |  |  | 5,25
19.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 48,4 |  | 38,7 |  | 7,1 | 6,2 |  | 62,33 | 57,94 |  |  | 4,39 |  |  | 64,43 |  | 58,67 |  |  |  | 2,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
20.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 48,7 |  | 39,8 |  | 7,0 | 6,1 |  | 61,00 | 57,71 |  |  | 3,29 |  |  | 63,09 |  | 58,46 |  |  |  | 2,570 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,01 |  |  |  | 4,01
21.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 49,4 |  | 41,0 |  | 7,1 | 6,2 |  | 61,44 | 57,87 |  |  | 3,57 |  |  | 63,64 |  | 58,64 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,35 |  |  |  | 4,35
22.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 50,3 |  | 43,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 61,47 | 58,07 |  |  | 3,40 |  |  | 63,78 |  | 58,83 |  |  |  | 2,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 4,18 |  |  |  | 4,18
Итого |  |  |  | 744,0 | 86,4 | 48,1 |  | 38,3 |  | 7,1 | 6,2 |  | 1937,16 | 1810,46 |  |  | 126,70 |  |  | 2001,22 |  | 1831,65 |  |  |  | 79,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,01 |  |  |  | 152,01 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11671,00 |  |  | 20839,98 |  |  | 18780,82 |  |  |  | 21357,15 |  | 18957,98 | [5 empty] | 710,627 |  | 787,46 |  |  |  | 793,21 | [6 empty] | 11868,00 | [7 empty] | 2627,10
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12415,00 |  |  | 22777,58 |  |  | 20591,50 |  |  |  | 23358,81 |  | 20789,83 | [5 empty] | 790,164 |  | 787,46 |  |  |  | 793,21 | [6 empty] | 12612,00 | [7 empty] | 2779,35
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1937,59 |  |  | 1810,69 |  |  |  | 2001,66 |  | 1831,85 | [5 empty] | 79,537 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 152,26
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись