## ЖЭК- 2 Школьная, 33 ЖЭК- 2 Шко
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 20.12.2018 | [9 empty] | по |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 33
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 33
[11 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 247824 | [13 empty] | ВКТ-7
[45 empty] | 80 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
20.12.18 |  |  | 87,55 |  |  | 50,11 |  |  |  | 37,44 |  |  | 7,28 |  |  |  |  | 6,25 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
21.12.18 |  |  | 95,90 |  |  | 52,80 |  |  |  | 43,10 |  |  | 7,32 |  |  |  |  | 6,29 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
22.12.18 |  |  | 91,91 |  |  | 52,13 |  |  |  | 39,78 |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 6,27 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
23.12.18 |  |  | 95,64 |  |  | 52,86 |  |  |  | 42,78 |  |  | 7,33 |  |  |  |  | 6,30 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
24.12.18 |  |  | 102,34 |  |  | 54,36 |  |  |  | 47,98 |  |  | 7,31 |  |  |  |  | 6,27 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
25.12.18 |  |  | 101,27 |  |  | 54,15 |  |  |  | 47,12 |  |  | 7,34 |  |  |  |  | 6,27 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
26.12.18 |  |  | 102,63 |  |  | 53,79 |  |  |  | 48,84 |  |  | 7,29 |  |  |  |  | 6,25 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
27.12.18 |  |  | 104,79 |  |  | 53,72 |  |  |  | 51,07 |  |  | 7,26 |  |  |  |  | 6,25 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
28.12.18 |  |  | 112,18 |  |  | 56,85 |  |  |  | 55,33 |  |  | 7,35 |  |  |  |  | 6,29 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
29.12.18 |  |  | 108,78 |  |  | 57,85 |  |  |  | 50,93 |  |  | 7,48 |  |  |  |  | 6,22 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
30.12.18 |  |  | 103,45 |  |  | 56,01 |  |  |  | 47,44 |  |  | 7,40 |  |  |  |  | 6,14 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
31.12.18 |  |  | 100,26 |  |  | 54,41 |  |  |  | 45,85 |  |  | 7,31 |  |  |  |  | 6,09 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
01.01.19 |  |  | 97,44 |  |  | 53,39 |  |  |  | 44,05 |  |  | 7,41 |  |  |  |  | 6,20 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
02.01.19 |  |  | 95,36 |  |  | 53,00 |  |  |  | 42,36 |  |  | 7,42 |  |  |  |  | 6,20 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
03.01.19 |  |  | 90,60 |  |  | 51,59 |  |  |  | 39,01 |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 6,18 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
04.01.19 |  |  | 93,05 |  |  | 51,91 |  |  |  | 41,14 |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 6,21 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
05.01.19 |  |  | 99,15 |  |  | 54,01 |  |  |  | 45,14 |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 6,25 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
06.01.19 |  |  | 92,70 |  |  | 52,20 |  |  |  | 40,50 |  |  | 7,37 |  |  |  |  | 6,19 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
07.01.19 |  |  | 90,34 |  |  | 52,10 |  |  |  | 38,24 |  |  | 7,42 |  |  |  |  | 6,19 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
08.01.19 |  |  | 81,80 |  |  | 49,07 |  |  |  | 32,73 |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 6,17 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
09.01.19 |  |  | 81,78 |  |  | 49,18 |  |  |  | 32,60 |  |  | 7,38 |  |  |  |  | 6,16 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
10.01.19 |  |  | 77,81 |  |  | 47,59 |  |  |  | 30,22 |  |  | 7,38 |  |  |  |  | 6,17 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
11.01.19 |  |  | 91,23 |  |  | 52,35 |  |  |  | 38,88 |  |  | 7,40 |  |  |  |  | 6,19 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
12.01.19 |  |  | 99,22 |  |  | 56,44 |  |  |  | 42,78 |  |  | 7,50 |  |  |  |  | 6,20 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
13.01.19 |  |  | 95,40 |  |  | 54,28 |  |  |  | 41,12 |  |  | 7,46 |  |  |  |  | 6,22 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
14.01.19 |  |  | 98,41 |  |  | 55,61 |  |  |  | 42,80 |  |  | 7,44 |  |  |  |  | 6,17 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
15.01.19 |  |  | 85,77 |  |  | 50,37 |  |  |  | 35,40 |  |  | 7,36 |  |  |  |  | 6,16 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
16.01.19 |  |  | 82,88 |  |  | 49,67 |  |  |  | 33,21 |  |  | 7,36 |  |  |  |  | 6,10 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
17.01.19 |  |  | 80,52 |  |  | 48,41 |  |  |  | 32,11 |  |  | 7,40 |  |  |  |  | 6,17 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
18.01.19 |  |  | 83,90 |  |  | 49,86 |  |  |  | 34,04 |  |  | 7,39 |  |  |  |  | 6,20 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
19.01.19 |  |  | 79,61 |  |  | 48,61 |  |  |  | 31,00 |  |  | 7,45 |  |  |  |  | 6,21 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 93,67 |  |  | 52,54 |  |  |  | 41,13 |  |  | 7,38 |  |  |  |  | 6,21 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 744,00 |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 20.12.2018 00:00 | [7 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 806,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
| 20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 1550,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
[9 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 744,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 20.12.2018 | [11 empty] | по |  |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 33
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 33
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 247824 | [14 empty] | ВКТ-7
[46 empty] | 80 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
20.12.18 |  |  |  | 84,05 |  |  | - |  |  |  |  | 84,05 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,61 |  |  |  |  | 2,53 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,53 |  |  |  | 0,200 | [6 empty] | 4,78 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
21.12.18 |  |  |  | 91,48 |  |  | - |  |  |  |  | 91,48 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,69 |  |  |  |  | 2,60 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,225 | [6 empty] | 5,23 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
22.12.18 |  |  |  | 87,79 |  |  | - |  |  |  |  | 87,79 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 2,88 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,238 | [6 empty] | 5,87 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
23.12.18 |  |  |  | 93,02 |  |  | - |  |  |  |  | 93,02 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,82 |  |  |  |  | 3,68 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,323 | [6 empty] | 7,34 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
24.12.18 |  |  |  | 97,58 |  |  | - |  |  |  |  | 97,58 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,86 |  |  |  |  | 2,75 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 0,254 | [6 empty] | 5,61 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
25.12.18 |  |  |  | 96,36 |  |  | - |  |  |  |  | 96,36 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,02 |  |  |  |  | 2,90 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,265 | [6 empty] | 6,01 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
26.12.18 |  |  |  | 98,17 |  |  | - |  |  |  |  | 98,17 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 2,95 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,275 | [6 empty] | 6,07 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
27.12.18 |  |  |  | 100,72 |  |  | - |  |  |  |  | 100,72 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,11 |  |  |  |  | 2,98 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,285 | [6 empty] | 6,66 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
28.12.18 |  |  |  | 105,86 |  |  | - |  |  |  |  | 105,86 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 2,68 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,270 | [6 empty] | 7,30 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
29.12.18 |  |  |  | 102,91 |  |  | - |  |  |  |  | 102,91 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,23 |  |  |  |  | 3,08 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,302 | [6 empty] | 6,66 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
30.12.18 |  |  |  | 98,36 |  |  | - |  |  |  |  | 98,36 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 3,22 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,301 | [6 empty] | 7,08 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
31.12.18 |  |  |  | 96,40 |  |  | - |  |  |  |  | 96,40 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,33 |  |  |  |  | 4,16 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,380 | [6 empty] | 8,75 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
01.01.19 |  |  |  | 91,95 |  |  | - |  |  |  |  | 91,95 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,44 |  |  |  |  | 2,35 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,35 |  |  |  | 0,205 | [6 empty] | 5,15 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
02.01.19 |  |  |  | 91,04 |  |  | - |  |  |  |  | 91,04 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,12 |  |  |  |  | 3,01 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,259 | [6 empty] | 6,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
03.01.19 |  |  |  | 86,39 |  |  | - |  |  |  |  | 86,39 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,18 |  |  |  |  | 3,08 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,250 | [6 empty] | 6,24 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
04.01.19 |  |  |  | 90,27 |  |  | - |  |  |  |  | 90,27 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,99 |  |  |  |  | 3,86 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,329 | [6 empty] | 7,02 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
05.01.19 |  |  |  | 94,89 |  |  | - |  |  |  |  | 94,89 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,20 |  |  |  |  | 3,08 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,277 | [6 empty] | 6,46 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
06.01.19 |  |  |  | 89,43 |  |  | - |  |  |  |  | 89,43 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,69 |  |  |  |  | 3,56 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,300 | [6 empty] | 6,54 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
07.01.19 |  |  |  | 86,34 |  |  | - |  |  |  |  | 86,34 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,12 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,253 | [6 empty] | 6,15 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
08.01.19 |  |  |  | 78,96 |  |  | - |  |  |  |  | 78,96 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,80 |  |  |  |  | 3,70 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,274 | [6 empty] | 7,09 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
09.01.19 |  |  |  | 79,22 |  |  | - |  |  |  |  | 79,22 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,53 |  |  |  |  | 3,43 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,255 | [6 empty] | 5,75 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
10.01.19 |  |  |  | 75,29 |  |  | - |  |  |  |  | 75,29 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,62 |  |  |  |  | 3,53 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,248 | [6 empty] | 5,88 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
11.01.19 |  |  |  | 88,07 |  |  | - |  |  |  |  | 88,07 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,19 |  |  |  |  | 3,09 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,257 | [6 empty] | 6,44 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
12.01.19 |  |  |  | 94,63 |  |  | - |  |  |  |  | 94,63 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 2,89 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,259 | [6 empty] | 6,49 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
13.01.19 |  |  |  | 92,51 |  |  | - |  |  |  |  | 92,51 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,14 |  |  |  |  | 3,99 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,349 | [6 empty] | 8,41 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
14.01.19 |  |  |  | 94,71 |  |  | - |  |  |  |  | 94,71 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,57 |  |  |  |  | 3,44 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,308 | [6 empty] | 8,26 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
15.01.19 |  |  |  | 81,70 |  |  | - |  |  |  |  | 81,70 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,14 |  |  |  |  | 3,05 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,234 | [6 empty] | 5,29 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
16.01.19 |  |  |  | 79,18 |  |  | - |  |  |  |  | 79,18 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 3,13 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,232 | [6 empty] | 5,99 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
17.01.19 |  |  |  | 78,31 |  |  | - |  |  |  |  | 78,31 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,92 |  |  |  |  | 3,82 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,280 | [6 empty] | 6,94 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
18.01.19 |  |  |  | 80,23 |  |  | - |  |  |  |  | 80,23 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,95 |  |  |  |  | 3,84 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,289 | [6 empty] | 7,03 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
19.01.19 |  |  |  | 76,16 |  |  | - |  |  |  |  | 76,16 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 3,51 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,249 | [6 empty] | 7,27 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 89,74 | [7 empty] | 89,74 |  |  | 5,00 | [9 empty] | 103,40 |  |  |  |  | 99,86 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 99,86 |  |  |  | 8,423 | [6 empty] | 202,36 |  |  |  |  | 744,00 |  |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
20.12.2018 00:00 | [7 empty] | 124,04 | [8 empty] | 120,92 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 194,10 |  |  |  |  | 8,347 | [6 empty] | 806,00
20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 227,99 | [8 empty] | 221,32 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 396,62 |  |  |  |  | 16,789 | [6 empty] | 1550,00
[8 empty] | 103,94 | [8 empty] | 100,40 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 202,52 |  |  |  |  | 8,442 | [6 empty] | 744,00
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ