## ЖЭК- 2 Школьная, 37 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 37
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263278 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 47,6 |  | 48,0 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,64 | 51,84 |  |  | 6,80 |  |  | 60,98 |  | 52,32 |  |  |  | 3,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 6,9 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,512
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 46,8 |  | 46,4 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,85 | 51,79 |  |  | 7,06 |  |  | 61,09 |  | 52,27 |  |  |  | 3,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 6,9 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,22 |  |  |  | 6,22 |  |  |  | 0,518
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 46,6 |  | 44,1 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,62 | 52,46 |  |  | 6,16 |  |  | 60,75 |  | 52,94 |  |  |  | 2,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 6,9 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,421
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 46,6 |  | 47,4 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,04 | 51,40 |  |  | 6,64 |  |  | 60,30 |  | 51,88 |  |  |  | 3,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 6,8 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,71 |  |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,489
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 51,8 |  | 62,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 57,44 | 51,45 |  |  | 5,99 |  |  | 60,60 |  | 52,15 |  |  |  | 3,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,528
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 54,0 |  | 67,5 |  | 7,0 | 6,1 |  | 58,16 | 51,56 |  |  | 6,60 |  |  | 61,74 |  | 52,28 |  |  |  | 4,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,9 |  |  | 7,0 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,603
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 53,4 |  | 66,3 |  | 7,0 | 6,1 |  | 58,45 | 51,89 |  |  | 6,56 |  |  | 61,96 |  | 52,61 |  |  |  | 4,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 7,0 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,598
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 50,4 |  | 56,3 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,54 | 52,53 |  |  | 7,01 |  |  | 62,41 |  | 53,21 |  |  |  | 3,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,550
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 46,9 |  | 46,5 |  | 7,0 | 5,9 |  | 61,62 | 53,03 |  |  | 8,59 |  |  | 63,97 |  | 53,54 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 6,8 |  |  | 7,52 |  |  | 7,52 |  | 7,79 |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,642
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 45,7 |  | 41,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 60,88 | 53,98 |  |  | 6,90 |  |  | 62,89 |  | 54,46 |  |  |  | 2,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 6,9 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,468
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 43,7 |  | 36,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 60,10 | 53,95 |  |  | 6,15 |  |  | 61,77 |  | 54,43 |  |  |  | 2,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 6,9 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,366
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 40,9 |  | 30,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 61,54 | 53,27 |  |  | 8,27 |  |  | 62,95 |  | 53,75 |  |  |  | 2,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 6,8 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,460
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 40,7 |  | 30,9 |  | 7,0 | 5,9 |  | 61,06 | 52,59 |  |  | 8,47 |  |  | 62,48 |  | 53,07 |  |  |  | 2,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,8 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,17 |  |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,465
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 41,6 |  | 33,1 |  | 7,0 | 5,9 |  | 59,88 | 51,87 |  |  | 8,01 |  |  | 61,39 |  | 52,35 |  |  |  | 2,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 6,8 |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,437
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 42,0 |  | 32,3 |  | 7,0 | 5,9 |  | 61,17 | 52,31 |  |  | 8,86 |  |  | 62,71 |  | 52,79 |  |  |  | 2,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,2 |  |  | 6,9 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,474
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 43,6 |  | 38,6 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,28 | 50,81 |  |  | 8,47 |  |  | 61,08 |  | 51,29 |  |  |  | 2,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 6,8 |  |  | 6,63 |  |  | 6,63 |  | 6,83 |  |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,515
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 45,0 |  | 40,1 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,37 | 50,73 |  |  | 8,64 |  |  | 61,26 |  | 51,21 |  |  |  | 2,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,2 |  |  | 6,8 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  | 0,542
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 46,3 |  | 44,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 57,98 | 51,06 |  |  | 6,92 |  |  | 60,10 |  | 51,54 |  |  |  | 2,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 6,8 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,453
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 47,9 |  | 50,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 57,59 | 50,77 |  |  | 6,82 |  |  | 60,00 |  | 51,25 |  |  |  | 3,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 6,8 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,484
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 51,4 |  | 57,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,53 | 52,17 |  |  | 6,36 |  |  | 61,49 |  | 52,89 |  |  |  | 3,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,8 |  |  | 6,9 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,45 |  |  |  | 5,45 |  |  |  | 0,534
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 52,0 |  | 58,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,32 | 52,52 |  |  | 6,80 |  |  | 62,38 |  | 53,24 |  |  |  | 3,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,5 |  |  | 6,9 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,593
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,6 | 49,7 |  | 51,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,57 | 52,79 |  |  | 5,78 |  |  | 61,16 |  | 53,43 |  |  |  | 3,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,4 |  |  | 6,9 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,460
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 45,7 |  | 42,6 |  | 7,0 | 6,1 |  | 58,99 | 52,71 |  |  | 6,28 |  |  | 61,04 |  | 53,19 |  |  |  | 2,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 6,9 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,441
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 44,5 |  | 40,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,86 | 52,30 |  |  | 6,56 |  |  | 60,74 |  | 52,78 |  |  |  | 2,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 6,8 |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,438
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 43,2 |  | 37,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,88 | 52,15 |  |  | 7,73 |  |  | 61,62 |  | 52,63 |  |  |  | 2,524 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,0 |  |  | 6,8 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,77 |  |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,487
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 42,7 |  | 36,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,45 | 50,92 |  |  | 7,53 |  |  | 60,12 |  | 51,40 |  |  |  | 2,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 6,8 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,414
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 43,1 |  | 37,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,69 | 50,56 |  |  | 8,13 |  |  | 60,41 |  | 51,04 |  |  |  | 2,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,0 |  |  | 6,8 |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |  | 6,31 |  |  |  | 6,31 |  |  |  | 0,454
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 46,9 |  | 45,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 59,84 | 51,34 |  |  | 8,50 |  |  | 62,11 |  | 51,82 |  |  |  | 3,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 6,8 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,588
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 47,3 |  | 47,2 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,57 | 51,60 |  |  | 6,97 |  |  | 60,85 |  | 52,08 |  |  |  | 3,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 6,8 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,504
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 47,8 |  | 48,9 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,48 | 52,12 |  |  | 6,36 |  |  | 60,85 |  | 52,60 |  |  |  | 3,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 6,8 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,492
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,1 | 48,3 |  | 51,7 |  | 7,0 | 6,0 |  | 58,39 | 51,89 |  |  | 6,50 |  |  | 60,91 |  | 52,38 |  |  |  | 3,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,1 |  |  | 6,8 |  |  | 5,45 |  |  | 5,45 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,508
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,4 | 46,6 |  | 45,8 |  | 7,0 | 6,0 |  | 1834,78 | 1612,36 |  |  | 222,42 |  |  | 1904,11 |  | 1628,82 |  |  |  | 93,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 90,5 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 182,61 | 0,00 |  | 182,61 |  | 189,15 |  |  |  | 189,15 |  |  |  | 15,439
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3993,00 |  |  | 5937,56 |  |  | 4886,88 |  |  |  | 6100,67 |  | 4928,86 | [5 empty] | 246,667 |  | 191,64 |  |  |  | 195,80 | [6 empty] | 3997,00 |  |  | 1108,18 |  |  |  |  | 1134,07 | [5 empty] | 73,252
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4737,00 |  |  | 7772,35 |  |  | 6499,29 |  |  |  | 8004,80 |  | 6557,77 | [5 empty] | 339,745 |  | 191,64 |  |  |  | 195,80 | [6 empty] | 4741,00 |  |  | 1290,68 |  |  |  |  | 1323,10 | [5 empty] | 88,676
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1834,79 |  |  | 1612,41 |  |  |  | 1904,13 |  | 1628,90 | [5 empty] | 93,078 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 182,50 |  |  |  |  | 189,03 | [5 empty] | 15,424
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись