## ЖЭК- 2 Школьная, 38 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 38
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238800 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 61,0 |  | 35,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,11 | 130,50 |  |  | 9,61 |  |  | 145,72 |  | 132,75 |  |  |  | 5,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 59,9 |  | 33,8 |  | 7,1 | 6,1 |  | 139,95 | 130,11 |  |  | 9,84 |  |  | 145,32 |  | 132,28 |  |  |  | 5,275 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,86 |  |  |  | 5,86
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 59,3 |  | 31,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 142,10 | 131,93 |  |  | 10,17 |  |  | 147,26 |  | 134,14 |  |  |  | 5,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 59,5 |  | 34,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 139,27 | 129,25 |  |  | 10,02 |  |  | 144,67 |  | 131,42 |  |  |  | 5,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,75 |  |  |  | 5,75
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 68,7 |  | 46,2 |  | 7,2 | 6,2 |  | 138,71 | 130,65 |  |  | 8,06 |  |  | 146,38 |  | 133,50 |  |  |  | 6,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,02 |  |  |  | 5,02
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 72,2 |  | 49,8 |  | 7,2 | 6,2 |  | 140,04 | 132,60 |  |  | 7,44 |  |  | 148,70 |  | 135,74 |  |  |  | 7,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,22 |  |  |  | 5,22
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 71,7 |  | 48,5 |  | 7,2 | 6,2 |  | 141,81 | 133,61 |  |  | 8,20 |  |  | 150,33 |  | 136,73 |  |  |  | 7,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,85 |  |  |  | 5,85
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,4 | 66,9 |  | 40,5 |  | 7,2 | 6,1 |  | 143,59 | 134,92 |  |  | 8,67 |  |  | 150,65 |  | 137,71 |  |  |  | 6,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,88 |  |  |  | 5,88
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 60,9 |  | 33,1 |  | 7,1 | 6,0 |  | 145,93 | 134,74 |  |  | 11,19 |  |  | 151,55 |  | 137,08 |  |  |  | 5,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 58,7 |  | 28,6 |  | 7,2 | 6,1 |  | 144,52 | 139,00 |  |  | 5,52 |  |  | 149,41 |  | 141,27 |  |  |  | 4,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 55,2 |  | 25,1 |  | 7,2 | 6,1 |  | 146,34 | 138,93 |  |  | 7,41 |  |  | 150,55 |  | 140,92 |  |  |  | 4,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 50,8 |  | 20,7 |  | 7,1 | 6,0 |  | 145,09 | 136,49 |  |  | 8,60 |  |  | 148,51 |  | 138,17 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 50,3 |  | 21,6 |  | 7,1 | 6,1 |  | 144,20 | 134,06 |  |  | 10,14 |  |  | 147,62 |  | 135,69 |  |  |  | 3,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,88 |  |  |  | 6,88
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 51,7 |  | 23,4 |  | 7,1 | 6,1 |  | 143,34 | 132,62 |  |  | 10,72 |  |  | 147,00 |  | 134,26 |  |  |  | 3,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 52,0 |  | 22,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 145,84 | 133,69 |  |  | 12,15 |  |  | 149,56 |  | 135,45 |  |  |  | 3,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 54,9 |  | 27,5 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,54 | 130,65 |  |  | 9,89 |  |  | 144,80 |  | 132,51 |  |  |  | 4,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,27 |  |  |  | 6,27
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 56,7 |  | 28,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,21 | 130,12 |  |  | 10,09 |  |  | 144,77 |  | 132,09 |  |  |  | 4,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 58,9 |  | 32,6 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,68 | 130,17 |  |  | 10,51 |  |  | 145,85 |  | 132,29 |  |  |  | 5,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,36 |  |  |  | 6,36
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 61,9 |  | 36,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 139,46 | 130,31 |  |  | 9,15 |  |  | 145,32 |  | 132,62 |  |  |  | 5,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 67,8 |  | 41,9 |  | 7,2 | 6,1 |  | 142,64 | 134,63 |  |  | 8,01 |  |  | 149,91 |  | 137,46 |  |  |  | 6,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,58 |  |  |  | 5,58
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 68,9 |  | 42,5 |  | 7,1 | 6,1 |  | 143,25 | 135,39 |  |  | 7,86 |  |  | 150,75 |  | 138,34 |  |  |  | 6,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,09 |  |  |  | 6,09
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,1 | 65,0 |  | 37,2 |  | 7,2 | 6,1 |  | 143,01 | 134,48 |  |  | 8,53 |  |  | 149,42 |  | 137,11 |  |  |  | 5,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,99 |  |  |  | 5,99
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 58,5 |  | 30,2 |  | 7,2 | 6,2 |  | 142,84 | 132,38 |  |  | 10,46 |  |  | 147,79 |  | 134,52 |  |  |  | 4,883 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 56,5 |  | 28,7 |  | 7,1 | 6,1 |  | 143,17 | 130,98 |  |  | 12,19 |  |  | 147,81 |  | 132,95 |  |  |  | 4,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,32 |  |  |  | 7,32
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 54,5 |  | 26,2 |  | 7,1 | 6,1 |  | 141,91 | 132,28 |  |  | 9,63 |  |  | 146,06 |  | 134,11 |  |  |  | 4,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,31 |  |  |  | 6,31
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 53,5 |  | 25,8 |  | 7,1 | 6,1 |  | 141,08 | 129,79 |  |  | 11,29 |  |  | 145,07 |  | 131,54 |  |  |  | 4,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 54,2 |  | 26,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 141,26 | 130,06 |  |  | 11,20 |  |  | 145,45 |  | 131,81 |  |  |  | 4,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,27 |  |  |  | 7,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 60,3 |  | 33,0 |  | 7,1 | 6,1 |  | 141,34 | 132,28 |  |  | 9,06 |  |  | 146,70 |  | 134,55 |  |  |  | 5,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 60,8 |  | 34,1 |  | 7,1 | 6,1 |  | 139,98 | 131,56 |  |  | 8,42 |  |  | 145,46 |  | 133,83 |  |  |  | 5,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 61,9 |  | 35,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,20 | 132,17 |  |  | 8,03 |  |  | 145,94 |  | 134,52 |  |  |  | 5,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,02 |  |  |  | 5,02
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,5 | 63,2 |  | 37,3 |  | 7,1 | 6,1 |  | 140,77 | 131,37 |  |  | 9,40 |  |  | 146,88 |  | 133,81 |  |  |  | 5,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,8 | 59,9 |  | 32,9 |  | 7,1 | 6,1 |  | 4403,18 | 4111,72 |  |  | 291,46 |  |  | 4571,21 |  | 4181,17 |  |  |  | 160,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 192,94 |  |  |  | 192,94 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11719,00 |  |  | 38053,76 |  |  | 33716,68 |  |  |  | 39103,49 |  | 34111,32 | [5 empty] | 1271,055 |  | 583,91 |  |  |  | 594,39 | [6 empty] | 12225,00 | [7 empty] | 3468,60
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12463,00 |  |  | 42457,72 |  |  | 37828,99 |  |  |  | 43675,53 |  | 38293,11 | [5 empty] | 1432,044 |  | 583,91 |  |  |  | 594,39 | [6 empty] | 12969,00 | [7 empty] | 3662,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4403,96 |  |  | 4112,31 |  |  |  | 4572,03 |  | 4181,79 | [5 empty] | 160,988 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 193,40
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись