## ЖЭК- 2 Школьная, 40 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 40
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239887 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 57,2 |  | 39,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 93,80 | 86,40 |  |  | 7,40 |  |  | 97,59 |  | 87,72 |  |  |  | 4,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,99 |  |  |  | 7,99
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 56,1 |  | 38,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 92,82 | 86,44 |  |  | 6,38 |  |  | 96,39 |  | 87,68 |  |  |  | 3,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 55,6 |  | 35,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 95,72 | 87,73 |  |  | 7,99 |  |  | 99,22 |  | 89,00 |  |  |  | 3,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 55,9 |  | 39,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 92,52 | 86,02 |  |  | 6,50 |  |  | 96,16 |  | 87,25 |  |  |  | 3,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 63,8 |  | 51,8 |  | 6,3 | 5,2 |  | 92,07 | 86,05 |  |  | 6,02 |  |  | 97,22 |  | 87,65 |  |  |  | 5,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 66,8 |  | 55,9 |  | 6,3 | 5,2 |  | 92,88 | 86,84 |  |  | 6,04 |  |  | 98,68 |  | 88,60 |  |  |  | 5,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,86 |  |  |  | 6,86
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 66,2 |  | 54,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 94,58 | 87,31 |  |  | 7,27 |  |  | 100,35 |  | 89,00 |  |  |  | 5,649 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,24 |  |  |  | 8,24
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 61,7 |  | 46,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 96,11 | 88,36 |  |  | 7,75 |  |  | 100,89 |  | 89,93 |  |  |  | 4,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,57 |  |  |  | 8,57
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 56,4 |  | 37,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 99,25 | 89,11 |  |  | 10,14 |  |  | 103,10 |  | 90,43 |  |  |  | 4,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,68 |  |  |  | 10,68
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 54,0 |  | 33,6 |  | 6,3 | 5,1 |  | 98,23 | 90,89 |  |  | 7,34 |  |  | 101,57 |  | 92,14 |  |  |  | 3,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 51,2 |  | 29,4 |  | 6,2 | 5,0 |  | 99,14 | 91,13 |  |  | 8,01 |  |  | 102,04 |  | 92,26 |  |  |  | 3,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 47,3 |  | 24,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 98,66 | 90,00 |  |  | 8,66 |  |  | 100,97 |  | 91,01 |  |  |  | 2,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 47,0 |  | 25,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 99,44 | 89,42 |  |  | 10,02 |  |  | 101,82 |  | 90,38 |  |  |  | 2,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 48,3 |  | 27,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 97,28 | 88,67 |  |  | 8,61 |  |  | 99,79 |  | 89,63 |  |  |  | 3,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,57 |  |  |  | 8,57
06.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 48,6 |  | 26,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 97,47 | 89,75 |  |  | 7,72 |  |  | 99,97 |  | 90,71 |  |  |  | 2,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,71 |  |  |  | 7,71
07.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 51,1 |  | 31,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 93,86 | 87,06 |  |  | 6,80 |  |  | 96,73 |  | 88,10 |  |  |  | 3,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,90 |  |  |  | 6,90
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 52,9 |  | 33,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 94,47 | 86,49 |  |  | 7,98 |  |  | 97,58 |  | 87,62 |  |  |  | 3,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 54,8 |  | 37,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 93,53 | 86,76 |  |  | 6,77 |  |  | 97,01 |  | 87,97 |  |  |  | 3,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 57,5 |  | 41,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 92,93 | 86,12 |  |  | 6,81 |  |  | 96,87 |  | 87,49 |  |  |  | 4,247 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 62,4 |  | 47,9 |  | 6,3 | 5,1 |  | 93,73 | 88,04 |  |  | 5,69 |  |  | 98,55 |  | 89,65 |  |  |  | 4,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,0 | 63,3 |  | 48,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 95,91 | 88,12 |  |  | 7,79 |  |  | 100,96 |  | 89,80 |  |  |  | 5,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,75 |  |  |  | 8,75
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,6 | 59,8 |  | 42,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 94,27 | 88,14 |  |  | 6,13 |  |  | 98,54 |  | 89,63 |  |  |  | 4,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 54,3 |  | 34,9 |  | 6,3 | 5,2 |  | 94,73 | 88,19 |  |  | 6,54 |  |  | 98,03 |  | 89,44 |  |  |  | 3,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 52,5 |  | 33,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 95,47 | 87,63 |  |  | 7,84 |  |  | 98,58 |  | 88,79 |  |  |  | 3,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 50,7 |  | 30,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 95,45 | 87,93 |  |  | 7,52 |  |  | 98,27 |  | 89,01 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 49,9 |  | 29,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 94,28 | 87,02 |  |  | 7,26 |  |  | 96,98 |  | 88,06 |  |  |  | 3,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 50,4 |  | 31,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 96,94 | 86,82 |  |  | 10,12 |  |  | 99,84 |  | 87,89 |  |  |  | 3,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,40 |  |  |  | 10,40
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 55,8 |  | 38,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 94,49 | 87,50 |  |  | 6,99 |  |  | 98,07 |  | 88,79 |  |  |  | 3,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 56,3 |  | 39,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 94,38 | 87,05 |  |  | 7,33 |  |  | 98,11 |  | 88,30 |  |  |  | 4,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,84 |  |  |  | 7,84
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 57,4 |  | 40,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 93,36 | 87,36 |  |  | 6,00 |  |  | 97,24 |  | 88,72 |  |  |  | 4,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
22.01 |  |  |  | 24,0 | 101,1 | 58,5 |  | 42,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 94,24 | 87,12 |  |  | 7,12 |  |  | 98,38 |  | 88,55 |  |  |  | 4,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,3 | 55,6 |  | 37,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 2952,01 | 2721,47 |  |  | 230,54 |  |  | 3065,50 |  | 2761,20 |  |  |  | 122,713 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 242,23 |  |  |  | 242,23 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11385,00 |  |  | 33808,40 |  |  | 29459,00 |  |  |  | 34758,61 |  | 29800,57 | [5 empty] | 1175,870 |  | 426,26 |  |  |  | 433,24 | [6 empty] | 11701,00 | [7 empty] | 4433,71
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12129,00 |  |  | 36760,54 |  |  | 32180,78 |  |  |  | 37824,26 |  | 32562,06 | [5 empty] | 1298,578 |  | 426,26 |  |  |  | 433,24 | [6 empty] | 12445,00 | [7 empty] | 4675,72
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2952,14 |  |  | 2721,78 |  |  |  | 3065,65 |  | 2761,50 | [5 empty] | 122,708 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 242,01
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись