## ЖЭК- 2 Школьная, 55 ЖЭК- 2 Шк
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 27.12.2018 | [9 empty] | по |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 55
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 55
[11 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 239765 | [13 empty] | ВКТ-7
[45 empty] | 95 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
27.12.18 |  |  | 109,49 |  |  | 57,71 |  |  |  | 51,78 |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 5,88 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
28.12.18 |  |  | 115,33 |  |  | 60,50 |  |  |  | 54,83 |  |  | 6,59 |  |  |  |  | 5,93 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
29.12.18 |  |  | 112,25 |  |  | 61,85 |  |  |  | 50,40 |  |  | 6,71 |  |  |  |  | 5,89 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
30.12.18 |  |  | 106,12 |  |  | 59,66 |  |  |  | 46,46 |  |  | 6,62 |  |  |  |  | 5,81 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
31.12.18 |  |  | 102,67 |  |  | 57,98 |  |  |  | 44,69 |  |  | 6,53 |  |  |  |  | 5,74 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
01.01.19 |  |  | 98,58 |  |  | 56,38 |  |  |  | 42,20 |  |  | 6,65 |  |  |  |  | 5,86 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
02.01.19 |  |  | 95,30 |  |  | 55,14 |  |  |  | 40,16 |  |  | 6,65 |  |  |  |  | 5,87 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
03.01.19 |  |  | 90,60 |  |  | 53,47 |  |  |  | 37,13 |  |  | 6,62 |  |  |  |  | 5,85 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
04.01.19 |  |  | 93,70 |  |  | 53,92 |  |  |  | 39,78 |  |  | 6,61 |  |  |  |  | 5,86 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
05.01.19 |  |  | 101,11 |  |  | 57,06 |  |  |  | 44,05 |  |  | 6,63 |  |  |  |  | 5,90 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
06.01.19 |  |  | 92,17 |  |  | 53,91 |  |  |  | 38,26 |  |  | 6,59 |  |  |  |  | 5,84 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
07.01.19 |  |  | 89,42 |  |  | 53,42 |  |  |  | 36,00 |  |  | 6,64 |  |  |  |  | 5,86 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
08.01.19 |  |  | 81,16 |  |  | 50,28 |  |  |  | 30,88 |  |  | 6,61 |  |  |  |  | 5,84 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
09.01.19 |  |  | 81,03 |  |  | 50,32 |  |  |  | 30,71 |  |  | 6,59 |  |  |  |  | 5,82 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
10.01.19 |  |  | 77,38 |  |  | 48,74 |  |  |  | 28,64 |  |  | 6,62 |  |  |  |  | 5,85 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
11.01.19 |  |  | 91,29 |  |  | 53,82 |  |  |  | 37,47 |  |  | 6,61 |  |  |  |  | 5,84 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
12.01.19 |  |  | 101,75 |  |  | 59,71 |  |  |  | 42,04 |  |  | 6,69 |  |  |  |  | 5,81 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
13.01.19 |  |  | 97,19 |  |  | 57,20 |  |  |  | 39,99 |  |  | 6,66 |  |  |  |  | 5,82 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
14.01.19 |  |  | 99,56 |  |  | 58,31 |  |  |  | 41,25 |  |  | 6,63 |  |  |  |  | 5,79 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
15.01.19 |  |  | 85,25 |  |  | 52,13 |  |  |  | 33,12 |  |  | 6,57 |  |  |  |  | 5,76 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
16.01.19 |  |  | 82,53 |  |  | 51,41 |  |  |  | 31,12 |  |  | 6,55 |  |  |  |  | 5,70 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
17.01.19 |  |  | 80,72 |  |  | 50,34 |  |  |  | 30,38 |  |  | 6,60 |  |  |  |  | 5,77 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
18.01.19 |  |  | 83,95 |  |  | 51,71 |  |  |  | 32,24 |  |  | 6,56 |  |  |  |  | 5,77 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
19.01.19 |  |  | 79,46 |  |  | 50,30 |  |  |  | 29,16 |  |  | 6,63 |  |  |  |  | 5,82 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | 24,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 93,67 |  |  | 54,80 |  |  |  | 38,86 |  |  | 6,61 |  |  |  |  | 5,83 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 576,00 |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 27.12.2018 00:00 | [7 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 349,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
| 20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 925,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
[9 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,000 | [6 empty] | 576,00 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  |  | -
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 27.12.2018 | [11 empty] | по |  |  |  | 19.01.2019
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 55
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 2 Школьная, 55
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 239765 | [14 empty] | ВКТ-7
[46 empty] | 95 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
27.12.18 |  |  |  | 103,06 |  |  | - |  |  |  |  | 103,06 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,57 |  |  |  |  | 2,46 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,241 | [6 empty] | 5,50 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
28.12.18 |  |  |  | 106,20 |  |  | - |  |  |  |  | 106,20 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 2,27 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,27 |  |  |  | 0,230 | [6 empty] | 5,26 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
29.12.18 |  |  |  | 105,18 |  |  | - |  |  |  |  | 105,18 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 3,01 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,302 | [6 empty] | 7,26 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
30.12.18 |  |  |  | 101,18 |  |  | - |  |  |  |  | 101,18 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,41 |  |  |  |  | 4,22 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,406 | [6 empty] | 9,98 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
31.12.18 |  |  |  | 97,99 |  |  | - |  |  |  |  | 97,99 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 4,43 |  |  |  |  | 4,26 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,396 | [6 empty] | 10,45 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
01.01.19 |  |  |  | 91,66 |  |  | - |  |  |  |  | 91,66 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,37 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 0,206 | [6 empty] | 6,18 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
02.01.19 |  |  |  | 90,25 |  |  | - |  |  |  |  | 90,25 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,71 |  |  |  |  | 2,61 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,223 | [6 empty] | 5,43 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
03.01.19 |  |  |  | 85,72 |  |  | - |  |  |  |  | 85,72 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 2,89 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 0,233 | [6 empty] | 8,19 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
04.01.19 |  |  |  | 90,32 |  |  | - |  |  |  |  | 90,32 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,94 |  |  |  |  | 3,81 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,325 | [6 empty] | 8,11 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
05.01.19 |  |  |  | 95,41 |  |  | - |  |  |  |  | 95,41 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,93 |  |  |  |  | 2,82 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,255 | [6 empty] | 6,57 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
06.01.19 |  |  |  | 87,42 |  |  | - |  |  |  |  | 87,42 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,42 |  |  |  |  | 3,31 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,273 | [6 empty] | 6,15 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
07.01.19 |  |  |  | 84,59 |  |  | - |  |  |  |  | 84,59 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,91 |  |  |  |  | 2,83 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,225 | [6 empty] | 7,27 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
08.01.19 |  |  |  | 78,12 |  |  | - |  |  |  |  | 78,12 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,98 |  |  |  |  | 3,88 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,283 | [6 empty] | 6,66 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
09.01.19 |  |  |  | 77,91 |  |  | - |  |  |  |  | 77,91 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,63 |  |  |  |  | 3,54 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,258 | [6 empty] | 5,73 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
10.01.19 |  |  |  | 73,82 |  |  | - |  |  |  |  | 73,82 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,04 |  |  |  |  | 2,96 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,204 | [6 empty] | 5,42 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
11.01.19 |  |  |  | 88,75 |  |  | - |  |  |  |  | 88,75 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,50 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,209 | [6 empty] | 4,88 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
12.01.19 |  |  |  | 96,69 |  |  | - |  |  |  |  | 96,69 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,81 |  |  |  |  | 3,66 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,336 | [6 empty] | 7,58 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
13.01.19 |  |  |  | 92,47 |  |  | - |  |  |  |  | 92,47 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,35 |  |  |  |  | 3,22 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,282 | [6 empty] | 6,20 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
14.01.19 |  |  |  | 93,71 |  |  | - |  |  |  |  | 93,71 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,39 |  |  |  |  | 3,26 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,289 | [6 empty] | 7,38 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
15.01.19 |  |  |  | 80,13 |  |  | - |  |  |  |  | 80,13 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,64 |  |  |  |  | 2,57 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,57 |  |  |  | 0,193 | [6 empty] | 4,36 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
16.01.19 |  |  |  | 78,43 |  |  | - |  |  |  |  | 78,43 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,19 |  |  |  |  | 3,11 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,228 | [6 empty] | 4,78 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
17.01.19 |  |  |  | 78,34 |  |  | - |  |  |  |  | 78,34 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,93 |  |  |  |  | 2,85 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,208 | [6 empty] | 4,46 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
18.01.19 |  |  |  | 78,69 |  |  | - |  |  |  |  | 78,69 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 2,74 |  |  |  |  | 2,67 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,196 | [6 empty] | 4,64 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
19.01.19 |  |  |  | 75,76 |  |  | - |  |  |  |  | 75,76 |  |  | 5,00 | [6 empty] | - |  |  | 3,10 |  |  |  |  | 3,02 | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,213 | [6 empty] | 5,48 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 88,83 | [7 empty] | 88,83 |  |  | 5,00 | [9 empty] | 76,69 |  |  |  |  | 74,09 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 74,09 |  |  |  | 6,213 | [6 empty] | 153,92 |  |  |  |  | 576,00 |  |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
27.12.2018 00:00 | [7 empty] | 47,99 | [8 empty] | 46,46 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 88,87 |  |  |  |  | 3,746 | [6 empty] | 349,00
20.01.2019 00:00 | [7 empty] | 124,72 | [8 empty] | 120,59 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 243,00 |  |  |  |  | 9,964 | [6 empty] | 925,00
[8 empty] | 76,74 | [8 empty] | 74,13 | [11 empty] | - | [9 empty] | - | [12 empty] | 154,13 |  |  |  |  | 6,218 | [6 empty] | 576,00
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ