## ЖЭК- 5 Восточная, 19 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241302 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 46,5 |  | 47,2 |  | 4,9 | 4,6 |  | 65,33 | 59,10 |  |  | 6,23 |  |  | 68,42 |  | 59,13 |  |  |  | 3,346 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 45,8 |  | 45,3 |  | 4,9 | 4,6 |  | 65,36 | 58,58 |  |  | 6,78 |  |  | 68,13 |  | 58,76 |  |  |  | 3,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 45,6 |  | 42,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 67,48 | 59,38 |  |  | 8,10 |  |  | 70,09 |  | 59,70 |  |  |  | 3,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 45,3 |  | 45,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 65,91 | 57,90 |  |  | 8,01 |  |  | 68,59 |  | 58,13 |  |  |  | 3,334 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,68 |  |  |  | 7,68
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 51,7 |  | 61,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 65,32 | 59,63 |  |  | 5,69 |  |  | 69,47 |  | 59,80 |  |  |  | 4,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,67 |  |  |  | 5,67
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 54,4 |  | 66,1 |  | 5,0 | 4,6 |  | 68,43 | 61,40 |  |  | 7,03 |  |  | 72,90 |  | 62,01 |  |  |  | 4,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 61,7 |  | 56,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 77,09 | 69,64 |  |  | 7,45 |  |  | 82,12 |  | 70,47 |  |  |  | 4,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 62,6 |  | 41,8 |  | 4,9 | 4,6 |  | 85,49 | 77,26 |  |  | 8,23 |  |  | 90,03 |  | 78,17 |  |  |  | 4,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 55,9 |  | 34,3 |  | 4,8 | 4,4 |  | 87,75 | 76,08 |  |  | 11,67 |  |  | 91,29 |  | 76,83 |  |  |  | 3,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,18 |  |  |  | 11,18
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 53,6 |  | 30,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 84,82 | 78,77 |  |  | 6,05 |  |  | 88,38 |  | 79,00 |  |  |  | 2,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 50,6 |  | 26,8 |  | 4,9 | 4,5 |  | 85,10 | 77,94 |  |  | 7,16 |  |  | 88,17 |  | 78,16 |  |  |  | 2,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,6 |  | 22,6 |  | 4,8 | 4,4 |  | 83,99 | 75,04 |  |  | 8,95 |  |  | 86,45 |  | 75,26 |  |  |  | 2,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,95 |  |  |  | 8,95
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 42,5 |  | 26,5 |  | 4,8 | 4,5 |  | 74,31 | 65,72 |  |  | 8,59 |  |  | 76,65 |  | 65,63 |  |  |  | 2,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 39,9 |  | 32,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 68,78 | 57,91 |  |  | 10,87 |  |  | 70,43 |  | 58,39 |  |  |  | 2,588 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,99 |  |  |  | 9,99
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 40,3 |  | 31,4 |  | 4,8 | 4,5 |  | 68,71 | 59,40 |  |  | 9,31 |  |  | 70,90 |  | 59,38 |  |  |  | 2,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,36 |  |  |  | 9,36
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 41,6 |  | 37,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 66,44 | 57,76 |  |  | 8,68 |  |  | 68,71 |  | 57,89 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 43,0 |  | 38,8 |  | 4,8 | 4,5 |  | 68,04 | 57,56 |  |  | 10,48 |  |  | 70,35 |  | 57,82 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 44,1 |  | 42,7 |  | 4,8 | 4,5 |  | 65,88 | 58,22 |  |  | 7,66 |  |  | 68,30 |  | 58,49 |  |  |  | 3,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,00 |  |  |  | 7,00
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 45,8 |  | 48,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 65,38 | 58,11 |  |  | 7,27 |  |  | 68,22 |  | 58,37 |  |  |  | 3,445 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 50,7 |  | 57,5 |  | 4,9 | 4,6 |  | 67,74 | 60,65 |  |  | 7,09 |  |  | 71,61 |  | 60,93 |  |  |  | 4,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 51,3 |  | 57,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 68,45 | 60,90 |  |  | 7,55 |  |  | 72,41 |  | 61,14 |  |  |  | 4,290 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 48,1 |  | 49,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 68,07 | 59,97 |  |  | 8,10 |  |  | 71,21 |  | 60,38 |  |  |  | 3,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,60 |  |  |  | 7,60
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 44,3 |  | 40,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 68,50 | 59,11 |  |  | 9,39 |  |  | 70,99 |  | 59,39 |  |  |  | 3,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 43,2 |  | 38,5 |  | 4,8 | 4,5 |  | 67,22 | 58,45 |  |  | 8,77 |  |  | 69,44 |  | 58,74 |  |  |  | 2,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 41,8 |  | 35,7 |  | 4,8 | 4,5 |  | 67,05 | 58,26 |  |  | 8,79 |  |  | 69,12 |  | 58,50 |  |  |  | 2,722 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,41 |  |  |  | 8,41
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 41,2 |  | 35,3 |  | 4,8 | 4,5 |  | 66,48 | 57,24 |  |  | 9,24 |  |  | 68,45 |  | 57,51 |  |  |  | 2,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,75 |  |  |  | 8,75
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 41,2 |  | 36,6 |  | 4,8 | 4,5 |  | 65,44 | 57,15 |  |  | 8,29 |  |  | 67,57 |  | 57,33 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 45,0 |  | 44,3 |  | 4,8 | 4,5 |  | 67,79 | 58,48 |  |  | 9,31 |  |  | 70,57 |  | 58,65 |  |  |  | 3,376 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 45,3 |  | 45,6 |  | 4,8 | 4,5 |  | 65,95 | 58,44 |  |  | 7,51 |  |  | 68,65 |  | 58,69 |  |  |  | 3,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 45,9 |  | 47,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 67,03 | 58,59 |  |  | 8,44 |  |  | 69,70 |  | 59,01 |  |  |  | 3,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 46,7 |  | 49,5 |  | 4,8 | 4,5 |  | 66,38 | 58,78 |  |  | 7,60 |  |  | 69,48 |  | 58,97 |  |  |  | 3,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,46 |  |  |  | 7,46
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,6 | 47,2 |  | 42,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 2185,71 | 1931,42 |  |  | 254,29 |  |  | 2276,80 |  | 1940,63 |  |  |  | 102,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 244,78 |  |  |  | 244,78 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20772,00 |  |  | 41882,80 |  |  | 33710,81 |  |  |  | 43150,42 |  | 33908,57 | [5 empty] | 1799,835 |  | 1302,34 |  |  |  | 1324,01 | [6 empty] | 21083,00 | [7 empty] | 9226,39
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21516,00 |  |  | 44068,41 |  |  | 35643,01 |  |  |  | 45427,38 |  | 35850,10 | [5 empty] | 1902,550 |  | 1302,34 |  |  |  | 1324,01 | [6 empty] | 21827,00 | [7 empty] | 9470,15
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2185,61 |  |  | 1932,20 |  |  |  | 2276,96 |  | 1941,52 | [5 empty] | 102,715 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 243,75
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись