## ЖЭК- 5 Восточная, 21 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211541 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 23,0 | 93,4 | 48,0 |  | 45,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,71 | 65,13 |  |  | 7,58 |  |  | 75,48 |  | 68,61 |  |  |  | 3,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 47,3 |  | 43,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 74,94 | 67,71 |  |  | 7,23 |  |  | 77,67 |  | 68,43 |  |  |  | 3,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 47,1 |  | 41,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,32 | 68,83 |  |  | 7,49 |  |  | 78,96 |  | 69,55 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,8 |  | 43,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 75,03 | 67,83 |  |  | 7,20 |  |  | 77,75 |  | 68,55 |  |  |  | 3,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,15 |  |  |  | 7,15
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 53,8 |  | 59,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,65 | 70,53 |  |  | 6,12 |  |  | 80,81 |  | 71,48 |  |  |  | 4,838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,04 |  |  |  | 6,04
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 57,1 |  | 62,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,67 | 66,69 |  |  | 9,98 |  |  | 81,26 |  | 67,74 |  |  |  | 5,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 57,0 |  | 61,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 74,85 | 62,80 |  |  | 12,05 |  |  | 79,18 |  | 63,77 |  |  |  | 5,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,47 |  |  |  | 11,47
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,7 | 52,3 |  | 51,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,00 | 69,41 |  |  | 8,59 |  |  | 81,61 |  | 70,32 |  |  |  | 4,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 47,8 |  | 41,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,45 | 71,42 |  |  | 10,03 |  |  | 84,34 |  | 72,22 |  |  |  | 3,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 46,7 |  | 36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,51 | 73,18 |  |  | 8,33 |  |  | 84,05 |  | 73,95 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 44,7 |  | 32,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 80,24 | 72,63 |  |  | 7,61 |  |  | 82,40 |  | 73,35 |  |  |  | 2,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 41,3 |  | 26,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,54 | 70,41 |  |  | 9,13 |  |  | 81,27 |  | 70,97 |  |  |  | 2,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 40,6 |  | 27,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,80 | 69,80 |  |  | 9,00 |  |  | 80,49 |  | 70,29 |  |  |  | 2,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 41,7 |  | 30,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,19 | 69,48 |  |  | 8,71 |  |  | 80,01 |  | 70,05 |  |  |  | 2,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 42,1 |  | 29,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,85 | 70,62 |  |  | 9,23 |  |  | 81,74 |  | 71,22 |  |  |  | 2,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,48 |  |  |  | 9,48
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 43,5 |  | 34,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,22 | 68,71 |  |  | 8,51 |  |  | 79,32 |  | 69,34 |  |  |  | 3,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,51 |  |  |  | 8,51
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 44,8 |  | 35,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,70 | 68,49 |  |  | 11,21 |  |  | 82,01 |  | 69,15 |  |  |  | 3,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,28 |  |  |  | 11,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 43,6 |  | 36,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,40 | 69,20 |  |  | 7,20 |  |  | 78,61 |  | 69,88 |  |  |  | 3,069 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 47,7 |  | 45,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 75,05 | 69,13 |  |  | 5,92 |  |  | 77,93 |  | 69,85 |  |  |  | 3,661 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,97 |  |  |  | 5,97
11.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 51,0 |  | 49,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,97 | 71,86 |  |  | 7,11 |  |  | 82,45 |  | 72,77 |  |  |  | 4,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
12.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 48,4 |  | 45,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,22 | 72,24 |  |  | 6,98 |  |  | 82,29 |  | 73,04 |  |  |  | 3,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
13.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 46,6 |  | 41,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,06 | 71,39 |  |  | 7,67 |  |  | 81,79 |  | 72,11 |  |  |  | 3,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,59 |  |  |  | 7,59
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 45,2 |  | 38,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,19 | 70,49 |  |  | 6,70 |  |  | 79,60 |  | 71,21 |  |  |  | 3,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 44,8 |  | 36,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,15 | 69,58 |  |  | 7,57 |  |  | 79,44 |  | 70,28 |  |  |  | 3,126 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 43,5 |  | 33,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,52 | 69,36 |  |  | 7,16 |  |  | 78,62 |  | 70,03 |  |  |  | 2,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 42,7 |  | 33,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,73 | 68,00 |  |  | 11,73 |  |  | 81,85 |  | 68,56 |  |  |  | 3,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,64 |  |  |  | 11,64
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 42,9 |  | 34,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,43 | 67,87 |  |  | 9,56 |  |  | 79,54 |  | 68,47 |  |  |  | 3,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 47,0 |  | 42,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,64 | 69,49 |  |  | 8,15 |  |  | 80,38 |  | 70,21 |  |  |  | 3,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,06 |  |  |  | 8,06
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 47,3 |  | 43,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,16 | 69,43 |  |  | 6,73 |  |  | 78,92 |  | 70,17 |  |  |  | 3,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 48,0 |  | 44,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,78 | 69,88 |  |  | 6,90 |  |  | 79,67 |  | 70,60 |  |  |  | 3,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 48,6 |  | 47,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,97 | 69,68 |  |  | 7,29 |  |  | 80,03 |  | 70,46 |  |  |  | 3,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
Итого |  |  |  | 743,0 | 87,9 | 46,8 |  | 41,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 2405,94 | 2151,27 |  |  | 254,67 |  |  | 2489,47 |  | 2176,63 |  |  |  | 109,408 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 253,46 |  |  |  | 253,46 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 14872,00 |  |  | 31499,96 |  |  | 26765,99 |  |  |  | 32328,39 |  | 27009,98 | [5 empty] | 1188,264 |  | 1127,82 |  |  |  | 1146,08 | [6 empty] | 14890,00 | [7 empty] | 5879,01
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 15615,00 |  |  | 33906,15 |  |  | 28917,33 |  |  |  | 34818,11 |  | 29186,69 | [5 empty] | 1297,690 |  | 1127,82 |  |  |  | 1146,08 | [6 empty] | 15634,00 | [7 empty] | 6132,67
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 2406,19 |  |  | 2151,34 |  |  |  | 2489,73 |  | 2176,71 | [5 empty] | 109,426 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 253,66
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись