## ЖЭК- 5 Восточная, 23 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210939 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 48,6 |  | 45,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,26 | 78,69 |  |  | 3,57 |  |  | 85,46 |  | 79,69 |  |  |  | 3,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 47,8 |  | 44,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,90 | 78,30 |  |  | 3,60 |  |  | 84,92 |  | 79,20 |  |  |  | 3,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 47,6 |  | 42,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,51 | 79,57 |  |  | 3,94 |  |  | 86,38 |  | 80,58 |  |  |  | 3,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
26.12 |  |  |  | 23,0 | 91,3 | 47,0 |  | 44,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,63 | 74,37 |  |  | 3,26 |  |  | 80,41 |  | 78,53 |  |  |  | 3,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 53,8 |  | 59,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,48 | 79,03 |  |  | 4,45 |  |  | 87,92 |  | 80,20 |  |  |  | 5,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,66 |  |  |  | 6,66
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 57,0 |  | 62,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,48 | 76,32 |  |  | 8,16 |  |  | 89,52 |  | 77,51 |  |  |  | 5,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,50 |  |  |  | 9,50
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,7 | 56,8 |  | 60,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,98 | 73,32 |  |  | 9,66 |  |  | 87,78 |  | 74,44 |  |  |  | 5,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,12 |  |  |  | 11,12
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 52,4 |  | 52,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,98 | 77,25 |  |  | 6,73 |  |  | 87,91 |  | 78,25 |  |  |  | 4,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,46 |  |  |  | 8,46
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 47,9 |  | 42,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,98 | 80,12 |  |  | 7,86 |  |  | 91,14 |  | 81,01 |  |  |  | 4,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,57 |  |  |  | 10,57
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 46,8 |  | 37,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,17 | 82,30 |  |  | 3,87 |  |  | 88,91 |  | 83,19 |  |  |  | 3,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,44 |  |  |  | 6,44
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 44,7 |  | 33,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,24 | 81,76 |  |  | 4,48 |  |  | 88,57 |  | 82,61 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 41,4 |  | 27,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,59 | 79,38 |  |  | 5,21 |  |  | 86,47 |  | 80,04 |  |  |  | 2,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 40,5 |  | 27,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,77 | 78,58 |  |  | 5,19 |  |  | 85,55 |  | 79,34 |  |  |  | 2,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 41,6 |  | 30,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,83 | 78,02 |  |  | 5,81 |  |  | 85,72 |  | 78,83 |  |  |  | 2,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,95 |  |  |  | 8,95
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 42,2 |  | 29,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,87 | 79,35 |  |  | 6,52 |  |  | 87,86 |  | 80,10 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,84 |  |  |  | 9,84
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,5 |  | 35,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,42 | 77,19 |  |  | 5,23 |  |  | 84,61 |  | 78,06 |  |  |  | 3,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,28 |  |  |  | 8,28
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 44,9 |  | 36,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,39 | 77,21 |  |  | 5,18 |  |  | 84,81 |  | 78,01 |  |  |  | 3,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
09.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 43,6 |  | 36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,64 | 77,76 |  |  | 4,88 |  |  | 84,98 |  | 78,58 |  |  |  | 3,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,99 |  |  |  | 7,99
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 47,7 |  | 45,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 80,96 | 77,42 |  |  | 3,54 |  |  | 84,02 |  | 78,38 |  |  |  | 3,855 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
11.01 |  |  |  | 24,0 | 101,7 | 51,0 |  | 50,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,23 | 80,53 |  |  | 4,70 |  |  | 88,96 |  | 81,59 |  |  |  | 4,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,45 |  |  |  | 7,45
12.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 48,4 |  | 46,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,20 | 80,84 |  |  | 4,36 |  |  | 88,41 |  | 81,92 |  |  |  | 4,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
13.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 46,7 |  | 42,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,54 | 80,05 |  |  | 4,49 |  |  | 87,47 |  | 80,92 |  |  |  | 3,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 45,3 |  | 38,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,86 | 79,10 |  |  | 3,76 |  |  | 85,48 |  | 79,88 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 44,9 |  | 37,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,72 | 78,18 |  |  | 4,54 |  |  | 85,22 |  | 78,94 |  |  |  | 3,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,88 |  |  |  | 7,88
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 43,5 |  | 34,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,29 | 77,90 |  |  | 4,39 |  |  | 84,50 |  | 78,69 |  |  |  | 2,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 42,8 |  | 33,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,34 | 76,64 |  |  | 4,70 |  |  | 83,48 |  | 77,39 |  |  |  | 2,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 42,8 |  | 35,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,83 | 76,26 |  |  | 5,57 |  |  | 84,04 |  | 77,00 |  |  |  | 3,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 47,2 |  | 42,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 83,39 | 77,77 |  |  | 5,62 |  |  | 86,31 |  | 78,69 |  |  |  | 3,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,01 |  |  |  | 9,01
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 47,4 |  | 43,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,05 | 77,90 |  |  | 4,15 |  |  | 85,03 |  | 78,70 |  |  |  | 3,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,1 |  | 45,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,72 | 78,17 |  |  | 3,55 |  |  | 84,78 |  | 79,18 |  |  |  | 3,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 48,9 |  | 47,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,08 | 77,97 |  |  | 4,11 |  |  | 85,35 |  | 79,01 |  |  |  | 4,101 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,32 |  |  |  | 7,32
Итого |  |  |  | 743,0 | 88,5 | 46,9 |  | 41,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 2582,33 | 2427,25 |  |  | 155,08 |  |  | 2671,97 |  | 2458,46 |  |  |  | 114,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 248,42 |  |  |  | 248,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20747,00 |  |  | 49781,99 |  |  | 42893,87 |  |  |  | 51142,82 |  | 43293,12 | [5 empty] | 1957,085 |  | 1437,32 |  |  |  | 1456,54 | [6 empty] | 21084,00 | [7 empty] | 8677,70
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21490,00 |  |  | 52364,30 |  |  | 45321,24 |  |  |  | 53814,76 |  | 45751,71 | [5 empty] | 2071,304 |  | 1437,32 |  |  |  | 1456,54 | [6 empty] | 21828,00 | [7 empty] | 8925,92
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 2582,31 |  |  | 2427,37 |  |  |  | 2671,95 |  | 2458,59 | [5 empty] | 114,219 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 248,22
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись