## ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 1 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275958 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 57,0 |  | 35,5 |  | 5,9 | 5,4 |  | 175,58 | 170,00 |  |  | 5,58 |  |  | 182,13 |  | 172,61 |  |  |  | 6,535 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 33,74 | 28,07 |  | 5,67 |  | 34,99 | 28,28 |  |  | 6,71 |  |  |  | 1,954
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 56,0 |  | 34,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 175,76 | 169,74 |  |  | 6,02 |  |  | 182,01 |  | 172,22 |  |  |  | 6,281 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,5 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 34,05 | 27,86 |  | 6,19 |  | 35,25 | 28,07 |  |  | 7,18 |  |  |  | 1,901
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 55,3 |  | 32,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 176,45 | 169,44 |  |  | 7,01 |  |  | 182,42 |  | 171,88 |  |  |  | 6,041 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,0 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 34,52 | 27,75 |  | 6,77 |  | 35,68 | 27,97 |  |  | 7,72 |  |  |  | 1,858
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,4 |  | 34,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 175,79 | 168,86 |  |  | 6,93 |  |  | 182,04 |  | 171,30 |  |  |  | 6,377 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 34,31 | 27,68 |  | 6,63 |  | 35,52 | 27,89 |  |  | 7,63 |  |  |  | 1,927
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 64,0 |  | 47,5 |  | 5,9 | 5,5 |  | 176,26 | 170,10 |  |  | 6,16 |  |  | 185,54 |  | 173,34 |  |  |  | 8,776 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,1 | 40,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 33,79 | 28,33 |  | 5,45 |  | 35,55 | 28,55 |  |  | 7,00 |  |  |  | 2,596
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 67,2 |  | 51,6 |  | 5,9 | 5,5 |  | 168,37 | 160,60 |  |  | 7,77 |  |  | 178,30 |  | 163,94 |  |  |  | 9,216 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,7 | 40,0 |  | 4,6 | 4,4 |  | 24,66 | 16,95 |  | 7,70 |  | 25,88 | 17,08 |  |  | 8,80 |  |  |  | 1,911
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 67,0 |  | 49,8 |  | 5,9 | 5,4 |  | 158,26 | 145,95 |  |  | 12,31 |  |  | 167,30 |  | 149,00 |  |  |  | 8,692 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 | 40,0 |  | 4,2 | 4,3 |  | 12,68 | 0,05 |  | 12,63 |  | 12,94 | 0,05 |  |  | 12,89 |  |  |  | 0,779
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 61,3 |  | 41,3 |  | 5,9 | 5,4 |  | 171,27 | 164,09 |  |  | 7,18 |  |  | 179,04 |  | 166,99 |  |  |  | 7,497 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 | 40,0 |  | 4,5 | 4,3 |  | 25,49 | 17,87 |  | 7,62 |  | 26,52 | 18,00 |  |  | 8,52 |  |  |  | 1,702
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 55,5 |  | 33,4 |  | 5,7 | 5,3 |  | 178,61 | 168,45 |  |  | 10,16 |  |  | 184,85 |  | 170,90 |  |  |  | 6,485 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 | 40,0 |  | 4,5 | 4,3 |  | 37,92 | 27,07 |  | 10,85 |  | 39,23 | 27,27 |  |  | 11,96 |  |  |  | 2,205
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 53,5 |  | 29,5 |  | 5,9 | 5,5 |  | 175,83 | 170,39 |  |  | 5,44 |  |  | 181,24 |  | 172,70 |  |  |  | 5,456 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 34,16 | 28,11 |  | 6,05 |  | 35,20 | 28,32 |  |  | 6,88 |  |  |  | 1,660
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,5 | 50,3 |  | 26,2 |  | 5,9 | 5,5 |  | 173,16 | 167,43 |  |  | 5,73 |  |  | 177,77 |  | 169,44 |  |  |  | 4,792 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,0 | 40,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 33,81 | 27,44 |  | 6,37 |  | 34,70 | 27,65 |  |  | 7,05 |  |  |  | 1,440
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 46,7 |  | 21,8 |  | 5,8 | 5,4 |  | 173,18 | 165,66 |  |  | 7,52 |  |  | 176,93 |  | 167,42 |  |  |  | 4,081 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,9 | 40,0 |  | 4,6 | 4,3 |  | 34,90 | 26,78 |  | 8,12 |  | 35,64 | 26,98 |  |  | 8,66 |  |  |  | 1,257
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 46,7 |  | 21,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 177,93 | 170,94 |  |  | 6,99 |  |  | 181,76 |  | 172,68 |  |  |  | 4,137 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 | 40,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 35,44 | 27,76 |  | 7,68 |  | 36,20 | 27,97 |  |  | 8,23 |  |  |  | 1,262
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 47,9 |  | 23,4 |  | 6,1 | 5,6 |  | 180,90 | 172,60 |  |  | 8,30 |  |  | 185,13 |  | 174,45 |  |  |  | 4,582 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,9 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,84 | 27,87 |  | 8,97 |  | 37,69 | 28,08 |  |  | 9,61 |  |  |  | 1,451
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 48,2 |  | 22,9 |  | 6,1 | 5,6 |  | 180,54 | 172,76 |  |  | 7,78 |  |  | 184,70 |  | 174,65 |  |  |  | 4,463 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,36 | 28,00 |  | 8,35 |  | 37,19 | 28,22 |  |  | 8,97 |  |  |  | 1,406
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 50,9 |  | 26,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 181,13 | 174,86 |  |  | 6,27 |  |  | 186,06 |  | 176,99 |  |  |  | 5,104 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,39 | 28,71 |  | 6,68 |  | 36,35 | 28,92 |  |  | 7,43 |  |  |  | 1,552
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 52,9 |  | 28,1 |  | 6,1 | 5,6 |  | 182,76 | 174,55 |  |  | 8,21 |  |  | 188,14 |  | 176,87 |  |  |  | 5,534 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,89 | 28,42 |  | 8,47 |  | 37,96 | 28,64 |  |  | 9,32 |  |  |  | 1,788
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 54,7 |  | 31,0 |  | 6,1 | 5,6 |  | 183,38 | 177,36 |  |  | 6,02 |  |  | 189,36 |  | 179,90 |  |  |  | 5,996 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,5 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,50 | 29,31 |  | 6,19 |  | 36,65 | 29,53 |  |  | 7,12 |  |  |  | 1,829
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 57,5 |  | 35,2 |  | 6,1 | 5,7 |  | 184,01 | 178,37 |  |  | 5,64 |  |  | 190,96 |  | 181,13 |  |  |  | 6,778 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,43 | 29,64 |  | 5,79 |  | 36,75 | 29,86 |  |  | 6,89 |  |  |  | 2,054
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 63,3 |  | 43,4 |  | 6,2 | 5,7 |  | 184,01 | 178,25 |  |  | 5,76 |  |  | 192,90 |  | 181,59 |  |  |  | 8,338 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,1 | 40,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 35,54 | 29,83 |  | 5,72 |  | 37,25 | 30,05 |  |  | 7,20 |  |  |  | 2,553
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 63,8 |  | 43,4 |  | 6,1 | 5,6 |  | 184,26 | 177,81 |  |  | 6,45 |  |  | 193,28 |  | 181,19 |  |  |  | 8,410 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,6 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,23 | 29,66 |  | 6,58 |  | 37,99 | 29,88 |  |  | 8,11 |  |  |  | 2,646
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 60,0 |  | 36,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 184,19 | 178,47 |  |  | 5,72 |  |  | 191,66 |  | 181,49 |  |  |  | 7,063 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,0 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,72 | 29,71 |  | 6,01 |  | 37,15 | 29,94 |  |  | 7,21 |  |  |  | 2,210
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 54,5 |  | 29,7 |  | 6,2 | 5,7 |  | 182,51 | 175,75 |  |  | 6,76 |  |  | 188,26 |  | 178,23 |  |  |  | 5,749 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,7 | 40,0 |  | 5,0 | 4,6 |  | 35,99 | 28,94 |  | 7,06 |  | 37,12 | 29,16 |  |  | 7,96 |  |  |  | 1,817
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 52,8 |  | 28,0 |  | 6,1 | 5,7 |  | 181,47 | 173,91 |  |  | 7,56 |  |  | 186,78 |  | 176,21 |  |  |  | 5,447 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,24 | 28,42 |  | 7,82 |  | 37,29 | 28,64 |  |  | 8,65 |  |  |  | 1,732
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 50,8 |  | 26,1 |  | 6,1 | 5,7 |  | 179,53 | 172,60 |  |  | 6,93 |  |  | 184,32 |  | 174,71 |  |  |  | 4,994 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,40 | 28,28 |  | 7,11 |  | 36,33 | 28,50 |  |  | 7,84 |  |  |  | 1,537
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 50,1 |  | 25,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 179,87 | 172,71 |  |  | 7,16 |  |  | 184,54 |  | 174,73 |  |  |  | 4,903 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,67 | 28,20 |  | 7,47 |  | 36,58 | 28,41 |  |  | 8,17 |  |  |  | 1,510
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 50,5 |  | 26,5 |  | 6,1 | 5,6 |  | 181,65 | 172,33 |  |  | 9,32 |  |  | 186,54 |  | 174,43 |  |  |  | 5,230 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 37,31 | 27,85 |  | 9,46 |  | 38,30 | 28,06 |  |  | 10,24 |  |  |  | 1,688
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 56,0 |  | 32,4 |  | 6,1 | 5,6 |  | 184,59 | 176,27 |  |  | 8,32 |  |  | 190,95 |  | 178,90 |  |  |  | 6,416 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 37,13 | 28,95 |  | 8,19 |  | 38,40 | 29,17 |  |  | 9,23 |  |  |  | 2,062
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 56,6 |  | 33,2 |  | 6,1 | 5,6 |  | 184,18 | 177,79 |  |  | 6,39 |  |  | 190,71 |  | 180,47 |  |  |  | 6,446 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 35,92 | 29,49 |  | 6,43 |  | 37,18 | 29,71 |  |  | 7,47 |  |  |  | 1,997
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 57,3 |  | 34,5 |  | 6,1 | 5,6 |  | 184,75 | 177,87 |  |  | 6,88 |  |  | 191,57 |  | 180,59 |  |  |  | 6,741 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,43 | 29,42 |  | 7,01 |  | 37,77 | 29,65 |  |  | 8,13 |  |  |  | 2,117
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 58,7 |  | 36,3 |  | 6,1 | 5,6 |  | 185,95 | 178,75 |  |  | 7,20 |  |  | 193,26 |  | 181,67 |  |  |  | 7,141 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,5 | 40,0 |  | 4,9 | 4,6 |  | 36,86 | 29,56 |  | 7,30 |  | 38,30 | 29,78 |  |  | 8,51 |  |  |  | 2,266
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,5 | 55,6 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 5546,13 | 5324,66 |  |  | 221,47 |  |  | 5740,45 |  | 5402,62 |  |  |  | 193,701 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,9 | 40,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 1060,32 | 831,97 |  | 228,35 |  | 1095,55 | 838,27 |  |  | 257,28 |  |  |  | 56,669
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 899,00 |  |  | 6716,75 |  |  | 6467,22 |  |  |  | 6930,87 |  | 6555,84 | [5 empty] | 217,941 | [12 empty] | 899,00 |  |  | 1323,21 |  |  | 1056,32 |  | 1364,94 |  |  | 1064,35 |  |  | 67,248
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1643,00 |  |  | 12262,83 |  |  | 11791,65 |  |  |  | 12671,27 |  | 11958,24 | [5 empty] | 411,656 | [12 empty] | 1643,00 |  |  | 2383,62 |  |  | 1888,23 |  | 2460,59 |  |  | 1902,56 |  |  | 123,928
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5546,08 |  |  | 5324,43 |  |  |  | 5740,40 |  | 5402,40 | [5 empty] | 193,715 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1060,41 |  |  | 831,90 |  | 1095,65 |  |  | 838,21 |  |  | 56,680
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись