## ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 2 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276295 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 58,9 |  | 33,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 193,50 | 188,09 |  |  | 5,41 |  |  | 200,76 |  | 191,12 |  |  |  | 6,860 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 | 65,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 33,73 | 28,98 |  | 4,75 |  | 34,99 | 29,57 |  |  | 5,42 |  |  |  | 1,189
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 57,9 |  | 32,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 193,70 | 187,93 |  |  | 5,77 |  |  | 200,65 |  | 190,89 |  |  |  | 6,577 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 | 64,5 |  | 5,8 | 5,5 |  | 33,95 | 29,16 |  | 4,79 |  | 35,16 | 29,73 |  |  | 5,43 |  |  |  | 1,147
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 57,1 |  | 30,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 194,10 | 188,26 |  |  | 5,84 |  |  | 200,70 |  | 191,16 |  |  |  | 6,248 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 | 63,4 |  | 5,8 | 5,5 |  | 34,01 | 29,25 |  | 4,77 |  | 35,16 | 29,79 |  |  | 5,37 |  |  |  | 1,092
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 57,8 |  | 32,4 |  | 6,0 | 5,6 |  | 193,98 | 187,78 |  |  | 6,20 |  |  | 200,92 |  | 190,72 |  |  |  | 6,604 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 | 65,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 34,25 | 28,98 |  | 5,28 |  | 35,47 | 29,56 |  |  | 5,91 |  |  |  | 1,145
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,1 | 67,0 |  | 45,1 |  | 6,1 | 5,7 |  | 193,86 | 188,72 |  |  | 5,14 |  |  | 204,14 |  | 192,63 |  |  |  | 9,100 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,6 | 78,8 |  | 5,9 | 5,6 |  | 32,92 | 28,01 |  | 4,91 |  | 34,66 | 28,80 |  |  | 5,86 |  |  |  | 1,447
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 70,7 |  | 48,6 |  | 6,1 | 5,6 |  | 187,69 | 179,78 |  |  | 7,91 |  |  | 198,84 |  | 183,89 |  |  |  | 9,693 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,9 | 82,1 |  | 5,7 | 5,5 |  | 22,28 | 17,32 |  | 4,96 |  | 23,47 | 17,84 |  |  | 5,63 |  |  |  | 1,048
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,3 | 70,8 |  | 46,5 |  | 6,1 | 5,6 |  | 179,08 | 166,94 |  |  | 12,14 |  |  | 189,40 |  | 170,79 |  |  |  | 9,174 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 69,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 7,95 | 2,46 |  | 5,50 |  | 8,13 | 2,51 |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,357
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 64,3 |  | 38,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 190,30 | 182,41 |  |  | 7,89 |  |  | 198,98 |  | 185,88 |  |  |  | 7,852 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,8 | 69,8 |  | 5,7 | 5,4 |  | 25,72 | 20,19 |  | 5,53 |  | 26,77 | 20,64 |  |  | 6,13 |  |  |  | 1,054
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 57,9 |  | 31,4 |  | 5,9 | 5,5 |  | 196,11 | 188,02 |  |  | 8,09 |  |  | 202,98 |  | 190,97 |  |  |  | 6,586 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 | 65,0 |  | 5,7 | 5,4 |  | 37,42 | 30,00 |  | 7,43 |  | 38,72 | 30,59 |  |  | 8,13 |  |  |  | 1,328
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 55,6 |  | 27,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 194,89 | 189,45 |  |  | 5,44 |  |  | 200,92 |  | 192,20 |  |  |  | 5,652 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,7 | 61,6 |  | 5,9 | 5,5 |  | 35,27 | 30,41 |  | 4,86 |  | 36,35 | 30,95 |  |  | 5,40 |  |  |  | 1,019
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 52,3 |  | 24,4 |  | 6,0 | 5,6 |  | 192,15 | 186,45 |  |  | 5,70 |  |  | 197,26 |  | 188,87 |  |  |  | 4,957 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 | 57,7 |  | 5,8 | 5,5 |  | 34,91 | 30,02 |  | 4,89 |  | 35,83 | 30,49 |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,909
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 48,4 |  | 20,2 |  | 5,9 | 5,6 |  | 191,77 | 185,03 |  |  | 6,74 |  |  | 195,93 |  | 187,10 |  |  |  | 4,162 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 | 52,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 35,83 | 29,65 |  | 6,18 |  | 36,60 | 30,04 |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,844
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 48,3 |  | 20,3 |  | 6,2 | 5,7 |  | 198,33 | 190,76 |  |  | 7,57 |  |  | 202,63 |  | 192,86 |  |  |  | 4,347 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 | 52,9 |  | 5,9 | 5,6 |  | 37,59 | 30,67 |  | 6,92 |  | 38,40 | 31,08 |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,915
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 49,7 |  | 21,8 |  | 6,2 | 5,8 |  | 199,93 | 193,00 |  |  | 6,93 |  |  | 204,63 |  | 195,27 |  |  |  | 4,662 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 | 54,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 37,56 | 31,24 |  | 6,32 |  | 38,43 | 31,68 |  |  | 6,75 |  |  |  | 0,933
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 49,9 |  | 21,3 |  | 6,2 | 5,8 |  | 200,06 | 193,07 |  |  | 6,99 |  |  | 204,70 |  | 195,36 |  |  |  | 4,583 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,0 | 54,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 37,38 | 31,23 |  | 6,15 |  | 38,24 | 31,68 |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,913
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 53,0 |  | 24,9 |  | 6,3 | 5,8 |  | 200,81 | 195,17 |  |  | 5,64 |  |  | 206,31 |  | 197,77 |  |  |  | 5,274 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 | 58,4 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,34 | 31,31 |  | 5,03 |  | 37,33 | 31,81 |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,971
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 55,0 |  | 26,3 |  | 6,2 | 5,8 |  | 202,28 | 195,11 |  |  | 7,17 |  |  | 208,24 |  | 197,88 |  |  |  | 5,671 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 | 60,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 37,66 | 31,56 |  | 6,10 |  | 38,76 | 32,10 |  |  | 6,65 |  |  |  | 1,092
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 57,0 |  | 29,1 |  | 6,3 | 5,8 |  | 203,46 | 197,86 |  |  | 5,60 |  |  | 210,16 |  | 200,90 |  |  |  | 6,222 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,9 | 63,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,61 | 31,65 |  | 4,96 |  | 37,81 | 32,24 |  |  | 5,57 |  |  |  | 1,110
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 59,9 |  | 33,1 |  | 6,3 | 5,8 |  | 204,41 | 198,59 |  |  | 5,82 |  |  | 212,14 |  | 201,93 |  |  |  | 7,105 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 | 67,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,80 | 31,58 |  | 5,22 |  | 38,18 | 32,24 |  |  | 5,94 |  |  |  | 1,256
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 66,1 |  | 40,9 |  | 6,3 | 5,8 |  | 203,84 | 198,19 |  |  | 5,65 |  |  | 213,78 |  | 202,23 |  |  |  | 8,714 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,6 | 75,4 |  | 6,1 | 5,8 |  | 36,27 | 30,44 |  | 5,83 |  | 38,03 | 31,23 |  |  | 6,80 |  |  |  | 1,546
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 66,7 |  | 40,9 |  | 6,2 | 5,8 |  | 203,69 | 197,85 |  |  | 5,84 |  |  | 213,72 |  | 201,92 |  |  |  | 8,721 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,0 | 75,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,67 | 30,81 |  | 5,87 |  | 38,46 | 31,61 |  |  | 6,85 |  |  |  | 1,561
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 62,6 |  | 34,2 |  | 6,3 | 5,8 |  | 203,93 | 198,62 |  |  | 5,31 |  |  | 212,24 |  | 202,23 |  |  |  | 7,285 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 | 70,3 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,30 | 32,00 |  | 4,29 |  | 37,76 | 32,73 |  |  | 5,03 |  |  |  | 1,225
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 56,7 |  | 27,7 |  | 6,3 | 5,9 |  | 202,35 | 196,06 |  |  | 6,29 |  |  | 208,78 |  | 198,99 |  |  |  | 5,935 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 | 63,0 |  | 6,1 | 5,8 |  | 36,57 | 31,66 |  | 4,91 |  | 37,72 | 32,24 |  |  | 5,48 |  |  |  | 1,052
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 54,9 |  | 26,1 |  | 6,3 | 5,8 |  | 200,77 | 194,33 |  |  | 6,44 |  |  | 206,67 |  | 197,08 |  |  |  | 5,573 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 | 60,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,47 | 31,50 |  | 4,96 |  | 37,53 | 32,04 |  |  | 5,49 |  |  |  | 1,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 52,8 |  | 24,3 |  | 6,3 | 5,8 |  | 198,86 | 192,90 |  |  | 5,96 |  |  | 204,20 |  | 195,42 |  |  |  | 5,105 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 | 58,2 |  | 6,1 | 5,7 |  | 35,74 | 31,14 |  | 4,59 |  | 36,69 | 31,64 |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,908
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 52,1 |  | 23,7 |  | 6,3 | 5,8 |  | 199,63 | 192,98 |  |  | 6,65 |  |  | 204,83 |  | 195,43 |  |  |  | 5,054 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,4 | 57,4 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,49 | 31,16 |  | 5,33 |  | 37,43 | 31,64 |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,938
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 52,5 |  | 24,9 |  | 6,2 | 5,8 |  | 200,31 | 193,30 |  |  | 7,01 |  |  | 205,75 |  | 195,76 |  |  |  | 5,313 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 | 58,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 36,89 | 31,24 |  | 5,65 |  | 37,88 | 31,73 |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,996
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 58,2 |  | 30,5 |  | 6,2 | 5,8 |  | 204,63 | 196,94 |  |  | 7,69 |  |  | 211,74 |  | 200,08 |  |  |  | 6,654 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 | 65,1 |  | 6,0 | 5,7 |  | 37,99 | 31,85 |  | 6,15 |  | 39,30 | 32,47 |  |  | 6,83 |  |  |  | 1,248
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 59,0 |  | 31,1 |  | 6,2 | 5,8 |  | 204,25 | 198,36 |  |  | 5,89 |  |  | 211,54 |  | 201,56 |  |  |  | 6,679 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,7 | 65,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,71 | 32,28 |  | 4,42 |  | 38,01 | 32,93 |  |  | 5,08 |  |  |  | 1,146
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 59,8 |  | 32,3 |  | 6,3 | 5,8 |  | 204,56 | 198,47 |  |  | 6,09 |  |  | 212,17 |  | 201,79 |  |  |  | 6,959 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 | 67,2 |  | 6,1 | 5,7 |  | 36,95 | 32,25 |  | 4,69 |  | 38,31 | 32,92 |  |  | 5,39 |  |  |  | 1,201
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 61,2 |  | 34,1 |  | 6,3 | 5,8 |  | 205,64 | 199,51 |  |  | 6,13 |  |  | 213,74 |  | 203,00 |  |  |  | 7,368 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 | 69,0 |  | 6,1 | 5,7 |  | 37,08 | 32,27 |  | 4,82 |  | 38,54 | 32,97 |  |  | 5,57 |  |  |  | 1,270
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,8 | 57,9 |  | 30,9 |  | 6,2 | 5,7 |  | 6142,87 | 5939,93 |  |  | 202,94 |  |  | 6359,45 |  | 6033,68 |  |  |  | 200,689 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,5 | 64,4 |  | 5,9 | 5,6 |  | 1068,31 | 902,27 |  | 166,05 |  | 1104,12 | 919,50 |  |  | 184,62 |  |  |  | 33,859
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 16339,00 |  |  | 99659,44 |  |  | 93575,56 |  |  |  | 102154,97 |  | 94819,61 | [5 empty] | 2375,598 | [12 empty] | 16598,00 |  |  | 21168,68 |  |  | 15075,57 |  | 21663,09 |  |  | 15311,39 |  |  | 604,407
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 17083,00 |  |  | 105802,21 |  |  | 99515,30 |  |  |  | 108514,30 |  | 100853,09 | [5 empty] | 2576,280 | [12 empty] | 17342,00 |  |  | 22237,07 |  |  | 15977,81 |  | 22767,28 |  |  | 16230,86 |  |  | 638,271
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6142,78 |  |  | 5939,74 |  |  |  | 6359,33 |  | 6033,48 | [5 empty] | 200,682 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1068,39 |  |  | 902,24 |  | 1104,19 |  |  | 919,47 |  |  | 33,864
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись