## ЖЭК- 5 Восточная, 31 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 31
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 58151 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 46,0 |  | 48,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 499,19 | 499,19 |  |  | 0,00 |  |  | 518,60 |  | 504,23 |  |  |  | 24,177 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 6,0 |  |  | 21,49 |  |  | 21,49 |  | 22,31 |  |  |  | 22,31 |  |  |  | 1,899
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 45,3 |  | 46,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 495,66 | 495,66 |  |  | 0,00 |  |  | 514,00 |  | 500,52 |  |  |  | 23,084 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 6,0 |  |  | 22,51 |  |  | 22,51 |  | 23,31 |  |  |  | 23,31 |  |  |  | 1,927
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 45,4 |  | 43,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 513,44 | 513,44 |  |  | 0,00 |  |  | 531,49 |  | 518,51 |  |  |  | 22,489 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 6,0 |  |  | 22,95 |  |  | 22,95 |  | 23,73 |  |  |  | 23,73 |  |  |  | 1,903
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 44,6 |  | 46,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 488,89 | 488,89 |  |  | 0,00 |  |  | 506,76 |  | 493,54 |  |  |  | 22,748 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 6,0 |  |  | 21,88 |  |  | 21,88 |  | 22,70 |  |  |  | 22,70 |  |  |  | 1,896
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,2 | 51,7 |  | 61,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 518,83 | 518,83 |  |  | 0,00 |  |  | 546,86 |  | 525,42 |  |  |  | 32,014 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,1 |  |  | 6,0 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 21,10 |  |  |  | 21,10 |  |  |  | 2,164
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 55,4 |  | 65,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 551,85 | 551,85 |  |  | 0,00 |  |  | 585,33 |  | 559,86 |  |  |  | 36,178 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 6,0 |  |  | 23,59 |  |  | 23,59 |  | 24,43 |  |  |  | 24,43 |  |  |  | 1,900
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 55,3 |  | 63,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 559,77 | 559,77 |  |  | 0,00 |  |  | 592,82 |  | 567,89 |  |  |  | 35,705 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 6,0 |  |  | 30,11 |  |  | 30,11 |  | 30,53 |  |  |  | 30,53 |  |  |  | 1,515
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 50,9 |  | 54,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 530,28 | 530,28 |  |  | 0,00 |  |  | 555,46 |  | 536,82 |  |  |  | 28,914 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 6,0 |  |  | 24,69 |  |  | 24,69 |  | 25,56 |  |  |  | 25,56 |  |  |  | 2,027
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 46,0 |  | 44,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 516,51 | 516,51 |  |  | 0,00 |  |  | 535,29 |  | 521,74 |  |  |  | 23,194 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 6,0 |  |  | 33,15 |  |  | 33,15 |  | 34,28 |  |  |  | 34,28 |  |  |  | 2,760
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 45,3 |  | 39,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 540,12 | 540,12 |  |  | 0,00 |  |  | 557,37 |  | 545,41 |  |  |  | 21,274 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 6,0 |  |  | 20,48 |  |  | 20,48 |  | 21,09 |  |  |  | 21,09 |  |  |  | 1,594
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 43,0 |  | 35,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 530,01 | 530,01 |  |  | 0,00 |  |  | 544,61 |  | 534,70 |  |  |  | 18,556 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 6,0 |  |  | 25,19 |  |  | 25,19 |  | 25,85 |  |  |  | 25,85 |  |  |  | 1,796
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 39,6 |  | 30,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 496,39 | 496,39 |  |  | 0,00 |  |  | 507,52 |  | 500,12 |  |  |  | 14,981 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 6,0 |  |  | 27,23 |  |  | 27,23 |  | 27,82 |  |  |  | 27,82 |  |  |  | 1,718
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 38,7 |  | 30,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 486,49 | 486,49 |  |  | 0,00 |  |  | 497,22 |  | 489,97 |  |  |  | 14,851 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 6,0 |  |  | 27,05 |  |  | 27,05 |  | 27,67 |  |  |  | 27,67 |  |  |  | 1,738
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 39,2 |  | 33,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 481,51 | 481,51 |  |  | 0,00 |  |  | 493,08 |  | 485,05 |  |  |  | 16,013 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 6,0 |  |  | 27,22 |  |  | 27,22 |  | 27,85 |  |  |  | 27,85 |  |  |  | 1,813
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 39,9 |  | 32,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 500,57 | 500,57 |  |  | 0,00 |  |  | 512,49 |  | 504,39 |  |  |  | 16,145 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 6,0 |  |  | 28,34 |  |  | 28,34 |  | 28,99 |  |  |  | 28,99 |  |  |  | 1,878
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 41,0 |  | 37,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 485,73 | 485,73 |  |  | 0,00 |  |  | 499,37 |  | 489,65 |  |  |  | 18,351 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,4 |  |  | 6,0 |  |  | 27,19 |  |  | 27,19 |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 2,019
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 42,8 |  | 39,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 489,24 | 489,24 |  |  | 0,00 |  |  | 504,21 |  | 493,53 |  |  |  | 19,498 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 6,0 |  |  | 30,37 |  |  | 30,37 |  | 31,26 |  |  |  | 31,26 |  |  |  | 2,309
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 43,5 |  | 43,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 489,83 | 489,83 |  |  | 0,00 |  |  | 506,36 |  | 494,27 |  |  |  | 21,432 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 6,0 |  |  | 24,18 |  |  | 24,18 |  | 24,98 |  |  |  | 24,98 |  |  |  | 1,989
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 45,2 |  | 49,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 487,13 | 487,13 |  |  | 0,00 |  |  | 506,06 |  | 491,90 |  |  |  | 23,906 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 6,0 |  |  | 23,06 |  |  | 23,06 |  | 23,93 |  |  |  | 23,93 |  |  |  | 2,050
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,0 | 50,5 |  | 57,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 523,63 | 523,63 |  |  | 0,00 |  |  | 549,62 |  | 530,00 |  |  |  | 30,153 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,5 |  |  | 6,0 |  |  | 24,74 |  |  | 24,74 |  | 25,95 |  |  |  | 25,95 |  |  |  | 2,542
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 51,4 |  | 57,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 528,32 | 528,32 |  |  | 0,00 |  |  | 554,98 |  | 534,97 |  |  |  | 30,508 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,3 |  |  | 6,0 |  |  | 25,69 |  |  | 25,69 |  | 26,93 |  |  |  | 26,93 |  |  |  | 2,632
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 48,3 |  | 50,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 518,83 | 518,83 |  |  | 0,00 |  |  | 540,68 |  | 524,62 |  |  |  | 26,091 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,1 |  |  | 6,0 |  |  | 24,49 |  |  | 24,49 |  | 25,48 |  |  |  | 25,48 |  |  |  | 2,254
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 44,2 |  | 41,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 502,26 | 502,26 |  |  | 0,00 |  |  | 518,74 |  | 506,97 |  |  |  | 20,923 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,8 |  |  | 6,0 |  |  | 25,36 |  |  | 25,36 |  | 26,18 |  |  |  | 26,18 |  |  |  | 2,026
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 42,8 |  | 39,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 494,10 | 494,10 |  |  | 0,00 |  |  | 509,13 |  | 498,44 |  |  |  | 19,548 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 6,0 |  |  | 26,42 |  |  | 26,42 |  | 27,19 |  |  |  | 27,19 |  |  |  | 2,007
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 41,3 |  | 36,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 489,44 | 489,44 |  |  | 0,00 |  |  | 502,97 |  | 493,45 |  |  |  | 18,014 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 6,0 |  |  | 26,54 |  |  | 26,54 |  | 27,27 |  |  |  | 27,27 |  |  |  | 1,915
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 40,5 |  | 36,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 474,31 | 474,31 |  |  | 0,00 |  |  | 487,07 |  | 478,03 |  |  |  | 17,340 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 6,0 |  |  | 23,80 |  |  | 23,80 |  | 24,40 |  |  |  | 24,40 |  |  |  | 1,686
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 40,4 |  | 37,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 470,52 | 470,52 |  |  | 0,00 |  |  | 483,58 |  | 474,20 |  |  |  | 17,828 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 6,0 |  |  | 25,99 |  |  | 25,99 |  | 26,69 |  |  |  | 26,69 |  |  |  | 1,862
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 44,8 |  | 45,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 499,90 | 499,90 |  |  | 0,00 |  |  | 517,79 |  | 504,71 |  |  |  | 22,651 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 6,0 |  |  | 27,19 |  |  | 27,19 |  | 28,10 |  |  |  | 28,10 |  |  |  | 2,260
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 45,0 |  | 46,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 496,97 | 496,97 |  |  | 0,00 |  |  | 515,21 |  | 501,79 |  |  |  | 23,074 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 6,0 |  |  | 22,54 |  |  | 22,54 |  | 23,36 |  |  |  | 23,36 |  |  |  | 1,933
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 45,7 |  | 47,8 |  | 5,2 | 4,6 |  | 500,35 | 500,35 |  |  | 0,00 |  |  | 519,50 |  | 505,36 |  |  |  | 23,946 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 6,0 |  |  | 22,65 |  |  | 22,65 |  | 23,50 |  |  |  | 23,50 |  |  |  | 1,987
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 46,5 |  | 50,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 499,15 | 499,15 |  |  | 0,00 |  |  | 519,47 |  | 504,30 |  |  |  | 25,167 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 6,0 |  |  | 22,15 |  |  | 22,15 |  | 23,03 |  |  |  | 23,03 |  |  |  | 2,020
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,1 | 45,2 |  | 45,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 15659,22 | 15659,22 |  |  | 0,00 |  |  | 16233,64 |  | 15814,37 |  |  |  | 708,753 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,5 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 778,24 | 0,00 |  | 778,24 |  | 803,47 |  |  |  | 803,47 |  |  |  | 62,019
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6322,00 |  |  | 74459,86 |  |  | 74459,86 |  |  |  | 76302,58 | [7 empty] | 2343,430 | [12 empty] | 6327,00 |  |  | 6769,25 |  |  |  |  | 6908,70 | [5 empty] | 414,491
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7066,00 |  |  | 90119,46 |  |  | 90119,46 |  |  |  | 92536,71 | [7 empty] | 3052,281 | [12 empty] | 7071,00 |  |  | 7548,01 |  |  |  |  | 7712,70 | [5 empty] | 476,547
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 15659,60 |  |  | 15659,60 |  |  |  | 16234,12 | [7 empty] | 708,852 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 778,76 |  |  |  |  | 804,00 | [5 empty] | 62,056
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись