## ЖЭК- 5 Восточная, 32 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234898 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 48,3 |  | 42,7 |  | 4,7 | 4,3 |  | 60,90 | 55,01 |  |  | 5,89 |  |  | 63,14 |  | 55,62 |  |  |  | 2,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,42 |  |  |  | 5,42
24.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 47,4 |  | 41,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 62,31 | 54,94 |  |  | 7,37 |  |  | 64,45 |  | 55,49 |  |  |  | 2,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
25.12 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 47,0 |  | 39,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 61,89 | 55,04 |  |  | 6,85 |  |  | 63,92 |  | 55,58 |  |  |  | 2,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,35 |  |  |  | 6,35
26.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 47,1 |  | 41,4 |  | 4,7 | 4,3 |  | 62,16 | 54,81 |  |  | 7,35 |  |  | 64,30 |  | 55,33 |  |  |  | 2,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 53,5 |  | 56,3 |  | 4,8 | 4,4 |  | 61,52 | 55,18 |  |  | 6,34 |  |  | 64,68 |  | 55,90 |  |  |  | 3,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 56,8 |  | 60,0 |  | 4,8 | 4,3 |  | 62,54 | 54,71 |  |  | 7,83 |  |  | 66,13 |  | 55,50 |  |  |  | 4,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
29.12 |  |  |  | 24,0 | 114,9 | 57,8 |  | 57,0 |  | 4,8 | 4,3 |  | 63,38 | 54,95 |  |  | 8,43 |  |  | 66,87 |  | 55,82 |  |  |  | 4,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
30.12 |  |  |  | 24,0 | 101,1 | 52,2 |  | 48,9 |  | 4,7 | 4,3 |  | 63,05 | 55,26 |  |  | 7,79 |  |  | 65,83 |  | 56,03 |  |  |  | 3,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
31.12 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 46,8 |  | 40,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 63,97 | 54,77 |  |  | 9,20 |  |  | 66,11 |  | 55,34 |  |  |  | 2,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,06 |  |  |  | 9,06
01.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 45,3 |  | 36,3 |  | 4,8 | 4,3 |  | 61,41 | 55,21 |  |  | 6,20 |  |  | 63,26 |  | 55,73 |  |  |  | 2,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
02.01 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 43,0 |  | 32,3 |  | 4,7 | 4,3 |  | 62,17 | 54,25 |  |  | 7,92 |  |  | 63,78 |  | 54,73 |  |  |  | 2,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
03.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 40,3 |  | 27,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 61,51 | 53,85 |  |  | 7,66 |  |  | 62,80 |  | 54,33 |  |  |  | 1,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,22 |  |  |  | 7,22
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 40,4 |  | 27,1 |  | 4,9 | 4,4 |  | 64,83 | 55,38 |  |  | 9,45 |  |  | 66,22 |  | 55,86 |  |  |  | 2,083 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,5 |  | 28,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 63,80 | 55,95 |  |  | 7,85 |  |  | 65,27 |  | 56,43 |  |  |  | 2,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,7 |  | 28,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 64,09 | 55,85 |  |  | 8,24 |  |  | 65,54 |  | 56,33 |  |  |  | 2,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
07.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 44,0 |  | 32,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,34 | 56,38 |  |  | 7,96 |  |  | 66,03 |  | 56,89 |  |  |  | 2,406 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
08.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 45,5 |  | 34,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 64,69 | 56,43 |  |  | 8,26 |  |  | 66,50 |  | 56,95 |  |  |  | 2,551 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
09.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 46,8 |  | 37,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,31 | 57,17 |  |  | 7,14 |  |  | 66,35 |  | 57,80 |  |  |  | 2,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,27 |  |  |  | 6,27
10.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 48,7 |  | 42,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,21 | 57,51 |  |  | 6,70 |  |  | 66,57 |  | 58,23 |  |  |  | 3,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,95 |  |  |  | 5,95
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 53,4 |  | 51,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,00 | 57,69 |  |  | 6,31 |  |  | 67,01 |  | 58,41 |  |  |  | 3,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
12.01 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 53,7 |  | 51,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,12 | 57,62 |  |  | 7,50 |  |  | 68,20 |  | 58,34 |  |  |  | 3,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,28 |  |  |  | 7,28
13.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 50,8 |  | 44,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,46 | 57,82 |  |  | 6,64 |  |  | 67,02 |  | 58,54 |  |  |  | 3,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
14.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 46,3 |  | 36,6 |  | 5,0 | 4,6 |  | 64,42 | 57,15 |  |  | 7,27 |  |  | 66,38 |  | 57,72 |  |  |  | 2,656 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
15.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 44,8 |  | 34,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,34 | 56,60 |  |  | 6,74 |  |  | 65,13 |  | 57,11 |  |  |  | 2,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,14 |  |  |  | 6,14
16.01 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 43,4 |  | 32,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,74 | 55,88 |  |  | 7,86 |  |  | 65,39 |  | 56,36 |  |  |  | 2,356 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
17.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 43,0 |  | 31,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,09 | 55,81 |  |  | 8,28 |  |  | 65,71 |  | 56,29 |  |  |  | 2,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,33 |  |  |  | 7,33
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 43,5 |  | 32,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 64,54 | 55,87 |  |  | 8,67 |  |  | 66,23 |  | 56,36 |  |  |  | 2,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
19.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 47,6 |  | 39,5 |  | 4,9 | 4,5 |  | 65,34 | 56,92 |  |  | 8,42 |  |  | 67,54 |  | 57,58 |  |  |  | 2,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
20.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 48,0 |  | 40,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 64,45 | 57,35 |  |  | 7,10 |  |  | 66,66 |  | 58,05 |  |  |  | 2,911 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
21.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 48,5 |  | 41,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,88 | 57,51 |  |  | 7,37 |  |  | 67,21 |  | 58,23 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
22.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 49,4 |  | 44,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,91 | 57,98 |  |  | 6,93 |  |  | 67,41 |  | 58,70 |  |  |  | 3,175 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
Итого |  |  |  | 744,0 | 87,2 | 47,3 |  | 39,9 |  | 4,9 | 4,4 |  | 1970,37 | 1736,85 |  |  | 233,52 |  |  | 2037,64 |  | 1755,58 |  |  |  | 88,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 215,25 |  |  |  | 215,25 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21811,00 |  |  | 47877,18 |  |  | 41474,62 |  |  |  | 49058,46 |  | 41913,83 | [5 empty] | 1525,541 |  | 1044,26 |  |  |  | 1057,00 | [6 empty] | 22091,00 | [7 empty] | 7091,94
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22555,00 |  |  | 49847,79 |  |  | 43211,28 |  |  |  | 51096,37 |  | 43669,19 | [5 empty] | 1613,968 |  | 1044,26 |  |  |  | 1057,00 | [6 empty] | 22835,00 | [7 empty] | 7307,70
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1970,61 |  |  | 1736,67 |  |  |  | 2037,91 |  | 1755,36 | [5 empty] | 88,428 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 215,75
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись