## ЖЭК- 5 Восточная, 45 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264863 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 54,9 |  | 38,6 |  | 5,9 | 4,8 |  | 85,11 | 81,09 |  |  | 4,02 |  |  | 88,31 |  | 82,35 |  |  |  | 3,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 | 45,0 |  | 5,8 | 5,9 |  | 8,75 | 4,15 |  | 4,60 |  | 9,07 | 4,20 |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,592
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 54,5 |  | 36,4 |  | 5,9 | 4,7 |  | 84,43 | 80,67 |  |  | 3,76 |  |  | 87,44 |  | 81,89 |  |  |  | 3,263 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,015 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 | 44,3 |  | 5,8 | 5,9 |  | 7,87 | 4,15 |  | 3,72 |  | 8,14 | 4,20 |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,497
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 53,4 |  | 35,0 |  | 5,9 | 4,7 |  | 86,03 | 81,73 |  |  | 4,30 |  |  | 88,91 |  | 82,91 |  |  |  | 3,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,5 | 44,5 |  | 5,8 | 5,9 |  | 9,14 | 4,15 |  | 4,99 |  | 9,44 | 4,20 |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,581
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 53,7 |  | 37,2 |  | 5,9 | 4,8 |  | 84,32 | 81,45 |  |  | 2,87 |  |  | 87,29 |  | 82,66 |  |  |  | 3,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 | 44,1 |  | 5,8 | 5,9 |  | 7,77 | 4,15 |  | 3,62 |  | 8,04 | 4,20 |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,495
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,1 | 61,8 |  | 51,2 |  | 6,0 | 4,8 |  | 83,46 | 81,19 |  |  | 2,27 |  |  | 87,94 |  | 82,65 |  |  |  | 4,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,9 | 49,5 |  | 5,9 | 6,0 |  | 7,24 | 4,18 |  | 3,06 |  | 7,61 | 4,22 |  |  | 3,39 |  |  |  | 0,582
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 64,9 |  | 55,5 |  | 6,0 | 4,8 |  | 85,02 | 81,46 |  |  | 3,56 |  |  | 90,10 |  | 83,14 |  |  |  | 4,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,0 | 51,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 8,38 | 4,21 |  | 4,17 |  | 8,87 | 4,26 |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,754
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 64,6 |  | 53,8 |  | 6,0 | 4,7 |  | 85,50 | 82,39 |  |  | 3,11 |  |  | 90,45 |  | 84,09 |  |  |  | 4,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,4 | 50,8 |  | 5,9 | 5,9 |  | 8,03 | 4,25 |  | 3,78 |  | 8,48 | 4,30 |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,694
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 59,2 |  | 44,8 |  | 5,9 | 4,7 |  | 85,27 | 81,95 |  |  | 3,32 |  |  | 89,18 |  | 83,36 |  |  |  | 4,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,8 | 47,5 |  | 5,8 | 5,9 |  | 8,30 | 4,19 |  | 4,10 |  | 8,66 | 4,24 |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,617
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 53,4 |  | 36,4 |  | 5,8 | 4,6 |  | 85,07 | 81,36 |  |  | 3,71 |  |  | 88,08 |  | 82,50 |  |  |  | 3,281 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 | 43,9 |  | 5,7 | 5,8 |  | 8,71 | 4,14 |  | 4,56 |  | 9,00 | 4,19 |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,556
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 51,2 |  | 32,4 |  | 6,0 | 4,8 |  | 84,20 | 81,78 |  |  | 2,42 |  |  | 86,76 |  | 82,85 |  |  |  | 2,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 | 42,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 7,46 | 4,17 |  | 3,29 |  | 7,68 | 4,20 |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,412
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 48,6 |  | 28,6 |  | 5,9 | 4,8 |  | 84,23 | 80,89 |  |  | 3,34 |  |  | 86,43 |  | 81,90 |  |  |  | 2,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 | 40,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 8,27 | 4,11 |  | 4,16 |  | 8,48 | 4,13 |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,436
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,2 |  | 23,8 |  | 5,9 | 4,7 |  | 84,51 | 80,54 |  |  | 3,97 |  |  | 86,31 |  | 81,41 |  |  |  | 2,171 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 | 38,0 |  | 5,8 | 5,8 |  | 8,97 | 4,07 |  | 4,89 |  | 9,15 | 4,09 |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,423
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,3 |  | 23,7 |  | 6,1 | 4,9 |  | 86,76 | 83,12 |  |  | 3,64 |  |  | 88,56 |  | 83,97 |  |  |  | 2,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 | 38,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 8,86 | 4,21 |  | 4,65 |  | 9,05 | 4,24 |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,420
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 46,8 |  | 25,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,16 | 83,90 |  |  | 4,26 |  |  | 90,19 |  | 84,87 |  |  |  | 2,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 | 38,8 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,50 | 4,26 |  | 5,24 |  | 9,71 | 4,29 |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,479
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 47,1 |  | 24,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,32 | 83,94 |  |  | 4,38 |  |  | 90,36 |  | 84,96 |  |  |  | 2,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 | 39,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,59 | 4,27 |  | 5,32 |  | 9,81 | 4,29 |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,482
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 49,8 |  | 28,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,84 | 84,35 |  |  | 4,49 |  |  | 91,24 |  | 85,50 |  |  |  | 2,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,2 | 41,5 |  | 6,1 | 6,2 |  | 9,65 | 4,29 |  | 5,35 |  | 9,91 | 4,33 |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,549
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 51,7 |  | 30,1 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,42 | 84,58 |  |  | 3,84 |  |  | 91,02 |  | 85,73 |  |  |  | 2,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 | 42,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 9,12 | 4,29 |  | 4,83 |  | 9,38 | 4,33 |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,521
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 53,4 |  | 33,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,28 | 85,26 |  |  | 3,02 |  |  | 91,14 |  | 86,50 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,4 | 43,5 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,33 | 4,34 |  | 3,99 |  | 8,60 | 4,38 |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,503
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 56,1 |  | 37,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,98 | 85,41 |  |  | 3,57 |  |  | 92,32 |  | 86,73 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 | 45,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,84 | 4,37 |  | 4,47 |  | 9,17 | 4,41 |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,593
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 61,7 |  | 46,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 89,15 | 85,05 |  |  | 4,10 |  |  | 93,51 |  | 86,59 |  |  |  | 4,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 | 49,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 9,31 | 4,37 |  | 4,94 |  | 9,75 | 4,42 |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,747
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 61,9 |  | 46,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,19 | 84,97 |  |  | 3,22 |  |  | 92,53 |  | 86,51 |  |  |  | 4,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 | 49,1 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,45 | 4,38 |  | 4,08 |  | 8,86 | 4,42 |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,663
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 58,1 |  | 39,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,99 | 85,43 |  |  | 3,56 |  |  | 92,60 |  | 86,80 |  |  |  | 3,695 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 | 47,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,86 | 4,38 |  | 4,48 |  | 9,21 | 4,43 |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,613
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 52,7 |  | 32,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 88,40 | 84,91 |  |  | 3,49 |  |  | 91,17 |  | 86,09 |  |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,1 | 43,2 |  | 6,2 | 6,2 |  | 8,73 | 4,32 |  | 4,41 |  | 9,00 | 4,37 |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,516
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 51,1 |  | 30,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 87,39 | 84,43 |  |  | 2,96 |  |  | 89,94 |  | 85,54 |  |  |  | 2,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,6 | 41,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,23 | 4,30 |  | 3,93 |  | 8,46 | 4,34 |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,455
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 49,3 |  | 28,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 87,91 | 83,98 |  |  | 3,93 |  |  | 90,21 |  | 85,02 |  |  |  | 2,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 | 40,7 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,11 | 4,27 |  | 4,83 |  | 9,34 | 4,30 |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,493
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 48,9 |  | 27,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 89,00 | 84,00 |  |  | 5,00 |  |  | 91,26 |  | 85,06 |  |  |  | 2,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 40,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 10,08 | 4,28 |  | 5,80 |  | 10,33 | 4,30 |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,546
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 49,4 |  | 28,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 89,30 | 84,16 |  |  | 5,14 |  |  | 91,71 |  | 85,19 |  |  |  | 2,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 | 41,4 |  | 6,1 | 6,1 |  | 10,31 | 4,28 |  | 6,03 |  | 10,58 | 4,31 |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,573
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 54,4 |  | 34,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 89,39 | 85,25 |  |  | 4,14 |  |  | 92,47 |  | 86,52 |  |  |  | 3,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 | 44,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 9,35 | 4,35 |  | 4,99 |  | 9,66 | 4,40 |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,598
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 55,0 |  | 35,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,96 | 85,51 |  |  | 3,45 |  |  | 92,09 |  | 86,82 |  |  |  | 3,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 | 45,1 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,63 | 4,38 |  | 4,25 |  | 8,93 | 4,43 |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,551
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 55,9 |  | 36,9 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,69 | 85,60 |  |  | 3,09 |  |  | 91,96 |  | 86,90 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,9 | 45,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,36 | 4,39 |  | 3,98 |  | 8,67 | 4,44 |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,540
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 57,0 |  | 39,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 88,67 | 85,79 |  |  | 2,88 |  |  | 92,15 |  | 87,19 |  |  |  | 3,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 | 46,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 8,10 | 4,40 |  | 3,70 |  | 8,41 | 4,45 |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,540
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,4 | 53,9 |  | 35,6 |  | 6,1 | 4,9 |  | 2698,95 | 2586,14 |  |  | 112,81 |  |  | 2793,63 |  | 2624,20 |  |  |  | 101,483 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,015 |  |  |  | 744,0 |  | 87,6 | 44,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 270,26 | 132,05 |  | 138,21 |  | 279,45 | 133,30 |  |  | 146,14 |  |  |  | 17,020
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 921,00 |  |  | 3333,11 |  |  | 3180,76 |  |  |  | 3440,79 |  | 3223,61 | [5 empty] | 117,968 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2288,00 |  |  | 334,82 |  |  | 160,65 |  | 345,22 |  |  | 162,15 |  |  | 20,023
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1665,00 |  |  | 6032,04 |  |  | 5766,79 |  |  |  | 6234,44 |  | 5847,70 | [5 empty] | 219,468 |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 | [6 empty] | 3032,00 |  |  | 605,19 |  |  | 292,70 |  | 624,78 |  |  | 295,45 |  |  | 37,052
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2698,93 |  |  | 2586,03 |  |  |  | 2793,65 |  | 2624,09 | [5 empty] | 101,500 |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 270,37 |  |  | 132,05 |  | 279,56 |  |  | 133,30 |  |  | 17,029
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись