## ЖЭК- 5 Восточная, 49 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 49
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 257491 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 56,4 |  | 36,7 |  | 5,2 | 4,7 |  | 206,88 | 194,83 |  |  | 12,05 |  |  | 214,73 |  | 197,76 |  |  |  | 8,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,53 | 2,10 |  |  | 12,43
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 55,4 |  | 35,1 |  | 5,2 | 4,7 |  | 207,41 | 194,94 |  |  | 12,47 |  |  | 214,88 |  | 197,74 |  |  |  | 7,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,88 | 2,13 |  |  | 12,75
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 54,7 |  | 33,2 |  | 5,2 | 4,7 |  | 208,68 | 195,23 |  |  | 13,45 |  |  | 215,83 |  | 198,02 |  |  |  | 7,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,75 | 2,09 |  |  | 13,66
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 55,0 |  | 35,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 207,40 | 194,63 |  |  | 12,77 |  |  | 214,85 |  | 197,42 |  |  |  | 7,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,10 | 2,11 |  |  | 12,99
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,5 | 63,7 |  | 48,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 204,94 | 194,71 |  |  | 10,23 |  |  | 215,89 |  | 198,40 |  |  |  | 10,643 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,80 | 2,11 |  |  | 10,69
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 66,9 |  | 52,9 |  | 5,2 | 4,7 |  | 208,65 | 197,48 |  |  | 11,17 |  |  | 221,15 |  | 201,59 |  |  |  | 11,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,91 | 2,16 |  |  | 11,75
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 66,9 |  | 51,0 |  | 5,2 | 4,7 |  | 212,91 | 201,71 |  |  | 11,20 |  |  | 225,28 |  | 205,88 |  |  |  | 11,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,99 | 2,22 |  |  | 11,77
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,6 | 61,1 |  | 42,5 |  | 5,2 | 4,7 |  | 209,24 | 197,42 |  |  | 11,82 |  |  | 218,90 |  | 200,86 |  |  |  | 9,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,40 | 2,20 |  |  | 12,20
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 55,1 |  | 34,2 |  | 5,1 | 4,6 |  | 212,63 | 193,89 |  |  | 18,74 |  |  | 220,13 |  | 196,67 |  |  |  | 8,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,09 | 2,10 |  |  | 18,99
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 53,0 |  | 30,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 205,27 | 195,26 |  |  | 10,01 |  |  | 211,63 |  | 197,86 |  |  |  | 6,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,24 | 2,15 |  |  | 10,09
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 50,1 |  | 26,8 |  | 5,2 | 4,7 |  | 204,79 | 192,38 |  |  | 12,41 |  |  | 210,25 |  | 194,64 |  |  |  | 6,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,52 | 2,02 |  |  | 12,50
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 46,5 |  | 22,3 |  | 5,1 | 4,7 |  | 203,75 | 191,47 |  |  | 12,28 |  |  | 208,20 |  | 193,47 |  |  |  | 5,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,66 | 1,98 |  |  | 12,68
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 46,5 |  | 22,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 214,01 | 197,37 |  |  | 16,64 |  |  | 218,65 |  | 199,44 |  |  |  | 5,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,04 | 2,00 |  |  | 17,04
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 47,8 |  | 23,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 213,84 | 199,69 |  |  | 14,15 |  |  | 218,83 |  | 201,86 |  |  |  | 5,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,75 | 1,92 |  |  | 14,83
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 48,0 |  | 23,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 215,25 | 199,71 |  |  | 15,54 |  |  | 220,26 |  | 201,87 |  |  |  | 5,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,03 | 2,12 |  |  | 15,91
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 50,7 |  | 27,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 214,98 | 201,38 |  |  | 13,60 |  |  | 220,90 |  | 203,83 |  |  |  | 6,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,09 | 2,19 |  |  | 13,90
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 52,6 |  | 28,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,72 | 201,44 |  |  | 16,28 |  |  | 224,17 |  | 204,07 |  |  |  | 7,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,75 | 2,16 |  |  | 16,59
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 54,5 |  | 31,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 218,22 | 203,84 |  |  | 14,38 |  |  | 225,45 |  | 206,69 |  |  |  | 7,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,96 | 2,11 |  |  | 14,85
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 57,1 |  | 36,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 216,11 | 204,69 |  |  | 11,42 |  |  | 224,31 |  | 207,81 |  |  |  | 8,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,98 | 2,04 |  |  | 11,94
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,4 | 62,8 |  | 44,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 215,72 | 203,93 |  |  | 11,79 |  |  | 226,29 |  | 207,67 |  |  |  | 10,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,55 | 2,17 |  |  | 12,38
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 63,3 |  | 44,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 216,15 | 203,57 |  |  | 12,58 |  |  | 226,84 |  | 207,38 |  |  |  | 10,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,30 | 1,93 |  |  | 13,37
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 59,3 |  | 37,7 |  | 5,5 | 4,9 |  | 216,41 | 204,68 |  |  | 11,73 |  |  | 225,25 |  | 208,00 |  |  |  | 8,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,36 | 2,17 |  |  | 12,19
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 54,0 |  | 30,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 216,44 | 202,44 |  |  | 14,00 |  |  | 223,32 |  | 205,27 |  |  |  | 7,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,36 | 2,20 |  |  | 14,16
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 52,4 |  | 28,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 214,67 | 200,91 |  |  | 13,76 |  |  | 221,02 |  | 203,51 |  |  |  | 6,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,19 | 2,12 |  |  | 14,07
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 50,5 |  | 26,7 |  | 5,4 | 4,9 |  | 214,75 | 199,35 |  |  | 15,40 |  |  | 220,51 |  | 201,79 |  |  |  | 6,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,69 | 1,94 |  |  | 15,75
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 49,9 |  | 26,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 212,94 | 199,75 |  |  | 13,19 |  |  | 218,50 |  | 202,14 |  |  |  | 6,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,50 | 1,96 |  |  | 13,54
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 50,3 |  | 27,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,44 | 199,77 |  |  | 17,67 |  |  | 223,36 |  | 202,19 |  |  |  | 6,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,07 | 2,05 |  |  | 18,02
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 55,8 |  | 33,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,96 | 203,68 |  |  | 14,28 |  |  | 225,56 |  | 206,65 |  |  |  | 7,938 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,86 | 1,96 |  |  | 14,90
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 56,3 |  | 34,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,37 | 204,75 |  |  | 12,62 |  |  | 225,15 |  | 207,84 |  |  |  | 8,057 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,11 | 1,98 |  |  | 13,13
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 57,1 |  | 35,3 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,49 | 204,99 |  |  | 12,50 |  |  | 225,61 |  | 208,16 |  |  |  | 8,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,06 | 1,99 |  |  | 13,07
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 58,3 |  | 37,3 |  | 5,4 | 4,9 |  | 217,40 | 206,14 |  |  | 11,26 |  |  | 226,01 |  | 209,40 |  |  |  | 8,716 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,90 | 2,06 |  |  | 11,84
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,1 | 55,2 |  | 33,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 6597,42 | 6186,03 |  |  | 411,39 |  |  | 6831,71 |  | 6275,88 |  |  |  | 243,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 488,42 | 64,44 |  |  | 423,98 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4608,00 |  |  | 21014,67 |  |  | 18871,52 |  |  |  | 21571,80 |  | 19093,61 | [5 empty] | 650,500 |  | 935,06 |  |  |  | 951,07 | [6 empty] | 4977,00 | [7 empty] | 3499,35 |  |  | 172,74
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5352,00 |  |  | 27611,87 |  |  | 25057,24 |  |  |  | 28403,31 |  | 25369,17 | [5 empty] | 894,405 |  | 935,06 |  |  |  | 951,07 | [6 empty] | 5721,00 | [7 empty] | 3987,87 |  |  | 237,16
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6597,20 |  |  | 6185,72 |  |  |  | 6831,51 |  | 6275,56 | [5 empty] | 243,905 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 488,53 |  |  | 64,43
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись