## ЖЭК- 5 Восточная, 51 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 51
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211535 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 50,3 |  | 42,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 131,66 | 120,80 |  |  | 10,86 |  |  | 136,86 |  | 122,01 |  |  |  | 6,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,16 | 2,50 |  |  | 10,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 49,5 |  | 40,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,93 | 121,14 |  |  | 8,79 |  |  | 134,83 |  | 122,37 |  |  |  | 5,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,92 | 2,52 |  |  | 8,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 49,1 |  | 38,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 130,79 | 121,22 |  |  | 9,57 |  |  | 135,40 |  | 122,49 |  |  |  | 5,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,56 | 2,51 |  |  | 9,05
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 49,0 |  | 40,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 130,52 | 120,82 |  |  | 9,70 |  |  | 135,48 |  | 121,99 |  |  |  | 5,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,95 | 2,50 |  |  | 9,45
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 55,8 |  | 55,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,02 | 120,77 |  |  | 8,25 |  |  | 135,96 |  | 122,47 |  |  |  | 7,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,12 | 2,54 |  |  | 7,58
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 58,5 |  | 60,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 130,95 | 122,52 |  |  | 8,43 |  |  | 139,02 |  | 124,21 |  |  |  | 8,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,64 | 2,59 |  |  | 8,05
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,0 | 58,7 |  | 58,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 134,58 | 125,02 |  |  | 9,56 |  |  | 142,68 |  | 126,71 |  |  |  | 8,380 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,99 | 2,66 |  |  | 9,33
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,9 | 54,1 |  | 48,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,35 | 122,30 |  |  | 10,05 |  |  | 138,59 |  | 123,83 |  |  |  | 6,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,22 | 2,58 |  |  | 9,64
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 49,2 |  | 39,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,55 | 120,11 |  |  | 12,44 |  |  | 137,42 |  | 121,27 |  |  |  | 5,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,76 | 2,50 |  |  | 12,26
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 47,5 |  | 35,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 130,03 | 121,49 |  |  | 8,54 |  |  | 134,33 |  | 122,51 |  |  |  | 4,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,89 | 2,54 |  |  | 8,35
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 45,2 |  | 31,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 128,82 | 119,72 |  |  | 9,10 |  |  | 132,63 |  | 120,53 |  |  |  | 4,387 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,56 | 2,49 |  |  | 9,07
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 42,4 |  | 25,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 128,92 | 119,02 |  |  | 9,90 |  |  | 132,00 |  | 119,82 |  |  |  | 3,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,15 | 2,47 |  |  | 9,68
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 42,5 |  | 25,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 133,49 | 122,71 |  |  | 10,78 |  |  | 136,64 |  | 123,50 |  |  |  | 3,849 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,11 | 2,55 |  |  | 10,56
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 43,6 |  | 27,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 134,12 | 124,26 |  |  | 9,86 |  |  | 137,69 |  | 125,02 |  |  |  | 4,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,48 | 2,59 |  |  | 9,89
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 43,8 |  | 27,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 134,09 | 124,24 |  |  | 9,85 |  |  | 137,55 |  | 125,08 |  |  |  | 4,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,27 | 2,58 |  |  | 9,69
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 45,8 |  | 31,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 135,27 | 125,34 |  |  | 9,93 |  |  | 139,54 |  | 126,06 |  |  |  | 4,704 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,79 | 2,60 |  |  | 10,19
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 47,3 |  | 33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,43 | 125,09 |  |  | 11,34 |  |  | 140,90 |  | 126,02 |  |  |  | 5,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,99 | 2,60 |  |  | 11,39
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 48,8 |  | 37,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,35 | 126,62 |  |  | 9,73 |  |  | 141,10 |  | 127,81 |  |  |  | 5,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,06 | 2,66 |  |  | 9,40
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 51,0 |  | 41,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 135,69 | 127,12 |  |  | 8,57 |  |  | 140,98 |  | 128,54 |  |  |  | 6,047 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,73 | 2,68 |  |  | 8,05
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 55,7 |  | 50,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 135,85 | 126,24 |  |  | 9,61 |  |  | 142,69 |  | 127,95 |  |  |  | 7,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,89 | 2,69 |  |  | 9,20
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 56,1 |  | 51,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,69 | 126,01 |  |  | 10,68 |  |  | 143,73 |  | 127,56 |  |  |  | 7,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,25 | 2,66 |  |  | 10,59
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 53,3 |  | 43,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,09 | 127,01 |  |  | 9,08 |  |  | 141,99 |  | 128,40 |  |  |  | 6,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,69 | 2,69 |  |  | 9,00
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 48,9 |  | 35,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 134,90 | 125,76 |  |  | 9,14 |  |  | 139,51 |  | 126,95 |  |  |  | 5,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,53 | 2,63 |  |  | 8,90
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 47,4 |  | 33,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 133,96 | 124,90 |  |  | 9,06 |  |  | 138,35 |  | 125,80 |  |  |  | 4,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,72 | 2,61 |  |  | 9,11
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 45,7 |  | 31,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 134,22 | 123,57 |  |  | 10,65 |  |  | 138,01 |  | 124,60 |  |  |  | 4,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,82 | 2,59 |  |  | 10,23
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 45,3 |  | 30,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 133,29 | 124,32 |  |  | 8,97 |  |  | 137,20 |  | 125,16 |  |  |  | 4,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,48 | 2,59 |  |  | 8,89
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 45,6 |  | 31,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 135,00 | 124,21 |  |  | 10,79 |  |  | 139,08 |  | 125,09 |  |  |  | 4,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,29 | 2,59 |  |  | 10,70
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 49,9 |  | 38,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 138,06 | 126,21 |  |  | 11,85 |  |  | 143,29 |  | 127,34 |  |  |  | 5,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,49 | 2,63 |  |  | 11,86
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 50,3 |  | 39,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 137,56 | 126,95 |  |  | 10,61 |  |  | 142,74 |  | 128,17 |  |  |  | 5,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,08 | 2,68 |  |  | 10,40
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,1 |  | 40,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,34 | 127,29 |  |  | 9,05 |  |  | 141,74 |  | 128,55 |  |  |  | 5,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 11,56 | 2,69 |  |  | 8,87
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 52,0 |  | 42,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 136,24 | 128,01 |  |  | 8,23 |  |  | 141,94 |  | 129,38 |  |  |  | 6,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 10,71 | 2,71 |  |  | 8,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,5 | 49,5 |  | 39,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 4143,76 | 3840,79 |  |  | 302,97 |  |  | 4299,87 |  | 3877,19 |  |  |  | 175,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 376,86 | 80,42 |  |  | 296,44 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 18682,00 |  |  | 84827,49 |  |  | 76835,18 |  |  |  | 87199,55 |  | 77530,74 | [5 empty] | 2680,563 |  | 1285,86 |  |  |  | 1305,68 | [6 empty] | 18801,00 | [7 empty] | 10204,33 |  |  | 1536,02
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 19426,00 |  |  | 88971,36 |  |  | 80675,72 |  |  |  | 91499,56 |  | 81407,67 | [5 empty] | 2855,776 |  | 1285,86 |  |  |  | 1305,68 | [6 empty] | 19545,00 | [7 empty] | 10581,58 |  |  | 1616,44
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4143,87 |  |  | 3840,54 |  |  |  | 4300,02 |  | 3876,93 | [5 empty] | 175,214 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 377,25 |  |  | 80,42
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись