## ЖЭК- 5 Восточная, 55 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 55
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1206 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 63,1 |  | 30,5 |  | 6,9 | 4,4 |  | 463,88 | 440,03 |  |  | 23,85 |  |  | 481,55 |  | 448,21 |  |  |  | 15,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 6,8 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,346
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 61,9 |  | 29,1 |  | 6,8 | 4,3 |  | 463,83 | 439,43 |  |  | 24,40 |  |  | 480,62 |  | 447,29 |  |  |  | 14,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 6,8 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,290
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 61,0 |  | 27,4 |  | 6,8 | 4,3 |  | 465,47 | 440,41 |  |  | 25,06 |  |  | 481,47 |  | 448,07 |  |  |  | 14,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 6,8 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,307
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 61,4 |  | 29,4 |  | 6,8 | 4,3 |  | 464,01 | 438,55 |  |  | 25,45 |  |  | 480,78 |  | 446,28 |  |  |  | 15,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 6,8 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,333
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,1 | 72,0 |  | 41,1 |  | 6,9 | 4,4 |  | 458,59 | 438,18 |  |  | 20,41 |  |  | 483,22 |  | 448,60 |  |  |  | 20,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,4 |  |  | 6,9 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,325
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 75,5 |  | 45,0 |  | 6,9 | 4,4 |  | 458,45 | 437,05 |  |  | 21,39 |  |  | 486,04 |  | 448,39 |  |  |  | 22,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,6 |  |  | 6,8 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,365
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,6 | 74,7 |  | 43,8 |  | 6,9 | 4,4 |  | 460,36 | 436,75 |  |  | 23,61 |  |  | 487,26 |  | 447,86 |  |  |  | 21,942 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 116,9 |  |  | 6,8 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,428
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,1 | 68,5 |  | 35,5 |  | 6,9 | 4,3 |  | 465,16 | 439,15 |  |  | 26,00 |  |  | 486,68 |  | 448,69 |  |  |  | 18,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,3 |  |  | 6,8 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,425
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 61,4 |  | 28,4 |  | 6,7 | 4,2 |  | 472,74 | 435,29 |  |  | 37,45 |  |  | 489,50 |  | 442,97 |  |  |  | 15,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,7 |  |  | 6,53 |  |  | 6,53 |  | 6,75 |  |  |  | 6,75 |  |  |  | 0,512
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 58,9 |  | 24,8 |  | 6,9 | 4,3 |  | 471,82 | 445,41 |  |  | 26,41 |  |  | 486,54 |  | 452,67 |  |  |  | 13,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 6,8 |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,300
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 55,6 |  | 21,7 |  | 6,9 | 4,3 |  | 472,70 | 444,43 |  |  | 28,27 |  |  | 485,42 |  | 450,90 |  |  |  | 11,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 6,8 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,276
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 51,2 |  | 17,9 |  | 6,8 | 4,2 |  | 473,05 | 442,62 |  |  | 30,43 |  |  | 483,41 |  | 448,06 |  |  |  | 9,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 6,7 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,283
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 51,0 |  | 18,0 |  | 7,0 | 4,3 |  | 487,18 | 456,29 |  |  | 30,89 |  |  | 497,80 |  | 461,87 |  |  |  | 10,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 6,9 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,320
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 52,6 |  | 19,3 |  | 7,1 | 4,3 |  | 491,27 | 460,98 |  |  | 30,29 |  |  | 502,86 |  | 466,99 |  |  |  | 10,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 7,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,330
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 52,8 |  | 18,9 |  | 7,1 | 4,3 |  | 492,17 | 463,39 |  |  | 28,77 |  |  | 503,71 |  | 469,48 |  |  |  | 10,713 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,334
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 55,9 |  | 22,4 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,57 | 463,93 |  |  | 25,64 |  |  | 503,11 |  | 470,76 |  |  |  | 12,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 7,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,304
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 58,2 |  | 23,6 |  | 7,1 | 4,3 |  | 492,55 | 460,73 |  |  | 31,82 |  |  | 507,25 |  | 468,04 |  |  |  | 13,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 7,0 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,363
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 60,3 |  | 26,4 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,11 | 463,38 |  |  | 25,73 |  |  | 505,36 |  | 471,27 |  |  |  | 14,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,2 |  |  | 7,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,327
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 63,7 |  | 30,1 |  | 7,1 | 4,3 |  | 486,15 | 463,05 |  |  | 23,10 |  |  | 504,74 |  | 471,79 |  |  |  | 16,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 7,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,327
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 70,7 |  | 37,2 |  | 7,1 | 4,4 |  | 483,10 | 459,82 |  |  | 23,28 |  |  | 506,90 |  | 470,37 |  |  |  | 19,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 7,1 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,404
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 71,2 |  | 37,3 |  | 7,1 | 4,3 |  | 483,75 | 458,17 |  |  | 25,58 |  |  | 507,81 |  | 468,83 |  |  |  | 19,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,3 |  |  | 7,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,424
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 66,2 |  | 31,3 |  | 7,1 | 4,4 |  | 486,95 | 461,62 |  |  | 25,33 |  |  | 506,96 |  | 471,01 |  |  |  | 16,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,1 |  |  | 7,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,399
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 59,9 |  | 25,1 |  | 7,2 | 4,4 |  | 489,54 | 462,33 |  |  | 27,21 |  |  | 505,20 |  | 470,09 |  |  |  | 13,818 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,6 |  |  | 7,1 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,371
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 58,1 |  | 23,5 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,70 | 461,72 |  |  | 27,99 |  |  | 504,26 |  | 469,03 |  |  |  | 13,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 7,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,309
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 55,9 |  | 21,7 |  | 7,1 | 4,3 |  | 490,59 | 460,68 |  |  | 29,91 |  |  | 503,88 |  | 467,45 |  |  |  | 12,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 7,0 |  |  | 5,35 |  |  | 5,35 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,359
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 55,2 |  | 21,2 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,02 | 461,33 |  |  | 27,69 |  |  | 501,90 |  | 467,94 |  |  |  | 11,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,328
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 55,7 |  | 22,1 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,58 | 459,60 |  |  | 29,98 |  |  | 502,95 |  | 466,31 |  |  |  | 12,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,339
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 61,9 |  | 27,4 |  | 7,1 | 4,3 |  | 489,81 | 459,63 |  |  | 30,18 |  |  | 506,97 |  | 467,86 |  |  |  | 15,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 7,0 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,417
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 62,5 |  | 28,3 |  | 7,1 | 4,3 |  | 488,37 | 461,47 |  |  | 26,90 |  |  | 505,95 |  | 469,88 |  |  |  | 15,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 7,0 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,376
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 63,6 |  | 29,2 |  | 7,1 | 4,3 |  | 487,33 | 461,90 |  |  | 25,42 |  |  | 505,62 |  | 470,62 |  |  |  | 15,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,359
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 65,0 |  | 31,1 |  | 7,1 | 4,3 |  | 487,26 | 461,25 |  |  | 26,02 |  |  | 506,73 |  | 470,32 |  |  |  | 16,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,403
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,5 | 61,5 |  | 28,0 |  | 7,0 | 4,3 |  | 14873,04 | 14038,57 |  |  | 834,47 |  |  | 15402,51 |  | 14287,93 |  |  |  | 463,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 134,19 | 0,00 |  | 134,19 |  | 138,74 |  |  |  | 138,74 |  |  |  | 10,983
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4847,79 |  |  | 47431,22 |  |  | 42771,01 |  |  |  | 48692,78 |  | 43372,03 | [5 empty] | 1264,376 |  | 1678,20 |  |  |  | 1711,88 | [6 empty] | 5815,81 |  |  | 1070,65 |  |  |  |  | 1093,04 | [5 empty] | 66,220
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5591,79 |  |  | 62303,32 |  |  | 56808,46 |  |  |  | 64094,47 |  | 57658,85 | [5 empty] | 1727,989 |  | 1678,20 |  |  |  | 1711,88 | [6 empty] | 6559,80 |  |  | 1204,69 |  |  |  |  | 1231,62 | [5 empty] | 77,203
Итого: | [8 empty] | 743,99 |  |  | 14872,09 |  |  | 14037,45 |  |  |  | 15401,68 |  | 14286,82 | [5 empty] | 463,612 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 743,99 |  |  | 134,04 |  |  |  |  | 138,58 | [5 empty] | 10,983
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись