## ЖЭК- 5 Королева, 10 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 257492 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 57,9 |  | 36,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 98,24 | 92,79 |  |  | 5,45 |  |  | 102,47 |  | 93,89 |  |  |  | 3,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,54 | 0,00 |  |  | 22,54
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 57,2 |  | 34,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 103,05 | 96,82 |  |  | 6,23 |  |  | 107,13 |  | 98,11 |  |  |  | 3,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,28 | 0,00 |  |  | 21,28
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 55,6 |  | 33,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 95,98 | 90,38 |  |  | 5,60 |  |  | 99,66 |  | 91,42 |  |  |  | 3,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,53 | 0,00 |  |  | 23,53
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 57,1 |  | 34,8 |  | 5,5 | 5,3 |  | 104,68 | 99,49 |  |  | 5,19 |  |  | 109,01 |  | 100,66 |  |  |  | 3,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,08 | 0,00 |  |  | 19,08
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 64,5 |  | 49,4 |  | 5,7 | 5,4 |  | 88,72 | 82,76 |  |  | 5,96 |  |  | 93,70 |  | 84,26 |  |  |  | 4,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,86 | 0,00 |  |  | 24,86
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 66,6 |  | 54,4 |  | 5,7 | 5,4 |  | 82,56 | 76,79 |  |  | 5,77 |  |  | 87,85 |  | 78,16 |  |  |  | 4,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,37 | 0,00 |  |  | 27,37
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 65,6 |  | 53,4 |  | 5,7 | 5,3 |  | 87,00 | 78,29 |  |  | 8,71 |  |  | 92,27 |  | 79,72 |  |  |  | 5,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,46 | 0,00 |  |  | 29,46
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 61,0 |  | 43,7 |  | 5,6 | 5,3 |  | 102,00 | 87,23 |  |  | 14,77 |  |  | 106,81 |  | 88,74 |  |  |  | 5,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,31 | 0,00 |  |  | 27,31
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 56,2 |  | 34,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 102,92 | 91,54 |  |  | 11,38 |  |  | 106,80 |  | 92,76 |  |  |  | 4,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,71 | 0,00 |  |  | 27,71
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 53,8 |  | 30,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 97,01 | 92,35 |  |  | 4,66 |  |  | 100,48 |  | 93,26 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,15 | 0,00 |  |  | 25,15
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 50,8 |  | 26,7 |  | 5,5 | 5,3 |  | 98,60 | 91,34 |  |  | 7,26 |  |  | 101,51 |  | 92,28 |  |  |  | 2,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,21 | 0,00 |  |  | 26,21
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 47,5 |  | 21,8 |  | 5,5 | 5,2 |  | 109,05 | 98,90 |  |  | 10,15 |  |  | 111,54 |  | 99,87 |  |  |  | 2,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,61 | 0,00 |  |  | 23,61
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 47,8 |  | 21,8 |  | 5,5 | 5,2 |  | 112,39 | 104,88 |  |  | 7,51 |  |  | 115,28 |  | 105,72 |  |  |  | 2,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,13 | 0,00 |  |  | 20,13
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 50,6 |  | 22,1 |  | 5,4 | 5,3 |  | 121,15 | 112,17 |  |  | 8,98 |  |  | 124,26 |  | 113,33 |  |  |  | 3,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,44 | 0,00 |  |  | 15,44
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 48,8 |  | 23,5 |  | 5,5 | 5,2 |  | 106,20 | 98,11 |  |  | 8,09 |  |  | 108,95 |  | 99,05 |  |  |  | 2,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,65 | 0,00 |  |  | 23,65
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 52,6 |  | 26,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 111,29 | 103,48 |  |  | 7,81 |  |  | 114,60 |  | 104,70 |  |  |  | 3,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,98 | 0,00 |  |  | 16,98
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 52,5 |  | 29,8 |  | 5,5 | 5,3 |  | 102,25 | 92,59 |  |  | 9,66 |  |  | 105,45 |  | 93,70 |  |  |  | 3,506 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,27 | 0,00 |  |  | 24,27
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 54,9 |  | 32,7 |  | 5,5 | 5,3 |  | 102,67 | 95,73 |  |  | 6,94 |  |  | 106,40 |  | 96,88 |  |  |  | 3,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,35 | 0,00 |  |  | 22,35
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 58,6 |  | 36,4 |  | 5,5 | 5,3 |  | 108,12 | 101,11 |  |  | 7,01 |  |  | 112,62 |  | 102,56 |  |  |  | 4,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,45 | 0,00 |  |  | 20,45
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 63,5 |  | 45,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 96,18 | 90,07 |  |  | 6,11 |  |  | 101,21 |  | 91,64 |  |  |  | 4,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,34 | 0,00 |  |  | 25,34
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 63,5 |  | 45,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 96,29 | 89,00 |  |  | 7,29 |  |  | 101,33 |  | 90,54 |  |  |  | 4,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,63 | 0,00 |  |  | 26,63
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 60,1 |  | 38,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 103,97 | 97,65 |  |  | 6,32 |  |  | 108,59 |  | 99,08 |  |  |  | 4,336 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,44 | 0,00 |  |  | 23,44
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 54,4 |  | 31,2 |  | 5,6 | 5,3 |  | 104,85 | 97,17 |  |  | 7,68 |  |  | 108,43 |  | 98,36 |  |  |  | 3,651 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,41 | 0,00 |  |  | 23,41
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 52,9 |  | 29,3 |  | 5,5 | 5,3 |  | 104,70 | 97,09 |  |  | 7,61 |  |  | 108,05 |  | 98,24 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,68 | 0,00 |  |  | 22,68
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 51,0 |  | 27,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 104,28 | 96,47 |  |  | 7,81 |  |  | 107,31 |  | 97,55 |  |  |  | 3,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,60 | 0,00 |  |  | 22,60
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 51,5 |  | 25,4 |  | 5,5 | 5,3 |  | 110,98 | 104,00 |  |  | 6,98 |  |  | 114,32 |  | 105,02 |  |  |  | 3,142 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,28 | 0,00 |  |  | 17,28
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 51,7 |  | 26,7 |  | 5,5 | 5,3 |  | 110,47 | 103,64 |  |  | 6,83 |  |  | 113,82 |  | 104,69 |  |  |  | 3,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,63 | 0,00 |  |  | 17,63
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 56,1 |  | 34,0 |  | 5,5 | 5,3 |  | 100,00 | 93,45 |  |  | 6,55 |  |  | 103,94 |  | 94,47 |  |  |  | 3,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,86 | 0,00 |  |  | 23,86
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 57,2 |  | 34,5 |  | 5,5 | 5,3 |  | 107,26 | 100,38 |  |  | 6,88 |  |  | 111,45 |  | 101,75 |  |  |  | 4,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,54 | 0,00 |  |  | 21,54
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 58,2 |  | 35,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 106,52 | 99,87 |  |  | 6,65 |  |  | 110,89 |  | 101,22 |  |  |  | 4,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,98 | 0,00 |  |  | 21,98
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 59,7 |  | 37,5 |  | 5,5 | 5,3 |  | 108,08 | 101,21 |  |  | 6,87 |  |  | 112,80 |  | 102,63 |  |  |  | 4,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,65 | 0,00 |  |  | 21,65
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,2 | 56,1 |  | 34,1 |  | 5,5 | 5,3 |  | 3187,46 | 2956,75 |  |  | 230,71 |  |  | 3308,93 |  | 2994,26 |  |  |  | 118,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 709,42 | 0,00 |  |  | 709,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4281,00 |  |  | 9440,84 |  |  | 8520,12 |  |  |  | 9719,03 |  | 8605,07 | [5 empty] | 298,653 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 4786,00 | [7 empty] | 2850,16 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5025,00 |  |  | 12628,91 |  |  | 11477,13 |  |  |  | 13028,59 |  | 11599,63 | [5 empty] | 417,576 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 5530,00 | [7 empty] | 3559,73 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3188,07 |  |  | 2957,01 |  |  |  | 3309,56 |  | 2994,55 | [5 empty] | 118,923 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 709,56 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись