## ЖЭК- 5 Королева, 11 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211564 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 47,5 |  | 47,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 123,46 | 110,52 |  |  | 12,94 |  |  | 128,26 |  | 111,79 |  |  |  | 6,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,92 |  |  |  | 12,92
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 46,7 |  | 45,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,33 | 109,30 |  |  | 13,03 |  |  | 126,90 |  | 110,47 |  |  |  | 6,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,40 |  |  |  | 12,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 46,9 |  | 42,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 127,10 | 112,50 |  |  | 14,60 |  |  | 131,62 |  | 113,70 |  |  |  | 6,038 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,95 |  |  |  | 13,95
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 45,9 |  | 46,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 120,34 | 106,68 |  |  | 13,66 |  |  | 124,84 |  | 107,76 |  |  |  | 6,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,15 |  |  |  | 13,15
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,0 | 53,1 |  | 62,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,49 | 114,26 |  |  | 10,23 |  |  | 131,40 |  | 115,81 |  |  |  | 8,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,31 |  |  |  | 11,31
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 57,3 |  | 64,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,03 | 113,63 |  |  | 15,40 |  |  | 137,05 |  | 115,39 |  |  |  | 9,225 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,81 |  |  |  | 16,81
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 57,8 |  | 62,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 128,48 | 106,47 |  |  | 22,01 |  |  | 136,20 |  | 108,13 |  |  |  | 9,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 23,23 |  |  |  | 23,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 52,2 |  | 53,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 128,61 | 113,93 |  |  | 14,68 |  |  | 134,74 |  | 115,41 |  |  |  | 7,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,17 |  |  |  | 16,17
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 47,1 |  | 43,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 131,53 | 114,17 |  |  | 17,36 |  |  | 136,32 |  | 115,42 |  |  |  | 6,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,98 |  |  |  | 18,98
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 46,9 |  | 37,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,44 | 122,01 |  |  | 10,43 |  |  | 136,72 |  | 123,30 |  |  |  | 5,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,87 |  |  |  | 11,87
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 44,7 |  | 33,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,66 | 118,91 |  |  | 13,75 |  |  | 136,33 |  | 120,05 |  |  |  | 4,976 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,88 |  |  |  | 14,88
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,1 |  | 28,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 126,20 | 109,82 |  |  | 16,38 |  |  | 129,03 |  | 110,72 |  |  |  | 4,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,26 |  |  |  | 16,26
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 40,3 |  | 29,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 123,56 | 107,54 |  |  | 16,02 |  |  | 126,33 |  | 108,36 |  |  |  | 4,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,64 |  |  |  | 15,64
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 40,8 |  | 32,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,28 | 106,17 |  |  | 16,11 |  |  | 125,23 |  | 107,03 |  |  |  | 4,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,79 |  |  |  | 15,79
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 41,7 |  | 30,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 127,10 | 110,39 |  |  | 16,71 |  |  | 130,16 |  | 111,31 |  |  |  | 4,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,28 |  |  |  | 16,28
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 42,7 |  | 36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,24 | 106,97 |  |  | 15,27 |  |  | 125,74 |  | 107,90 |  |  |  | 5,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,97 |  |  |  | 14,97
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 44,4 |  | 38,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,49 | 106,59 |  |  | 17,90 |  |  | 128,31 |  | 107,60 |  |  |  | 5,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,55 |  |  |  | 17,55
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 45,0 |  | 42,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 121,78 | 107,17 |  |  | 14,61 |  |  | 125,95 |  | 108,22 |  |  |  | 5,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,16 |  |  |  | 14,16
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 46,5 |  | 48,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 120,24 | 105,89 |  |  | 14,35 |  |  | 124,99 |  | 106,98 |  |  |  | 6,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,70 |  |  |  | 13,70
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 52,0 |  | 57,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 127,60 | 115,18 |  |  | 12,42 |  |  | 134,09 |  | 116,66 |  |  |  | 7,950 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,12 |  |  |  | 13,12
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 52,7 |  | 57,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,00 | 116,53 |  |  | 12,47 |  |  | 135,65 |  | 118,07 |  |  |  | 8,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,54 |  |  |  | 13,54
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 49,4 |  | 49,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 128,03 | 114,74 |  |  | 13,29 |  |  | 133,46 |  | 116,09 |  |  |  | 6,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,38 |  |  |  | 14,38
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 45,4 |  | 40,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 126,09 | 110,44 |  |  | 15,65 |  |  | 130,25 |  | 111,56 |  |  |  | 5,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,58 |  |  |  | 15,58
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 44,1 |  | 38,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,81 | 106,95 |  |  | 17,86 |  |  | 128,64 |  | 107,94 |  |  |  | 5,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,16 |  |  |  | 16,16
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 42,9 |  | 35,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,82 | 106,66 |  |  | 16,16 |  |  | 126,24 |  | 107,60 |  |  |  | 4,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,42 |  |  |  | 14,42
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 41,9 |  | 35,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 119,27 | 103,07 |  |  | 16,20 |  |  | 122,51 |  | 103,94 |  |  |  | 4,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,55 |  |  |  | 14,55
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 42,0 |  | 36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 119,44 | 101,62 |  |  | 17,82 |  |  | 122,79 |  | 102,51 |  |  |  | 5,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,27 |  |  |  | 16,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,3 |  | 44,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 126,75 | 107,33 |  |  | 19,42 |  |  | 131,34 |  | 108,43 |  |  |  | 6,406 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,05 |  |  |  | 18,05
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 46,6 |  | 45,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,44 | 107,70 |  |  | 14,74 |  |  | 127,01 |  | 108,82 |  |  |  | 6,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,21 |  |  |  | 13,21
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 47,2 |  | 46,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 123,23 | 108,33 |  |  | 14,90 |  |  | 128,03 |  | 109,52 |  |  |  | 6,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,32 |  |  |  | 13,32
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 47,7 |  | 49,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 123,13 | 108,38 |  |  | 14,75 |  |  | 128,21 |  | 109,59 |  |  |  | 6,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,97 |  |  |  | 13,97
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 46,7 |  | 44,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 3880,97 | 3409,85 |  |  | 471,12 |  |  | 4024,34 |  | 3446,08 |  |  |  | 190,722 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 466,59 |  |  |  | 466,59 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11821,00 |  |  | 44092,38 |  |  | 36801,97 |  |  |  | 45314,20 |  | 37128,51 | [5 empty] | 1800,768 |  | 894,89 |  |  |  | 911,49 | [6 empty] | 11821,00 | [7 empty] | 7885,19
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12565,00 |  |  | 47973,76 |  |  | 40212,03 |  |  |  | 49339,00 |  | 40574,81 | [5 empty] | 1991,543 |  | 894,89 |  |  |  | 911,49 | [6 empty] | 12565,00 | [7 empty] | 8352,09
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3881,38 |  |  | 3410,06 |  |  |  | 4024,80 |  | 3446,30 | [5 empty] | 190,775 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 466,90
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись