## ЖЭК- 5 Королева, 13 в 1 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 13 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 206772 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 50,0 |  | 44,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 74,89 | 67,97 |  |  | 6,92 |  |  | 77,83 |  | 68,76 |  |  |  | 3,679 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,08 | 0,00 |  |  | 7,08
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 49,2 |  | 43,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,48 | 65,48 |  |  | 7,00 |  |  | 75,21 |  | 66,25 |  |  |  | 3,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,28 | 0,00 |  |  | 6,28
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 49,4 |  | 40,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,05 | 68,80 |  |  | 7,25 |  |  | 78,75 |  | 69,59 |  |  |  | 3,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,93 | 0,00 |  |  | 6,93
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 47,8 |  | 44,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 70,42 | 63,08 |  |  | 7,34 |  |  | 73,05 |  | 63,76 |  |  |  | 3,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,19 | 0,00 |  |  | 7,19
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,2 | 56,6 |  | 58,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 75,56 | 69,27 |  |  | 6,29 |  |  | 79,76 |  | 70,37 |  |  |  | 4,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,26 | 0,00 |  |  | 6,26
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 61,4 |  | 60,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,06 | 70,78 |  |  | 8,28 |  |  | 83,98 |  | 72,02 |  |  |  | 5,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,37 | 0,00 |  |  | 8,37
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 61,3 |  | 58,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,90 | 67,80 |  |  | 10,10 |  |  | 82,60 |  | 68,99 |  |  |  | 5,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,28 | 0,00 |  |  | 10,28
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 55,2 |  | 50,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,68 | 69,87 |  |  | 6,81 |  |  | 80,34 |  | 70,87 |  |  |  | 4,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,19 | 0,00 |  |  | 7,19
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,6 |  | 41,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,23 | 69,08 |  |  | 9,15 |  |  | 81,12 |  | 69,94 |  |  |  | 3,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 48,9 |  | 35,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,46 | 73,15 |  |  | 6,31 |  |  | 82,01 |  | 73,95 |  |  |  | 3,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,71 | 0,00 |  |  | 6,71
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 46,3 |  | 31,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 77,94 | 70,67 |  |  | 7,27 |  |  | 80,10 |  | 71,42 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,48 | 0,00 |  |  | 7,48
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,8 |  | 28,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,59 | 62,54 |  |  | 9,05 |  |  | 73,18 |  | 63,09 |  |  |  | 2,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,26 | 0,00 |  |  | 9,26
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 40,6 |  | 29,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 67,49 | 60,41 |  |  | 7,08 |  |  | 69,00 |  | 60,90 |  |  |  | 2,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,1 |  | 31,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 68,13 | 59,67 |  |  | 8,46 |  |  | 69,77 |  | 60,16 |  |  |  | 2,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,77 | 0,00 |  |  | 8,77
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 42,5 |  | 29,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,85 | 64,35 |  |  | 8,50 |  |  | 74,62 |  | 64,91 |  |  |  | 2,498 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,75 | 0,00 |  |  | 8,75
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 44,1 |  | 35,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 69,91 | 62,69 |  |  | 7,22 |  |  | 71,93 |  | 63,28 |  |  |  | 2,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,42 | 0,00 |  |  | 7,42
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 46,2 |  | 36,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,86 | 63,71 |  |  | 9,15 |  |  | 75,12 |  | 64,38 |  |  |  | 3,047 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,29 | 0,00 |  |  | 9,29
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 47,0 |  | 41,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 70,90 | 63,96 |  |  | 6,94 |  |  | 73,32 |  | 64,66 |  |  |  | 3,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 48,6 |  | 46,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 69,79 | 62,76 |  |  | 7,03 |  |  | 72,54 |  | 63,47 |  |  |  | 3,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,08 | 0,00 |  |  | 7,08
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 55,3 |  | 54,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,05 | 70,26 |  |  | 5,79 |  |  | 79,95 |  | 71,26 |  |  |  | 4,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,04 | 0,00 |  |  | 6,04
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 56,1 |  | 53,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 78,44 | 71,26 |  |  | 7,18 |  |  | 82,48 |  | 72,34 |  |  |  | 4,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,48 | 0,00 |  |  | 7,48
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 52,3 |  | 46,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 76,21 | 69,98 |  |  | 6,23 |  |  | 79,44 |  | 70,90 |  |  |  | 3,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,51 | 0,00 |  |  | 6,51
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 47,6 |  | 38,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 73,62 | 66,25 |  |  | 7,37 |  |  | 76,03 |  | 67,00 |  |  |  | 3,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,44 | 0,00 |  |  | 7,44
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 46,0 |  | 36,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,71 | 64,69 |  |  | 7,02 |  |  | 73,89 |  | 65,35 |  |  |  | 2,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,93 | 0,00 |  |  | 6,93
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 44,2 |  | 34,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,54 | 63,38 |  |  | 8,16 |  |  | 73,53 |  | 64,02 |  |  |  | 2,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,92 | 0,00 |  |  | 7,92
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 43,0 |  | 34,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 68,06 | 59,34 |  |  | 8,72 |  |  | 69,89 |  | 59,89 |  |  |  | 2,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,43 | 0,00 |  |  | 8,43
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 43,1 |  | 35,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 65,30 | 58,54 |  |  | 6,76 |  |  | 67,14 |  | 59,10 |  |  |  | 2,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,46 | 0,00 |  |  | 6,46
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 48,6 |  | 41,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 73,97 | 65,80 |  |  | 8,17 |  |  | 76,65 |  | 66,53 |  |  |  | 3,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,07 | 0,00 |  |  | 8,07
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 48,9 |  | 43,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,05 | 65,16 |  |  | 6,89 |  |  | 74,72 |  | 65,92 |  |  |  | 3,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 49,4 |  | 44,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 72,29 | 65,50 |  |  | 6,79 |  |  | 75,11 |  | 66,28 |  |  |  | 3,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,59 | 0,00 |  |  | 6,59
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 50,0 |  | 47,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,36 | 64,79 |  |  | 6,57 |  |  | 74,32 |  | 65,57 |  |  |  | 3,679 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,33 | 0,00 |  |  | 6,33
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 48,8 |  | 41,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 2272,79 | 2040,99 |  |  | 231,80 |  |  | 2357,38 |  | 2064,93 |  |  |  | 105,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 233,10 | 0,00 |  |  | 233,10 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19454,00 |  |  | 40927,88 |  |  | 35240,12 |  |  |  | 42103,40 |  | 35573,12 | [5 empty] | 1653,666 |  | 914,97 |  |  |  | 931,99 | [6 empty] | 19454,00 | [7 empty] | 6524,26 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20198,00 |  |  | 43200,77 |  |  | 37281,05 |  |  |  | 44460,91 |  | 37637,99 | [5 empty] | 1759,691 |  | 914,97 |  |  |  | 931,99 | [6 empty] | 20198,00 | [7 empty] | 6757,56 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2272,89 |  |  | 2040,93 |  |  |  | 2357,51 |  | 2064,87 | [5 empty] | 106,025 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 233,31 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись