## ЖЭК- 5 Королева, 13 в 2 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 13 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243412 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 51,1 |  | 44,8 |  | 4,3 | 4,2 |  | 77,96 | 70,24 |  |  | 7,72 |  |  | 81,08 |  | 71,16 |  |  |  | 3,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,05 | 0,00 |  |  | 8,05
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 49,8 |  | 43,3 |  | 4,3 | 4,2 |  | 76,26 | 68,43 |  |  | 7,83 |  |  | 79,13 |  | 69,22 |  |  |  | 3,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,15 | 0,00 |  |  | 8,15
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 50,0 |  | 40,4 |  | 4,3 | 4,2 |  | 78,97 | 71,47 |  |  | 7,50 |  |  | 81,81 |  | 72,33 |  |  |  | 3,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,87 | 0,00 |  |  | 7,87
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,7 |  | 44,6 |  | 4,3 | 4,2 |  | 71,39 | 65,69 |  |  | 5,70 |  |  | 74,12 |  | 66,43 |  |  |  | 3,434 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,84 | 0,00 |  |  | 5,84
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 57,6 |  | 59,1 |  | 4,4 | 4,3 |  | 77,12 | 72,17 |  |  | 4,95 |  |  | 81,50 |  | 73,28 |  |  |  | 4,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,22 | 0,00 |  |  | 5,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,7 | 62,3 |  | 61,4 |  | 4,4 | 4,3 |  | 81,01 | 74,71 |  |  | 6,30 |  |  | 86,18 |  | 76,09 |  |  |  | 5,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,57 | 0,00 |  |  | 6,57
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 62,5 |  | 58,9 |  | 4,4 | 4,2 |  | 80,29 | 73,55 |  |  | 6,74 |  |  | 85,25 |  | 74,89 |  |  |  | 5,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,04 | 0,00 |  |  | 7,04
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 56,4 |  | 50,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 79,19 | 73,19 |  |  | 6,00 |  |  | 83,03 |  | 74,31 |  |  |  | 4,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,35 | 0,00 |  |  | 6,35
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 50,8 |  | 41,1 |  | 4,2 | 4,1 |  | 79,20 | 72,23 |  |  | 6,97 |  |  | 82,13 |  | 73,08 |  |  |  | 3,570 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,41 | 0,00 |  |  | 7,41
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 49,9 |  | 35,5 |  | 4,3 | 4,2 |  | 80,47 | 75,98 |  |  | 4,49 |  |  | 83,09 |  | 76,88 |  |  |  | 3,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,94 | 0,00 |  |  | 4,94
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,1 |  | 31,7 |  | 4,3 | 4,1 |  | 79,11 | 73,53 |  |  | 5,58 |  |  | 81,32 |  | 74,32 |  |  |  | 2,737 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,98 | 0,00 |  |  | 5,98
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 42,5 |  | 27,9 |  | 4,2 | 4,1 |  | 72,75 | 65,31 |  |  | 7,44 |  |  | 74,40 |  | 65,86 |  |  |  | 2,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,98 | 0,00 |  |  | 7,98
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,4 |  | 29,0 |  | 4,2 | 4,1 |  | 71,59 | 62,88 |  |  | 8,71 |  |  | 73,22 |  | 63,36 |  |  |  | 2,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 42,0 |  | 31,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 70,56 | 62,37 |  |  | 8,19 |  |  | 72,32 |  | 62,87 |  |  |  | 2,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,72 | 0,00 |  |  | 8,72
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,2 |  | 30,0 |  | 4,2 | 4,1 |  | 75,14 | 67,11 |  |  | 8,03 |  |  | 76,99 |  | 67,69 |  |  |  | 2,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,43 | 0,00 |  |  | 8,43
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 44,8 |  | 35,8 |  | 4,2 | 4,1 |  | 73,54 | 65,28 |  |  | 8,26 |  |  | 75,72 |  | 65,91 |  |  |  | 2,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,57 | 0,00 |  |  | 8,57
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 46,8 |  | 36,9 |  | 4,3 | 4,2 |  | 75,42 | 66,41 |  |  | 9,01 |  |  | 77,79 |  | 67,10 |  |  |  | 3,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,10 | 0,00 |  |  | 9,10
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 47,8 |  | 41,3 |  | 4,3 | 4,2 |  | 73,38 | 66,80 |  |  | 6,58 |  |  | 75,97 |  | 67,52 |  |  |  | 3,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,66 | 0,00 |  |  | 6,66
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 49,4 |  | 47,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 72,10 | 65,53 |  |  | 6,57 |  |  | 75,03 |  | 66,26 |  |  |  | 3,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 56,4 |  | 54,5 |  | 4,4 | 4,2 |  | 78,69 | 72,90 |  |  | 5,79 |  |  | 82,81 |  | 74,00 |  |  |  | 4,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,98 | 0,00 |  |  | 5,98
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 57,3 |  | 54,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 79,45 | 74,11 |  |  | 5,34 |  |  | 83,62 |  | 75,25 |  |  |  | 4,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,52 | 0,00 |  |  | 5,52
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 53,4 |  | 46,3 |  | 4,3 | 4,2 |  | 77,90 | 72,64 |  |  | 5,26 |  |  | 81,25 |  | 73,63 |  |  |  | 3,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,37 | 0,00 |  |  | 5,37
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 48,2 |  | 38,7 |  | 4,3 | 4,2 |  | 74,51 | 68,98 |  |  | 5,53 |  |  | 77,02 |  | 69,76 |  |  |  | 3,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,64 | 0,00 |  |  | 5,64
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 46,6 |  | 36,8 |  | 4,3 | 4,1 |  | 73,91 | 67,34 |  |  | 6,57 |  |  | 76,23 |  | 68,06 |  |  |  | 2,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,74 | 0,00 |  |  | 6,74
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,0 |  | 34,3 |  | 4,3 | 4,2 |  | 72,92 | 66,27 |  |  | 6,65 |  |  | 75,00 |  | 66,93 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,75 | 0,00 |  |  | 6,75
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 43,7 |  | 34,5 |  | 4,2 | 4,2 |  | 68,69 | 62,29 |  |  | 6,40 |  |  | 70,57 |  | 62,86 |  |  |  | 2,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,46 | 0,00 |  |  | 6,46
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 43,7 |  | 36,1 |  | 4,2 | 4,1 |  | 68,37 | 61,11 |  |  | 7,26 |  |  | 70,33 |  | 61,69 |  |  |  | 2,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,27 | 0,00 |  |  | 7,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 49,3 |  | 42,3 |  | 4,3 | 4,1 |  | 75,43 | 68,79 |  |  | 6,64 |  |  | 78,21 |  | 69,60 |  |  |  | 3,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,82 | 0,00 |  |  | 6,82
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 49,6 |  | 43,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 73,46 | 67,70 |  |  | 5,76 |  |  | 76,25 |  | 68,47 |  |  |  | 3,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,47 | 0,00 |  |  | 5,47
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 50,2 |  | 45,1 |  | 4,3 | 4,1 |  | 73,66 | 68,37 |  |  | 5,29 |  |  | 76,58 |  | 69,17 |  |  |  | 3,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,18 | 0,00 |  |  | 5,18
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 50,9 |  | 47,6 |  | 4,3 | 4,2 |  | 73,52 | 67,59 |  |  | 5,93 |  |  | 76,63 |  | 68,42 |  |  |  | 3,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,85 | 0,00 |  |  | 5,85
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 49,6 |  | 42,0 |  | 4,3 | 4,2 |  | 2335,96 | 2130,97 |  |  | 204,99 |  |  | 2424,58 |  | 2156,40 |  |  |  | 107,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 211,63 | 0,00 |  |  | 211,63 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21751,00 |  |  | 44258,88 |  |  | 37040,50 |  |  |  | 45537,28 |  | 37392,22 | [5 empty] | 1828,612 |  | 1350,89 |  |  |  | 1379,18 | [6 empty] | 21778,00 | [7 empty] | 8406,26 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22495,00 |  |  | 46594,92 |  |  | 39171,40 |  |  |  | 47961,98 |  | 39548,56 | [5 empty] | 1936,546 |  | 1350,89 |  |  |  | 1379,18 | [6 empty] | 22522,00 | [7 empty] | 8617,96 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2336,04 |  |  | 2130,90 |  |  |  | 2424,69 |  | 2156,34 | [5 empty] | 107,934 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 211,70 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись