## ЖЭК- 5 Королева, 15 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237839 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 44,6 |  | 51,5 |  | 3,7 | 3,5 |  | 98,83 | 87,07 |  |  | 11,76 |  |  | 102,82 |  | 87,87 |  |  |  | 5,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,77 |  |  |  | 11,77
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 43,8 |  | 49,4 |  | 3,6 | 3,5 |  | 97,63 | 85,96 |  |  | 11,67 |  |  | 101,33 |  | 86,74 |  |  |  | 5,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,52 |  |  |  | 11,52
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 44,0 |  | 46,4 |  | 3,6 | 3,4 |  | 100,64 | 88,82 |  |  | 11,82 |  |  | 104,28 |  | 89,61 |  |  |  | 5,133 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,72 |  |  |  | 11,72
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 43,2 |  | 50,2 |  | 3,6 | 3,5 |  | 96,29 | 84,02 |  |  | 12,27 |  |  | 99,96 |  | 84,74 |  |  |  | 5,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,14 |  |  |  | 12,14
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 49,6 |  | 67,2 |  | 3,8 | 3,6 |  | 101,21 | 89,31 |  |  | 11,90 |  |  | 107,00 |  | 90,41 |  |  |  | 7,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,90 |  |  |  | 11,90
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,8 | 53,1 |  | 70,7 |  | 3,8 | 3,6 |  | 101,94 | 86,98 |  |  | 14,96 |  |  | 108,45 |  | 88,13 |  |  |  | 7,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,13 |  |  |  | 15,13
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 53,2 |  | 68,3 |  | 3,8 | 3,5 |  | 98,94 | 80,41 |  |  | 18,53 |  |  | 105,00 |  | 81,50 |  |  |  | 7,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,75 |  |  |  | 18,75
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 48,4 |  | 57,8 |  | 3,7 | 3,5 |  | 102,08 | 88,77 |  |  | 13,31 |  |  | 107,00 |  | 89,76 |  |  |  | 6,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,89 |  |  |  | 13,89
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 44,2 |  | 47,6 |  | 3,6 | 3,4 |  | 107,57 | 89,68 |  |  | 17,89 |  |  | 111,54 |  | 90,52 |  |  |  | 5,823 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,55 |  |  |  | 18,55
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 43,8 |  | 41,6 |  | 3,7 | 3,4 |  | 105,24 | 94,61 |  |  | 10,63 |  |  | 108,66 |  | 95,45 |  |  |  | 4,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,91 |  |  |  | 10,91
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 42,0 |  | 36,7 |  | 3,6 | 3,4 |  | 105,02 | 92,69 |  |  | 12,33 |  |  | 107,97 |  | 93,48 |  |  |  | 4,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,42 |  |  |  | 12,42
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 38,8 |  | 31,5 |  | 3,5 | 3,4 |  | 100,50 | 86,28 |  |  | 14,22 |  |  | 102,80 |  | 86,84 |  |  |  | 3,643 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,66 |  |  |  | 14,66
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 38,1 |  | 32,4 |  | 3,6 | 3,4 |  | 98,86 | 84,26 |  |  | 14,60 |  |  | 101,09 |  | 84,81 |  |  |  | 3,684 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,94 |  |  |  | 14,94
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 38,5 |  | 35,0 |  | 3,6 | 3,4 |  | 98,00 | 83,20 |  |  | 14,80 |  |  | 100,38 |  | 83,80 |  |  |  | 3,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,19 |  |  |  | 15,19
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 39,3 |  | 33,9 |  | 3,6 | 3,4 |  | 100,57 | 86,61 |  |  | 13,96 |  |  | 103,04 |  | 87,26 |  |  |  | 3,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,02 |  |  |  | 14,02
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 40,4 |  | 40,3 |  | 3,6 | 3,4 |  | 97,17 | 83,80 |  |  | 13,37 |  |  | 99,99 |  | 84,45 |  |  |  | 4,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,99 |  |  |  | 12,99
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 41,7 |  | 41,9 |  | 3,6 | 3,4 |  | 99,56 | 83,81 |  |  | 15,75 |  |  | 102,66 |  | 84,51 |  |  |  | 4,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,23 |  |  |  | 15,23
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 42,3 |  | 46,8 |  | 3,6 | 3,4 |  | 97,01 | 84,22 |  |  | 12,79 |  |  | 100,38 |  | 84,94 |  |  |  | 5,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,02 |  |  |  | 12,02
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 43,7 |  | 52,8 |  | 3,6 | 3,5 |  | 96,73 | 83,40 |  |  | 13,33 |  |  | 100,66 |  | 84,13 |  |  |  | 5,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,64 |  |  |  | 12,64
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 48,7 |  | 62,3 |  | 3,7 | 3,5 |  | 102,60 | 90,07 |  |  | 12,53 |  |  | 107,96 |  | 91,06 |  |  |  | 6,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,94 |  |  |  | 11,94
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 49,2 |  | 62,2 |  | 3,7 | 3,5 |  | 104,84 | 90,79 |  |  | 14,05 |  |  | 110,32 |  | 91,86 |  |  |  | 7,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,67 |  |  |  | 13,67
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 46,1 |  | 53,6 |  | 3,7 | 3,5 |  | 102,39 | 89,49 |  |  | 12,90 |  |  | 106,79 |  | 90,41 |  |  |  | 6,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,49 |  |  |  | 12,49
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 42,6 |  | 44,3 |  | 3,7 | 3,5 |  | 100,17 | 86,78 |  |  | 13,39 |  |  | 103,54 |  | 87,55 |  |  |  | 4,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,01 |  |  |  | 13,01
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 41,5 |  | 41,9 |  | 3,6 | 3,4 |  | 98,67 | 85,52 |  |  | 13,15 |  |  | 101,78 |  | 86,24 |  |  |  | 4,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,85 |  |  |  | 12,85
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 40,3 |  | 39,0 |  | 3,6 | 3,4 |  | 97,39 | 84,80 |  |  | 12,59 |  |  | 100,16 |  | 85,48 |  |  |  | 4,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,02 |  |  |  | 12,02
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 39,4 |  | 38,7 |  | 3,6 | 3,4 |  | 95,70 | 81,70 |  |  | 14,00 |  |  | 98,34 |  | 82,29 |  |  |  | 4,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,51 |  |  |  | 13,51
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 39,4 |  | 40,3 |  | 3,6 | 3,4 |  | 96,48 | 80,76 |  |  | 15,72 |  |  | 99,25 |  | 81,35 |  |  |  | 4,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,36 |  |  |  | 15,36
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 43,4 |  | 48,1 |  | 3,6 | 3,4 |  | 101,57 | 85,98 |  |  | 15,59 |  |  | 105,31 |  | 86,77 |  |  |  | 5,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,10 |  |  |  | 15,10
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 43,6 |  | 49,5 |  | 3,6 | 3,4 |  | 98,53 | 85,53 |  |  | 13,00 |  |  | 102,26 |  | 86,30 |  |  |  | 5,380 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,69 |  |  |  | 12,69
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 44,1 |  | 51,2 |  | 3,6 | 3,4 |  | 99,20 | 86,23 |  |  | 12,97 |  |  | 103,14 |  | 87,01 |  |  |  | 5,590 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,60 |  |  |  | 12,60
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 44,6 |  | 54,0 |  | 3,6 | 3,4 |  | 97,55 | 86,20 |  |  | 11,35 |  |  | 101,65 |  | 86,98 |  |  |  | 5,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,08 |  |  |  | 11,08
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 43,7 |  | 48,0 |  | 3,6 | 3,4 |  | 3098,88 | 2677,75 |  |  | 421,13 |  |  | 3215,51 |  | 2702,25 |  |  |  | 165,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 416,71 |  |  |  | 416,71 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21583,00 |  |  | 60934,99 |  |  | 48609,13 |  |  |  | 62693,63 |  | 48985,69 | [5 empty] | 2812,500 |  | 2367,00 |  |  |  | 2409,44 | [6 empty] | 21635,00 | [7 empty] | 13605,86
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22327,00 |  |  | 64035,06 |  |  | 51287,04 |  |  |  | 65910,44 |  | 51688,11 | [5 empty] | 2977,953 |  | 2367,00 |  |  |  | 2409,44 | [6 empty] | 22379,00 | [7 empty] | 14023,69
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3100,07 |  |  | 2677,92 |  |  |  | 3216,81 |  | 2702,42 | [5 empty] | 165,453 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 417,83
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись