## ЖЭК- 5 Королева, 16 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210887 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 44,0 |  | 51,9 |  | 4,1 | 2,6 |  | 62,82 | 54,11 |  |  | 8,71 |  |  | 65,33 |  | 54,59 |  |  |  | 3,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,09 | 0,00 |  |  | 9,09
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 43,2 |  | 49,9 |  | 4,0 | 2,6 |  | 62,39 | 53,50 |  |  | 8,89 |  |  | 64,73 |  | 53,98 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,05 | 0,00 |  |  | 9,05
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 43,2 |  | 47,1 |  | 4,0 | 2,6 |  | 64,17 | 55,06 |  |  | 9,11 |  |  | 66,47 |  | 55,54 |  |  |  | 3,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,30 | 0,00 |  |  | 9,30
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 42,7 |  | 50,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 61,96 | 52,58 |  |  | 9,38 |  |  | 64,33 |  | 53,06 |  |  |  | 3,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,53 | 0,00 |  |  | 9,53
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 49,1 |  | 67,6 |  | 4,2 | 2,6 |  | 64,42 | 54,85 |  |  | 9,57 |  |  | 68,10 |  | 55,48 |  |  |  | 4,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,83 | 0,00 |  |  | 9,83
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,8 | 52,1 |  | 71,7 |  | 4,2 | 2,6 |  | 66,39 | 57,28 |  |  | 9,11 |  |  | 70,60 |  | 58,00 |  |  |  | 5,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,34 | 0,00 |  |  | 9,34
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 51,6 |  | 69,8 |  | 4,1 | 2,6 |  | 67,16 | 57,60 |  |  | 9,56 |  |  | 71,27 |  | 58,32 |  |  |  | 5,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,88 | 0,00 |  |  | 9,88
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 47,5 |  | 58,7 |  | 4,1 | 2,6 |  | 66,44 | 56,34 |  |  | 10,10 |  |  | 69,65 |  | 56,94 |  |  |  | 4,336 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,57 | 0,00 |  |  | 10,57
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 43,5 |  | 48,1 |  | 4,0 | 2,6 |  | 69,65 | 55,58 |  |  | 14,07 |  |  | 72,22 |  | 56,06 |  |  |  | 3,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,58 | 0,00 |  |  | 14,58
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 43,0 |  | 42,3 |  | 4,1 | 2,6 |  | 68,14 | 58,42 |  |  | 9,72 |  |  | 70,35 |  | 58,90 |  |  |  | 3,250 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,96 | 0,00 |  |  | 9,96
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 41,3 |  | 37,3 |  | 4,0 | 2,6 |  | 67,15 | 57,67 |  |  | 9,48 |  |  | 69,03 |  | 58,15 |  |  |  | 2,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,48 | 0,00 |  |  | 9,48
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 38,4 |  | 31,8 |  | 3,9 | 2,6 |  | 63,25 | 54,71 |  |  | 8,54 |  |  | 64,68 |  | 55,07 |  |  |  | 2,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,33 | 0,00 |  |  | 8,33
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 37,8 |  | 32,5 |  | 4,0 | 2,6 |  | 62,46 | 53,39 |  |  | 9,07 |  |  | 63,86 |  | 53,77 |  |  |  | 2,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,84 | 0,00 |  |  | 8,84
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 38,2 |  | 35,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 63,30 | 52,60 |  |  | 10,70 |  |  | 64,85 |  | 52,99 |  |  |  | 2,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,79 | 0,00 |  |  | 10,79
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 38,9 |  | 34,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 63,05 | 54,35 |  |  | 8,70 |  |  | 64,58 |  | 54,81 |  |  |  | 2,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 39,9 |  | 40,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,75 | 52,56 |  |  | 8,19 |  |  | 62,52 |  | 52,98 |  |  |  | 2,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,94 | 0,00 |  |  | 7,94
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 41,3 |  | 42,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 63,52 | 52,75 |  |  | 10,77 |  |  | 65,50 |  | 53,19 |  |  |  | 3,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,78 | 0,00 |  |  | 10,78
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 42,0 |  | 47,1 |  | 4,0 | 2,6 |  | 61,08 | 52,84 |  |  | 8,24 |  |  | 63,22 |  | 53,32 |  |  |  | 3,183 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,21 | 0,00 |  |  | 8,21
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 43,3 |  | 53,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,02 | 52,63 |  |  | 7,39 |  |  | 62,45 |  | 53,11 |  |  |  | 3,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,38 | 0,00 |  |  | 7,38
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 48,2 |  | 62,7 |  | 4,1 | 2,6 |  | 62,59 | 55,93 |  |  | 6,66 |  |  | 65,87 |  | 56,59 |  |  |  | 4,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,65 | 0,00 |  |  | 6,65
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 48,6 |  | 62,6 |  | 4,1 | 2,6 |  | 64,43 | 56,27 |  |  | 8,16 |  |  | 67,82 |  | 56,94 |  |  |  | 4,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,15 | 0,00 |  |  | 8,15
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 45,7 |  | 53,9 |  | 4,1 | 2,6 |  | 62,82 | 55,74 |  |  | 7,08 |  |  | 65,54 |  | 56,27 |  |  |  | 3,679 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,12 | 0,00 |  |  | 7,12
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 42,1 |  | 44,6 |  | 4,1 | 2,6 |  | 62,71 | 54,42 |  |  | 8,29 |  |  | 64,81 |  | 54,90 |  |  |  | 3,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,16 | 0,00 |  |  | 8,16
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 40,9 |  | 42,3 |  | 4,0 | 2,6 |  | 61,47 | 53,56 |  |  | 7,91 |  |  | 63,36 |  | 54,04 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,62 | 0,00 |  |  | 7,62
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 39,7 |  | 39,5 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,83 | 53,07 |  |  | 7,76 |  |  | 62,55 |  | 53,51 |  |  |  | 2,671 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,24 | 0,00 |  |  | 7,24
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 38,9 |  | 39,0 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,00 | 51,46 |  |  | 8,54 |  |  | 61,63 |  | 51,83 |  |  |  | 2,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,86 | 0,00 |  |  | 7,86
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 39,1 |  | 40,5 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,00 | 51,03 |  |  | 8,97 |  |  | 61,69 |  | 51,39 |  |  |  | 2,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,28 | 0,00 |  |  | 8,28
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 43,0 |  | 48,4 |  | 4,0 | 2,6 |  | 61,78 | 53,79 |  |  | 7,99 |  |  | 64,06 |  | 54,27 |  |  |  | 3,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,73 | 0,00 |  |  | 7,73
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 43,3 |  | 49,7 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,96 | 53,57 |  |  | 7,39 |  |  | 63,27 |  | 54,05 |  |  |  | 3,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,25 | 0,00 |  |  | 7,25
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 43,8 |  | 51,4 |  | 4,0 | 2,6 |  | 61,26 | 54,00 |  |  | 7,26 |  |  | 63,70 |  | 54,48 |  |  |  | 3,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,21 | 0,00 |  |  | 7,21
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 44,3 |  | 54,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 60,45 | 53,91 |  |  | 6,54 |  |  | 62,97 |  | 54,39 |  |  |  | 3,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 43,2 |  | 48,4 |  | 4,0 | 2,6 |  | 1957,42 | 1685,57 |  |  | 271,85 |  |  | 2031,01 |  | 1700,92 |  |  |  | 105,439 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 271,13 | 0,00 |  |  | 271,13 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10417,00 |  |  | 20464,07 |  |  | 16931,47 |  |  |  | 21080,45 |  | 17064,61 | [5 empty] | 949,890 |  | 491,77 |  |  |  | 502,47 | [6 empty] | 10521,00 | [7 empty] | 4256,44 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11161,00 |  |  | 22421,71 |  |  | 18617,07 |  |  |  | 23111,70 |  | 18765,56 | [5 empty] | 1055,355 |  | 491,77 |  |  |  | 502,47 | [6 empty] | 11265,00 | [7 empty] | 4527,79 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1957,64 |  |  | 1685,60 |  |  |  | 2031,25 |  | 1700,95 | [5 empty] | 105,464 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 271,35 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись