## ЖЭК- 5 Королева, 17 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210931 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 54,0 |  | 41,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 117,66 | 110,03 |  |  | 7,63 |  |  | 122,32 |  | 111,55 |  |  |  | 5,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,75 |  |  |  | 6,75
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 52,4 |  | 39,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 115,17 | 106,92 |  |  | 8,25 |  |  | 119,51 |  | 108,35 |  |  |  | 4,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 52,5 |  | 37,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 120,17 | 111,34 |  |  | 8,83 |  |  | 124,45 |  | 112,81 |  |  |  | 4,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 51,5 |  | 41,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 111,15 | 101,65 |  |  | 9,50 |  |  | 115,40 |  | 102,92 |  |  |  | 5,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,48 |  |  |  | 8,48
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,2 | 62,1 |  | 54,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 121,17 | 113,61 |  |  | 7,56 |  |  | 128,05 |  | 115,66 |  |  |  | 7,014 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 67,3 |  | 55,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,10 | 119,72 |  |  | 9,38 |  |  | 137,20 |  | 122,27 |  |  |  | 7,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,26 |  |  |  | 8,26
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 67,3 |  | 53,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 129,05 | 117,40 |  |  | 11,65 |  |  | 136,82 |  | 119,89 |  |  |  | 7,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,41 |  |  |  | 10,41
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 59,5 |  | 45,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,93 | 113,75 |  |  | 11,18 |  |  | 130,84 |  | 115,65 |  |  |  | 6,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,13 |  |  |  | 10,13
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 53,2 |  | 37,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 125,90 | 110,84 |  |  | 15,06 |  |  | 130,51 |  | 112,35 |  |  |  | 5,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,64 |  |  |  | 13,64
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 51,9 |  | 32,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 127,27 | 116,75 |  |  | 10,52 |  |  | 131,36 |  | 118,28 |  |  |  | 4,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,0 |  | 29,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 123,10 | 113,26 |  |  | 9,84 |  |  | 126,49 |  | 114,55 |  |  |  | 4,005 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,01 |  |  |  | 8,01
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,8 |  | 25,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 110,29 | 99,38 |  |  | 10,91 |  |  | 112,78 |  | 100,28 |  |  |  | 3,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 42,8 |  | 27,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 107,44 | 96,31 |  |  | 11,13 |  |  | 109,86 |  | 97,17 |  |  |  | 3,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,47 |  |  |  | 9,47
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 43,7 |  | 29,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 107,11 | 96,35 |  |  | 10,76 |  |  | 109,73 |  | 97,25 |  |  |  | 3,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,7 |  | 28,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 115,05 | 102,62 |  |  | 12,43 |  |  | 117,84 |  | 103,61 |  |  |  | 3,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,61 |  |  |  | 10,61
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 47,0 |  | 33,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 112,59 | 100,96 |  |  | 11,63 |  |  | 115,87 |  | 102,04 |  |  |  | 4,249 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,05 |  |  |  | 10,05
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 48,6 |  | 34,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,59 | 101,72 |  |  | 11,87 |  |  | 117,08 |  | 102,89 |  |  |  | 4,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,38 |  |  |  | 10,38
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,2 |  | 38,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 112,99 | 103,97 |  |  | 9,02 |  |  | 116,91 |  | 105,23 |  |  |  | 4,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 52,3 |  | 43,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 110,35 | 102,02 |  |  | 8,33 |  |  | 114,81 |  | 103,33 |  |  |  | 5,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,21 |  |  |  | 7,21
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 60,0 |  | 50,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 121,42 | 113,94 |  |  | 7,48 |  |  | 127,66 |  | 115,87 |  |  |  | 6,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 60,9 |  | 49,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,42 | 116,10 |  |  | 8,32 |  |  | 130,85 |  | 118,11 |  |  |  | 6,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 56,1 |  | 42,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 122,53 | 113,32 |  |  | 9,21 |  |  | 127,70 |  | 115,01 |  |  |  | 5,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 50,5 |  | 35,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 115,83 | 107,06 |  |  | 8,77 |  |  | 119,64 |  | 108,37 |  |  |  | 4,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 48,8 |  | 33,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,10 | 104,26 |  |  | 8,84 |  |  | 116,58 |  | 105,44 |  |  |  | 4,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,9 |  | 31,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 112,73 | 102,63 |  |  | 10,10 |  |  | 115,88 |  | 103,73 |  |  |  | 4,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,36 |  |  |  | 8,36
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 44,6 |  | 33,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 105,73 | 95,82 |  |  | 9,91 |  |  | 108,65 |  | 96,72 |  |  |  | 3,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,41 |  |  |  | 8,41
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 43,4 |  | 36,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 104,50 | 93,90 |  |  | 10,60 |  |  | 107,51 |  | 94,76 |  |  |  | 4,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,14 |  |  |  | 9,14
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 51,8 |  | 39,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,03 | 107,15 |  |  | 10,88 |  |  | 122,33 |  | 108,52 |  |  |  | 5,135 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,45 |  |  |  | 9,45
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 51,8 |  | 40,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 114,04 | 105,19 |  |  | 8,85 |  |  | 118,33 |  | 106,53 |  |  |  | 5,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 52,8 |  | 41,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 114,99 | 106,62 |  |  | 8,37 |  |  | 119,48 |  | 108,05 |  |  |  | 5,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 53,6 |  | 44,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,94 | 105,26 |  |  | 8,68 |  |  | 118,64 |  | 106,72 |  |  |  | 5,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 52,1 |  | 38,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 3615,34 | 3309,85 |  |  | 305,49 |  |  | 3751,08 |  | 3353,91 |  |  |  | 156,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 264,38 |  |  |  | 264,38 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 5328,00 |  |  | 13533,01 |  |  | 11684,04 |  |  |  | 13890,06 |  | 11806,71 | [5 empty] | 469,986 |  | 570,09 |  |  |  | 668,70 | [6 empty] | 5506,00 | [7 empty] | 2294,72
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 6072,00 |  |  | 17148,76 |  |  | 14994,04 |  |  |  | 17641,61 |  | 15160,78 | [5 empty] | 626,166 |  | 570,09 |  |  |  | 668,70 | [6 empty] | 6250,00 | [7 empty] | 2559,38
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3615,74 |  |  | 3310,00 |  |  |  | 3751,55 |  | 3354,07 | [5 empty] | 156,180 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 264,66
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись