## ЖЭК- 5 Королева, 20 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241291 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 48,7 |  | 45,4 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,28 | 68,83 |  |  | 5,45 |  |  | 77,17 |  | 69,61 |  |  |  | 3,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,56 |  |  |  | 6,56
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 47,9 |  | 43,5 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,45 | 67,99 |  |  | 6,46 |  |  | 77,17 |  | 68,77 |  |  |  | 3,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 47,9 |  | 40,9 |  | 5,1 | 4,8 |  | 76,22 | 70,10 |  |  | 6,12 |  |  | 78,88 |  | 70,87 |  |  |  | 3,376 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 47,3 |  | 44,0 |  | 5,1 | 4,8 |  | 72,98 | 66,72 |  |  | 6,26 |  |  | 75,65 |  | 67,46 |  |  |  | 3,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 54,9 |  | 59,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 74,74 | 70,22 |  |  | 4,52 |  |  | 78,80 |  | 71,25 |  |  |  | 4,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 58,2 |  | 63,0 |  | 5,2 | 4,9 |  | 78,48 | 72,95 |  |  | 5,53 |  |  | 83,26 |  | 74,13 |  |  |  | 5,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,52 |  |  |  | 6,52
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 57,9 |  | 61,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 79,07 | 73,12 |  |  | 5,95 |  |  | 83,77 |  | 74,29 |  |  |  | 5,175 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 53,3 |  | 51,3 |  | 5,1 | 4,8 |  | 77,22 | 71,68 |  |  | 5,54 |  |  | 80,84 |  | 72,67 |  |  |  | 4,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 48,2 |  | 42,0 |  | 5,0 | 4,8 |  | 79,66 | 69,77 |  |  | 9,89 |  |  | 82,53 |  | 70,57 |  |  |  | 3,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,02 |  |  |  | 11,02
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 47,6 |  | 36,5 |  | 5,1 | 4,8 |  | 79,40 | 74,60 |  |  | 4,80 |  |  | 81,91 |  | 75,40 |  |  |  | 3,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 45,3 |  | 32,2 |  | 5,1 | 4,8 |  | 79,70 | 73,39 |  |  | 6,31 |  |  | 81,88 |  | 74,15 |  |  |  | 2,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 41,8 |  | 27,4 |  | 5,0 | 4,7 |  | 76,26 | 69,65 |  |  | 6,61 |  |  | 77,93 |  | 70,23 |  |  |  | 2,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,53 |  |  |  | 7,53
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 40,9 |  | 28,2 |  | 5,0 | 4,8 |  | 76,04 | 67,95 |  |  | 8,09 |  |  | 77,68 |  | 68,44 |  |  |  | 2,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,99 |  |  |  | 8,99
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 41,6 |  | 30,5 |  | 5,0 | 4,8 |  | 75,85 | 66,95 |  |  | 8,90 |  |  | 77,67 |  | 67,49 |  |  |  | 2,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,76 |  |  |  | 9,76
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 42,3 |  | 29,6 |  | 5,1 | 4,8 |  | 77,59 | 68,51 |  |  | 9,08 |  |  | 79,43 |  | 69,08 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 43,6 |  | 35,2 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,09 | 65,83 |  |  | 8,26 |  |  | 76,17 |  | 66,43 |  |  |  | 2,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 45,2 |  | 37,0 |  | 5,1 | 4,8 |  | 75,21 | 65,44 |  |  | 9,77 |  |  | 77,51 |  | 66,08 |  |  |  | 3,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,69 |  |  |  | 9,69
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 46,2 |  | 41,0 |  | 5,1 | 4,8 |  | 73,62 | 65,96 |  |  | 7,66 |  |  | 76,10 |  | 66,67 |  |  |  | 3,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,56 |  |  |  | 7,56
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 48,0 |  | 46,3 |  | 5,1 | 4,8 |  | 72,29 | 66,57 |  |  | 5,72 |  |  | 75,07 |  | 67,29 |  |  |  | 3,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 53,6 |  | 55,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 76,66 | 71,12 |  |  | 5,54 |  |  | 80,52 |  | 72,08 |  |  |  | 4,507 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,53 |  |  |  | 6,53
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 54,1 |  | 55,1 |  | 5,1 | 4,8 |  | 77,90 | 71,22 |  |  | 6,68 |  |  | 81,84 |  | 72,22 |  |  |  | 4,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 50,7 |  | 47,3 |  | 5,1 | 4,8 |  | 76,35 | 70,53 |  |  | 5,82 |  |  | 79,49 |  | 71,40 |  |  |  | 3,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 46,5 |  | 38,7 |  | 5,1 | 4,9 |  | 74,94 | 69,11 |  |  | 5,83 |  |  | 77,34 |  | 69,90 |  |  |  | 3,147 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 45,1 |  | 36,8 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,48 | 67,78 |  |  | 6,70 |  |  | 76,73 |  | 68,47 |  |  |  | 3,005 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 43,7 |  | 34,0 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,00 | 67,33 |  |  | 6,67 |  |  | 76,05 |  | 67,99 |  |  |  | 2,777 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,6 | 43,0 |  | 33,6 |  | 5,1 | 4,8 |  | 72,56 | 64,86 |  |  | 7,70 |  |  | 74,51 |  | 65,41 |  |  |  | 2,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 43,0 |  | 35,0 |  | 5,0 | 4,8 |  | 72,64 | 63,85 |  |  | 8,79 |  |  | 74,66 |  | 64,43 |  |  |  | 2,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 47,3 |  | 42,5 |  | 5,1 | 4,8 |  | 75,19 | 67,30 |  |  | 7,89 |  |  | 77,88 |  | 67,99 |  |  |  | 3,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,23 |  |  |  | 8,23
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 47,8 |  | 43,4 |  | 5,0 | 4,8 |  | 73,43 | 67,62 |  |  | 5,81 |  |  | 76,10 |  | 68,39 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,46 |  |  |  | 6,46
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,5 |  | 44,9 |  | 5,1 | 4,8 |  | 74,35 | 68,25 |  |  | 6,10 |  |  | 77,19 |  | 69,04 |  |  |  | 3,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 49,0 |  | 47,6 |  | 5,1 | 4,8 |  | 73,94 | 68,09 |  |  | 5,85 |  |  | 76,93 |  | 68,88 |  |  |  | 3,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 47,7 |  | 42,2 |  | 5,1 | 4,8 |  | 2343,59 | 2133,29 |  |  | 210,30 |  |  | 2428,66 |  | 2157,08 |  |  |  | 107,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 231,78 |  |  |  | 231,78 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20679,00 |  |  | 45458,46 |  |  | 40220,01 |  |  |  | 46711,35 |  | 40614,42 | [5 empty] | 1759,790 |  | 995,40 |  |  |  | 1013,52 | [6 empty] | 20725,00 | [7 empty] | 7198,09
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21423,00 |  |  | 47802,24 |  |  | 42353,30 |  |  |  | 49140,21 |  | 42771,50 | [5 empty] | 1867,770 |  | 995,40 |  |  |  | 1013,52 | [6 empty] | 21469,00 | [7 empty] | 7430,06
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2343,78 |  |  | 2133,28 |  |  |  | 2428,86 |  | 2157,08 | [5 empty] | 107,980 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 231,97
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись