## ЖЭК- 5 Курчатова, 14 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104554 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 50,7 |  | 44,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,18 | 91,18 |  |  | 0,00 |  |  | 94,40 |  | 92,80 |  |  |  | 4,065 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 5,4 |  |  | 6,98 |  |  | 6,98 |  | 7,25 |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 0,627
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 49,7 |  | 42,8 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,64 | 90,64 |  |  | 0,00 |  |  | 93,61 |  | 92,19 |  |  |  | 3,882 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 5,4 |  |  | 7,88 |  |  | 7,88 |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,687
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 49,3 |  | 40,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,61 | 92,61 |  |  | 0,00 |  |  | 95,50 |  | 94,17 |  |  |  | 3,747 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 5,4 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,55 |  |  |  | 7,55 |  |  |  | 0,612
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,3 |  | 43,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,89 | 89,89 |  |  | 0,00 |  |  | 92,88 |  | 91,43 |  |  |  | 3,885 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 5,4 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,61 |  |  |  | 7,61 |  |  |  | 0,655
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,6 | 56,9 |  | 58,7 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,14 | 91,14 |  |  | 0,00 |  |  | 95,96 |  | 92,91 |  |  |  | 5,370 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,0 |  |  | 5,4 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,660
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 59,9 |  | 62,8 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,87 | 93,87 |  |  | 0,00 |  |  | 99,52 |  | 95,86 |  |  |  | 5,923 | [9 empty] | 24,0 |  | 122,2 |  |  | 5,4 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,740
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 59,4 |  | 61,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 95,05 | 95,05 |  |  | 0,00 |  |  | 100,50 |  | 96,99 |  |  |  | 5,826 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,754
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,5 | 54,4 |  | 51,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,45 | 93,45 |  |  | 0,00 |  |  | 97,56 |  | 95,21 |  |  |  | 4,783 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,6 |  |  | 5,4 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,96 |  |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,750
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 49,4 |  | 41,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,83 | 92,83 |  |  | 0,00 |  |  | 95,86 |  | 94,42 |  |  |  | 3,894 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,4 |  |  | 9,76 |  |  | 9,76 |  | 10,10 |  |  |  | 10,10 |  |  |  | 0,819
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 48,2 |  | 36,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 96,86 | 96,86 |  |  | 0,00 |  |  | 99,53 |  | 98,45 |  |  |  | 3,542 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 5,4 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,459
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 45,7 |  | 32,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 96,00 | 96,00 |  |  | 0,00 |  |  | 98,22 |  | 97,48 |  |  |  | 3,110 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 5,4 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,460
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,4 |  | 27,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,98 | 92,98 |  |  | 0,00 |  |  | 94,58 |  | 94,38 |  |  |  | 2,547 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,4 |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  | 8,10 |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,503
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,0 |  | 27,8 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,98 | 91,98 |  |  | 0,00 |  |  | 93,49 |  | 93,34 |  |  |  | 2,558 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 5,4 |  |  | 9,27 |  |  | 9,27 |  | 9,49 |  |  |  | 9,49 |  |  |  | 0,610
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 43,0 |  | 29,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,65 | 91,65 |  |  | 0,00 |  |  | 93,35 |  | 93,10 |  |  |  | 2,740 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 5,4 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 7,95 |  |  |  | 7,95 |  |  |  | 0,527
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 43,5 |  | 29,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,86 | 92,86 |  |  | 0,00 |  |  | 94,60 |  | 94,29 |  |  |  | 2,708 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,8 |  |  | 5,4 |  |  | 8,11 |  |  | 8,11 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,550
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 45,3 |  | 34,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,46 | 90,46 |  |  | 0,00 |  |  | 92,61 |  | 91,91 |  |  |  | 3,106 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,4 |  |  | 6,73 |  |  | 6,73 |  | 6,92 |  |  |  | 6,92 |  |  |  | 0,511
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 47,0 |  | 36,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,93 | 89,93 |  |  | 0,00 |  |  | 92,29 |  | 91,41 |  |  |  | 3,240 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 5,4 |  |  | 7,88 |  |  | 7,88 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,609
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 48,4 |  | 39,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,72 | 90,72 |  |  | 0,00 |  |  | 93,39 |  | 92,21 |  |  |  | 3,622 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,50 |  |  | 6,50 |  | 6,72 |  |  |  | 6,72 |  |  |  | 0,548
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 50,4 |  | 45,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,69 | 89,69 |  |  | 0,00 |  |  | 92,85 |  | 91,26 |  |  |  | 4,055 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 5,4 |  |  | 7,21 |  |  | 7,21 |  | 7,50 |  |  |  | 7,50 |  |  |  | 0,659
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 55,8 |  | 54,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,93 | 92,93 |  |  | 0,00 |  |  | 97,36 |  | 94,77 |  |  |  | 5,050 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,4 |  |  | 5,4 |  |  | 7,04 |  |  | 7,04 |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,742
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 56,1 |  | 54,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,33 | 93,33 |  |  | 0,00 |  |  | 97,83 |  | 95,16 |  |  |  | 5,082 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,3 |  |  | 5,4 |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,668
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 52,4 |  | 46,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,98 | 92,98 |  |  | 0,00 |  |  | 96,60 |  | 94,68 |  |  |  | 4,325 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,1 |  |  | 5,4 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,601
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 48,0 |  | 38,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,20 | 92,20 |  |  | 0,00 |  |  | 94,84 |  | 93,69 |  |  |  | 3,514 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,4 |  |  | 7,37 |  |  | 7,37 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,591
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 46,4 |  | 36,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,02 | 91,02 |  |  | 0,00 |  |  | 93,44 |  | 92,46 |  |  |  | 3,310 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 5,4 |  |  | 8,39 |  |  | 8,39 |  | 8,65 |  |  |  | 8,65 |  |  |  | 0,644
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 45,0 |  | 33,7 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,04 | 91,04 |  |  | 0,00 |  |  | 93,21 |  | 92,42 |  |  |  | 3,062 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 5,4 |  |  | 8,32 |  |  | 8,32 |  | 8,55 |  |  |  | 8,55 |  |  |  | 0,608
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 44,5 |  | 33,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,74 | 89,74 |  |  | 0,00 |  |  | 91,79 |  | 91,06 |  |  |  | 2,966 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,4 |  |  | 8,41 |  |  | 8,41 |  | 8,63 |  |  |  | 8,63 |  |  |  | 0,603
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 44,7 |  | 34,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 88,92 | 88,92 |  |  | 0,00 |  |  | 91,09 |  | 90,25 |  |  |  | 3,065 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 5,4 |  |  | 8,57 |  |  | 8,57 |  | 8,81 |  |  |  | 8,81 |  |  |  | 0,631
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 49,3 |  | 41,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,84 | 90,84 |  |  | 0,00 |  |  | 93,78 |  | 92,33 |  |  |  | 3,781 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 5,4 |  |  | 7,96 |  |  | 7,96 |  | 8,24 |  |  |  | 8,24 |  |  |  | 0,676
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 49,7 |  | 42,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,93 | 90,93 |  |  | 0,00 |  |  | 93,96 |  | 92,42 |  |  |  | 3,876 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,572
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 50,3 |  | 44,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,28 | 91,28 |  |  | 0,00 |  |  | 94,48 |  | 92,83 |  |  |  | 4,032 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 5,4 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,46 |  |  |  | 7,46 |  |  |  | 0,641
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 51,4 |  | 46,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,79 | 90,79 |  |  | 0,00 |  |  | 94,22 |  | 92,41 |  |  |  | 4,205 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,1 |  |  | 5,4 |  |  | 8,04 |  |  | 8,04 |  | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 0,749
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,9 | 49,3 |  | 41,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 2849,79 | 2849,79 |  |  | 0,00 |  |  | 2943,30 |  | 2898,29 |  |  |  | 118,871 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 90,6 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 229,95 | 0,00 |  | 229,95 |  | 238,22 |  |  |  | 238,22 |  |  |  | 19,467
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6255,00 |  |  | 13295,78 |  |  | 13299,18 |  |  |  | 13593,36 |  | 13478,67 | [5 empty] | 394,648 | [12 empty] | 6255,00 |  |  | 2273,14 |  |  |  |  | 2322,32 | [5 empty] | 143,313
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 6999,00 |  |  | 16145,83 |  |  | 16149,23 |  |  |  | 16536,97 |  | 16377,23 | [5 empty] | 513,563 | [12 empty] | 6999,00 |  |  | 2502,87 |  |  |  |  | 2560,32 | [5 empty] | 162,755
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2850,05 |  |  | 2850,05 |  |  |  | 2943,61 |  | 2898,56 | [5 empty] | 118,915 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 229,73 |  |  |  |  | 237,99 | [5 empty] | 19,442
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись