## ЖЭК- 5 Курчатова, 16 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211162 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 49,1 |  | 45,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 99,96 | 91,50 |  |  | 8,46 |  |  | 103,86 |  | 92,54 |  |  |  | 4,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 |  |  | 4,5 |  |  | 9,69 |  |  | 9,69 |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 0,863
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 48,2 |  | 43,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 99,57 | 90,99 |  |  | 8,58 |  |  | 103,25 |  | 92,02 |  |  |  | 4,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 4,5 |  |  | 9,37 |  |  | 9,37 |  | 9,71 |  |  |  | 9,71 |  |  |  | 0,806
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 48,2 |  | 41,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,24 | 92,98 |  |  | 8,26 |  |  | 104,82 |  | 94,00 |  |  |  | 4,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 4,5 |  |  | 9,51 |  |  | 9,51 |  | 9,83 |  |  |  | 9,83 |  |  |  | 0,789
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 47,8 |  | 44,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 98,78 | 90,21 |  |  | 8,57 |  |  | 102,48 |  | 91,17 |  |  |  | 4,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,5 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,425
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,5 | 54,9 |  | 60,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 98,40 | 91,40 |  |  | 7,00 |  |  | 103,92 |  | 92,76 |  |  |  | 6,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,0 |  |  | 4,5 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,491
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 58,2 |  | 64,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 97,58 | 87,60 |  |  | 9,98 |  |  | 103,66 |  | 88,97 |  |  |  | 6,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,2 |  |  | 4,5 |  |  | 27,28 |  |  | 27,28 |  | 28,75 |  |  |  | 28,75 |  |  |  | 2,868
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 58,2 |  | 61,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 95,52 | 81,45 |  |  | 14,07 |  |  | 101,25 |  | 82,74 |  |  |  | 6,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 4,5 |  |  | 9,82 |  |  | 9,82 |  | 10,06 |  |  |  | 10,06 |  |  |  | 0,517
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 53,1 |  | 51,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,28 | 90,62 |  |  | 9,66 |  |  | 105,00 |  | 91,86 |  |  |  | 5,641 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 4,5 |  |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 0,753
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 51,5 |  | 39,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,41 | 88,85 |  |  | 15,56 |  |  | 108,18 |  | 90,07 |  |  |  | 4,819 |  | 2,37 |  | 2,42 |  | 0,138 |  |  |  | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 4,5 |  |  | 12,09 |  |  | 12,09 |  | 12,48 |  |  |  | 12,48 |  |  |  | 1,004
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 47,2 |  | 37,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,96 | 96,51 |  |  | 7,45 |  |  | 107,24 |  | 97,54 |  |  |  | 4,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,5 |  |  | 7,68 |  |  | 7,68 |  | 7,85 |  |  |  | 7,85 |  |  |  | 0,602
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 45,0 |  | 32,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 105,80 | 96,24 |  |  | 9,56 |  |  | 108,71 |  | 97,18 |  |  |  | 3,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 4,5 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,283
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 41,8 |  | 27,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,56 | 93,57 |  |  | 9,99 |  |  | 105,85 |  | 94,36 |  |  |  | 3,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,253
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 41,3 |  | 28,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,40 | 92,74 |  |  | 9,66 |  |  | 104,67 |  | 93,49 |  |  |  | 3,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,5 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,248
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 47,9 |  | 24,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,25 | 89,64 |  |  | 12,61 |  |  | 104,71 |  | 90,68 |  |  |  | 3,064 |  | 3,38 |  | 3,45 |  | 0,218 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,264
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 42,4 |  | 29,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,28 | 92,40 |  |  | 11,88 |  |  | 106,76 |  | 93,18 |  |  |  | 3,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,5 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,259
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 43,9 |  | 35,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 98,90 | 90,04 |  |  | 8,86 |  |  | 101,72 |  | 90,86 |  |  |  | 3,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 4,5 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,284
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 45,5 |  | 37,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,39 | 90,21 |  |  | 10,18 |  |  | 103,46 |  | 91,10 |  |  |  | 4,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 4,5 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,294
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 46,8 |  | 41,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,26 | 85,89 |  |  | 14,37 |  |  | 103,72 |  | 86,80 |  |  |  | 4,746 |  | 0,90 |  | 0,91 |  | 0,037 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 4,5 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,306
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 48,6 |  | 46,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 97,81 | 90,23 |  |  | 7,58 |  |  | 101,68 |  | 91,26 |  |  |  | 4,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 |  |  | 4,5 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,330
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 53,9 |  | 55,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,50 | 93,59 |  |  | 6,91 |  |  | 105,61 |  | 94,89 |  |  |  | 5,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,4 |  |  | 4,5 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,379
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 54,2 |  | 55,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,06 | 93,86 |  |  | 8,20 |  |  | 107,28 |  | 95,20 |  |  |  | 6,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,0 |  |  | 4,5 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,331
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 50,7 |  | 47,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,98 | 93,50 |  |  | 7,48 |  |  | 105,21 |  | 94,68 |  |  |  | 5,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,332
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 46,8 |  | 38,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,78 | 92,67 |  |  | 8,11 |  |  | 104,06 |  | 93,68 |  |  |  | 4,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,5 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,303
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 45,5 |  | 36,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,58 | 91,53 |  |  | 9,05 |  |  | 103,62 |  | 92,47 |  |  |  | 4,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 4,5 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,301
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 44,1 |  | 34,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,64 | 91,47 |  |  | 9,17 |  |  | 103,41 |  | 92,37 |  |  |  | 3,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 4,5 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,279
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 43,5 |  | 33,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,06 | 90,03 |  |  | 10,03 |  |  | 102,74 |  | 90,84 |  |  |  | 3,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 |  |  | 4,5 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,274
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 43,6 |  | 35,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,56 | 88,96 |  |  | 13,60 |  |  | 105,42 |  | 89,79 |  |  |  | 4,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 4,5 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,283
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 47,9 |  | 42,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,56 | 90,95 |  |  | 11,61 |  |  | 106,27 |  | 91,96 |  |  |  | 4,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 4,5 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,319
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 48,3 |  | 43,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,44 | 90,94 |  |  | 9,50 |  |  | 104,16 |  | 91,96 |  |  |  | 4,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,020
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 48,8 |  | 45,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 99,85 | 91,49 |  |  | 8,36 |  |  | 103,74 |  | 92,52 |  |  |  | 4,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 4,5 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,334
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 49,6 |  | 47,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 99,57 | 91,22 |  |  | 8,35 |  |  | 103,67 |  | 92,26 |  |  |  | 5,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 48,3 |  | 42,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 3125,93 | 2823,28 |  |  | 302,65 |  |  | 3240,13 |  | 2855,20 |  |  |  | 144,969 |  | 6,65 |  | 6,78 |  | 0,393 |  |  |  | 744,0 |  | 84,9 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 179,31 | 0,00 |  | 179,31 |  | 185,13 |  |  |  | 185,13 |  |  |  | 14,794
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 16533,00 |  |  | 47441,23 |  |  | 41320,65 |  |  |  | 48753,01 |  | 41711,72 | [5 empty] | 1856,088 |  | 1333,45 |  |  |  | 1361,53 | [6 empty] | 16533,00 |  |  | 8073,56 |  |  |  |  | 8264,33 | [5 empty] | 537,632
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 17277,00 |  |  | 50567,64 |  |  | 44144,16 |  |  |  | 51993,68 |  | 44567,16 | [5 empty] | 2001,123 |  | 1340,10 |  |  |  | 1368,31 | [6 empty] | 17277,00 |  |  | 8254,41 |  |  |  |  | 8451,06 | [5 empty] | 552,562
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3126,41 |  |  | 2823,51 |  |  |  | 3240,67 |  | 2855,44 | [5 empty] | 145,036 |  | 6,65 |  |  |  | 6,78 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 180,85 |  |  |  |  | 186,73 | [5 empty] | 14,930
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись