## ЖЭК- 5 Курчатова, 26 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 2290 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 48,3 |  | 46,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,60 | 0,00 |  |  | 138,60 |  |  | 144,04 |  | 0,00 |  |  |  | 12,519 |  | 124,51 |  | 125,86 |  | 5,402
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 47,5 |  | 44,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,11 | 0,00 |  |  | 139,11 |  |  | 144,30 |  | 0,00 |  |  |  | 12,188 |  | 123,65 |  | 124,95 |  | 5,271
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 47,3 |  | 42,4 |  | 6,9 | 6,3 |  | 142,39 | 0,00 |  |  | 142,39 |  |  | 147,42 |  | 0,00 |  |  |  | 12,085 |  | 126,01 |  | 127,32 |  | 5,340
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 46,9 |  | 45,3 |  | 6,9 | 6,3 |  | 137,06 | 0,00 |  |  | 137,06 |  |  | 142,16 |  | 0,00 |  |  |  | 11,977 |  | 121,95 |  | 123,20 |  | 5,121
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,2 | 53,7 |  | 61,5 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,29 | 0,00 |  |  | 138,29 |  |  | 145,97 |  | 0,00 |  |  |  | 15,277 |  | 126,17 |  | 127,87 |  | 6,154
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 56,6 |  | 65,6 |  | 6,9 | 6,3 |  | 135,88 | 0,00 |  |  | 135,88 |  |  | 144,28 |  | 0,00 |  |  |  | 15,982 |  | 119,25 |  | 121,04 |  | 6,164
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 56,3 |  | 63,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 131,10 | 0,00 |  |  | 131,10 |  |  | 138,95 |  | 0,00 |  |  |  | 15,138 |  | 108,37 |  | 109,97 |  | 5,563
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 52,1 |  | 53,3 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,78 | 0,00 |  |  | 139,78 |  |  | 146,40 |  | 0,00 |  |  |  | 14,059 |  | 124,06 |  | 125,63 |  | 5,840
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 47,4 |  | 43,7 |  | 6,9 | 6,3 |  | 147,60 | 0,00 |  |  | 147,60 |  |  | 152,97 |  | 0,00 |  |  |  | 12,731 |  | 129,06 |  | 130,41 |  | 5,490
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 46,4 |  | 38,4 |  | 6,9 | 6,3 |  | 145,02 | 0,00 |  |  | 145,02 |  |  | 149,65 |  | 0,00 |  |  |  | 11,592 |  | 133,01 |  | 134,34 |  | 5,517
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 44,4 |  | 33,8 |  | 6,9 | 6,3 |  | 147,56 | 0,00 |  |  | 147,56 |  |  | 151,62 |  | 0,00 |  |  |  | 10,812 |  | 131,72 |  | 132,92 |  | 5,198
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,3 |  | 28,5 |  | 6,9 | 6,3 |  | 141,71 | 0,00 |  |  | 141,71 |  |  | 144,87 |  | 0,00 |  |  |  | 9,197 |  | 126,35 |  | 127,33 |  | 4,602
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 40,7 |  | 29,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 142,10 | 0,00 |  |  | 142,10 |  |  | 145,26 |  | 0,00 |  |  |  | 9,217 |  | 123,78 |  | 124,70 |  | 4,433
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 41,4 |  | 31,5 |  | 6,9 | 6,3 |  | 143,42 | 0,00 |  |  | 143,42 |  |  | 146,89 |  | 0,00 |  |  |  | 9,750 |  | 122,31 |  | 123,26 |  | 4,465
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 41,9 |  | 30,7 |  | 6,9 | 6,3 |  | 143,78 | 0,00 |  |  | 143,78 |  |  | 147,23 |  | 0,00 |  |  |  | 9,732 |  | 124,73 |  | 125,72 |  | 4,612
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 43,1 |  | 36,5 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,55 | 0,00 |  |  | 139,55 |  |  | 143,53 |  | 0,00 |  |  |  | 10,431 |  | 120,56 |  | 121,59 |  | 4,605
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 44,8 |  | 38,1 |  | 6,9 | 6,3 |  | 140,97 | 0,00 |  |  | 140,97 |  |  | 145,29 |  | 0,00 |  |  |  | 11,009 |  | 120,75 |  | 121,87 |  | 4,825
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 45,8 |  | 42,3 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,07 | 0,00 |  |  | 139,07 |  |  | 143,83 |  | 0,00 |  |  |  | 11,585 |  | 121,15 |  | 122,33 |  | 4,958
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 47,7 |  | 47,8 |  | 6,9 | 6,3 |  | 135,62 | 0,00 |  |  | 135,62 |  |  | 140,97 |  | 0,00 |  |  |  | 12,282 |  | 121,70 |  | 122,98 |  | 5,201
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 52,8 |  | 57,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 140,90 | 0,00 |  |  | 140,90 |  |  | 148,06 |  | 0,00 |  |  |  | 14,796 |  | 128,52 |  | 130,19 |  | 6,150
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 53,3 |  | 56,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 143,48 | 0,00 |  |  | 143,48 |  |  | 150,83 |  | 0,00 |  |  |  | 15,133 |  | 129,26 |  | 130,98 |  | 6,260
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 50,0 |  | 49,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 140,36 | 0,00 |  |  | 140,36 |  |  | 146,29 |  | 0,00 |  |  |  | 13,224 |  | 128,33 |  | 129,83 |  | 5,789
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 46,0 |  | 40,2 |  | 6,9 | 6,3 |  | 140,08 | 0,00 |  |  | 140,08 |  |  | 144,68 |  | 0,00 |  |  |  | 11,393 |  | 126,50 |  | 127,74 |  | 5,193
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 44,7 |  | 38,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,07 | 0,00 |  |  | 139,07 |  |  | 143,31 |  | 0,00 |  |  |  | 10,828 |  | 124,08 |  | 125,23 |  | 4,943
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 43,4 |  | 35,2 |  | 6,9 | 6,3 |  | 139,80 | 0,00 |  |  | 139,80 |  |  | 143,68 |  | 0,00 |  |  |  | 10,308 |  | 122,62 |  | 123,68 |  | 4,722
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 42,8 |  | 34,6 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,01 | 0,00 |  |  | 138,01 |  |  | 141,74 |  | 0,00 |  |  |  | 10,006 |  | 120,39 |  | 121,40 |  | 4,568
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 43,0 |  | 35,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 140,47 | 0,00 |  |  | 140,47 |  |  | 144,41 |  | 0,00 |  |  |  | 10,391 |  | 119,64 |  | 120,65 |  | 4,556
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 47,2 |  | 43,5 |  | 6,9 | 6,3 |  | 142,89 | 0,00 |  |  | 142,89 |  |  | 148,03 |  | 0,00 |  |  |  | 12,259 |  | 123,15 |  | 124,42 |  | 5,206
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 47,4 |  | 44,9 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,58 | 0,00 |  |  | 138,58 |  |  | 143,73 |  | 0,00 |  |  |  | 12,115 |  | 123,82 |  | 125,11 |  | 5,260
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 48,1 |  | 46,3 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,82 | 0,00 |  |  | 138,82 |  |  | 144,19 |  | 0,00 |  |  |  | 12,433 |  | 125,29 |  | 126,63 |  | 5,407
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 48,8 |  | 49,0 |  | 6,9 | 6,3 |  | 138,18 | 0,00 |  |  | 138,18 |  |  | 143,88 |  | 0,00 |  |  |  | 12,843 |  | 125,31 |  | 126,69 |  | 5,495
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,8 | 47,1 |  | 43,7 |  | 6,9 | 6,3 |  | 4349,26 | 0,00 |  |  | 4349,26 |  |  | 4508,49 |  | 0,00 |  |  |  | 373,292 |  | 3845,98 |  | 3885,86 |  | 162,310 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [6 empty] | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 30804,92 |  |  | 137437,15 |  |  | 106091,29 |  |  |  | 141206,68 |  | 107028,64 | [5 empty] | 6286,195 |  | 19775,24 |  |  |  | 20073,37
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 31548,92 |  |  | 141787,55 |  |  | 106091,29 |  |  |  | 145716,39 |  | 107028,64 | [5 empty] | 6659,646 |  | 23621,54 |  |  |  | 23959,56
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4350,39 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4509,71 |  | 0,00 | [5 empty] | 373,451 |  | 3846,30 |  |  |  | 3886,19
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись