## ЖЭК- 5 Курчатова, 26 ЖЭК- 5 К
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 2019-01-20 | [9 empty] | по |  |  | 2019-02-20
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
Характеристики средств измерения: | [10 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 2290 | [13 empty] | ВКТ-9
[45 empty] | 140 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
2019-01-20 |  |  | 74.45 |  |  | 43.54 |  |  |  | 30.91 |  |  | 6.3647 |  |  |  |  | 5.6468 | [5 empty] | 160.4911 |  |  |  |  | 156.5835 | [5 empty] | 141.711 |  |  |  |  | 140.4482 | [7 empty] | 16.1353 |  |  |  |  | 5.464 |  |  | 43.52 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-21 |  |  | 71.71 |  |  | 42.81 |  |  |  | 28.9 |  |  | 6.379 |  |  |  |  | 5.6489 | [5 empty] | 157.4411 |  |  |  |  | 153.9656 | [5 empty] | 142.821 |  |  |  |  | 141.4912 | [7 empty] | 12.4744 |  |  |  |  | 4.9241 |  |  | 42.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-22 |  |  | 70.71 |  |  | 41.98 |  |  |  | 28.73 |  |  | 6.3821 |  |  |  |  | 5.6703 | [5 empty] | 156.4511 |  |  |  |  | 153.1116 | [5 empty] | 141.261 |  |  |  |  | 139.9713 | [7 empty] | 13.1403 |  |  |  |  | 4.8878 |  |  | 41.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-23 |  |  | 76.27 |  |  | 44.18 |  |  |  | 32.09 |  |  | 6.3841 |  |  |  |  | 5.6591 | [5 empty] | 155.9111 |  |  |  |  | 152.0278 | [5 empty] | 142.561 |  |  |  |  | 141.168 | [7 empty] | 10.8597 |  |  |  |  | 5.309 |  |  | 44.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-24 |  |  | 87.68 |  |  | 47.17 |  |  |  | 40.51 |  |  | 6.43 |  |  |  |  | 5.709 | [5 empty] | 157.321 |  |  |  |  | 152.2401 | [5 empty] | 141.811 |  |  |  |  | 140.2695 | [7 empty] | 11.9707 |  |  |  |  | 6.6788 |  |  | 47.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-25 |  |  | 86.73 |  |  | 47.34 |  |  |  | 39.39 |  |  | 6.4249 |  |  |  |  | 5.6989 | [5 empty] | 156.2611 |  |  |  |  | 151.326 | [5 empty] | 142.371 |  |  |  |  | 140.8005 | [7 empty] | 10.5256 |  |  |  |  | 6.4147 |  |  | 47.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-26 |  |  | 83.91 |  |  | 46.71 |  |  |  | 37.2 |  |  | 6.4035 |  |  |  |  | 5.6254 | [5 empty] | 161.9611 |  |  |  |  | 157.1356 | [5 empty] | 146.961 |  |  |  |  | 145.3818 | [7 empty] | 11.7539 |  |  |  |  | 6.3433 |  |  | 46.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-27 |  |  | 86.96 |  |  | 48.36 |  |  |  | 38.6 |  |  | 6.4167 |  |  |  |  | 5.6366 | [5 empty] | 164.871 |  |  |  |  | 159.5383 | [5 empty] | 146.891 |  |  |  |  | 145.3054 | [7 empty] | 14.2329 |  |  |  |  | 6.7825 |  |  | 48.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-28 |  |  | 92.2 |  |  | 48.91 |  |  |  | 43.29 |  |  | 6.431 |  |  |  |  | 5.6958 | [5 empty] | 157.1911 |  |  |  |  | 151.6723 | [5 empty] | 143.031 |  |  |  |  | 141.3427 | [7 empty] | 10.3296 |  |  |  |  | 7.0301 |  |  | 48.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-29 |  |  | 95.69 |  |  | 50.56 |  |  |  | 45.13 |  |  | 6.4371 |  |  |  |  | 5.6744 | [5 empty] | 160.3611 |  |  |  |  | 154.2988 | [5 empty] | 145.511 |  |  |  |  | 143.7304 | [7 empty] | 10.5684 |  |  |  |  | 7.4575 |  |  | 50.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-30 |  |  | 86.82 |  |  | 47.93 |  |  |  | 38.89 |  |  | 6.4453 |  |  |  |  | 6.2006 | [5 empty] | 158.8311 |  |  |  |  | 153.8072 | [5 empty] | 143.971 |  |  |  |  | 142.3443 | [7 empty] | 11.4628 |  |  |  |  | 6.481 |  |  | 47.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-01-31 |  |  | 92.3 |  |  | 49.13 |  |  |  | 43.17 |  |  | 6.4127 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 156.1011 |  |  |  |  | 150.5477 | [5 empty] | 141.5609 |  |  |  |  | 139.9448 | [7 empty] | 10.6029 |  |  |  |  | 6.9749 |  |  | 49.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-01 |  |  | 110.49 |  |  | 54.84 |  |  |  | 55.65 |  |  | 6.5167 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 152.661 |  |  |  |  | 145.2483 | [5 empty] | 132.4408 |  |  |  |  | 130.5415 | [7 empty] | 14.7068 |  |  |  |  | 8.8386 |  |  | 54.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-02 |  |  | 112.42 |  |  | 56.26 |  |  |  | 56.16 |  |  | 6.5156 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 155.251 |  |  |  |  | 147.4494 | [5 empty] | 128.4007 |  |  |  |  | 126.501 | [7 empty] | 20.9483 |  |  |  |  | 9.3805 |  |  | 56.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-03 |  |  | 110.22 |  |  | 55.26 |  |  |  | 54.96 |  |  | 6.4922 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 153.4211 |  |  |  |  | 145.9674 | [5 empty] | 124.3205 |  |  |  |  | 122.549 | [7 empty] | 23.4184 |  |  |  |  | 9.2227 |  |  | 55.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-04 |  |  | 113.86 |  |  | 55.65 |  |  |  | 58.21 |  |  | 6.483 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 153.121 |  |  |  |  | 145.2592 | [5 empty] | 129.1607 |  |  |  |  | 127.2837 | [7 empty] | 17.9755 |  |  |  |  | 9.3934 |  |  | 55.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-05 |  |  | 112.68 |  |  | 54.96 |  |  |  | 57.72 |  |  | 6.4708 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 152.1311 |  |  |  |  | 144.4557 | [5 empty] | 126.1906 |  |  |  |  | 124.4044 | [7 empty] | 20.0513 |  |  |  |  | 9.3638 |  |  | 54.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-06 |  |  | 109.91 |  |  | 53.57 |  |  |  | 56.34 |  |  | 6.4626 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 150.2711 |  |  |  |  | 143.0138 | [5 empty] | 122.0305 |  |  |  |  | 120.3779 | [7 empty] | 22.6359 |  |  |  |  | 9.1772 |  |  | 53.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-07 |  |  | 110.47 |  |  | 53.51 |  |  |  | 56.96 |  |  | 6.4514 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 149.631 |  |  |  |  | 142.3297 | [5 empty] | 124.7106 |  |  |  |  | 123.0431 | [7 empty] | 19.2866 |  |  |  |  | 9.0641 |  |  | 53.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-08 |  |  | 109.96 |  |  | 53.36 |  |  |  | 56.6 |  |  | 6.4585 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 149.6611 |  |  |  |  | 142.4709 | [5 empty] | 126.8206 |  |  |  |  | 125.0739 | [7 empty] | 17.397 |  |  |  |  | 8.9273 |  |  | 53.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-09 |  |  | 107.92 |  |  | 53.27 |  |  |  | 54.65 |  |  | 6.4667 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 149.5011 |  |  |  |  | 142.5139 | [5 empty] | 122.5205 |  |  |  |  | 120.8704 | [7 empty] | 21.6435 |  |  |  |  | 8.852 |  |  | 53.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-10 |  |  | 105.37 |  |  | 52.18 |  |  |  | 53.19 |  |  | 6.4402 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 147.931 |  |  |  |  | 141.2637 | [5 empty] | 116.7604 |  |  |  |  | 115.2874 | [7 empty] | 25.9763 |  |  |  |  | 8.755 |  |  | 52.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-11 |  |  | 103.29 |  |  | 51.13 |  |  |  | 52.16 |  |  | 6.4188 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 153.401 |  |  |  |  | 146.7554 | [5 empty] | 135.1408 |  |  |  |  | 133.4615 | [7 empty] | 13.2939 |  |  |  |  | 8.2839 |  |  | 51.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-12 |  |  | 103.43 |  |  | 51.05 |  |  |  | 52.38 |  |  | 6.4504 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 155.981 |  |  |  |  | 149.2078 | [5 empty] | 139.7709 |  |  |  |  | 138.0374 | [7 empty] | 11.1704 |  |  |  |  | 8.3466 |  |  | 51.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-13 |  |  | 93.05 |  |  | 48.93 |  |  |  | 44.12 |  |  | 6.3953 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 161.4411 |  |  |  |  | 155.6486 | [5 empty] | 145.591 |  |  |  |  | 143.9086 | [7 empty] | 11.7401 |  |  |  |  | 7.3915 |  |  | 48.89 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-14 |  |  | 87.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 39.9 |  |  | 6.3831 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 158.9311 |  |  |  |  | 153.8681 | [5 empty] | 143.161 |  |  |  |  | 141.6013 | [7 empty] | 12.2668 |  |  |  |  | 6.6622 |  |  | 47.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-15 |  |  | 84.43 |  |  | 46.45 |  |  |  | 37.98 |  |  | 6.4086 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 158.4211 |  |  |  |  | 153.5731 | [5 empty] | 141.991 |  |  |  |  | 140.5679 | [7 empty] | 13.0051 |  |  |  |  | 6.3752 |  |  | 46.44 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-16 |  |  | 76.68 |  |  | 44.13 |  |  |  | 32.55 |  |  | 6.3596 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 157.0011 |  |  |  |  | 152.9397 | [5 empty] | 142.031 |  |  |  |  | 140.7566 | [7 empty] | 12.1831 |  |  |  |  | 5.4562 |  |  | 44.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-17 |  |  | 69.76 |  |  | 41.32 |  |  |  | 28.44 |  |  | 6.2658 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 158.1211 |  |  |  |  | 154.6856 | [5 empty] | 137.6309 |  |  |  |  | 136.5605 | [7 empty] | 18.1252 |  |  |  |  | 5.0564 |  |  | 41.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-18 |  |  | 69.12 |  |  | 41.19 |  |  |  | 27.93 |  |  | 6.3352 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 156.311 |  |  |  |  | 152.9836 | [5 empty] | 140.0609 |  |  |  |  | 138.9701 | [7 empty] | 14.0135 |  |  |  |  | 4.7799 |  |  | 41.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
2019-02-19 |  |  | 68.8 |  |  | 41.49 |  |  |  | 27.31 |  |  | 6.3668 |  |  |  |  | 6.3025 | [5 empty] | 156.7411 |  |  |  |  | 153.5045 | [5 empty] | 140.5409 |  |  |  |  | 139.3555 | [7 empty] | 14.149 |  |  |  |  | 4.7082 |  |  | 41.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24 |  | 0
Итого |  |  | 92.3997 |  |  | 48.8506 |  |  |  | 43.549 |  |  | 6.421 |  |  |  |  | 6.0941 | [5 empty] | 4833.1228 |  |  |  |  | 4659.393 | [5 empty] | 4239.7361 |  |  |  |  | 4191.3499 | [7 empty] | 468.0431 |  |  |  |  | 222.7823 |  |  | 48.8103 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 744 |  | 0
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 2019-01-20 | [7 empty] | 106662.4219 | [6 empty] | 103787.7891 | [10 empty] | 89105.1328 | [8 empty] | 88332.2969 | [10 empty] | 4273.2397 | [6 empty] | 24250.0167 |  |  |  |  | 5910.9868 | [8 empty] | 5798.0127 |  |  |  | 472.9728
| 2019-02-20 | [7 empty] | 111492.7699 | [6 empty] | 108444.5328 | [10 empty] | 93345.1016 | [8 empty] | 92523.8294 | [10 empty] | 4495.8365 | [6 empty] | 24994.0082 |  |  |  |  | 5910.9868 | [8 empty] | 5798.0127 |  |  |  | 472.9728
[9 empty] | 4830.348 | [6 empty] | 4656.7438 | [10 empty] | 4239.9687 | [8 empty] | 4191.5326 | [10 empty] | - | [6 empty] | 743.9915 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 2019-01-20 | [11 empty] | по |  |  |  | 2019-02-20
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 5 Курчатова, 26
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 2290 | [14 empty] | ВКТ-9
[46 empty] | 140 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
2019-01-20 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 33.54 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-21 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 26.18 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-22 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 25.15 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-23 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 24.48 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-24 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 31.32 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 26.74 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-26 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 32.01 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-27 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 34.41 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-28 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 28.08 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-29 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 27.62 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-30 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 28.94 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-01-31 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 28.83 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-01 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 24.59 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-02 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 29.63 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-03 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 29.21 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-04 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 22.72 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-05 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 21.63 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-06 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 22.81 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-07 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 21.69 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-08 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 21.21 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-09 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 25.29 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-10 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 27.52 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-11 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-12 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 28.22 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-13 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 27.98 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-14 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 26.99 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-15 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 30.94 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-16 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 27.45 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-17 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 31.68 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 25.5 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
2019-02-19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | [9 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 25.95 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0
Итого | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 844.3095 |  |  |  |  | 744 |  |  | 0
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
31839.4746
32679.3926
[52 empty] | 839.918 |  |  |  |  | -
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ