## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210964 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 47,2 |  | 45,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,61 | 59,34 |  |  | 5,27 |  |  | 67,04 |  | 60,06 |  |  |  | 3,182 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,5 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,485
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 46,4 |  | 43,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,71 | 59,05 |  |  | 5,66 |  |  | 67,06 |  | 59,64 |  |  |  | 3,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 4,5 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,509
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,7 | 46,4 |  | 41,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,55 | 60,29 |  |  | 5,26 |  |  | 67,75 |  | 60,95 |  |  |  | 2,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 4,5 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,443
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 46,0 |  | 44,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,29 | 58,51 |  |  | 5,78 |  |  | 66,60 |  | 59,09 |  |  |  | 3,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 4,5 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,511
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,7 | 52,9 |  | 59,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,39 | 59,52 |  |  | 3,87 |  |  | 66,79 |  | 60,31 |  |  |  | 3,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,453
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 55,5 |  | 64,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,44 | 56,95 |  |  | 5,49 |  |  | 66,13 |  | 57,82 |  |  |  | 4,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 4,5 |  |  | 6,01 |  |  | 6,01 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,429
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 55,1 |  | 62,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 61,49 | 51,94 |  |  | 9,55 |  |  | 65,02 |  | 52,71 |  |  |  | 4,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 4,5 |  |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  | 9,06 |  |  |  | 9,06 |  |  |  | 0,446
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,8 | 51,0 |  | 51,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,47 | 58,27 |  |  | 7,20 |  |  | 68,43 |  | 59,01 |  |  |  | 3,725 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,5 |  |  | 7,26 |  |  | 7,26 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,552
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 46,9 |  | 42,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 69,02 | 60,88 |  |  | 8,14 |  |  | 71,43 |  | 61,50 |  |  |  | 3,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 4,5 |  |  | 8,48 |  |  | 8,48 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,694
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 45,7 |  | 37,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 68,71 | 62,85 |  |  | 5,86 |  |  | 70,83 |  | 63,47 |  |  |  | 2,791 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 4,5 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,470
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 43,6 |  | 32,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,34 | 62,26 |  |  | 5,08 |  |  | 69,14 |  | 62,83 |  |  |  | 2,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 4,5 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,368
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 40,4 |  | 27,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,48 | 59,99 |  |  | 6,49 |  |  | 67,93 |  | 60,47 |  |  |  | 2,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 4,5 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,414
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 39,8 |  | 28,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,23 | 59,36 |  |  | 7,87 |  |  | 68,69 |  | 59,85 |  |  |  | 2,190 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 4,5 |  |  | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  |  | 0,510
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 40,7 |  | 30,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,80 | 58,99 |  |  | 7,81 |  |  | 68,34 |  | 59,47 |  |  |  | 2,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 4,5 |  |  | 7,99 |  |  | 7,99 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,525
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 41,0 |  | 30,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 68,15 | 60,14 |  |  | 8,01 |  |  | 69,73 |  | 60,63 |  |  |  | 2,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 4,5 |  |  | 8,09 |  |  | 8,09 |  | 8,28 |  |  |  | 8,28 |  |  |  | 0,533
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 42,3 |  | 35,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,06 | 58,44 |  |  | 6,62 |  |  | 66,86 |  | 58,92 |  |  |  | 2,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,5 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,85 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,489
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 43,9 |  | 37,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,29 | 58,47 |  |  | 6,82 |  |  | 67,22 |  | 58,99 |  |  |  | 2,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 4,5 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,512
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 44,9 |  | 41,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,99 | 58,88 |  |  | 7,11 |  |  | 68,18 |  | 59,36 |  |  |  | 3,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 4,5 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,38 |  |  |  | 7,38 |  |  |  | 0,586
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 46,7 |  | 46,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,06 | 58,47 |  |  | 5,59 |  |  | 66,51 |  | 59,11 |  |  |  | 3,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 4,5 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,492
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,3 | 51,7 |  | 55,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,33 | 61,05 |  |  | 5,28 |  |  | 69,59 |  | 61,77 |  |  |  | 3,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,2 |  |  | 4,5 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,572
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 52,2 |  | 55,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,67 | 61,33 |  |  | 5,34 |  |  | 69,98 |  | 62,10 |  |  |  | 3,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,5 |  |  | 4,5 |  |  | 5,73 |  |  | 5,73 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,581
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 48,8 |  | 47,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,27 | 60,76 |  |  | 5,51 |  |  | 68,98 |  | 61,48 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,5 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,524
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 44,8 |  | 39,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,93 | 59,95 |  |  | 5,98 |  |  | 68,01 |  | 60,50 |  |  |  | 2,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,5 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,476
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 43,8 |  | 37,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,63 | 59,16 |  |  | 6,47 |  |  | 67,59 |  | 59,68 |  |  |  | 2,683 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 4,5 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,479
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 42,5 |  | 34,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,11 | 58,89 |  |  | 7,22 |  |  | 67,88 |  | 59,37 |  |  |  | 2,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,9 |  |  | 4,5 |  |  | 7,04 |  |  | 7,04 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,500
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 41,9 |  | 33,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,36 | 58,02 |  |  | 7,34 |  |  | 67,07 |  | 58,50 |  |  |  | 2,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 4,5 |  |  | 7,10 |  |  | 7,10 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,495
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 42,3 |  | 34,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,44 | 57,70 |  |  | 7,74 |  |  | 67,21 |  | 58,18 |  |  |  | 2,569 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 4,5 |  |  | 7,47 |  |  | 7,47 |  | 7,67 |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,526
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 46,4 |  | 42,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,24 | 59,00 |  |  | 8,24 |  |  | 69,57 |  | 59,62 |  |  |  | 3,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 4,5 |  |  | 7,96 |  |  | 7,96 |  | 8,23 |  |  |  | 8,23 |  |  |  | 0,657
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 46,6 |  | 43,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,93 | 59,05 |  |  | 5,88 |  |  | 67,26 |  | 59,62 |  |  |  | 3,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 |  |  | 4,5 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,492
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 47,2 |  | 45,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,73 | 59,36 |  |  | 5,37 |  |  | 67,17 |  | 60,06 |  |  |  | 3,147 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 4,5 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,459
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 48,1 |  | 47,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,32 | 59,34 |  |  | 4,98 |  |  | 66,87 |  | 60,07 |  |  |  | 3,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,0 |  |  | 4,5 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,454
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,8 | 46,2 |  | 42,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 2035,04 | 1836,21 |  |  | 198,83 |  |  | 2106,86 |  | 1855,14 |  |  |  | 94,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,1 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 201,51 | 0,00 |  | 201,51 |  | 207,78 |  |  |  | 207,78 |  |  |  | 15,636
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2265,00 |  |  | 5866,05 |  |  | 5253,40 |  |  |  | 6022,40 |  | 5299,40 | [5 empty] | 224,506 |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 | [6 empty] | 2265,00 |  |  | 639,54 |  |  |  |  | 656,15 | [5 empty] | 44,516
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3009,00 |  |  | 7901,68 |  |  | 7089,79 |  |  |  | 8129,90 |  | 7154,70 | [5 empty] | 319,147 |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 | [6 empty] | 3009,00 |  |  | 841,51 |  |  |  |  | 864,40 | [5 empty] | 60,188
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2035,63 |  |  | 1836,39 |  |  |  | 2107,50 |  | 1855,30 | [5 empty] | 94,641 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 201,96 |  |  |  |  | 208,25 | [5 empty] | 15,672
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись