## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210950 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 45,7 |  | 46,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,45 | 55,79 |  |  | 6,66 |  |  | 64,77 |  | 56,27 |  |  |  | 3,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 44,9 |  | 44,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,14 | 55,33 |  |  | 6,81 |  |  | 64,38 |  | 55,81 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 44,9 |  | 42,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,82 | 56,46 |  |  | 7,36 |  |  | 65,96 |  | 56,94 |  |  |  | 2,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 44,5 |  | 45,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,03 | 54,67 |  |  | 7,36 |  |  | 64,24 |  | 55,15 |  |  |  | 3,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 50,6 |  | 60,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,56 | 55,68 |  |  | 6,88 |  |  | 65,85 |  | 56,38 |  |  |  | 4,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,3 | 53,3 |  | 65,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 60,55 | 51,82 |  |  | 8,73 |  |  | 64,06 |  | 52,51 |  |  |  | 4,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 52,9 |  | 63,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 58,93 | 45,27 |  |  | 13,66 |  |  | 62,22 |  | 45,88 |  |  |  | 4,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 51,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.12 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 49,0 |  | 52,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,40 | 54,58 |  |  | 8,82 |  |  | 66,22 |  | 55,22 |  |  |  | 3,741 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,9 |  |  | 4,5 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,504
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 45,2 |  | 43,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 68,03 | 57,20 |  |  | 10,83 |  |  | 70,36 |  | 57,76 |  |  |  | 3,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,003
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,2 | 44,1 |  | 38,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,81 | 59,23 |  |  | 6,58 |  |  | 67,79 |  | 59,76 |  |  |  | 2,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,002
02.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 42,1 |  | 33,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 67,92 | 58,44 |  |  | 9,48 |  |  | 69,69 |  | 58,92 |  |  |  | 2,641 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,5 |  |  | 22,33 |  |  | 22,33 |  | 22,84 |  |  |  | 22,84 |  |  |  | 1,479
03.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 39,2 |  | 28,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,87 | 56,03 |  |  | 9,84 |  |  | 67,26 |  | 56,51 |  |  |  | 2,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 38,8 |  | 29,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,73 | 55,39 |  |  | 10,34 |  |  | 67,14 |  | 55,87 |  |  |  | 2,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 39,4 |  | 31,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,20 | 55,01 |  |  | 11,19 |  |  | 67,74 |  | 55,49 |  |  |  | 2,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 39,8 |  | 30,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 66,40 | 56,15 |  |  | 10,25 |  |  | 67,93 |  | 56,63 |  |  |  | 2,400 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 40,9 |  | 36,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,51 | 54,45 |  |  | 11,06 |  |  | 67,28 |  | 54,93 |  |  |  | 2,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 4,5 |  |  | 5,67 |  |  | 5,67 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,440
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 42,4 |  | 38,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,71 | 54,52 |  |  | 10,19 |  |  | 66,59 |  | 55,00 |  |  |  | 2,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,5 |  |  | 4,5 |  |  | 16,98 |  |  | 16,98 |  | 17,46 |  |  |  | 17,46 |  |  |  | 1,246
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 43,4 |  | 42,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,58 | 55,00 |  |  | 7,58 |  |  | 64,58 |  | 55,48 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 4,5 |  |  | 33,72 |  |  | 33,72 |  | 34,74 |  |  |  | 34,74 |  |  |  | 2,567
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 45,0 |  | 47,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 62,84 | 54,83 |  |  | 8,01 |  |  | 65,20 |  | 55,31 |  |  |  | 3,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,5 |  |  | 4,84 |  |  | 4,84 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,370
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 50,0 |  | 56,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,62 | 57,12 |  |  | 8,50 |  |  | 68,79 |  | 57,84 |  |  |  | 4,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,006
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 50,3 |  | 56,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,97 | 57,43 |  |  | 8,54 |  |  | 69,18 |  | 58,15 |  |  |  | 4,120 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
13.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 47,1 |  | 48,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,60 | 57,16 |  |  | 7,44 |  |  | 67,20 |  | 57,73 |  |  |  | 3,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 43,5 |  | 40,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,01 | 56,34 |  |  | 7,67 |  |  | 66,02 |  | 56,82 |  |  |  | 2,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 42,3 |  | 37,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,12 | 55,30 |  |  | 8,82 |  |  | 65,99 |  | 55,78 |  |  |  | 2,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 4,5 |  |  | 85,04 |  |  | 85,04 |  | 87,33 |  |  |  | 87,33 |  |  |  | 6,144
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 41,1 |  | 35,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,37 | 54,92 |  |  | 9,45 |  |  | 66,07 |  | 55,40 |  |  |  | 2,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 4,5 |  |  | 172,82 |  |  | 172,82 |  | 177,28 |  |  |  | 177,28 |  |  |  | 12,156
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 40,5 |  | 34,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 64,62 | 54,12 |  |  | 10,50 |  |  | 66,27 |  | 54,60 |  |  |  | 2,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,8 |  |  | 4,5 |  |  | 174,56 |  |  | 174,56 |  | 178,79 |  |  |  | 178,79 |  |  |  | 11,816
18.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 40,7 |  | 36,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,47 | 53,81 |  |  | 11,66 |  |  | 67,22 |  | 54,29 |  |  |  | 2,769 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,5 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
19.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 44,5 |  | 43,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 65,82 | 55,12 |  |  | 10,70 |  |  | 68,07 |  | 55,60 |  |  |  | 3,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 44,8 |  | 44,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,76 | 55,19 |  |  | 8,57 |  |  | 66,02 |  | 55,69 |  |  |  | 3,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,5 |  |  | 80,12 |  |  | 80,12 |  | 82,93 |  |  |  | 82,93 |  |  |  | 6,733
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 45,4 |  | 46,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,95 | 55,73 |  |  | 8,22 |  |  | 66,30 |  | 56,21 |  |  |  | 3,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 4,5 |  |  | 13,02 |  |  | 13,02 |  | 13,42 |  |  |  | 13,42 |  |  |  | 1,023
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 46,0 |  | 48,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 63,23 | 55,73 |  |  | 7,50 |  |  | 65,72 |  | 56,24 |  |  |  | 3,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,0 | 44,6 |  | 43,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 1993,02 | 1713,82 |  |  | 279,20 |  |  | 2062,11 |  | 1730,17 |  |  |  | 97,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 82,8 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 614,55 | 0,00 |  | 614,55 |  | 631,30 |  |  |  | 631,30 |  |  |  | 44,491
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15849,00 |  |  | 28563,77 |  |  | 23970,74 |  |  |  | 29298,58 |  | 24168,37 | [5 empty] | 1121,360 |  | 1235,21 |  |  |  | 1255,74 | [6 empty] | 15849,00 |  |  | 5519,77 |  |  |  |  | 5634,17 | [5 empty] | 340,769
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16593,00 |  |  | 30557,18 |  |  | 25684,66 |  |  |  | 31361,11 |  | 25898,68 | [5 empty] | 1218,687 |  | 1235,21 |  |  |  | 1255,74 | [6 empty] | 16593,00 |  |  | 6134,32 |  |  |  |  | 6265,47 | [5 empty] | 385,260
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1993,41 |  |  | 1713,92 |  |  |  | 2062,53 |  | 1730,31 | [5 empty] | 97,326 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 614,55 |  |  |  |  | 631,30 | [5 empty] | 44,491
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись