## ЖЭК- 5 Курчатова, 30 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 30
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264845 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 47,9 |  | 48,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 66,94 | 61,44 |  |  | 5,50 |  |  | 69,64 |  | 62,16 |  |  |  | 3,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,408
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 46,8 |  | 46,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 65,99 | 60,62 |  |  | 5,37 |  |  | 68,52 |  | 61,28 |  |  |  | 3,293 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 5,3 |  |  | 4,53 |  |  | 4,53 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,386
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,6 |  | 43,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 67,05 | 62,10 |  |  | 4,95 |  |  | 69,44 |  | 62,77 |  |  |  | 3,148 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 5,3 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,338
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 46,2 |  | 47,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 65,22 | 59,43 |  |  | 5,79 |  |  | 67,74 |  | 60,05 |  |  |  | 3,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 5,3 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,423
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 58,0 |  | 59,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 77,57 | 72,49 |  |  | 5,08 |  |  | 82,05 |  | 73,66 |  |  |  | 4,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,3 |  |  | 5,4 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,413
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,3 | 63,4 |  | 60,9 |  | 5,5 | 4,9 |  | 86,94 | 81,06 |  |  | 5,88 |  |  | 92,50 |  | 82,52 |  |  |  | 5,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,506
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 62,5 |  | 59,3 |  | 5,5 | 4,9 |  | 86,64 | 81,12 |  |  | 5,52 |  |  | 91,97 |  | 82,56 |  |  |  | 5,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,0 |  |  | 5,4 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,448
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 57,3 |  | 48,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 86,74 | 80,60 |  |  | 6,14 |  |  | 90,95 |  | 81,86 |  |  |  | 4,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,5 |  |  | 5,3 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,460
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 51,9 |  | 40,1 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,49 | 80,16 |  |  | 7,33 |  |  | 90,75 |  | 81,22 |  |  |  | 3,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 5,2 |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |  | 6,35 |  |  |  | 6,35 |  |  |  | 0,512
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 50,4 |  | 35,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 87,98 | 82,92 |  |  | 5,06 |  |  | 90,83 |  | 83,92 |  |  |  | 3,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,2 |  |  | 5,3 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,308
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 48,0 |  | 30,7 |  | 5,4 | 4,8 |  | 87,61 | 82,22 |  |  | 5,39 |  |  | 90,05 |  | 83,12 |  |  |  | 2,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,311
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,1 |  | 26,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 84,51 | 79,17 |  |  | 5,34 |  |  | 86,38 |  | 79,95 |  |  |  | 2,420 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,2 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,281
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 43,8 |  | 26,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 83,49 | 78,05 |  |  | 5,44 |  |  | 85,40 |  | 78,77 |  |  |  | 2,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,2 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,314
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 44,8 |  | 28,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 82,73 | 77,12 |  |  | 5,61 |  |  | 84,76 |  | 77,84 |  |  |  | 2,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,334
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 45,3 |  | 28,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 85,04 | 78,74 |  |  | 6,30 |  |  | 87,16 |  | 79,46 |  |  |  | 2,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,3 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,390
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 47,3 |  | 33,6 |  | 5,3 | 4,8 |  | 81,25 | 75,89 |  |  | 5,36 |  |  | 83,65 |  | 76,68 |  |  |  | 2,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,345
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 48,8 |  | 34,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 82,27 | 75,64 |  |  | 6,63 |  |  | 84,83 |  | 76,51 |  |  |  | 3,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,76 |  |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,428
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 50,5 |  | 39,1 |  | 5,3 | 4,8 |  | 81,05 | 75,67 |  |  | 5,38 |  |  | 83,90 |  | 76,62 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,3 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,354
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 52,6 |  | 44,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 80,55 | 74,94 |  |  | 5,61 |  |  | 83,86 |  | 75,91 |  |  |  | 3,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,401
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 58,5 |  | 52,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 84,00 | 78,45 |  |  | 5,55 |  |  | 88,41 |  | 79,67 |  |  |  | 4,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,2 |  |  | 5,3 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,440
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 59,4 |  | 52,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 85,77 | 79,77 |  |  | 6,00 |  |  | 90,28 |  | 81,11 |  |  |  | 4,818 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,470
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 54,9 |  | 44,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 84,64 | 78,72 |  |  | 5,92 |  |  | 88,27 |  | 79,82 |  |  |  | 4,096 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 5,3 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,427
14.01 |  |  |  | 23,0 | 87,0 | 49,8 |  | 37,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 79,10 | 73,88 |  |  | 5,22 |  |  | 81,75 |  | 74,75 |  |  |  | 3,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,9 |  |  | 5,3 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,347
15.01 |  |  |  | 22,0 | 83,6 | 48,1 |  | 35,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 74,55 | 69,29 |  |  | 5,26 |  |  | 76,90 |  | 70,01 |  |  |  | 2,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 5,3 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,360
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,5 |  | 33,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 81,06 | 75,13 |  |  | 5,93 |  |  | 83,36 |  | 75,85 |  |  |  | 2,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 5,3 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,361
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 45,9 |  | 32,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 79,31 | 73,48 |  |  | 5,83 |  |  | 81,53 |  | 74,22 |  |  |  | 2,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 5,3 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,339
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 46,2 |  | 33,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 79,04 | 72,75 |  |  | 6,29 |  |  | 81,32 |  | 73,51 |  |  |  | 2,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 5,2 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,383
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 50,8 |  | 41,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 80,08 | 73,85 |  |  | 6,23 |  |  | 83,07 |  | 74,76 |  |  |  | 3,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 5,3 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,427
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,3 |  | 42,1 |  | 5,3 | 4,8 |  | 78,56 | 73,22 |  |  | 5,34 |  |  | 81,53 |  | 74,17 |  |  |  | 3,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,2 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,359
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 52,0 |  | 43,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 79,58 | 73,35 |  |  | 6,23 |  |  | 82,77 |  | 74,31 |  |  |  | 3,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 5,3 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,447
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 52,8 |  | 46,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 78,65 | 72,96 |  |  | 5,69 |  |  | 81,98 |  | 73,92 |  |  |  | 3,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 5,3 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,414
Итого |  |  |  | 741,0 | 91,9 | 50,7 |  | 41,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 2491,40 | 2314,23 |  |  | 177,17 |  |  | 2585,55 |  | 2342,96 |  |  |  | 110,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,0 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 145,51 | 0,00 |  | 145,51 |  | 150,62 |  |  |  | 150,62 |  |  |  | 12,136
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32226,00 |  |  | 78057,71 |  |  | 70052,17 |  |  |  | 80307,00 |  | 70847,53 | [5 empty] | 2733,609 |  | 1488,98 |  |  |  | 1519,15 | [6 empty] | 32338,00 |  |  | 8346,34 |  |  |  |  | 8544,18 | [5 empty] | 554,604
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 32967,00 |  |  | 80549,53 |  |  | 72366,68 |  |  |  | 82893,02 |  | 73190,80 | [5 empty] | 2844,335 |  | 1488,98 |  |  |  | 1519,15 | [6 empty] | 33082,00 |  |  | 8491,97 |  |  |  |  | 8694,91 | [5 empty] | 566,747
Итого: | [8 empty] | 741,00 |  |  | 2491,82 |  |  | 2314,51 |  |  |  | 2586,02 |  | 2343,26 | [5 empty] | 110,726 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 145,62 |  |  |  |  | 150,73 | [5 empty] | 12,143
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись