## ЖЭК- 5 Курчатова, 32 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186854 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,0 |  | 44,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,76 | 94,04 |  |  | 9,72 |  |  | 107,82 |  | 95,22 |  |  |  | 5,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 4,5 |  |  | 11,61 |  |  | 11,61 |  | 12,04 |  |  |  | 12,04 |  |  |  | 1,018
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 49,1 |  | 43,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,97 | 93,62 |  |  | 10,35 |  |  | 107,86 |  | 94,65 |  |  |  | 4,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,5 |  |  | 12,37 |  |  | 12,37 |  | 12,78 |  |  |  | 12,78 |  |  |  | 1,058
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 48,8 |  | 40,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 105,88 | 95,67 |  |  | 10,21 |  |  | 109,60 |  | 96,78 |  |  |  | 4,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 4,5 |  |  | 12,12 |  |  | 12,12 |  | 12,52 |  |  |  | 12,52 |  |  |  | 0,994
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 48,5 |  | 43,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,11 | 92,70 |  |  | 10,41 |  |  | 106,97 |  | 93,74 |  |  |  | 4,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 4,5 |  |  | 12,15 |  |  | 12,15 |  | 12,59 |  |  |  | 12,59 |  |  |  | 1,063
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 55,8 |  | 59,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,15 | 93,83 |  |  | 9,32 |  |  | 108,93 |  | 95,18 |  |  |  | 6,632 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,5 |  |  | 4,5 |  |  | 10,68 |  |  | 10,68 |  | 11,25 |  |  |  | 11,25 |  |  |  | 1,160
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 58,8 |  | 63,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 105,73 | 95,99 |  |  | 9,74 |  |  | 112,31 |  | 97,56 |  |  |  | 7,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,9 |  |  | 4,5 |  |  | 10,90 |  |  | 10,90 |  | 11,54 |  |  |  | 11,54 |  |  |  | 1,253
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,1 | 58,2 |  | 61,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,84 | 96,45 |  |  | 10,39 |  |  | 113,28 |  | 97,99 |  |  |  | 7,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,2 |  |  | 4,5 |  |  | 11,64 |  |  | 11,64 |  | 12,32 |  |  |  | 12,32 |  |  |  | 1,309
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 53,9 |  | 51,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 107,51 | 96,42 |  |  | 11,09 |  |  | 112,60 |  | 97,75 |  |  |  | 6,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,9 |  |  | 4,5 |  |  | 12,61 |  |  | 12,61 |  | 13,18 |  |  |  | 13,18 |  |  |  | 1,210
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 49,1 |  | 41,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 110,21 | 95,95 |  |  | 14,26 |  |  | 114,21 |  | 97,03 |  |  |  | 5,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 4,5 |  |  | 15,98 |  |  | 15,98 |  | 16,54 |  |  |  | 16,54 |  |  |  | 1,315
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 47,9 |  | 36,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 109,03 | 99,84 |  |  | 9,19 |  |  | 112,49 |  | 100,89 |  |  |  | 4,367 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 4,5 |  |  | 10,93 |  |  | 10,93 |  | 11,29 |  |  |  | 11,29 |  |  |  | 0,842
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 45,5 |  | 32,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 109,28 | 99,11 |  |  | 10,17 |  |  | 112,27 |  | 100,13 |  |  |  | 3,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 4,5 |  |  | 11,85 |  |  | 11,85 |  | 12,15 |  |  |  | 12,15 |  |  |  | 0,835
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 42,2 |  | 27,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 108,97 | 95,93 |  |  | 13,04 |  |  | 111,41 |  | 96,73 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,5 |  |  | 15,32 |  |  | 15,32 |  | 15,64 |  |  |  | 15,64 |  |  |  | 0,944
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 41,7 |  | 27,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,71 | 94,99 |  |  | 11,72 |  |  | 109,02 |  | 95,81 |  |  |  | 3,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,5 |  |  | 14,03 |  |  | 14,03 |  | 14,34 |  |  |  | 14,34 |  |  |  | 0,896
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 42,6 |  | 29,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,53 | 94,20 |  |  | 10,33 |  |  | 107,03 |  | 95,03 |  |  |  | 3,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 4,5 |  |  | 12,91 |  |  | 12,91 |  | 13,21 |  |  |  | 13,21 |  |  |  | 0,852
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 43,1 |  | 29,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 106,22 | 96,10 |  |  | 10,12 |  |  | 108,72 |  | 96,99 |  |  |  | 3,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 4,5 |  |  | 12,32 |  |  | 12,32 |  | 12,61 |  |  |  | 12,61 |  |  |  | 0,806
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 44,5 |  | 35,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,27 | 92,87 |  |  | 10,40 |  |  | 106,19 |  | 93,76 |  |  |  | 4,014 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 4,5 |  |  | 12,33 |  |  | 12,33 |  | 12,70 |  |  |  | 12,70 |  |  |  | 0,915
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 46,1 |  | 36,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,97 | 92,71 |  |  | 12,26 |  |  | 108,19 |  | 93,67 |  |  |  | 4,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 4,5 |  |  | 13,91 |  |  | 13,91 |  | 14,31 |  |  |  | 14,31 |  |  |  | 1,046
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 47,2 |  | 40,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,77 | 93,17 |  |  | 9,60 |  |  | 106,25 |  | 94,16 |  |  |  | 4,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 4,5 |  |  | 11,18 |  |  | 11,18 |  | 11,54 |  |  |  | 11,54 |  |  |  | 0,915
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 49,2 |  | 46,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 100,44 | 92,52 |  |  | 7,92 |  |  | 104,40 |  | 93,57 |  |  |  | 4,976 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 4,5 |  |  | 9,38 |  |  | 9,38 |  | 9,72 |  |  |  | 9,72 |  |  |  | 0,830
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 54,6 |  | 55,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,36 | 96,01 |  |  | 8,35 |  |  | 109,69 |  | 97,41 |  |  |  | 6,178 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,7 |  |  | 4,5 |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  | 10,09 |  |  |  | 10,09 |  |  |  | 0,990
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 54,9 |  | 55,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 105,96 | 96,34 |  |  | 9,62 |  |  | 111,39 |  | 97,71 |  |  |  | 6,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,1 |  |  | 4,5 |  |  | 11,16 |  |  | 11,16 |  | 11,70 |  |  |  | 11,70 |  |  |  | 1,141
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 51,5 |  | 47,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,00 | 96,12 |  |  | 7,88 |  |  | 108,36 |  | 97,40 |  |  |  | 5,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 4,5 |  |  | 9,68 |  |  | 9,68 |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 0,881
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,3 |  | 38,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,97 | 95,35 |  |  | 8,62 |  |  | 107,37 |  | 96,39 |  |  |  | 4,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 4,5 |  |  | 10,67 |  |  | 10,67 |  | 10,98 |  |  |  | 10,98 |  |  |  | 0,838
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 45,9 |  | 36,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,11 | 94,21 |  |  | 9,90 |  |  | 107,26 |  | 95,21 |  |  |  | 4,190 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 4,5 |  |  | 11,95 |  |  | 11,95 |  | 12,26 |  |  |  | 12,26 |  |  |  | 0,892
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 44,5 |  | 33,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,44 | 94,25 |  |  | 9,19 |  |  | 106,30 |  | 95,17 |  |  |  | 3,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 4,5 |  |  | 11,21 |  |  | 11,21 |  | 11,50 |  |  |  | 11,50 |  |  |  | 0,802
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 43,9 |  | 33,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,84 | 92,89 |  |  | 8,95 |  |  | 104,53 |  | 93,79 |  |  |  | 3,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 4,5 |  |  | 10,94 |  |  | 10,94 |  | 11,20 |  |  |  | 11,20 |  |  |  | 0,761
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 44,1 |  | 34,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,71 | 92,20 |  |  | 11,51 |  |  | 106,64 |  | 93,05 |  |  |  | 4,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 4,5 |  |  | 13,62 |  |  | 13,62 |  | 13,98 |  |  |  | 13,98 |  |  |  | 0,974
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 48,5 |  | 41,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 104,17 | 94,19 |  |  | 9,98 |  |  | 107,91 |  | 95,25 |  |  |  | 4,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 4,5 |  |  | 12,05 |  |  | 12,05 |  | 12,46 |  |  |  | 12,46 |  |  |  | 0,997
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 48,7 |  | 43,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 103,04 | 93,90 |  |  | 9,14 |  |  | 106,86 |  | 94,93 |  |  |  | 4,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,5 |  |  | 11,26 |  |  | 11,26 |  | 11,64 |  |  |  | 11,64 |  |  |  | 0,960
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 49,5 |  | 44,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 102,79 | 94,33 |  |  | 8,46 |  |  | 106,70 |  | 95,49 |  |  |  | 4,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 4,5 |  |  | 10,44 |  |  | 10,44 |  | 10,84 |  |  |  | 10,84 |  |  |  | 0,911
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 50,6 |  | 46,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 101,54 | 94,06 |  |  | 7,48 |  |  | 105,72 |  | 95,29 |  |  |  | 5,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,5 |  |  | 9,51 |  |  | 9,51 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  |  | 0,858
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 48,6 |  | 42,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 3249,28 | 2939,96 |  |  | 309,32 |  |  | 3368,28 |  | 2973,73 |  |  |  | 149,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,5 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 366,34 | 0,00 |  | 366,34 |  | 378,87 |  |  |  | 378,87 |  |  |  | 30,266
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 13165,00 |  |  | 38040,30 |  |  | 32366,24 |  |  |  | 39080,54 |  | 32689,25 | [5 empty] | 1465,797 |  | 1054,40 |  |  |  | 1077,55 | [6 empty] | 13165,00 |  |  | 4290,27 |  |  |  |  | 4397,91 | [5 empty] | 296,472
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 13909,00 |  |  | 41290,76 |  |  | 35306,38 |  |  |  | 42450,08 |  | 35663,18 | [5 empty] | 1615,733 |  | 1054,40 |  |  |  | 1077,55 | [6 empty] | 13909,00 |  |  | 4657,68 |  |  |  |  | 4777,88 | [5 empty] | 326,827
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3250,46 |  |  | 2940,14 |  |  |  | 3369,54 |  | 2973,94 | [5 empty] | 149,936 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 367,42 |  |  |  |  | 379,97 | [5 empty] | 30,355
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись