## ЖЭК- 5 Курчатова, 34 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 34
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258175 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 48,8 |  | 46,3 |  | 6,0 | 5,8 |  | 69,69 | 63,20 |  |  | 6,49 |  |  | 72,43 |  | 63,92 |  |  |  | 3,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,40 | 0,00 |  |  | 7,40
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 48,1 |  | 44,2 |  | 6,0 | 5,8 |  | 69,15 | 62,85 |  |  | 6,30 |  |  | 71,74 |  | 63,59 |  |  |  | 3,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,16 | 0,00 |  |  | 7,16
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 47,8 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,7 |  | 70,44 | 64,25 |  |  | 6,19 |  |  | 72,92 |  | 64,97 |  |  |  | 3,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,04 | 0,00 |  |  | 7,04
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 47,6 |  | 45,0 |  | 6,0 | 5,8 |  | 68,32 | 62,16 |  |  | 6,16 |  |  | 70,87 |  | 62,90 |  |  |  | 3,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,96 | 0,00 |  |  | 6,96
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 54,2 |  | 61,1 |  | 6,1 | 5,8 |  | 67,83 | 62,83 |  |  | 5,00 |  |  | 71,60 |  | 63,71 |  |  |  | 4,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,77 | 0,00 |  |  | 5,77
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 56,7 |  | 65,7 |  | 6,1 | 5,8 |  | 69,13 | 63,91 |  |  | 5,22 |  |  | 73,42 |  | 64,87 |  |  |  | 4,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,02 | 0,00 |  |  | 6,02
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 56,1 |  | 64,1 |  | 6,1 | 5,8 |  | 69,25 | 63,90 |  |  | 5,35 |  |  | 73,42 |  | 64,87 |  |  |  | 4,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,09 | 0,00 |  |  | 6,09
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 52,0 |  | 53,2 |  | 6,1 | 5,8 |  | 69,31 | 63,81 |  |  | 5,50 |  |  | 72,63 |  | 64,64 |  |  |  | 3,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,25 | 0,00 |  |  | 6,25
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 47,6 |  | 43,3 |  | 5,9 | 5,7 |  | 72,43 | 63,44 |  |  | 8,99 |  |  | 75,07 |  | 64,13 |  |  |  | 3,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,87 | 0,00 |  |  | 9,87
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 46,6 |  | 37,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 70,97 | 66,16 |  |  | 4,81 |  |  | 73,23 |  | 66,88 |  |  |  | 2,894 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,51 | 0,00 |  |  | 5,51
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 44,6 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,7 |  | 71,30 | 65,88 |  |  | 5,42 |  |  | 73,25 |  | 66,51 |  |  |  | 2,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,27 | 0,00 |  |  | 6,27
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 41,5 |  | 28,1 |  | 5,9 | 5,6 |  | 70,69 | 63,82 |  |  | 6,87 |  |  | 72,26 |  | 64,35 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,75 | 0,00 |  |  | 7,75
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,0 |  | 28,8 |  | 6,0 | 5,7 |  | 71,51 | 62,94 |  |  | 8,57 |  |  | 73,11 |  | 63,43 |  |  |  | 2,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,34 | 0,00 |  |  | 9,34
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 41,7 |  | 31,1 |  | 6,0 | 5,7 |  | 70,28 | 62,00 |  |  | 8,28 |  |  | 72,00 |  | 62,48 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,72 | 0,00 |  |  | 8,72
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 42,2 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,7 |  | 70,23 | 63,30 |  |  | 6,93 |  |  | 71,91 |  | 63,78 |  |  |  | 2,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 43,5 |  | 36,1 |  | 6,0 | 5,7 |  | 67,48 | 61,00 |  |  | 6,48 |  |  | 69,43 |  | 61,52 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,64 | 0,00 |  |  | 6,64
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 45,1 |  | 37,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 68,82 | 60,97 |  |  | 7,85 |  |  | 70,89 |  | 61,54 |  |  |  | 2,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,17 | 0,00 |  |  | 8,17
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 46,4 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,7 |  | 67,43 | 61,30 |  |  | 6,13 |  |  | 69,76 |  | 61,98 |  |  |  | 3,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,50 | 0,00 |  |  | 6,50
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 48,2 |  | 47,2 |  | 6,0 | 5,7 |  | 67,23 | 61,09 |  |  | 6,14 |  |  | 69,90 |  | 61,81 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,92 | 0,00 |  |  | 6,92
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 53,0 |  | 56,8 |  | 6,1 | 5,8 |  | 68,64 | 63,40 |  |  | 5,24 |  |  | 72,15 |  | 64,28 |  |  |  | 4,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,05 | 0,00 |  |  | 6,05
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 53,5 |  | 56,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 70,51 | 63,43 |  |  | 7,08 |  |  | 74,13 |  | 64,29 |  |  |  | 4,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,92 | 0,00 |  |  | 7,92
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 50,1 |  | 48,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 68,23 | 63,41 |  |  | 4,82 |  |  | 71,12 |  | 64,17 |  |  |  | 3,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,54 | 0,00 |  |  | 5,54
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 46,1 |  | 39,9 |  | 6,1 | 5,8 |  | 68,62 | 62,88 |  |  | 5,74 |  |  | 70,85 |  | 63,53 |  |  |  | 2,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,46 | 0,00 |  |  | 6,46
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 44,9 |  | 37,6 |  | 6,0 | 5,7 |  | 69,99 | 62,11 |  |  | 7,88 |  |  | 72,13 |  | 62,66 |  |  |  | 2,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,70 | 0,00 |  |  | 8,70
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 43,6 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 69,31 | 61,74 |  |  | 7,57 |  |  | 71,25 |  | 62,26 |  |  |  | 2,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,91 | 0,00 |  |  | 7,91
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 43,0 |  | 34,3 |  | 6,0 | 5,7 |  | 67,80 | 60,50 |  |  | 7,30 |  |  | 69,63 |  | 61,03 |  |  |  | 2,600 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,22 | 0,00 |  |  | 7,22
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 43,1 |  | 35,8 |  | 6,0 | 5,7 |  | 68,58 | 59,91 |  |  | 8,67 |  |  | 70,51 |  | 60,45 |  |  |  | 2,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 47,2 |  | 43,4 |  | 6,0 | 5,7 |  | 70,22 | 61,48 |  |  | 8,74 |  |  | 72,75 |  | 62,16 |  |  |  | 3,419 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,04 | 0,00 |  |  | 9,04
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 47,5 |  | 44,6 |  | 6,0 | 5,7 |  | 68,45 | 61,74 |  |  | 6,71 |  |  | 70,96 |  | 62,44 |  |  |  | 3,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 48,2 |  | 46,2 |  | 6,0 | 5,7 |  | 69,06 | 62,13 |  |  | 6,93 |  |  | 71,73 |  | 62,88 |  |  |  | 3,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,68 | 0,00 |  |  | 7,68
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 48,9 |  | 48,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 68,22 | 61,99 |  |  | 6,23 |  |  | 71,03 |  | 62,74 |  |  |  | 3,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,02 | 0,00 |  |  | 7,02
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,8 | 47,4 |  | 43,4 |  | 6,0 | 5,7 |  | 2149,12 | 1943,53 |  |  | 205,59 |  |  | 2228,08 |  | 1964,77 |  |  |  | 101,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 224,99 | 0,00 |  |  | 224,99 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4478,00 |  |  | 6980,68 |  |  | 5926,27 |  |  |  | 7170,75 |  | 5981,19 | [5 empty] | 276,593 |  | 536,04 |  |  |  | 546,35 | [6 empty] | 4977,00 | [7 empty] | 1644,47 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5222,00 |  |  | 9129,95 |  |  | 7869,95 |  |  |  | 9399,02 |  | 7946,14 | [5 empty] | 378,441 |  | 536,04 |  |  |  | 546,35 | [6 empty] | 5721,00 | [7 empty] | 1869,43 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2149,27 |  |  | 1943,68 |  |  |  | 2228,27 |  | 1964,95 | [5 empty] | 101,848 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 224,96 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись