## ЖЭК- 5 Курчатова, 42 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 42
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238856 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 56,0 |  | 40,0 |  | 6,0 | 5,6 |  | 116,22 | 111,62 |  |  | 4,60 |  |  | 120,91 |  | 113,29 |  |  |  | 4,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,27 | 29,54 |  |  | 3,73
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 54,8 |  | 38,5 |  | 6,0 | 5,6 |  | 114,48 | 110,89 |  |  | 3,59 |  |  | 118,85 |  | 112,41 |  |  |  | 4,590 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,08 | 29,28 |  |  | 2,80
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 54,3 |  | 36,2 |  | 6,0 | 5,6 |  | 117,71 | 113,54 |  |  | 4,17 |  |  | 121,95 |  | 115,13 |  |  |  | 4,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,06 | 29,80 |  |  | 3,26
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 54,1 |  | 39,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 113,56 | 109,40 |  |  | 4,16 |  |  | 117,89 |  | 110,92 |  |  |  | 4,671 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,17 | 28,75 |  |  | 3,42
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 63,8 |  | 53,0 |  | 6,1 | 5,7 |  | 116,11 | 113,23 |  |  | 2,88 |  |  | 122,78 |  | 115,41 |  |  |  | 6,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,60 | 30,92 |  |  | 2,68
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,9 | 66,0 |  | 57,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 107,90 | 102,50 |  |  | 5,40 |  |  | 114,78 |  | 104,58 |  |  |  | 6,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,79 | 21,83 |  |  | 1,96
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 61,2 |  | 60,3 |  | 6,1 | 5,6 |  | 89,55 | 80,65 |  |  | 8,90 |  |  | 95,05 |  | 82,07 |  |  |  | 5,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 4,99 | 4,16 |  |  | 0,83
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 58,6 |  | 47,1 |  | 6,1 | 5,6 |  | 110,41 | 104,28 |  |  | 6,13 |  |  | 115,70 |  | 105,95 |  |  |  | 5,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,77 | 21,57 |  |  | 3,20
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 54,6 |  | 37,4 |  | 6,0 | 5,5 |  | 121,81 | 114,67 |  |  | 7,14 |  |  | 126,33 |  | 116,30 |  |  |  | 4,916 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 36,45 | 31,02 |  |  | 5,43
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 52,9 |  | 32,6 |  | 6,1 | 5,6 |  | 124,14 | 119,84 |  |  | 4,30 |  |  | 128,19 |  | 121,42 |  |  |  | 4,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,95 | 32,68 |  |  | 2,27
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 50,1 |  | 28,7 |  | 6,0 | 5,5 |  | 123,60 | 118,63 |  |  | 4,97 |  |  | 127,06 |  | 120,05 |  |  |  | 3,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,78 | 32,12 |  |  | 2,66
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 46,0 |  | 24,4 |  | 5,9 | 5,5 |  | 119,91 | 113,63 |  |  | 6,28 |  |  | 122,64 |  | 114,76 |  |  |  | 3,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,22 | 30,30 |  |  | 3,92
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 45,4 |  | 25,0 |  | 5,9 | 5,5 |  | 118,13 | 111,90 |  |  | 6,23 |  |  | 120,80 |  | 113,05 |  |  |  | 3,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,63 | 29,74 |  |  | 3,89
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 46,5 |  | 27,0 |  | 5,9 | 5,5 |  | 116,96 | 110,53 |  |  | 6,43 |  |  | 119,84 |  | 111,66 |  |  |  | 3,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,55 | 29,30 |  |  | 4,25
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 47,0 |  | 26,2 |  | 6,0 | 5,5 |  | 120,03 | 113,35 |  |  | 6,68 |  |  | 122,96 |  | 114,54 |  |  |  | 3,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,43 | 30,01 |  |  | 4,42
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 49,1 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 114,96 | 109,35 |  |  | 5,61 |  |  | 118,31 |  | 110,61 |  |  |  | 3,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,90 | 29,10 |  |  | 3,80
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 51,1 |  | 32,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 116,08 | 109,97 |  |  | 6,11 |  |  | 119,71 |  | 111,33 |  |  |  | 4,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,61 | 29,16 |  |  | 4,45
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 52,8 |  | 36,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 114,84 | 110,44 |  |  | 4,40 |  |  | 118,87 |  | 111,88 |  |  |  | 4,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,53 | 29,72 |  |  | 2,81
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 55,4 |  | 41,2 |  | 6,0 | 5,6 |  | 113,53 | 109,63 |  |  | 3,90 |  |  | 118,13 |  | 111,21 |  |  |  | 4,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,29 | 29,91 |  |  | 2,38
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 62,1 |  | 49,0 |  | 6,1 | 5,6 |  | 119,21 | 114,79 |  |  | 4,42 |  |  | 125,42 |  | 116,86 |  |  |  | 6,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,84 | 31,64 |  |  | 3,20
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 62,7 |  | 48,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 119,89 | 115,39 |  |  | 4,50 |  |  | 126,18 |  | 117,52 |  |  |  | 6,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,03 | 31,77 |  |  | 3,26
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 58,1 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 118,84 | 114,52 |  |  | 4,32 |  |  | 123,95 |  | 116,33 |  |  |  | 5,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,90 | 31,33 |  |  | 2,57
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 52,6 |  | 34,3 |  | 6,1 | 5,6 |  | 117,38 | 112,99 |  |  | 4,39 |  |  | 121,32 |  | 114,47 |  |  |  | 4,245 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,87 | 30,57 |  |  | 2,30
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 50,8 |  | 32,7 |  | 6,0 | 5,6 |  | 116,18 | 111,52 |  |  | 4,66 |  |  | 119,81 |  | 112,92 |  |  |  | 4,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,54 | 30,07 |  |  | 2,47
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 49,1 |  | 30,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 116,14 | 111,26 |  |  | 4,88 |  |  | 119,40 |  | 112,51 |  |  |  | 3,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,46 | 29,82 |  |  | 2,64
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 48,3 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,6 |  | 114,39 | 108,79 |  |  | 5,60 |  |  | 117,56 |  | 110,01 |  |  |  | 3,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,39 | 29,03 |  |  | 3,36
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 48,6 |  | 31,2 |  | 6,0 | 5,6 |  | 113,58 | 108,13 |  |  | 5,45 |  |  | 116,86 |  | 109,33 |  |  |  | 3,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,21 | 28,86 |  |  | 3,35
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 54,1 |  | 37,5 |  | 6,0 | 5,6 |  | 117,72 | 111,54 |  |  | 6,18 |  |  | 122,09 |  | 113,08 |  |  |  | 4,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,23 | 29,98 |  |  | 4,25
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 54,6 |  | 38,6 |  | 6,0 | 5,5 |  | 115,34 | 111,14 |  |  | 4,20 |  |  | 119,71 |  | 112,66 |  |  |  | 4,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,50 | 30,30 |  |  | 2,20
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 55,4 |  | 40,0 |  | 6,0 | 5,6 |  | 116,26 | 111,60 |  |  | 4,66 |  |  | 120,87 |  | 113,21 |  |  |  | 4,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,08 | 30,36 |  |  | 2,72
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 56,6 |  | 42,1 |  | 6,0 | 5,6 |  | 115,44 | 111,33 |  |  | 4,11 |  |  | 120,30 |  | 113,06 |  |  |  | 5,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,62 | 30,43 |  |  | 2,19
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 54,0 |  | 37,8 |  | 6,0 | 5,6 |  | 3590,30 | 3431,05 |  |  | 159,25 |  |  | 3724,22 |  | 3478,53 |  |  |  | 142,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 989,74 | 893,07 |  |  | 96,67 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10757,00 |  |  | 39465,28 |  |  | 36843,21 |  |  |  | 40556,55 |  | 37303,08 | [5 empty] | 1259,117 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 11367,00 | [7 empty] | 15497,67 |  |  | 9476,42
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11501,00 |  |  | 43055,58 |  |  | 40274,26 |  |  |  | 44280,77 |  | 40781,61 | [5 empty] | 1401,789 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 | [6 empty] | 12111,00 | [7 empty] | 16487,41 |  |  | 10369,49
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3590,30 |  |  | 3431,05 |  |  |  | 3724,22 |  | 3478,53 | [5 empty] | 142,672 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 989,74 |  |  | 893,07
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись