## ЖЭК- 5 Курчатова, 44 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 44
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186218 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 50,6 |  | 45,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,06 | 91,06 |  |  | 0,00 |  |  | 94,85 |  | 92,05 |  |  |  | 4,144 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,4 | 63,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,49 | 23,97 |  | 4,52 |  | 29,70 | 24,34 |  |  | 5,35 |  |  |  | 1,179
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 49,5 |  | 43,7 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,24 | 90,24 |  |  | 0,00 |  |  | 93,83 |  | 91,16 |  |  |  | 3,951 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 | 62,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,23 | 23,75 |  | 4,48 |  | 29,39 | 24,07 |  |  | 5,32 |  |  |  | 1,121
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 49,4 |  | 41,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,78 | 92,78 |  |  | 0,00 |  |  | 96,28 |  | 93,72 |  |  |  | 3,815 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,9 | 61,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,88 | 24,30 |  | 4,58 |  | 30,00 | 24,64 |  |  | 5,36 |  |  |  | 1,085
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 48,9 |  | 44,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,00 | 89,00 |  |  | 0,00 |  |  | 92,55 |  | 89,86 |  |  |  | 3,952 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 61,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,31 | 23,46 |  | 4,85 |  | 29,48 | 23,78 |  |  | 5,70 |  |  |  | 1,173
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 56,6 |  | 60,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,91 | 91,91 |  |  | 0,00 |  |  | 97,35 |  | 93,13 |  |  |  | 5,543 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,1 | 73,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,69 | 24,64 |  | 4,05 |  | 30,45 | 25,10 |  |  | 5,34 |  |  |  | 1,518
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,8 | 60,2 |  | 63,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 96,81 | 96,81 |  |  | 0,00 |  |  | 103,17 |  | 98,26 |  |  |  | 6,188 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,2 | 77,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 21,27 | 15,90 |  | 5,37 |  | 22,61 | 16,19 |  |  | 6,42 |  |  |  | 1,174
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 60,0 |  | 61,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 99,68 | 99,68 |  |  | 0,00 |  |  | 106,01 |  | 101,17 |  |  |  | 6,153 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 | 58,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 9,30 | 0,50 |  | 8,81 |  | 9,45 | 0,50 |  |  | 8,95 |  |  |  | 0,476
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 54,7 |  | 52,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 95,72 | 95,72 |  |  | 0,00 |  |  | 100,51 |  | 96,94 |  |  |  | 4,986 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,7 | 64,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 22,71 | 16,06 |  | 6,65 |  | 23,66 | 16,38 |  |  | 7,28 |  |  |  | 1,143
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 49,2 |  | 42,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,14 | 93,14 |  |  | 0,00 |  |  | 96,71 |  | 94,13 |  |  |  | 4,001 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 | 61,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 32,64 | 24,23 |  | 8,40 |  | 33,90 | 24,60 |  |  | 9,30 |  |  |  | 1,436
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 48,2 |  | 37,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 97,25 | 97,25 |  |  | 0,00 |  |  | 100,52 |  | 98,23 |  |  |  | 3,634 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,8 | 59,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,77 | 25,22 |  | 5,54 |  | 31,86 | 25,54 |  |  | 6,32 |  |  |  | 1,087
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 45,8 |  | 33,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 96,40 | 96,40 |  |  | 0,00 |  |  | 99,22 |  | 97,26 |  |  |  | 3,181 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,1 | 55,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,66 | 24,99 |  | 5,67 |  | 31,69 | 25,18 |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,970
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 42,3 |  | 28,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,04 | 92,04 |  |  | 0,00 |  |  | 94,16 |  | 92,80 |  |  |  | 2,585 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 50,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 31,41 | 23,69 |  | 7,72 |  | 32,19 | 23,90 |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,946
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,8 |  | 28,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,57 | 90,57 |  |  | 0,00 |  |  | 92,60 |  | 91,36 |  |  |  | 2,587 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 | 50,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,69 | 23,45 |  | 6,25 |  | 30,49 | 23,61 |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,875
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 42,7 |  | 30,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,40 | 89,40 |  |  | 0,00 |  |  | 91,55 |  | 90,23 |  |  |  | 2,759 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,1 | 51,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,39 | 23,18 |  | 7,21 |  | 31,25 | 23,36 |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,984
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,4 |  | 29,9 |  | 5,8 | 5,4 |  | 92,09 | 92,09 |  |  | 0,00 |  |  | 94,34 |  | 92,93 |  |  |  | 2,747 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,8 | 52,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,37 | 23,78 |  | 6,59 |  | 31,16 | 24,02 |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,939
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 44,9 |  | 35,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 88,64 | 88,64 |  |  | 0,00 |  |  | 91,29 |  | 89,42 |  |  |  | 3,142 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,4 | 54,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,94 | 23,04 |  | 6,90 |  | 30,89 | 23,29 |  |  | 7,60 |  |  |  | 1,108
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 46,7 |  | 37,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,31 | 89,31 |  |  | 0,00 |  |  | 92,22 |  | 90,13 |  |  |  | 3,310 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,1 | 57,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,45 | 23,32 |  | 6,13 |  | 30,52 | 23,52 |  |  | 6,99 |  |  |  | 1,084
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 47,9 |  | 41,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 89,34 | 89,34 |  |  | 0,00 |  |  | 92,59 |  | 90,21 |  |  |  | 3,681 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 | 59,2 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,59 | 23,39 |  | 5,20 |  | 29,69 | 23,67 |  |  | 6,01 |  |  |  | 1,123
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 49,8 |  | 46,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 88,54 | 88,54 |  |  | 0,00 |  |  | 92,26 |  | 89,46 |  |  |  | 4,135 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,9 | 62,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,19 | 23,31 |  | 4,88 |  | 29,38 | 23,67 |  |  | 5,71 |  |  |  | 1,222
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 55,5 |  | 55,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,20 | 93,20 |  |  | 0,00 |  |  | 98,22 |  | 94,40 |  |  |  | 5,188 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,4 | 70,7 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,66 | 24,80 |  | 4,86 |  | 31,40 | 25,17 |  |  | 6,23 |  |  |  | 1,503
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 56,1 |  | 55,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,84 | 93,84 |  |  | 0,00 |  |  | 98,93 |  | 95,09 |  |  |  | 5,214 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,6 | 71,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,76 | 24,89 |  | 4,87 |  | 31,44 | 25,34 |  |  | 6,10 |  |  |  | 1,495
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 52,2 |  | 47,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,14 | 93,14 |  |  | 0,00 |  |  | 97,29 |  | 94,23 |  |  |  | 4,444 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,1 | 66,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,10 | 24,50 |  | 4,60 |  | 30,45 | 24,88 |  |  | 5,57 |  |  |  | 1,245
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 47,8 |  | 39,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 91,76 | 91,76 |  |  | 0,00 |  |  | 94,96 |  | 92,65 |  |  |  | 3,593 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 | 59,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,11 | 23,98 |  | 5,13 |  | 30,23 | 24,24 |  |  | 5,99 |  |  |  | 1,063
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 46,4 |  | 37,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,55 | 90,55 |  |  | 0,00 |  |  | 93,50 |  | 91,36 |  |  |  | 3,359 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,8 | 57,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,58 | 23,60 |  | 5,98 |  | 30,59 | 23,85 |  |  | 6,74 |  |  |  | 1,068
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 44,9 |  | 34,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,32 | 90,32 |  |  | 0,00 |  |  | 93,02 |  | 91,07 |  |  |  | 3,106 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 | 55,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,62 | 23,49 |  | 5,13 |  | 29,52 | 23,74 |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,938
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 44,1 |  | 34,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 88,32 | 88,32 |  |  | 0,00 |  |  | 90,90 |  | 89,01 |  |  |  | 3,006 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 | 54,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,04 | 22,98 |  | 5,06 |  | 28,88 | 23,23 |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,907
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 44,5 |  | 35,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 87,49 | 87,49 |  |  | 0,00 |  |  | 90,16 |  | 88,18 |  |  |  | 3,087 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 | 54,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,77 | 22,72 |  | 8,05 |  | 31,72 | 22,96 |  |  | 8,75 |  |  |  | 1,145
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 49,2 |  | 42,5 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,82 | 90,82 |  |  | 0,00 |  |  | 94,32 |  | 91,73 |  |  |  | 3,863 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 | 61,1 |  | 5,4 | 5,1 |  | 30,79 | 23,74 |  | 7,05 |  | 32,00 | 24,06 |  |  | 7,94 |  |  |  | 1,313
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 49,5 |  | 43,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,13 | 90,13 |  |  | 0,00 |  |  | 93,70 |  | 91,03 |  |  |  | 3,938 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 | 61,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 28,93 | 23,66 |  | 5,27 |  | 30,12 | 23,97 |  |  | 6,15 |  |  |  | 1,195
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 50,2 |  | 45,1 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,64 | 90,64 |  |  | 0,00 |  |  | 94,38 |  | 91,59 |  |  |  | 4,097 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 | 62,9 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,33 | 23,84 |  | 5,50 |  | 30,63 | 24,14 |  |  | 6,49 |  |  |  | 1,253
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 51,0 |  | 47,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 90,36 | 90,36 |  |  | 0,00 |  |  | 94,31 |  | 91,34 |  |  |  | 4,311 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,0 | 64,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 29,28 | 23,78 |  | 5,50 |  | 30,61 | 24,14 |  |  | 6,47 |  |  |  | 1,316
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 49,2 |  | 42,6 |  | 5,8 | 5,4 |  | 2844,50 | 2844,50 |  |  | 0,00 |  |  | 2955,71 |  | 2874,15 |  |  |  | 121,701 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,6 | 60,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 880,96 | 700,15 |  | 180,81 |  | 915,33 | 709,10 |  |  | 206,23 |  |  |  | 35,086
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27511,00 |  |  | 77174,97 |  |  | 77281,90 |  |  |  | 79647,88 |  | 77878,10 | [5 empty] | 2586,339 | [12 empty] | 27511,00 |  |  | 22666,54 |  |  | 13788,10 |  | 23332,20 |  |  | 13951,49 |  |  | 941,701
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28255,00 |  |  | 80019,70 |  |  | 80126,63 |  |  |  | 82603,85 |  | 80752,49 | [5 empty] | 2708,081 | [12 empty] | 28255,00 |  |  | 23547,50 |  |  | 14488,34 |  | 24247,57 |  |  | 14660,66 |  |  | 976,783
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2844,73 |  |  | 2844,73 |  |  |  | 2955,97 |  | 2874,39 | [5 empty] | 121,742 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 880,96 |  |  | 700,24 |  | 915,37 |  |  | 709,17 |  |  | 35,082
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись