## ЖЭК- 5 Курчатова, 56 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 56
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275967 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 53,2 |  | 41,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 141,42 | 133,77 |  |  | 7,65 |  |  | 146,96 |  | 135,53 |  |  |  | 6,259 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 | 79,5 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,25 | 29,42 |  | 5,83 |  | 36,62 | 30,23 |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,975
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 52,0 |  | 40,2 |  | 6,1 | 5,7 |  | 139,10 | 131,42 |  |  | 7,68 |  |  | 144,25 |  | 133,12 |  |  |  | 5,956 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,1 | 77,7 |  | 6,3 | 6,0 |  | 34,05 | 28,29 |  | 5,76 |  | 35,32 | 29,04 |  |  | 6,28 |  |  |  | 0,910
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 51,6 |  | 37,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 143,13 | 135,95 |  |  | 7,18 |  |  | 148,19 |  | 137,66 |  |  |  | 5,756 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 | 75,8 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,05 | 29,82 |  | 5,23 |  | 36,29 | 30,54 |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,847
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,2 |  | 40,7 |  | 6,1 | 5,7 |  | 138,42 | 130,88 |  |  | 7,54 |  |  | 143,54 |  | 132,52 |  |  |  | 5,985 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 | 76,6 |  | 6,3 | 6,0 |  | 34,82 | 29,16 |  | 5,66 |  | 36,11 | 29,91 |  |  | 6,20 |  |  |  | 0,949
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,0 | 60,4 |  | 54,6 |  | 6,2 | 5,8 |  | 142,94 | 135,81 |  |  | 7,13 |  |  | 150,87 |  | 138,11 |  |  |  | 8,230 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,9 | 94,1 |  | 6,4 | 6,1 |  | 34,64 | 29,68 |  | 4,96 |  | 36,55 | 30,81 |  |  | 5,74 |  |  |  | 1,166
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 63,9 |  | 58,4 |  | 6,2 | 5,8 |  | 147,82 | 140,87 |  |  | 6,95 |  |  | 157,03 |  | 143,53 |  |  |  | 9,093 | [9 empty] | 24,0 |  | 122,1 | 99,3 |  | 6,4 | 6,1 |  | 35,02 | 30,32 |  | 4,70 |  | 37,17 | 31,58 |  |  | 5,59 |  |  |  | 1,250
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 63,3 |  | 56,9 |  | 6,2 | 5,8 |  | 148,82 | 141,30 |  |  | 7,52 |  |  | 157,77 |  | 143,92 |  |  |  | 8,943 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,0 | 98,5 |  | 6,4 | 6,1 |  | 35,54 | 30,23 |  | 5,31 |  | 37,68 | 31,44 |  |  | 6,24 |  |  |  | 1,264
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 58,0 |  | 47,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 147,05 | 139,30 |  |  | 7,75 |  |  | 154,06 |  | 141,51 |  |  |  | 7,424 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,2 | 88,2 |  | 6,4 | 6,0 |  | 35,84 | 29,87 |  | 5,97 |  | 37,54 | 30,92 |  |  | 6,62 |  |  |  | 1,111
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 51,5 |  | 39,6 |  | 6,0 | 5,6 |  | 146,64 | 136,45 |  |  | 10,19 |  |  | 152,01 |  | 138,15 |  |  |  | 6,275 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,7 | 74,9 |  | 6,3 | 5,9 |  | 38,58 | 30,03 |  | 8,55 |  | 39,97 | 30,85 |  |  | 9,12 |  |  |  | 1,208
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 49,7 |  | 34,9 |  | 6,1 | 5,7 |  | 151,02 | 143,83 |  |  | 7,19 |  |  | 155,82 |  | 145,54 |  |  |  | 5,594 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,5 | 68,8 |  | 6,3 | 6,1 |  | 37,70 | 32,49 |  | 5,21 |  | 38,91 | 33,21 |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,922
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 47,2 |  | 30,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 149,63 | 142,53 |  |  | 7,10 |  |  | 153,74 |  | 144,04 |  |  |  | 4,910 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | 64,1 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,59 | 32,45 |  | 5,14 |  | 38,61 | 33,09 |  |  | 5,52 |  |  |  | 0,820
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 43,4 |  | 26,3 |  | 6,0 | 5,6 |  | 143,54 | 136,19 |  |  | 7,35 |  |  | 146,75 |  | 137,47 |  |  |  | 4,060 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 | 58,0 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,23 | 31,64 |  | 5,59 |  | 38,06 | 32,12 |  |  | 5,94 |  |  |  | 0,725
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,9 |  | 26,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 142,02 | 133,60 |  |  | 8,42 |  |  | 145,16 |  | 134,80 |  |  |  | 4,102 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 57,8 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,80 | 31,09 |  | 6,71 |  | 38,66 | 31,57 |  |  | 7,09 |  |  |  | 0,802
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,0 |  | 28,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 140,21 | 132,14 |  |  | 8,07 |  |  | 143,57 |  | 133,35 |  |  |  | 4,338 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,8 | 59,9 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,60 | 31,03 |  | 6,57 |  | 38,48 | 31,51 |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,845
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,6 |  | 27,9 |  | 6,0 | 5,7 |  | 144,99 | 135,59 |  |  | 9,40 |  |  | 148,46 |  | 136,87 |  |  |  | 4,413 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 | 60,2 |  | 6,3 | 6,0 |  | 38,85 | 31,20 |  | 7,65 |  | 39,77 | 31,68 |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,897
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,5 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,7 |  | 138,95 | 131,09 |  |  | 7,86 |  |  | 142,91 |  | 132,47 |  |  |  | 4,897 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,5 | 64,3 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,00 | 30,95 |  | 6,05 |  | 38,05 | 31,50 |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,923
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 48,4 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,7 |  | 140,90 | 132,71 |  |  | 8,19 |  |  | 145,23 |  | 134,19 |  |  |  | 5,213 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,7 | 67,1 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,42 | 30,94 |  | 6,48 |  | 38,54 | 31,59 |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,987
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 49,7 |  | 38,2 |  | 6,0 | 5,7 |  | 139,54 | 132,99 |  |  | 6,55 |  |  | 144,30 |  | 134,58 |  |  |  | 5,627 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 | 69,8 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,96 | 31,22 |  | 4,74 |  | 37,18 | 31,94 |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,961
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 52,2 |  | 42,9 |  | 6,0 | 5,7 |  | 138,70 | 132,07 |  |  | 6,63 |  |  | 144,14 |  | 133,76 |  |  |  | 6,275 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,1 | 75,0 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,84 | 31,01 |  | 4,83 |  | 37,26 | 31,74 |  |  | 5,52 |  |  |  | 1,063
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 58,4 |  | 51,3 |  | 6,1 | 5,7 |  | 145,11 | 138,84 |  |  | 6,27 |  |  | 152,50 |  | 141,06 |  |  |  | 7,795 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,6 | 85,3 |  | 6,4 | 6,1 |  | 36,17 | 31,93 |  | 4,24 |  | 38,02 | 32,91 |  |  | 5,11 |  |  |  | 1,226
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 58,8 |  | 51,4 |  | 6,1 | 5,7 |  | 146,65 | 139,40 |  |  | 7,25 |  |  | 154,20 |  | 141,68 |  |  |  | 7,955 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,0 | 86,0 |  | 6,3 | 6,1 |  | 37,08 | 31,76 |  | 5,32 |  | 38,97 | 32,79 |  |  | 6,18 |  |  |  | 1,326
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 54,7 |  | 44,2 |  | 6,1 | 5,7 |  | 143,78 | 138,02 |  |  | 5,76 |  |  | 149,86 |  | 139,95 |  |  |  | 6,660 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,8 | 78,7 |  | 6,3 | 6,0 |  | 34,99 | 31,09 |  | 3,90 |  | 36,48 | 31,94 |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,991
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 49,7 |  | 36,3 |  | 6,1 | 5,8 |  | 143,69 | 136,38 |  |  | 7,31 |  |  | 148,40 |  | 137,98 |  |  |  | 5,547 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,9 | 69,6 |  | 6,4 | 6,1 |  | 36,79 | 31,53 |  | 5,26 |  | 38,03 | 32,25 |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,944
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 48,1 |  | 34,5 |  | 6,0 | 5,7 |  | 141,35 | 134,83 |  |  | 6,52 |  |  | 145,67 |  | 136,30 |  |  |  | 5,164 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,5 | 66,8 |  | 6,3 | 6,0 |  | 36,05 | 31,46 |  | 4,59 |  | 37,16 | 32,14 |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,850
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,4 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,7 |  | 141,21 | 134,10 |  |  | 7,11 |  |  | 145,10 |  | 135,48 |  |  |  | 4,820 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 | 64,0 |  | 6,3 | 6,0 |  | 36,48 | 31,34 |  | 5,14 |  | 37,48 | 31,94 |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,835
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,8 |  | 31,5 |  | 6,0 | 5,7 |  | 138,45 | 131,26 |  |  | 7,19 |  |  | 142,18 |  | 132,54 |  |  |  | 4,658 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 | 63,0 |  | 6,3 | 6,0 |  | 36,29 | 31,01 |  | 5,28 |  | 37,25 | 31,57 |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,821
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 46,0 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,7 |  | 137,66 | 130,09 |  |  | 7,57 |  |  | 141,54 |  | 131,40 |  |  |  | 4,819 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 | 63,7 |  | 6,3 | 6,0 |  | 36,50 | 30,86 |  | 5,64 |  | 37,52 | 31,45 |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,873
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,1 |  | 39,5 |  | 6,0 | 5,7 |  | 143,04 | 135,00 |  |  | 8,04 |  |  | 148,21 |  | 136,68 |  |  |  | 6,020 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 | 72,5 |  | 6,3 | 6,0 |  | 37,37 | 31,23 |  | 6,14 |  | 38,73 | 31,96 |  |  | 6,77 |  |  |  | 1,087
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 51,4 |  | 40,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 140,52 | 134,22 |  |  | 6,30 |  |  | 145,72 |  | 135,93 |  |  |  | 6,013 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 | 73,1 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,71 | 31,19 |  | 4,52 |  | 37,03 | 31,91 |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,984
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 52,2 |  | 42,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 141,50 | 135,00 |  |  | 6,50 |  |  | 146,96 |  | 136,75 |  |  |  | 6,255 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,1 | 74,2 |  | 6,3 | 6,0 |  | 36,00 | 31,31 |  | 4,69 |  | 37,40 | 32,04 |  |  | 5,36 |  |  |  | 1,043
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 53,3 |  | 44,2 |  | 6,0 | 5,7 |  | 140,68 | 134,80 |  |  | 5,88 |  |  | 146,48 |  | 136,58 |  |  |  | 6,518 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,4 | 76,7 |  | 6,3 | 6,0 |  | 35,42 | 31,37 |  | 4,05 |  | 36,91 | 32,19 |  |  | 4,72 |  |  |  | 1,027
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 51,3 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,7 |  | 4428,48 | 4200,43 |  |  | 228,05 |  |  | 4591,58 |  | 4253,45 |  |  |  | 185,574 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 90,6 | 73,6 |  | 6,3 | 6,0 |  | 1126,63 | 956,92 |  | 169,71 |  | 1167,75 | 980,36 |  |  | 187,39 |  |  |  | 30,632
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15788,00 |  |  | 59794,60 |  |  | 56101,73 |  |  |  | 61440,90 |  | 56636,50 | [5 empty] | 2104,080 | [12 empty] | 16066,00 |  |  | 14120,61 |  |  | 8762,62 |  | 14428,22 |  |  | 8881,56 |  |  | 451,841
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16072,00 |  |  | 61474,87 |  |  | 57701,48 |  |  |  | 63183,29 |  | 58256,31 | [5 empty] | 2175,120 | [12 empty] | 16350,00 |  |  | 14549,45 |  |  | 9133,52 |  | 14872,90 |  |  | 9261,34 |  |  | 463,652
Итого: | [8 empty] | 284,00 |  |  | 1680,27 |  |  | 1599,75 |  |  |  | 1742,40 |  | 1619,81 | [5 empty] | 71,040 | [12 empty] | 284,00 |  |  | 428,84 |  |  | 370,90 |  | 444,68 |  |  | 379,78 |  |  | 11,811
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись