## ЖЭК- 5 Курчатова, 58 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 58
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238840 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 48,1 |  | 47,3 |  | 5,8 | 5,6 |  | 124,49 | 119,54 |  |  | 4,95 |  |  | 129,30 |  | 121,00 |  |  |  | 6,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,92 | 27,63 |  |  | 8,29
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 47,2 |  | 45,5 |  | 5,8 | 5,6 |  | 123,28 | 118,14 |  |  | 5,14 |  |  | 127,80 |  | 119,50 |  |  |  | 5,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,87 | 27,43 |  |  | 8,44
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 46,8 |  | 43,1 |  | 5,8 | 5,6 |  | 126,62 | 121,11 |  |  | 5,51 |  |  | 131,00 |  | 122,50 |  |  |  | 5,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,42 | 27,78 |  |  | 8,64
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 46,6 |  | 45,9 |  | 5,8 | 5,6 |  | 121,78 | 116,85 |  |  | 4,93 |  |  | 126,30 |  | 118,10 |  |  |  | 5,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,45 | 27,28 |  |  | 8,17
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,7 | 54,0 |  | 61,7 |  | 5,9 | 5,7 |  | 125,34 | 121,35 |  |  | 3,99 |  |  | 132,20 |  | 123,20 |  |  |  | 7,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,96 | 27,71 |  |  | 8,25
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,9 | 57,0 |  | 66,0 |  | 5,9 | 5,6 |  | 129,47 | 125,68 |  |  | 3,79 |  |  | 137,50 |  | 127,70 |  |  |  | 8,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,76 | 28,28 |  |  | 8,48
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 56,4 |  | 64,4 |  | 5,9 | 5,6 |  | 130,32 | 126,06 |  |  | 4,26 |  |  | 138,00 |  | 128,20 |  |  |  | 8,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,08 | 28,38 |  |  | 8,70
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 52,0 |  | 54,1 |  | 5,8 | 5,6 |  | 129,20 | 123,97 |  |  | 5,23 |  |  | 135,20 |  | 125,80 |  |  |  | 7,248 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,88 | 28,18 |  |  | 8,70
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 47,0 |  | 44,5 |  | 5,7 | 5,5 |  | 130,75 | 120,65 |  |  | 10,10 |  |  | 135,50 |  | 122,00 |  |  |  | 6,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 40,94 | 27,39 |  |  | 13,55
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 45,7 |  | 39,4 |  | 5,8 | 5,5 |  | 132,48 | 126,58 |  |  | 5,90 |  |  | 136,70 |  | 127,90 |  |  |  | 5,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,51 | 28,65 |  |  | 8,86
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,4 |  | 35,0 |  | 5,8 | 5,5 |  | 132,07 | 125,25 |  |  | 6,82 |  |  | 135,60 |  | 126,50 |  |  |  | 4,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,73 | 28,44 |  |  | 9,29
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 40,2 |  | 29,8 |  | 5,7 | 5,5 |  | 128,07 | 119,56 |  |  | 8,51 |  |  | 130,90 |  | 120,50 |  |  |  | 4,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 38,42 | 27,59 |  |  | 10,83
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 39,7 |  | 30,2 |  | 5,7 | 5,5 |  | 126,13 | 117,46 |  |  | 8,67 |  |  | 128,90 |  | 118,50 |  |  |  | 4,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 38,10 | 27,35 |  |  | 10,75
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 40,5 |  | 32,5 |  | 5,7 | 5,5 |  | 123,64 | 116,34 |  |  | 7,30 |  |  | 126,60 |  | 117,30 |  |  |  | 4,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,99 | 27,26 |  |  | 9,73
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,1 |  | 31,7 |  | 5,8 | 5,5 |  | 127,99 | 119,46 |  |  | 8,53 |  |  | 131,00 |  | 120,50 |  |  |  | 4,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 38,45 | 27,52 |  |  | 10,93
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 42,6 |  | 37,1 |  | 5,8 | 5,6 |  | 121,79 | 115,61 |  |  | 6,18 |  |  | 125,20 |  | 116,70 |  |  |  | 4,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,99 | 27,20 |  |  | 8,79
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 44,4 |  | 38,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 124,76 | 116,58 |  |  | 8,18 |  |  | 128,50 |  | 117,80 |  |  |  | 5,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 38,23 | 27,02 |  |  | 11,21
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 45,5 |  | 42,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 122,68 | 116,89 |  |  | 5,79 |  |  | 126,80 |  | 118,20 |  |  |  | 5,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,11 | 27,28 |  |  | 8,83
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 47,5 |  | 48,1 |  | 5,8 | 5,6 |  | 121,33 | 116,33 |  |  | 5,00 |  |  | 126,00 |  | 117,70 |  |  |  | 6,056 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,50 | 27,14 |  |  | 8,36
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 52,7 |  | 57,5 |  | 5,8 | 5,6 |  | 126,87 | 122,19 |  |  | 4,68 |  |  | 133,20 |  | 124,00 |  |  |  | 7,536 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,56 | 27,80 |  |  | 8,76
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 53,1 |  | 57,6 |  | 5,8 | 5,5 |  | 128,28 | 122,73 |  |  | 5,55 |  |  | 134,80 |  | 124,50 |  |  |  | 7,678 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,59 | 27,80 |  |  | 9,79
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 49,8 |  | 49,6 |  | 5,8 | 5,6 |  | 126,75 | 121,84 |  |  | 4,91 |  |  | 132,10 |  | 123,40 |  |  |  | 6,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,39 | 27,80 |  |  | 8,59
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 45,5 |  | 40,8 |  | 5,8 | 5,6 |  | 126,19 | 119,73 |  |  | 6,46 |  |  | 130,30 |  | 121,00 |  |  |  | 5,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,13 | 27,54 |  |  | 9,59
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 44,2 |  | 38,8 |  | 5,8 | 5,5 |  | 124,66 | 118,31 |  |  | 6,35 |  |  | 128,40 |  | 119,50 |  |  |  | 5,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,72 | 27,39 |  |  | 9,33
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 42,7 |  | 36,1 |  | 5,8 | 5,6 |  | 124,82 | 117,79 |  |  | 7,03 |  |  | 128,30 |  | 118,80 |  |  |  | 4,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 37,26 | 27,28 |  |  | 9,98
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 42,0 |  | 35,6 |  | 5,8 | 5,5 |  | 121,89 | 115,31 |  |  | 6,58 |  |  | 125,10 |  | 116,40 |  |  |  | 4,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,35 | 27,05 |  |  | 9,30
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 42,2 |  | 36,9 |  | 5,8 | 5,5 |  | 121,37 | 114,18 |  |  | 7,19 |  |  | 124,70 |  | 115,30 |  |  |  | 4,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,80 | 26,88 |  |  | 9,92
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 46,5 |  | 44,5 |  | 5,8 | 5,5 |  | 126,05 | 118,62 |  |  | 7,43 |  |  | 130,50 |  | 120,00 |  |  |  | 5,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 38,11 | 27,27 |  |  | 10,84
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 46,9 |  | 45,6 |  | 5,8 | 5,5 |  | 123,18 | 117,93 |  |  | 5,25 |  |  | 127,70 |  | 119,30 |  |  |  | 5,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 35,93 | 27,32 |  |  | 8,61
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 47,7 |  | 46,9 |  | 5,8 | 5,5 |  | 123,84 | 118,77 |  |  | 5,07 |  |  | 128,50 |  | 120,20 |  |  |  | 6,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,08 | 27,47 |  |  | 8,61
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 48,5 |  | 49,5 |  | 5,8 | 5,5 |  | 123,46 | 118,50 |  |  | 4,96 |  |  | 128,50 |  | 119,90 |  |  |  | 6,332 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 36,15 | 27,38 |  |  | 8,77
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 46,7 |  | 44,4 |  | 5,8 | 5,5 |  | 3899,55 | 3709,31 |  |  | 190,24 |  |  | 4041,10 |  | 3751,90 |  |  |  | 181,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1145,38 | 854,49 |  |  | 290,89 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 227,00 |  |  | 1174,76 |  |  | 1114,85 |  |  |  | 1212,79 |  | 1126,70 | [5 empty] | 50,432 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 228,00 | [7 empty] | 348,16 |  |  | 259,26
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 971,00 |  |  | 5074,55 |  |  | 4824,18 |  |  |  | 5254,14 |  | 4878,60 | [5 empty] | 231,831 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 972,00 | [7 empty] | 1493,72 |  |  | 1113,75
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3899,78 |  |  | 3709,33 |  |  |  | 4041,35 |  | 3751,90 | [5 empty] | 181,399 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1145,56 |  |  | 854,49
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись