## ЖЭК- 5 Курчатова, 62 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 62
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 256169 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 56,5 |  | 39,1 |  | 5,7 | 5,3 |  | 74,96 | 70,44 |  |  | 4,52 |  |  | 77,95 |  | 71,47 |  |  |  | 3,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,79 | 16,91 |  |  | 3,88
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 55,2 |  | 37,8 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,55 | 69,61 |  |  | 3,94 |  |  | 76,34 |  | 70,62 |  |  |  | 2,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,99 | 16,78 |  |  | 3,21
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 54,8 |  | 35,3 |  | 5,7 | 5,3 |  | 75,87 | 71,38 |  |  | 4,49 |  |  | 78,61 |  | 72,39 |  |  |  | 2,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,77 | 17,11 |  |  | 3,66
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 54,5 |  | 38,2 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,02 | 68,64 |  |  | 4,38 |  |  | 75,75 |  | 69,60 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,16 | 16,45 |  |  | 3,71
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,8 | 64,6 |  | 51,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 75,19 | 72,35 |  |  | 2,84 |  |  | 79,43 |  | 73,73 |  |  |  | 4,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,43 | 17,81 |  |  | 2,62
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 87,0 |  | 36,4 |  | 5,8 | 5,4 |  | 118,63 | 114,49 |  |  | 4,14 |  |  | 126,11 |  | 118,40 |  |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 18,20 | 14,62 |  |  | 3,58
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 98,1 |  | 23,2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 186,52 | 180,99 |  |  | 5,53 |  |  | 197,96 |  | 188,53 |  |  |  | 4,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,36 | 8,10 |  |  | 4,26
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 80,7 |  | 28,5 |  | 5,7 | 5,3 |  | 121,50 | 116,73 |  |  | 4,77 |  |  | 127,68 |  | 120,22 |  |  |  | 3,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 17,75 | 13,87 |  |  | 3,88
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 55,7 |  | 36,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 77,70 | 71,43 |  |  | 6,27 |  |  | 80,58 |  | 72,48 |  |  |  | 3,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,49 | 16,95 |  |  | 5,54
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 53,9 |  | 31,4 |  | 5,7 | 5,3 |  | 79,86 | 75,04 |  |  | 4,82 |  |  | 82,46 |  | 76,07 |  |  |  | 2,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,93 | 18,06 |  |  | 3,87
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 51,0 |  | 27,7 |  | 5,7 | 5,3 |  | 79,04 | 74,13 |  |  | 4,91 |  |  | 81,24 |  | 75,02 |  |  |  | 2,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,58 | 17,74 |  |  | 3,84
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,8 |  | 23,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 76,69 | 69,98 |  |  | 6,71 |  |  | 78,41 |  | 70,77 |  |  |  | 2,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,83 | 16,38 |  |  | 5,45
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 46,0 |  | 24,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 75,73 | 68,77 |  |  | 6,96 |  |  | 77,41 |  | 69,49 |  |  |  | 2,108 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,83 | 16,05 |  |  | 5,78
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 47,0 |  | 26,3 |  | 5,6 | 5,3 |  | 73,57 | 68,31 |  |  | 5,26 |  |  | 75,35 |  | 69,03 |  |  |  | 2,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,39 | 16,17 |  |  | 4,22
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 47,5 |  | 25,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 77,00 | 70,05 |  |  | 6,95 |  |  | 78,88 |  | 70,80 |  |  |  | 2,260 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,18 | 16,32 |  |  | 5,86
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 49,2 |  | 30,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 72,79 | 67,97 |  |  | 4,82 |  |  | 74,91 |  | 68,74 |  |  |  | 2,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,17 | 16,15 |  |  | 4,02
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 51,4 |  | 32,1 |  | 5,7 | 5,3 |  | 75,09 | 68,59 |  |  | 6,50 |  |  | 77,44 |  | 69,40 |  |  |  | 2,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,80 | 16,08 |  |  | 5,72
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 52,9 |  | 35,6 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,64 | 69,04 |  |  | 4,60 |  |  | 76,22 |  | 69,99 |  |  |  | 2,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,43 | 16,56 |  |  | 3,87
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 55,5 |  | 40,3 |  | 5,7 | 5,3 |  | 72,56 | 68,75 |  |  | 3,81 |  |  | 75,49 |  | 69,73 |  |  |  | 3,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,90 | 16,63 |  |  | 3,27
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 62,6 |  | 47,8 |  | 5,8 | 5,3 |  | 76,56 | 72,61 |  |  | 3,95 |  |  | 80,52 |  | 73,93 |  |  |  | 3,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,35 | 17,73 |  |  | 3,62
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 63,3 |  | 47,7 |  | 5,7 | 5,3 |  | 77,27 | 72,92 |  |  | 4,35 |  |  | 81,28 |  | 74,29 |  |  |  | 3,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,76 | 17,80 |  |  | 3,96
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 58,5 |  | 41,2 |  | 5,7 | 5,3 |  | 76,19 | 72,39 |  |  | 3,80 |  |  | 79,45 |  | 73,57 |  |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,82 | 17,65 |  |  | 3,17
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 53,3 |  | 33,4 |  | 5,7 | 5,4 |  | 74,86 | 71,17 |  |  | 3,69 |  |  | 77,39 |  | 72,18 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,05 | 17,24 |  |  | 2,81
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 51,6 |  | 31,6 |  | 5,7 | 5,3 |  | 74,87 | 69,79 |  |  | 5,08 |  |  | 77,19 |  | 70,70 |  |  |  | 2,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,81 | 16,66 |  |  | 4,15
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 49,8 |  | 29,3 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,76 | 69,65 |  |  | 4,11 |  |  | 75,83 |  | 70,48 |  |  |  | 2,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,87 | 16,72 |  |  | 3,15
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 48,9 |  | 29,0 |  | 5,6 | 5,3 |  | 72,22 | 67,93 |  |  | 4,29 |  |  | 74,19 |  | 68,71 |  |  |  | 2,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,61 | 16,25 |  |  | 3,36
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 49,0 |  | 30,4 |  | 5,6 | 5,3 |  | 72,09 | 67,22 |  |  | 4,87 |  |  | 74,13 |  | 68,02 |  |  |  | 2,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,96 | 16,02 |  |  | 3,94
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 54,6 |  | 36,6 |  | 5,7 | 5,3 |  | 75,92 | 70,03 |  |  | 5,89 |  |  | 78,68 |  | 71,01 |  |  |  | 3,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,73 | 16,65 |  |  | 5,08
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 54,8 |  | 37,9 |  | 5,6 | 5,3 |  | 74,14 | 69,68 |  |  | 4,46 |  |  | 76,91 |  | 70,68 |  |  |  | 3,036 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,50 | 16,79 |  |  | 3,71
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 56,0 |  | 38,9 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,98 | 70,34 |  |  | 3,64 |  |  | 76,85 |  | 71,36 |  |  |  | 3,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,02 | 17,07 |  |  | 2,95
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 57,1 |  | 41,1 |  | 5,7 | 5,3 |  | 73,68 | 70,23 |  |  | 3,45 |  |  | 76,73 |  | 71,29 |  |  |  | 3,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,91 | 17,09 |  |  | 2,82
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,5 | 57,0 |  | 34,4 |  | 5,7 | 5,3 |  | 2528,45 | 2380,65 |  |  | 147,80 |  |  | 2627,37 |  | 2422,70 |  |  |  | 93,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 631,37 | 508,41 |  |  | 122,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10804,00 |  |  | 25989,43 |  |  | 23216,00 |  |  |  | 26735,64 |  | 23508,36 | [5 empty] | 854,289 |  | 695,67 |  |  |  | 705,60 | [6 empty] | 11151,00 | [7 empty] | 7407,13 |  |  | 3519,16
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11548,00 |  |  | 28518,44 |  |  | 25596,74 |  |  |  | 29363,63 |  | 25931,17 | [5 empty] | 947,823 |  | 695,67 |  |  |  | 705,60 | [6 empty] | 11895,00 | [7 empty] | 8038,93 |  |  | 4027,51
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2529,01 |  |  | 2380,74 |  |  |  | 2627,99 |  | 2422,81 | [5 empty] | 93,535 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 631,80 |  |  | 508,35
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись