## ЖЭК- 5 Курчатова, 66 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 66
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250312 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 54,4 |  | 40,5 |  | 4,8 | 4,3 |  | 177,71 | 165,92 |  |  | 11,79 |  |  | 184,70 |  | 168,20 |  |  |  | 7,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,20 | 25,24 |  |  | 6,96
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 53,3 |  | 39,1 |  | 4,8 | 4,3 |  | 176,02 | 163,39 |  |  | 12,63 |  |  | 182,60 |  | 165,60 |  |  |  | 7,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,30 | 24,84 |  |  | 7,46
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 53,3 |  | 36,4 |  | 4,8 | 4,3 |  | 181,17 | 168,06 |  |  | 13,11 |  |  | 187,60 |  | 170,30 |  |  |  | 7,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,40 | 25,40 |  |  | 8,00
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 52,7 |  | 39,1 |  | 4,8 | 4,3 |  | 173,68 | 161,38 |  |  | 12,30 |  |  | 180,10 |  | 163,50 |  |  |  | 7,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,70 | 24,45 |  |  | 7,25
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,9 | 61,9 |  | 53,0 |  | 4,9 | 4,4 |  | 179,23 | 169,94 |  |  | 9,29 |  |  | 189,20 |  | 173,00 |  |  |  | 10,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,60 | 26,20 |  |  | 5,40
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 66,0 |  | 56,3 |  | 4,9 | 4,4 |  | 175,79 | 163,11 |  |  | 12,68 |  |  | 186,70 |  | 166,40 |  |  |  | 10,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 26,70 | 18,19 |  |  | 8,51
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 65,6 |  | 54,6 |  | 4,9 | 4,4 |  | 158,84 | 137,18 |  |  | 21,66 |  |  | 168,40 |  | 139,90 |  |  |  | 10,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,20 | 1,97 |  |  | 15,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 59,8 |  | 45,7 |  | 4,8 | 4,3 |  | 176,97 | 161,10 |  |  | 15,87 |  |  | 185,40 |  | 163,80 |  |  |  | 8,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 27,40 | 16,40 |  |  | 11,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 53,8 |  | 37,3 |  | 4,7 | 4,2 |  | 186,41 | 167,82 |  |  | 18,59 |  |  | 193,20 |  | 170,10 |  |  |  | 7,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,10 | 25,11 |  |  | 13,99
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 52,4 |  | 32,6 |  | 4,8 | 4,3 |  | 188,46 | 176,10 |  |  | 12,36 |  |  | 194,50 |  | 178,40 |  |  |  | 6,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,60 | 26,62 |  |  | 6,98
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 49,6 |  | 28,6 |  | 4,8 | 4,3 |  | 188,22 | 173,76 |  |  | 14,46 |  |  | 193,40 |  | 175,80 |  |  |  | 6,029 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 35,00 | 26,08 |  |  | 8,92
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,6 |  | 24,3 |  | 4,7 | 4,3 |  | 180,17 | 164,79 |  |  | 15,38 |  |  | 184,20 |  | 166,40 |  |  |  | 5,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,60 | 24,63 |  |  | 9,97
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,7 |  | 24,9 |  | 4,7 | 4,3 |  | 176,88 | 161,80 |  |  | 15,08 |  |  | 180,80 |  | 163,30 |  |  |  | 4,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,70 | 24,19 |  |  | 9,51
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 45,5 |  | 27,2 |  | 4,7 | 4,3 |  | 175,67 | 159,61 |  |  | 16,06 |  |  | 179,90 |  | 161,20 |  |  |  | 5,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,50 | 23,84 |  |  | 10,66
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 46,2 |  | 26,3 |  | 4,7 | 4,3 |  | 182,14 | 164,61 |  |  | 17,53 |  |  | 186,50 |  | 166,30 |  |  |  | 5,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 36,70 | 24,54 |  |  | 12,16
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 47,5 |  | 31,8 |  | 4,7 | 4,3 |  | 173,28 | 158,70 |  |  | 14,58 |  |  | 178,20 |  | 160,40 |  |  |  | 6,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,40 | 23,86 |  |  | 9,54
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 50,0 |  | 33,0 |  | 4,7 | 4,3 |  | 176,15 | 160,78 |  |  | 15,37 |  |  | 181,60 |  | 162,70 |  |  |  | 6,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,40 | 24,20 |  |  | 10,20
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 51,0 |  | 36,8 |  | 4,7 | 4,3 |  | 174,17 | 161,13 |  |  | 13,04 |  |  | 180,10 |  | 163,10 |  |  |  | 7,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,40 | 24,47 |  |  | 7,93
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 53,0 |  | 41,9 |  | 4,7 | 4,3 |  | 171,35 | 160,24 |  |  | 11,11 |  |  | 178,10 |  | 162,40 |  |  |  | 7,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 30,90 | 24,52 |  |  | 6,38
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 59,9 |  | 49,7 |  | 4,8 | 4,3 |  | 180,31 | 169,46 |  |  | 10,85 |  |  | 189,50 |  | 172,30 |  |  |  | 9,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,50 | 26,18 |  |  | 6,32
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 60,7 |  | 49,5 |  | 4,8 | 4,3 |  | 183,07 | 170,16 |  |  | 12,91 |  |  | 192,50 |  | 173,10 |  |  |  | 9,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,80 | 26,17 |  |  | 8,63
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 56,6 |  | 42,5 |  | 4,8 | 4,3 |  | 180,54 | 167,85 |  |  | 12,69 |  |  | 188,20 |  | 170,40 |  |  |  | 8,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,70 | 25,78 |  |  | 6,92
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 51,7 |  | 34,5 |  | 4,8 | 4,4 |  | 179,19 | 165,69 |  |  | 13,50 |  |  | 185,10 |  | 167,80 |  |  |  | 6,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,10 | 25,07 |  |  | 8,03
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 50,1 |  | 32,6 |  | 4,7 | 4,3 |  | 176,78 | 162,96 |  |  | 13,82 |  |  | 182,20 |  | 164,90 |  |  |  | 6,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,10 | 24,60 |  |  | 8,50
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,3 |  | 30,2 |  | 4,7 | 4,3 |  | 176,50 | 162,10 |  |  | 14,40 |  |  | 181,40 |  | 163,90 |  |  |  | 5,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,20 | 24,36 |  |  | 8,84
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 47,3 |  | 30,0 |  | 4,7 | 4,3 |  | 171,73 | 157,91 |  |  | 13,82 |  |  | 176,40 |  | 159,60 |  |  |  | 5,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,10 | 23,78 |  |  | 8,32
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 47,5 |  | 31,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 173,15 | 156,32 |  |  | 16,83 |  |  | 178,00 |  | 158,00 |  |  |  | 6,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 35,00 | 23,38 |  |  | 11,62
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,8 |  | 37,8 |  | 4,7 | 4,3 |  | 177,97 | 163,53 |  |  | 14,44 |  |  | 184,40 |  | 165,70 |  |  |  | 7,428 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,10 | 24,84 |  |  | 9,26
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 52,9 |  | 39,0 |  | 4,7 | 4,3 |  | 174,93 | 161,12 |  |  | 13,81 |  |  | 181,40 |  | 163,30 |  |  |  | 7,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,30 | 24,68 |  |  | 7,62
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 54,0 |  | 40,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 175,97 | 163,28 |  |  | 12,69 |  |  | 182,80 |  | 165,50 |  |  |  | 7,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,30 | 24,87 |  |  | 7,43
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 55,0 |  | 42,5 |  | 4,7 | 4,3 |  | 175,57 | 162,88 |  |  | 12,69 |  |  | 182,80 |  | 165,20 |  |  |  | 8,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,30 | 24,88 |  |  | 7,42
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 53,0 |  | 37,7 |  | 4,7 | 4,3 |  | 5498,02 | 5062,68 |  |  | 435,34 |  |  | 5699,90 |  | 5130,50 |  |  |  | 228,060 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1008,30 | 733,34 |  |  | 274,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9318,00 |  |  | 50057,84 |  |  | 44402,13 |  |  |  | 51472,63 |  | 44928,52 | [5 empty] | 1691,564 |  | 983,86 |  |  |  | 1003,20 | [6 empty] | 9325,00 | [7 empty] | 10895,99 |  |  | 6213,07
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10062,00 |  |  | 55556,62 |  |  | 49465,18 |  |  |  | 57173,39 |  | 50059,41 | [5 empty] | 1919,721 |  | 983,86 |  |  |  | 1003,20 | [6 empty] | 10069,00 | [7 empty] | 11904,61 |  |  | 6946,46
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5498,78 |  |  | 5063,05 |  |  |  | 5700,75 |  | 5130,90 | [5 empty] | 228,157 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1008,62 |  |  | 733,39
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись