## ЖЭК- 5 Саянская, 15 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186082 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 45,8 |  | 48,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 79,67 | 79,67 |  |  | 0,00 |  |  | 83,82 |  | 79,53 |  |  |  | 3,901 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,4 | 43,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,15 | 1,16 |  | 7,99 |  | 9,51 | 1,16 |  |  | 8,35 |  |  |  | 0,766
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 45,3 |  | 46,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 81,05 | 81,05 |  |  | 0,00 |  |  | 85,10 |  | 80,82 |  |  |  | 3,804 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 | 42,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,52 | 1,17 |  | 7,35 |  | 8,82 | 1,17 |  |  | 7,65 |  |  |  | 0,687
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 45,0 |  | 44,5 |  | 5,8 | 5,2 |  | 82,08 | 82,08 |  |  | 0,00 |  |  | 86,00 |  | 81,89 |  |  |  | 3,656 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 | 41,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,36 | 1,20 |  | 7,16 |  | 8,62 | 1,20 |  |  | 7,42 |  |  |  | 0,654
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 44,9 |  | 46,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 81,69 | 81,69 |  |  | 0,00 |  |  | 85,74 |  | 81,51 |  |  |  | 3,814 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,9 | 42,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,89 | 1,18 |  | 7,71 |  | 9,23 | 1,18 |  |  | 8,05 |  |  |  | 0,727
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,3 | 51,3 |  | 63,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 82,87 | 82,87 |  |  | 0,00 |  |  | 88,02 |  | 83,45 |  |  |  | 5,246 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,6 | 47,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,00 | 1,19 |  | 6,81 |  | 8,45 | 1,19 |  |  | 7,26 |  |  |  | 0,826
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 56,0 |  | 65,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 92,24 | 92,24 |  |  | 0,00 |  |  | 98,04 |  | 93,61 |  |  |  | 6,107 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,9 | 45,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,63 | 0,71 |  | 8,92 |  | 9,94 | 0,71 |  |  | 9,23 |  |  |  | 0,725
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 58,7 |  | 61,3 |  | 5,8 | 5,2 |  | 104,14 | 104,14 |  |  | 0,00 |  |  | 110,48 |  | 105,90 |  |  |  | 6,417 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,2 | 19,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 10,34 | 0,00 |  | 10,34 |  | 10,54 | 0,00 |  |  | 10,54 |  |  |  | 0,551
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 52,4 |  | 53,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 94,01 | 94,01 |  |  | 0,00 |  |  | 98,53 |  | 95,31 |  |  |  | 5,078 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 | 51,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 10,30 | 0,95 |  | 9,35 |  | 10,62 | 0,95 |  |  | 9,67 |  |  |  | 0,791
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 46,1 |  | 45,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 88,11 | 88,11 |  |  | 0,00 |  |  | 91,21 |  | 89,25 |  |  |  | 3,973 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 | 44,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 11,85 | 1,55 |  | 10,30 |  | 12,24 | 1,55 |  |  | 10,69 |  |  |  | 0,926
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 44,7 |  | 40,2 |  | 5,8 | 5,2 |  | 88,80 | 88,80 |  |  | 0,00 |  |  | 91,49 |  | 89,91 |  |  |  | 3,566 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 | 40,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 6,89 | 1,54 |  | 5,35 |  | 7,12 | 1,54 |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,487
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 42,8 |  | 35,4 |  | 5,8 | 5,2 |  | 88,87 | 88,87 |  |  | 0,00 |  |  | 91,09 |  | 89,89 |  |  |  | 3,144 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 | 38,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,63 | 1,50 |  | 7,13 |  | 8,86 | 1,50 |  |  | 7,36 |  |  |  | 0,569
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 40,3 |  | 29,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 88,41 | 88,41 |  |  | 0,00 |  |  | 90,22 |  | 89,40 |  |  |  | 2,621 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 | 36,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,45 | 1,47 |  | 7,98 |  | 9,65 | 1,47 |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,551
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 40,0 |  | 29,5 |  | 5,8 | 5,2 |  | 87,91 | 87,91 |  |  | 0,00 |  |  | 89,98 |  | 88,63 |  |  |  | 2,590 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 | 36,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,22 | 1,49 |  | 7,73 |  | 9,43 | 1,49 |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,544
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 41,1 |  | 31,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 87,44 | 87,44 |  |  | 0,00 |  |  | 90,02 |  | 87,75 |  |  |  | 2,767 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 | 38,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,44 | 1,51 |  | 7,93 |  | 9,64 | 1,51 |  |  | 8,13 |  |  |  | 0,579
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 41,4 |  | 31,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 87,57 | 87,57 |  |  | 0,00 |  |  | 90,49 |  | 87,60 |  |  |  | 2,717 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 | 37,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,94 | 1,53 |  | 8,41 |  | 10,17 | 1,53 |  |  | 8,64 |  |  |  | 0,611
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 43,3 |  | 35,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 87,37 | 87,37 |  |  | 0,00 |  |  | 90,82 |  | 87,21 |  |  |  | 3,117 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,2 | 41,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 10,37 | 1,54 |  | 8,83 |  | 10,64 | 1,54 |  |  | 9,10 |  |  |  | 0,712
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 45,0 |  | 38,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 87,15 | 87,15 |  |  | 0,00 |  |  | 90,87 |  | 87,04 |  |  |  | 3,307 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 | 41,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,77 | 1,52 |  | 8,25 |  | 10,06 | 1,52 |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,693
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 45,9 |  | 41,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,58 | 86,58 |  |  | 0,00 |  |  | 90,63 |  | 86,53 |  |  |  | 3,608 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 | 43,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,30 | 1,51 |  | 7,79 |  | 9,61 | 1,51 |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,705
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 47,7 |  | 47,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,21 | 86,21 |  |  | 0,00 |  |  | 90,72 |  | 86,21 |  |  |  | 4,060 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,9 | 42,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 7,97 | 1,51 |  | 6,46 |  | 8,29 | 1,51 |  |  | 6,78 |  |  |  | 0,652
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 51,5 |  | 57,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,93 | 85,93 |  |  | 0,00 |  |  | 90,88 |  | 86,54 |  |  |  | 4,974 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,5 | 48,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,02 | 1,53 |  | 6,49 |  | 8,40 | 1,53 |  |  | 6,87 |  |  |  | 0,765
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 51,6 |  | 58,4 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,01 | 86,01 |  |  | 0,00 |  |  | 90,54 |  | 87,06 |  |  |  | 5,038 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,3 | 48,2 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,00 | 1,57 |  | 7,43 |  | 9,47 | 1,57 |  |  | 7,90 |  |  |  | 0,863
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 48,6 |  | 50,5 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,32 | 86,32 |  |  | 0,00 |  |  | 90,01 |  | 87,34 |  |  |  | 4,363 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,2 | 46,3 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,10 | 1,58 |  | 7,52 |  | 9,45 | 1,58 |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,772
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 44,8 |  | 41,3 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,55 | 86,55 |  |  | 0,00 |  |  | 89,40 |  | 87,51 |  |  |  | 3,583 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 | 40,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,08 | 1,36 |  | 6,72 |  | 8,36 | 1,36 |  |  | 7,00 |  |  |  | 0,584
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 43,7 |  | 39,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 86,19 | 86,19 |  |  | 0,00 |  |  | 89,17 |  | 86,75 |  |  |  | 3,359 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 | 40,0 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,99 | 1,30 |  | 7,69 |  | 9,24 | 1,30 |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,636
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 42,5 |  | 36,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,90 | 85,90 |  |  | 0,00 |  |  | 88,91 |  | 86,15 |  |  |  | 3,089 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,4 | 39,1 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,50 | 1,42 |  | 8,08 |  | 9,75 | 1,42 |  |  | 8,33 |  |  |  | 0,638
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 42,2 |  | 35,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,51 | 85,51 |  |  | 0,00 |  |  | 88,82 |  | 85,41 |  |  |  | 3,003 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 | 40,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,75 | 1,48 |  | 8,27 |  | 9,98 | 1,48 |  |  | 8,50 |  |  |  | 0,643
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 42,4 |  | 36,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,13 | 85,13 |  |  | 0,00 |  |  | 88,54 |  | 84,93 |  |  |  | 3,074 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 | 40,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 11,07 | 1,49 |  | 9,58 |  | 11,36 | 1,49 |  |  | 9,87 |  |  |  | 0,744
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,4 |  | 44,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,19 | 85,19 |  |  | 0,00 |  |  | 89,39 |  | 85,13 |  |  |  | 3,762 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 | 43,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,94 | 1,52 |  | 8,42 |  | 10,28 | 1,52 |  |  | 8,76 |  |  |  | 0,776
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 46,5 |  | 45,3 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,32 | 85,32 |  |  | 0,00 |  |  | 89,68 |  | 85,25 |  |  |  | 3,867 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 | 43,7 |  | 5,2 | 4,9 |  | 8,39 | 1,46 |  | 6,93 |  | 8,68 | 1,46 |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,664
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 47,0 |  | 47,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,39 | 85,39 |  |  | 0,00 |  |  | 89,90 |  | 85,34 |  |  |  | 4,021 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 | 43,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 7,53 | 1,49 |  | 6,04 |  | 7,79 | 1,49 |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,603
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 47,6 |  | 49,7 |  | 5,8 | 5,2 |  | 85,42 | 85,42 |  |  | 0,00 |  |  | 89,94 |  | 85,49 |  |  |  | 4,256 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,2 | 45,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 9,24 | 1,49 |  | 7,75 |  | 9,58 | 1,49 |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,781
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 46,2 |  | 44,4 |  | 5,8 | 5,2 |  | 2691,03 | 2691,03 |  |  | 0,00 |  |  | 2808,45 |  | 2704,34 |  |  |  | 119,882 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,7 | 41,8 |  | 5,2 | 4,9 |  | 284,63 | 41,92 |  | 242,71 |  | 293,78 | 41,92 |  |  | 251,86 |  |  |  | 21,225
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12221,00 |  |  | 32811,42 |  |  | 32835,36 |  |  |  | 33764,22 |  | 33168,03 | [5 empty] | 1105,043 | [12 empty] | 12221,00 |  |  | 5092,11 |  |  | 520,64 |  | 5214,19 |  |  | 520,64 |  |  | 322,689
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12965,00 |  |  | 35502,49 |  |  | 35526,43 |  |  |  | 36572,71 |  | 35872,43 | [5 empty] | 1224,945 | [12 empty] | 12965,00 |  |  | 5376,64 |  |  | 562,56 |  | 5507,88 |  |  | 562,56 |  |  | 343,904
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2691,07 |  |  | 2691,07 |  |  |  | 2808,49 |  | 2704,40 | [5 empty] | 119,903 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 284,53 |  |  | 41,92 |  | 293,68 |  |  | 41,92 |  |  | 21,215
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись