## ЖЭК- 5 Саянская, 19 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258217 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 46,2 |  | 46,5 |  | 7,9 | 5,8 |  | 117,95 | 110,80 |  |  | 7,15 |  |  | 122,36 |  | 111,97 |  |  |  | 5,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,33 | 4,85 |  |  | 8,48
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 45,9 |  | 44,4 |  | 8,0 | 5,8 |  | 120,07 | 112,25 |  |  | 7,82 |  |  | 124,40 |  | 113,43 |  |  |  | 5,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,85 | 4,93 |  |  | 8,92
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 45,9 |  | 41,9 |  | 8,1 | 5,9 |  | 121,85 | 114,03 |  |  | 7,82 |  |  | 125,95 |  | 115,19 |  |  |  | 5,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,14 | 5,01 |  |  | 9,13
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 45,7 |  | 44,0 |  | 8,1 | 5,9 |  | 121,32 | 113,31 |  |  | 8,01 |  |  | 125,59 |  | 114,49 |  |  |  | 5,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,16 | 4,94 |  |  | 9,22
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 51,9 |  | 59,8 |  | 8,2 | 6,0 |  | 121,36 | 115,16 |  |  | 6,20 |  |  | 127,73 |  | 116,67 |  |  |  | 7,570 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 12,86 | 5,14 |  |  | 7,72
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 57,3 |  | 62,0 |  | 8,1 | 5,9 |  | 132,21 | 123,14 |  |  | 9,07 |  |  | 140,01 |  | 125,08 |  |  |  | 8,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,87 | 3,19 |  |  | 10,68
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,7 | 61,1 |  | 56,6 |  | 8,1 | 5,8 |  | 146,07 | 134,45 |  |  | 11,62 |  |  | 154,48 |  | 136,86 |  |  |  | 8,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,39 | 0,00 |  |  | 13,39
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,2 | 54,0 |  | 50,2 |  | 8,1 | 5,8 |  | 136,26 | 126,60 |  |  | 9,66 |  |  | 142,59 |  | 128,34 |  |  |  | 7,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 15,21 | 3,50 |  |  | 11,71
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 47,5 |  | 41,8 |  | 8,0 | 5,8 |  | 132,62 | 121,09 |  |  | 11,53 |  |  | 137,27 |  | 122,43 |  |  |  | 6,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 18,95 | 5,20 |  |  | 13,75
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 46,2 |  | 37,1 |  | 8,1 | 5,9 |  | 130,32 | 123,95 |  |  | 6,37 |  |  | 134,34 |  | 125,22 |  |  |  | 5,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,98 | 5,50 |  |  | 8,48
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 44,3 |  | 32,6 |  | 8,1 | 5,9 |  | 131,11 | 123,71 |  |  | 7,40 |  |  | 134,60 |  | 124,89 |  |  |  | 4,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,93 | 5,43 |  |  | 9,50
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 41,7 |  | 27,1 |  | 8,0 | 5,8 |  | 132,10 | 122,65 |  |  | 9,45 |  |  | 134,93 |  | 123,72 |  |  |  | 3,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,81 | 5,29 |  |  | 11,52
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 41,1 |  | 27,3 |  | 8,0 | 5,8 |  | 131,90 | 122,37 |  |  | 9,53 |  |  | 134,72 |  | 123,34 |  |  |  | 3,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,88 | 5,28 |  |  | 11,60
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 41,8 |  | 29,7 |  | 8,0 | 5,8 |  | 131,16 | 122,23 |  |  | 8,93 |  |  | 134,22 |  | 123,21 |  |  |  | 4,221 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,26 | 5,31 |  |  | 10,95
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 42,1 |  | 29,2 |  | 8,0 | 5,8 |  | 131,99 | 122,84 |  |  | 9,15 |  |  | 135,05 |  | 123,88 |  |  |  | 4,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,40 | 5,35 |  |  | 11,05
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 43,8 |  | 33,8 |  | 8,1 | 5,9 |  | 130,52 | 122,98 |  |  | 7,54 |  |  | 134,08 |  | 124,12 |  |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,80 | 5,41 |  |  | 9,39
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 45,3 |  | 36,1 |  | 8,1 | 5,8 |  | 132,14 | 121,84 |  |  | 10,30 |  |  | 136,07 |  | 123,04 |  |  |  | 5,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 17,53 | 5,29 |  |  | 12,24
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 45,8 |  | 40,0 |  | 8,1 | 5,9 |  | 129,22 | 121,46 |  |  | 7,76 |  |  | 133,45 |  | 122,67 |  |  |  | 5,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 15,01 | 5,37 |  |  | 9,64
10.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 47,6 |  | 45,1 |  | 8,0 | 5,9 |  | 127,35 | 121,24 |  |  | 6,11 |  |  | 132,11 |  | 122,55 |  |  |  | 6,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,29 | 5,40 |  |  | 7,89
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,9 | 51,7 |  | 55,2 |  | 8,1 | 5,9 |  | 126,74 | 120,13 |  |  | 6,61 |  |  | 132,85 |  | 121,67 |  |  |  | 7,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,73 | 5,38 |  |  | 8,35
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,7 | 52,2 |  | 55,5 |  | 8,1 | 5,9 |  | 127,06 | 119,33 |  |  | 7,73 |  |  | 133,27 |  | 120,94 |  |  |  | 7,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,78 | 5,31 |  |  | 9,47
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 49,7 |  | 47,4 |  | 8,1 | 5,9 |  | 126,27 | 119,73 |  |  | 6,54 |  |  | 131,37 |  | 121,22 |  |  |  | 6,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,64 | 5,35 |  |  | 8,29
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 46,1 |  | 38,5 |  | 8,1 | 5,9 |  | 126,81 | 120,43 |  |  | 6,38 |  |  | 130,80 |  | 121,76 |  |  |  | 5,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,38 | 5,35 |  |  | 8,03
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 45,1 |  | 36,1 |  | 8,1 | 5,9 |  | 127,42 | 120,98 |  |  | 6,44 |  |  | 131,08 |  | 122,23 |  |  |  | 4,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,34 | 5,37 |  |  | 7,97
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 43,5 |  | 33,5 |  | 8,1 | 5,9 |  | 128,49 | 120,76 |  |  | 7,73 |  |  | 131,88 |  | 121,87 |  |  |  | 4,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,64 | 5,31 |  |  | 9,33
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 43,1 |  | 32,7 |  | 8,0 | 5,9 |  | 127,99 | 120,81 |  |  | 7,18 |  |  | 131,29 |  | 121,89 |  |  |  | 4,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,00 | 5,34 |  |  | 8,66
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 43,2 |  | 33,8 |  | 8,0 | 5,9 |  | 127,95 | 120,55 |  |  | 7,40 |  |  | 131,36 |  | 121,65 |  |  |  | 4,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,09 | 5,33 |  |  | 8,76
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 46,9 |  | 41,7 |  | 8,0 | 5,9 |  | 129,59 | 119,95 |  |  | 9,64 |  |  | 134,07 |  | 121,21 |  |  |  | 5,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 16,49 | 5,28 |  |  | 11,21
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 47,3 |  | 42,7 |  | 8,0 | 5,9 |  | 128,05 | 120,51 |  |  | 7,54 |  |  | 132,58 |  | 121,78 |  |  |  | 5,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,48 | 5,35 |  |  | 9,13
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 47,8 |  | 44,3 |  | 8,0 | 5,9 |  | 128,07 | 120,79 |  |  | 7,28 |  |  | 132,80 |  | 122,10 |  |  |  | 5,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,33 | 5,37 |  |  | 8,96
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 48,3 |  | 47,0 |  | 8,0 | 5,9 |  | 127,07 | 120,79 |  |  | 6,28 |  |  | 132,04 |  | 122,17 |  |  |  | 6,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 13,27 | 5,42 |  |  | 7,85
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,8 | 47,1 |  | 41,7 |  | 8,0 | 5,9 |  | 3989,03 | 3740,86 |  |  | 248,17 |  |  | 4129,34 |  | 3781,59 |  |  |  | 177,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 455,82 | 154,55 |  |  | 301,27 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 5306,00 |  |  | 11366,43 |  |  | 9655,81 |  |  |  | 11652,24 |  | 9731,92 | [5 empty] | 447,861 |  | 746,60 |  |  |  | 757,59 | [6 empty] | 5841,00 | [7 empty] | 3006,55 |  |  | 391,42
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 6050,00 |  |  | 15355,86 |  |  | 13396,60 |  |  |  | 15782,02 |  | 13513,45 | [5 empty] | 625,006 |  | 746,60 |  |  |  | 757,59 | [6 empty] | 6585,00 | [7 empty] | 3462,82 |  |  | 545,95
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3989,43 |  |  | 3740,78 |  |  |  | 4129,77 |  | 3781,54 | [5 empty] | 177,144 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 456,26 |  |  | 154,53
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись