## ЖЭК- 5 Саянская, 23 ввод 4 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1128 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 58,6 |  | 36,2 |  | 8,9 | 5,9 |  | 523,15 | 486,21 |  |  | 36,94 |  |  | 543,50 |  | 494,00 |  |  |  | 20,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,3 | 64,2 |  | 6,1 | 6,1 |  | 16,77 | 4,13 |  | 12,64 |  | 17,42 | 4,21 |  |  | 13,21 |  |  |  | 1,254
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 57,7 |  | 34,6 |  | 9,0 | 6,0 |  | 532,75 | 494,31 |  |  | 38,44 |  |  | 552,50 |  | 502,00 |  |  |  | 20,529 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 | 63,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 18,41 | 4,57 |  | 13,85 |  | 19,09 | 4,65 |  |  | 14,44 |  |  |  | 1,329
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 56,9 |  | 32,7 |  | 9,0 | 6,0 |  | 537,70 | 501,80 |  |  | 35,90 |  |  | 556,60 |  | 509,40 |  |  |  | 19,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 | 61,1 |  | 6,2 | 6,2 |  | 17,65 | 5,54 |  | 12,11 |  | 18,27 | 5,64 |  |  | 12,63 |  |  |  | 1,173
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 57,2 |  | 34,4 |  | 9,1 | 6,0 |  | 537,20 | 499,45 |  |  | 37,75 |  |  | 556,90 |  | 507,10 |  |  |  | 20,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 | 61,1 |  | 6,2 | 6,2 |  | 18,31 | 5,10 |  | 13,20 |  | 19,05 | 5,13 |  |  | 13,92 |  |  |  | 1,311
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 68,0 |  | 46,4 |  | 9,1 | 6,1 |  | 536,65 | 504,96 |  |  | 31,69 |  |  | 566,00 |  | 515,70 |  |  |  | 27,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,5 | 76,5 |  | 6,3 | 6,3 |  | 16,53 | 6,47 |  | 10,07 |  | 17,48 | 6,60 |  |  | 10,88 |  |  |  | 1,351
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 66,2 |  | 55,7 |  | 9,1 | 6,0 |  | 484,86 | 441,20 |  |  | 43,66 |  |  | 514,60 |  | 450,20 |  |  |  | 29,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 | 80,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 16,42 | 3,93 |  | 12,50 |  | 17,12 | 4,02 |  |  | 13,10 |  |  |  | 1,156
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,0 | 54,1 |  | 65,8 |  | 9,2 | 5,8 |  | 407,52 | 341,61 |  |  | 65,91 |  |  | 431,80 |  | 346,30 |  |  |  | 30,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 | 35,1 |  | 5,7 | 5,8 |  | 17,16 | 0,01 |  | 17,15 |  | 17,42 | 0,01 |  |  | 17,41 |  |  |  | 0,894
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 54,2 |  | 51,2 |  | 9,1 | 5,9 |  | 458,24 | 414,79 |  |  | 43,45 |  |  | 479,90 |  | 420,50 |  |  |  | 25,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 | 68,3 |  | 6,1 | 6,0 |  | 17,74 | 4,70 |  | 13,04 |  | 18,39 | 4,80 |  |  | 13,59 |  |  |  | 1,216
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 51,0 |  | 40,0 |  | 9,0 | 5,9 |  | 492,19 | 438,36 |  |  | 53,83 |  |  | 510,00 |  | 443,70 |  |  |  | 22,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 | 62,9 |  | 6,2 | 6,1 |  | 22,98 | 7,09 |  | 15,89 |  | 23,78 | 7,22 |  |  | 16,56 |  |  |  | 1,524
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 49,3 |  | 35,6 |  | 9,2 | 6,0 |  | 481,16 | 445,96 |  |  | 35,20 |  |  | 496,50 |  | 451,00 |  |  |  | 18,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,8 | 58,5 |  | 6,4 | 6,2 |  | 19,61 | 7,54 |  | 12,07 |  | 20,22 | 7,66 |  |  | 12,56 |  |  |  | 1,143
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 46,9 |  | 31,3 |  | 9,1 | 6,0 |  | 485,38 | 444,75 |  |  | 40,63 |  |  | 498,70 |  | 449,30 |  |  |  | 16,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,1 | 55,3 |  | 6,4 | 6,2 |  | 20,49 | 7,40 |  | 13,09 |  | 21,04 | 7,51 |  |  | 13,53 |  |  |  | 1,105
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,8 |  | 26,2 |  | 9,0 | 5,9 |  | 485,46 | 442,60 |  |  | 42,87 |  |  | 496,30 |  | 446,50 |  |  |  | 14,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 49,4 |  | 6,3 | 6,1 |  | 20,48 | 7,05 |  | 13,43 |  | 20,93 | 7,13 |  |  | 13,80 |  |  |  | 0,995
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,3 |  | 26,3 |  | 9,1 | 5,9 |  | 486,96 | 440,71 |  |  | 46,25 |  |  | 497,70 |  | 444,50 |  |  |  | 14,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 | 49,0 |  | 6,3 | 6,1 |  | 21,40 | 6,86 |  | 14,53 |  | 21,87 | 6,94 |  |  | 14,93 |  |  |  | 1,074
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 44,3 |  | 28,5 |  | 9,1 | 5,9 |  | 487,60 | 439,61 |  |  | 47,98 |  |  | 499,30 |  | 443,60 |  |  |  | 15,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 | 50,0 |  | 6,3 | 6,1 |  | 22,38 | 6,81 |  | 15,57 |  | 23,01 | 6,80 |  |  | 16,21 |  |  |  | 1,202
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 44,6 |  | 27,9 |  | 9,1 | 6,0 |  | 486,61 | 443,32 |  |  | 43,28 |  |  | 498,20 |  | 447,40 |  |  |  | 15,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 | 50,3 |  | 6,3 | 6,2 |  | 21,23 | 7,18 |  | 14,05 |  | 21,73 | 7,26 |  |  | 14,47 |  |  |  | 1,094
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 46,7 |  | 32,4 |  | 9,1 | 6,0 |  | 482,28 | 442,91 |  |  | 39,37 |  |  | 495,80 |  | 447,40 |  |  |  | 17,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,1 | 54,3 |  | 6,3 | 6,2 |  | 20,85 | 6,97 |  | 13,88 |  | 21,44 | 7,07 |  |  | 14,37 |  |  |  | 1,202
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 48,5 |  | 34,4 |  | 9,1 | 6,0 |  | 484,71 | 439,78 |  |  | 44,93 |  |  | 499,50 |  | 444,60 |  |  |  | 18,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 | 57,9 |  | 6,3 | 6,2 |  | 21,85 | 7,05 |  | 14,81 |  | 22,51 | 7,16 |  |  | 15,35 |  |  |  | 1,309
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 49,7 |  | 37,9 |  | 9,1 | 6,0 |  | 475,01 | 438,76 |  |  | 36,25 |  |  | 491,00 |  | 443,80 |  |  |  | 19,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,4 | 59,5 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,78 | 7,18 |  | 10,60 |  | 18,38 | 7,30 |  |  | 11,08 |  |  |  | 1,073
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 52,0 |  | 42,7 |  | 9,1 | 6,0 |  | 473,32 | 436,19 |  |  | 37,13 |  |  | 491,70 |  | 441,70 |  |  |  | 22,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 63,8 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,86 | 6,77 |  | 11,09 |  | 18,55 | 6,90 |  |  | 11,65 |  |  |  | 1,194
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 56,9 |  | 52,4 |  | 9,2 | 6,0 |  | 466,26 | 432,16 |  |  | 34,10 |  |  | 489,70 |  | 438,70 |  |  |  | 26,276 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,7 | 73,0 |  | 6,4 | 6,3 |  | 18,13 | 7,44 |  | 10,69 |  | 19,04 | 7,62 |  |  | 11,42 |  |  |  | 1,377
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 57,2 |  | 52,8 |  | 9,2 | 6,0 |  | 466,07 | 429,54 |  |  | 36,53 |  |  | 489,80 |  | 436,10 |  |  |  | 26,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,8 | 74,1 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,63 | 7,11 |  | 10,52 |  | 18,54 | 7,26 |  |  | 11,28 |  |  |  | 1,340
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 53,9 |  | 45,2 |  | 9,2 | 6,0 |  | 465,25 | 432,21 |  |  | 33,04 |  |  | 484,90 |  | 438,10 |  |  |  | 22,720 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,9 | 66,8 |  | 6,4 | 6,3 |  | 16,94 | 7,28 |  | 9,66 |  | 17,64 | 7,43 |  |  | 10,21 |  |  |  | 1,125
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 49,4 |  | 36,8 |  | 9,2 | 6,1 |  | 470,59 | 433,77 |  |  | 36,82 |  |  | 486,00 |  | 438,70 |  |  |  | 19,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,1 | 58,6 |  | 6,4 | 6,3 |  | 18,34 | 6,54 |  | 11,81 |  | 18,93 | 6,64 |  |  | 12,29 |  |  |  | 1,119
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 48,0 |  | 34,7 |  | 9,2 | 6,0 |  | 471,19 | 432,87 |  |  | 38,32 |  |  | 485,50 |  | 437,50 |  |  |  | 18,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,1 | 56,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,99 | 6,75 |  | 11,24 |  | 18,63 | 6,75 |  |  | 11,88 |  |  |  | 1,041
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,4 |  | 32,1 |  | 9,2 | 6,0 |  | 472,77 | 432,88 |  |  | 39,89 |  |  | 485,80 |  | 437,20 |  |  |  | 16,852 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,9 | 53,5 |  | 6,3 | 6,2 |  | 19,13 | 6,54 |  | 12,59 |  | 19,70 | 6,58 |  |  | 13,12 |  |  |  | 1,077
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 45,9 |  | 31,4 |  | 9,2 | 6,0 |  | 471,94 | 433,16 |  |  | 38,77 |  |  | 484,60 |  | 437,40 |  |  |  | 16,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 | 53,9 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,93 | 6,66 |  | 11,27 |  | 18,41 | 6,75 |  |  | 11,66 |  |  |  | 0,958
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 46,0 |  | 32,4 |  | 9,2 | 6,0 |  | 473,91 | 430,18 |  |  | 43,73 |  |  | 487,00 |  | 434,40 |  |  |  | 17,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 | 54,4 |  | 6,3 | 6,2 |  | 18,68 | 6,66 |  | 12,02 |  | 19,22 | 6,72 |  |  | 12,50 |  |  |  | 1,027
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 50,7 |  | 39,8 |  | 9,2 | 6,0 |  | 475,71 | 429,96 |  |  | 45,76 |  |  | 492,70 |  | 435,10 |  |  |  | 21,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,4 | 61,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 21,10 | 6,71 |  | 14,39 |  | 21,92 | 6,75 |  |  | 15,17 |  |  |  | 1,403
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,1 |  | 40,7 |  | 9,2 | 6,0 |  | 467,83 | 432,63 |  |  | 35,20 |  |  | 485,00 |  | 437,90 |  |  |  | 20,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 | 61,5 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,32 | 6,75 |  | 10,58 |  | 18,00 | 6,82 |  |  | 11,18 |  |  |  | 1,114
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 51,7 |  | 42,3 |  | 9,2 | 6,0 |  | 469,03 | 433,19 |  |  | 35,84 |  |  | 487,00 |  | 438,60 |  |  |  | 21,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 | 62,5 |  | 6,3 | 6,2 |  | 18,10 | 7,06 |  | 11,04 |  | 18,84 | 7,13 |  |  | 11,71 |  |  |  | 1,194
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 52,7 |  | 44,6 |  | 9,2 | 6,0 |  | 467,14 | 432,18 |  |  | 34,96 |  |  | 486,20 |  | 437,80 |  |  |  | 22,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,6 | 64,3 |  | 6,3 | 6,2 |  | 17,53 | 6,80 |  | 10,73 |  | 18,24 | 6,93 |  |  | 11,31 |  |  |  | 1,203
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 51,7 |  | 38,9 |  | 9,1 | 6,0 |  | 14976,42 | 13721,99 |  |  | 1254,43 |  |  | 15520,73 |  | 13896,23 |  |  |  | 638,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,6 | 60,0 |  | 6,3 | 6,2 |  | 584,75 | 194,64 |  | 390,11 |  | 604,81 | 197,39 |  |  | 407,42 |  |  |  | 36,576
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8185,24 |  |  | 133888,41 |  |  | 119117,69 |  |  |  | 137637,46 |  | 120406,92 | [5 empty] | 4692,585 |  | 2901,24 |  |  |  | 2956,80 | [6 empty] | 8984,51 |  |  | 7555,09 |  |  | 2519,82 |  | 7745,73 |  |  | 2554,65 |  |  | 384,542
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8929,24 |  |  | 148865,12 |  |  | 132838,38 |  |  |  | 153158,62 |  | 134301,84 | [5 empty] | 5331,768 |  | 2901,24 |  |  |  | 2956,80 | [6 empty] | 9728,51 |  |  | 8140,16 |  |  | 2714,24 |  | 8350,90 |  |  | 2751,79 |  |  | 421,155
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 14976,71 |  |  | 13720,70 |  |  |  | 15521,16 |  | 13894,92 | [5 empty] | 639,183 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 585,07 |  |  | 194,42 |  | 605,17 |  |  | 197,13 |  |  | 36,613
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись