## ЖЭК- 5 Центральный, 3 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 223851 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 49,2 |  | 46,8 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,94 | 67,83 |  |  | 6,11 |  |  | 76,91 |  | 68,56 |  |  |  | 3,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 48,1 |  | 45,0 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,82 | 67,51 |  |  | 6,31 |  |  | 76,62 |  | 68,23 |  |  |  | 3,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 48,1 |  | 42,3 |  | 6,3 | 5,8 |  | 74,78 | 68,87 |  |  | 5,91 |  |  | 77,45 |  | 69,59 |  |  |  | 3,418 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,21 |  |  |  | 6,21
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 47,8 |  | 45,5 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,10 | 66,87 |  |  | 6,23 |  |  | 75,90 |  | 67,59 |  |  |  | 3,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,7 | 54,5 |  | 62,2 |  | 6,4 | 5,9 |  | 72,56 | 67,43 |  |  | 5,13 |  |  | 76,71 |  | 68,38 |  |  |  | 4,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,73 |  |  |  | 5,73
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,7 | 57,3 |  | 66,3 |  | 6,4 | 5,8 |  | 71,83 | 64,84 |  |  | 6,99 |  |  | 76,39 |  | 65,86 |  |  |  | 5,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,00 |  |  |  | 8,00
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,3 | 56,9 |  | 64,4 |  | 6,4 | 5,8 |  | 70,16 | 61,32 |  |  | 8,84 |  |  | 74,39 |  | 62,28 |  |  |  | 5,002 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,11 |  |  |  | 10,11
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 52,5 |  | 53,5 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,68 | 66,86 |  |  | 6,82 |  |  | 77,23 |  | 67,72 |  |  |  | 4,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,68 |  |  |  | 7,68
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 48,1 |  | 43,7 |  | 6,2 | 5,7 |  | 76,87 | 69,03 |  |  | 7,84 |  |  | 79,70 |  | 69,79 |  |  |  | 3,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,65 |  |  |  | 8,65
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 47,0 |  | 38,3 |  | 6,3 | 5,7 |  | 76,70 | 71,52 |  |  | 5,18 |  |  | 79,18 |  | 72,26 |  |  |  | 3,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,48 |  |  |  | 5,48
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 44,8 |  | 33,8 |  | 6,3 | 5,7 |  | 76,84 | 71,07 |  |  | 5,77 |  |  | 78,96 |  | 71,80 |  |  |  | 2,824 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,98 |  |  |  | 5,98
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,8 |  | 28,4 |  | 6,2 | 5,7 |  | 75,68 | 69,27 |  |  | 6,41 |  |  | 77,40 |  | 69,83 |  |  |  | 2,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,4 |  | 29,0 |  | 6,2 | 5,7 |  | 76,01 | 68,69 |  |  | 7,32 |  |  | 77,72 |  | 69,17 |  |  |  | 2,468 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 42,1 |  | 31,4 |  | 6,2 | 5,7 |  | 76,04 | 67,97 |  |  | 8,07 |  |  | 77,89 |  | 68,50 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 42,5 |  | 30,6 |  | 6,2 | 5,7 |  | 76,86 | 69,17 |  |  | 7,69 |  |  | 78,72 |  | 69,74 |  |  |  | 2,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 44,0 |  | 36,5 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,17 | 66,99 |  |  | 6,18 |  |  | 75,30 |  | 67,62 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,54 |  |  |  | 6,54
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 45,6 |  | 37,9 |  | 6,3 | 5,8 |  | 73,99 | 66,84 |  |  | 7,15 |  |  | 76,29 |  | 67,51 |  |  |  | 3,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,71 |  |  |  | 7,71
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 46,7 |  | 42,5 |  | 6,3 | 5,8 |  | 72,93 | 67,02 |  |  | 5,91 |  |  | 75,49 |  | 67,74 |  |  |  | 3,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,39 |  |  |  | 6,39
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 48,3 |  | 48,1 |  | 6,2 | 5,8 |  | 72,42 | 66,54 |  |  | 5,88 |  |  | 75,33 |  | 67,26 |  |  |  | 3,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 53,1 |  | 57,8 |  | 6,3 | 5,8 |  | 74,14 | 68,87 |  |  | 5,27 |  |  | 78,01 |  | 69,83 |  |  |  | 4,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 53,6 |  | 57,6 |  | 6,3 | 5,7 |  | 75,07 | 69,14 |  |  | 5,93 |  |  | 79,02 |  | 70,11 |  |  |  | 4,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,60 |  |  |  | 6,60
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 50,3 |  | 49,2 |  | 6,3 | 5,8 |  | 75,25 | 68,85 |  |  | 6,40 |  |  | 78,46 |  | 69,63 |  |  |  | 4,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,07 |  |  |  | 7,07
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 46,5 |  | 40,2 |  | 6,3 | 5,8 |  | 74,58 | 68,37 |  |  | 6,21 |  |  | 77,07 |  | 69,09 |  |  |  | 3,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 45,3 |  | 38,0 |  | 6,3 | 5,7 |  | 74,14 | 67,68 |  |  | 6,46 |  |  | 76,44 |  | 68,37 |  |  |  | 3,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 44,0 |  | 35,2 |  | 6,3 | 5,8 |  | 74,59 | 67,70 |  |  | 6,89 |  |  | 76,72 |  | 68,36 |  |  |  | 2,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 43,4 |  | 34,6 |  | 6,2 | 5,8 |  | 73,50 | 66,84 |  |  | 6,66 |  |  | 75,51 |  | 67,41 |  |  |  | 2,797 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 43,5 |  | 36,1 |  | 6,2 | 5,7 |  | 73,48 | 66,59 |  |  | 6,89 |  |  | 75,58 |  | 67,18 |  |  |  | 2,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 47,7 |  | 43,8 |  | 6,2 | 5,7 |  | 73,92 | 67,70 |  |  | 6,22 |  |  | 76,63 |  | 68,43 |  |  |  | 3,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 48,0 |  | 45,0 |  | 6,2 | 5,7 |  | 73,29 | 67,40 |  |  | 5,89 |  |  | 76,08 |  | 68,14 |  |  |  | 3,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,51 |  |  |  | 6,51
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 48,7 |  | 46,6 |  | 6,2 | 5,7 |  | 73,64 | 67,77 |  |  | 5,87 |  |  | 76,57 |  | 68,49 |  |  |  | 3,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,52 |  |  |  | 6,52
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 49,4 |  | 49,1 |  | 6,2 | 5,7 |  | 73,07 | 67,54 |  |  | 5,53 |  |  | 76,15 |  | 68,29 |  |  |  | 3,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,10 |  |  |  | 6,10
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,6 | 47,7 |  | 43,8 |  | 6,3 | 5,8 |  | 2300,05 | 2100,09 |  |  | 199,96 |  |  | 2385,82 |  | 2122,76 |  |  |  | 109,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 216,52 |  |  |  | 216,52 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8823,00 |  |  | 19462,17 |  |  | 16975,31 |  |  |  | 20013,30 |  | 17133,11 | [5 empty] | 764,347 |  | 605,16 |  |  |  | 616,84 | [6 empty] | 8843,00 | [7 empty] | 3137,49
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9567,00 |  |  | 21762,32 |  |  | 19075,47 |  |  |  | 22399,23 |  | 19255,96 | [5 empty] | 873,558 |  | 605,16 |  |  |  | 616,84 | [6 empty] | 9587,00 | [7 empty] | 3354,02
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2300,15 |  |  | 2100,16 |  |  |  | 2385,93 |  | 2122,84 | [5 empty] | 109,211 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 216,54
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись