## ЖЭК- 5 Центральный, 5 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 224075 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 51,8 |  | 42,7 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,22 | 76,06 |  |  | 5,16 |  |  | 84,37 |  | 77,02 |  |  |  | 3,717 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,61 |  |  |  | 5,61
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,8 |  | 41,0 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,50 | 75,47 |  |  | 6,03 |  |  | 84,52 |  | 76,44 |  |  |  | 3,620 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 50,5 |  | 38,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 82,98 | 76,93 |  |  | 6,05 |  |  | 85,86 |  | 77,89 |  |  |  | 3,476 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,47 |  |  |  | 6,47
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 50,4 |  | 41,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,37 | 74,68 |  |  | 5,69 |  |  | 83,37 |  | 75,62 |  |  |  | 3,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,26 |  |  |  | 6,26
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 58,2 |  | 56,5 |  | 6,2 | 5,8 |  | 79,70 | 75,46 |  |  | 4,24 |  |  | 84,12 |  | 76,64 |  |  |  | 4,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,04 |  |  |  | 5,04
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 61,4 |  | 60,3 |  | 6,2 | 5,7 |  | 79,63 | 73,50 |  |  | 6,13 |  |  | 84,50 |  | 74,82 |  |  |  | 5,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,96 |  |  |  | 6,96
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 61,1 |  | 58,3 |  | 6,2 | 5,7 |  | 78,51 | 70,18 |  |  | 8,33 |  |  | 83,21 |  | 71,42 |  |  |  | 5,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 56,0 |  | 48,5 |  | 6,2 | 5,7 |  | 81,63 | 75,08 |  |  | 6,55 |  |  | 85,45 |  | 76,18 |  |  |  | 4,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 50,8 |  | 39,7 |  | 6,1 | 5,6 |  | 84,76 | 76,78 |  |  | 7,98 |  |  | 87,83 |  | 77,70 |  |  |  | 3,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,70 |  |  |  | 8,70
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 49,4 |  | 34,7 |  | 6,2 | 5,7 |  | 84,59 | 79,56 |  |  | 5,03 |  |  | 87,27 |  | 80,51 |  |  |  | 3,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 47,0 |  | 30,6 |  | 6,1 | 5,6 |  | 85,31 | 79,14 |  |  | 6,17 |  |  | 87,64 |  | 79,94 |  |  |  | 2,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,64 |  |  |  | 6,64
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 43,6 |  | 25,7 |  | 6,1 | 5,6 |  | 83,54 | 77,00 |  |  | 6,54 |  |  | 85,38 |  | 77,72 |  |  |  | 2,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 43,2 |  | 26,3 |  | 6,1 | 5,6 |  | 82,63 | 76,31 |  |  | 6,32 |  |  | 84,47 |  | 77,03 |  |  |  | 2,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,1 |  | 28,4 |  | 6,1 | 5,6 |  | 82,37 | 75,53 |  |  | 6,84 |  |  | 84,34 |  | 76,25 |  |  |  | 2,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 44,5 |  | 27,7 |  | 6,1 | 5,6 |  | 83,53 | 76,87 |  |  | 6,66 |  |  | 85,52 |  | 77,59 |  |  |  | 2,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,03 |  |  |  | 7,03
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 46,2 |  | 33,0 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,57 | 74,48 |  |  | 6,09 |  |  | 82,83 |  | 75,24 |  |  |  | 2,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 47,8 |  | 34,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,34 | 74,31 |  |  | 6,03 |  |  | 82,78 |  | 75,12 |  |  |  | 3,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,50 |  |  |  | 6,50
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 49,2 |  | 38,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,38 | 74,46 |  |  | 5,92 |  |  | 83,11 |  | 75,35 |  |  |  | 3,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 51,1 |  | 43,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 78,89 | 73,91 |  |  | 4,98 |  |  | 81,97 |  | 74,87 |  |  |  | 3,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,52 |  |  |  | 5,52
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 56,8 |  | 52,4 |  | 6,2 | 5,7 |  | 81,28 | 76,47 |  |  | 4,81 |  |  | 85,40 |  | 77,66 |  |  |  | 4,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,53 |  |  |  | 5,53
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 57,3 |  | 52,3 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,26 | 76,78 |  |  | 4,48 |  |  | 85,42 |  | 77,98 |  |  |  | 4,493 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,26 |  |  |  | 5,26
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 53,3 |  | 44,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,50 | 76,54 |  |  | 4,96 |  |  | 84,90 |  | 77,57 |  |  |  | 3,898 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  | 5,55
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 49,0 |  | 36,5 |  | 6,2 | 5,7 |  | 80,98 | 76,21 |  |  | 4,77 |  |  | 83,61 |  | 77,06 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 47,6 |  | 34,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,48 | 75,39 |  |  | 6,09 |  |  | 83,93 |  | 76,17 |  |  |  | 3,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,40 |  |  |  | 6,40
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 46,0 |  | 32,1 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,18 | 75,42 |  |  | 5,76 |  |  | 83,41 |  | 76,14 |  |  |  | 2,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 45,4 |  | 31,5 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,58 | 74,37 |  |  | 6,21 |  |  | 82,75 |  | 75,09 |  |  |  | 2,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,63 |  |  |  | 6,63
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 45,8 |  | 32,6 |  | 6,1 | 5,7 |  | 80,15 | 74,00 |  |  | 6,15 |  |  | 82,39 |  | 74,75 |  |  |  | 2,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,59 |  |  |  | 6,59
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 50,4 |  | 39,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 81,36 | 75,23 |  |  | 6,13 |  |  | 84,26 |  | 76,14 |  |  |  | 3,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,78 |  |  |  | 6,78
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 50,6 |  | 41,1 |  | 6,1 | 5,6 |  | 80,64 | 74,80 |  |  | 5,84 |  |  | 83,60 |  | 75,74 |  |  |  | 3,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 51,4 |  | 42,3 |  | 6,1 | 5,6 |  | 79,85 | 75,16 |  |  | 4,69 |  |  | 82,92 |  | 76,15 |  |  |  | 3,603 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,21 |  |  |  | 5,21
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 52,3 |  | 44,7 |  | 6,1 | 5,7 |  | 79,74 | 74,96 |  |  | 4,78 |  |  | 83,00 |  | 75,93 |  |  |  | 3,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,41 |  |  |  | 5,41
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,3 | 50,4 |  | 39,8 |  | 6,1 | 5,7 |  | 2522,45 | 2341,04 |  |  | 181,41 |  |  | 2614,13 |  | 2369,73 |  |  |  | 108,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 197,42 |  |  |  | 197,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6363,00 |  |  | 12419,66 |  |  | 10892,58 |  |  |  | 12724,51 |  | 10996,79 | [5 empty] | 412,948 |  | 454,80 |  |  |  | 462,72 | [6 empty] | 6777,00 | [7 empty] | 2051,76
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7107,00 |  |  | 14942,17 |  |  | 13233,70 |  |  |  | 15338,70 |  | 13366,61 | [5 empty] | 521,528 |  | 454,80 |  |  |  | 462,72 | [6 empty] | 7521,00 | [7 empty] | 2249,14
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2522,50 |  |  | 2341,12 |  |  |  | 2614,19 |  | 2369,82 | [5 empty] | 108,580 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 197,38
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись