## ЖЭК- 5 Центральный, 8 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234426 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 0,0 | 95,4 | 46,1 |  | 49,2 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,57 |  |  |  | 11,57
24.12 |  |  |  | 0,0 | 92,6 | 45,3 |  | 47,3 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,48 |  |  |  | 10,48
25.12 |  |  |  | 0,0 | 89,8 | 45,3 |  | 44,6 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,89 |  |  |  | 10,89
26.12 |  |  |  | 0,0 | 92,7 | 44,8 |  | 47,9 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,66 |  |  |  | 10,66
27.12 |  |  |  | 0,0 | 115,7 | 50,7 |  | 65,0 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,97 |  |  |  | 9,97
28.12 |  |  |  | 0,0 | 122,8 | 53,4 |  | 69,5 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,35 |  |  |  | 13,35
29.12 |  |  |  | 0,0 | 120,6 | 53,2 |  | 67,3 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 19,78 |  |  |  | 19,78
30.12 |  |  |  | 0,0 | 105,7 | 49,5 |  | 56,1 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,45 |  |  |  | 12,45
31.12 |  |  |  | 0,0 | 91,4 | 45,6 |  | 45,8 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,21 |  |  |  | 16,21
01.01 |  |  |  | 0,0 | 84,9 | 44,7 |  | 40,2 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,94 |  |  |  | 11,94
02.01 |  |  |  | 0,0 | 78,2 | 42,8 |  | 35,4 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,41 |  |  |  | 11,41
03.01 |  |  |  | 0,0 | 69,9 | 40,0 |  | 29,9 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,23 |  |  |  | 14,23
04.01 |  |  |  | 0,0 | 69,9 | 39,5 |  | 30,4 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,92 |  |  |  | 11,92
05.01 |  |  |  | 0,0 | 73,0 | 40,0 |  | 33,0 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,04 |  |  |  | 14,04
06.01 |  |  |  | 0,0 | 72,7 | 40,5 |  | 32,2 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,72 |  |  |  | 12,72
07.01 |  |  |  | 0,0 | 79,8 | 41,7 |  | 38,1 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,05 |  |  |  | 11,05
08.01 |  |  |  | 0,0 | 83,1 | 43,0 |  | 40,1 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,48 |  |  |  | 14,48
09.01 |  |  |  | 0,0 | 88,4 | 44,0 |  | 44,5 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,75 |  |  |  | 12,75
10.01 |  |  |  | 0,0 | 95,7 | 45,5 |  | 50,3 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,38 |  |  |  | 11,38
11.01 |  |  |  | 0,0 | 110,2 | 50,0 |  | 60,2 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,26 |  |  |  | 10,26
12.01 |  |  |  | 0,0 | 110,6 | 50,3 |  | 60,3 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,38 |  |  |  | 12,38
13.01 |  |  |  | 0,0 | 99,1 | 47,4 |  | 51,8 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,70 |  |  |  | 10,70
14.01 |  |  |  | 0,0 | 86,3 | 44,0 |  | 42,3 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,48 |  |  |  | 11,48
15.01 |  |  |  | 0,0 | 82,9 | 42,9 |  | 40,0 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,37 |  |  |  | 13,37
16.01 |  |  |  | 0,0 | 78,8 | 41,8 |  | 37,0 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,35 |  |  |  | 12,35
17.01 |  |  |  | 0,0 | 77,6 | 41,2 |  | 36,4 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,72 |  |  |  | 11,72
18.01 |  |  |  | 0,0 | 79,2 | 41,4 |  | 37,8 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,39 |  |  |  | 13,39
19.01 |  |  |  | 0,0 | 91,0 | 45,1 |  | 45,9 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,68 |  |  |  | 13,68
20.01 |  |  |  | 0,0 | 92,5 | 45,4 |  | 47,0 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
21.01 |  |  |  | 0,0 | 94,6 | 46,1 |  | 48,5 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,31 |  |  |  | 11,31
22.01 |  |  |  | 0,0 | 97,9 | 46,7 |  | 51,2 |  | 5,3 | 4,6 | [24 empty] | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,89 |  |  |  | 12,89
Итого |  |  |  | 0,0 | 91,1 | 45,1 |  | 46,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 386,46 |  |  |  | 386,46 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9967,00 |  |  | 29076,82 |  |  | 24874,63 |  |  |  | 29846,39 |  | 25105,82 | [5 empty] | 1173,767 |  | 860,76 |  |  |  | 877,78 | [6 empty] | 11367,00 | [7 empty] | 6489,37
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9967,00 |  |  | 29076,82 |  |  | 24874,63 |  |  |  | 29846,39 |  | 25105,82 | [5 empty] | 1173,767 |  | 860,76 |  |  |  | 877,78 | [6 empty] | 12111,00 | [7 empty] | 6875,61
Итого: | [8 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 386,24
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись